1

[image: image3.jpg]S

”

Crbeaa e
Y

M1:2000

s =

.

>

-

CHUTYAIIMOHHAS CXEMA
M1:10 000

VYCIOBHBIE OBO3HAYEHHS
TPAHHLBI

o B FF |- |-

i

e

.

|| [« o] |||~ 2

—
=
I

Tpanua u. Jsxva
Kpacuue i

Awsaropuic

TPAHCTIOPTHAS HHOPACTPYKTYPA

Manerpaiesie e (Coxpanmenuii)
T ynnust (Peronerpypycnbiit)

Ociiomtias ymua & 5uioif Te1poiice (Pekoicpynpyemi)
Ociowuis ymua s swioi weipolice (Tpockiupyem i)
Tloce.ncousie A0porn (Pekoncipyupyemii)

Vot 2 ks oil ssetpoiie sropocieuctuue (Tpovrupyesuii)
Vot 2 ks ioil setpoiice sropocieucnuue (Pekoncipyupyemii)

Tipota (Pecoue pyupyesii)

HH/KEHEPHASl HHOPACTPVKTYPA

Kananwsaunontis uscocuan eranms (Tpockrmpyemit)
Kananmsaunonti uacocu eranums (Peconc pypyeysii)
Kananmsauuonuse o4uenisic coopyscins {Coxpaimenuii)
Kanaisautiontsie o4ueibic coopycines (Pexoncipynpychil)
BOONPOBOAILIC OamCrUIE COupyaKeins (PLrOUE Ty HpYCNbLis)
Pescpayip wis xpancims sow (Coxpanscruit)

Clcsomniia s saBopa woas (Coxpanacmsiii)

Taoperyop

i e (Coxpansemuiii)

Komupeccopnan crauwns "Bodponcran” (Coxpauscybiii)

Buiwke panope. i

it cin (Coxpausexbii)
Tencamsmounsii peipancaxrop (Cospasiemuii)

Vaen

iy rncoBoii G (Coxpunacussii}
Aevomarasces rercdourn cranus (Coxpanacmiiy
Korc.unan (TMpockrupyeuii)

Touusinousas cranuas |10 kB (Coxpinnenuiiy
Tparcdopraropian noae s (Coxpanscmsiiy

Tpancdoprarapias 1oae ranuna (Peroucpyvpyeysii)

Tpancdopraropi noae s (pocirpycrit)

poncpeas 0.4 KB (Coxpaumenii}

ansChuait)
Tt ancierponcpean 6(10) kB (Coxpauscuniii)

T ancierponcpeaam 6(10 B (Mpocwrupyemii)

Camorcinuii ko.utc1op xosiiereemo-hesansno kaLiuzaunm (TTpockiupyem i)
Hinopnuil sosieiecop xossiierscuno-durmuoll canamsaunn (Mpockrmpyesit)
X TECIN0-UI b0l W PO THBOIOAPIG] B001POB0A (Coxpanscmbii)
Xosiferaeinio-umn bceoi w nposonoAEpIs so0nposoa (TTpockrpysbil)
Helrrenpozoa (Coxpaumensii)

Mt ML BB 1 30UPOBO,A BEICOKO1 0 AdEncuUwA (COxpAIARENBI)

Tar01poBo BBCOKOIO A 1cruis (Coxpanachsii)

Tasanposox cpeaneo sasicug (Coxpausesii)

Tasouposox uaroro sazncuns (pocirupycyoii)

Tewopacea (Mpockrupycaoii)

30HBI IAHHPYEMOT O PASMEWEHHS
OBBEKTOB KAMTHTA.TbHOTO CTPOHUTE.TbCTBA

Tptiuus 3010 1WEIAPYENOLD
PAIMCLICUA 0B LCIC1O8 A0 FACIPOTIH

TPUMLL 5011 1UBIMPYENOL PRIMEIICH 1A 0B LCKTON
COUMILION 1 KOMMY B0 GLIOBOLO LS4
TPAUMLL 5011 1UEIMPYENOL PRIMCIICH HA 0B LCKTON
pexpeaun

TPUMLL 5011 1UEIMPYENOL PRIMEIICH 1A 0B LCKTON
(AUINLLIOUD S EHCIIA, GBACIIOB PEIMONILION UL,
o6
TPUMLb 5011 1UBIMPYENOLO PAIMEIICH 1A 0B LCKTON
(o w1 paICHapTIGH nudpaCTpykIypL
Fo11bt 1LKUIMPYENOL0 PRIMCECH R OB O
UPOHAZOACTECINON0 W KOMNYUIBLIO
Fout I HUEPYENIO PirtaCL
T —"
Fol1bt 1KUIMPYENOLD PIMCICH R ORI
ceroxos

O MECTHIOND SUAHCIHA

i

LLICKOTO IATadCH
5 OGbeKkION

FECLLIOLO HCHUILIOBALUA




БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2023 года                                                                                                                    № 479
Об утверждении документации по планировке территории


В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, учитывая протокол общественных обсуждений от 20 июля 2023 года и заключение о результатах общественных обсуждений от 21 июля 2023 года № 1                 п о с т а н о в л я ю:  
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (в составе проекта планировки территории) п. Лыхма. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Белоярского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня подписания настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Белоярского района                                                                                                  С.П.Маненков
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Белоярского района
от 26 июля 2023 года № 479
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

(в составе проекта планировки территории) п. Лыхма
Часть 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур
1.1. Характеристики планируемого развития территории
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица 

изме​рения
	Значение

	1
	ТЕРРИТОРИЯ

	1.1
	Общая площадь земель в проектных границах
	га
	1066,96

	1.2
	Площадь территории в границах красных линий
	га
	1041,6

	1.3.1
	- зоны планируемого размещения объектов жилой застройки
	га
	19,05

	1.3.2
	- зоны планируемого размещения объектов административного, социального и коммунально-бытового назначения
	га
	11,73

	1.3.3
	- зоны планируемого размещения объектов рекреации
	га
	676,38

	1.3.4
	- зоны планируемого размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения
	га
	53,41

	1.3.5
	- зоны планируемого размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
	га
	8,5

	1.3.6
	- зоны планируемого размещения объектов специального назначения
	га
	10,87

	1.3.7
	- зоны планируемого размещения объектов сельскохозяйственного использования
	га
	6,5

	1.3.8
	- зоны планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения
	
	280,52

	1.4
	Плотность застройки
	тыс.м2/га
	0,1

	2
	НАСЕЛЕНИЕ

	2.1
	Численность населения
	чел.
	1587

	2.2
	Плотность населения
	чел./га
	1,5

	3
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	3.1
	Общий объем социального жилищного фонда, в том числе:
	тыс.м2
	22,75

	
	
	кол-во домов
	19

	3.1.1
	двухэтажные жилые дома
	тыс.м2
	12,97

	
	
	кол-во домов
	14

	3.1.2
	трехэтажные жилые дома
	тыс.м2
	9,78

	
	
	кол-во домов
	5

	3.2
	Общий объем индивидуального жилищного фонда, в том числе:
	тыс.м2
	0,88

	
	
	кол-во домов
	11

	3.2.1
	одноэтажные жилые дома
	тыс.м2
	0,88

	
	
	кол-во домов
	11

	3.4
	Нормативный размер земельного участка
	га
	0,11- 0,14

	4
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

	4.1
	Детский сад, в том числе:
	
	

	4.1.1
	- новое строительство
	мест
	80

	4.1.2
	- реконструкция
	мест
	110

	4.2
	Музыкальная школа. Детская школа искусств, реконструкция
	мест
	50

	4.3
	Врачебная амбулатория, реконструкция
	посещений в смену
	44

	4.4
	Кафе, реконструкция
	объект/м2
	1/261

	4.5
	Магазин, реконструкция
	объект/м2
	3/187 

	4.6
	Мини-рынок, реконструкция
	объект/м2
	1/86

	4.7
	Амбулатория. Центр медицинских катастроф, новое строительство
	койко-мест (посещений в смену) / м2
	4(44)/1922

	5
	ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

	5.1
	Автомобильная дорога, в том числе:
	км
	25,43

	5.1.2
	Главные улицы
	км
	0,35

	5.1.3
	Магистральные улицы
	км
	1,75

	5.1.4
	Основные улицы
	км
	2,30

	5.1.5
	Второстепенные улицы
	км
	2,10

	5.1.6
	Проезды
	км
	13,63

	5.1.7
	Поселковые дороги
	км
	5,30

	6
	ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

	6.1
	Водоснабжение:
	
	

	6.1.1
	- трубопровод
	км
	11,2

	6.1.2
	Водозаборные сооружения
	м3/сут.
	865

	6.2
	Канализация
	
	

	6.2.1
	- трубопровод (самотечный коллектор)
	км
	2,2

	6.2.2
	- трубопровод (напорный коллектор)
	км
	1,0

	6.2.3
	- канализационные очистные сооружения
	м3/сут.
	780

	6.3
	Теплоснабжение
	
	

	6.3.1
	- трубопровод
	км
	6,04

	6.3.2
	- котельная
	Гкал/час
	14,6

	6.4
	Газоснабжение
	
	

	6.4.1
	- трубопровод низкого давления
	км
	3,8

	6.5
	Электроснабжение
	
	

	6.5.1
	- линия электропередач 10 КВт
	км
	23,2

	6.5.2
	- линия электропередач 110 КВт
	км
	11,6

	6.5.3
	- трансформаторная станция, в том числе:
	шт.
	6

	
	проект
	шт.
	3

	
	реконструкция
	шт.
	3


1.2. Характеристики объектов капитального строительства
1.2.1. Жилищный фонд

Строительство многоквартирных жилых домов, в том числе:

1. двухэтажных

- количество: 14 объектов,


- площадь застройки: 8098 м2,


- общая площадь: 12969 м2;

2. трёхэтажных

- количество: 5 объектов,


- площадь застройки: 4574 м2,


- общая площадь: 9783 м2.

1.2.2. Социальная сфера

1. Детский сад (новое строительство)

- этажность: 2,

- площадь застройки: 873 м2,

- общая площадь: 1397 м2,

- мощность: 80 мест.

2. Детский сад (реконструкция)

- этажность: 1,

- площадь застройки: 827 м2,

- общая площадь: 662 м2,

- мощность: 110 мест.

3. Музыкальная школа. Детская школа искусств (реконструкция)

- этажность: 1,

- площадь застройки: 285 м2,

- площадь общая: 228 м2.

- мощность: 50 мест.

4. Врачебная амбулатория.

- этажность: 1,

- площадь застройки: 465 м2,

- площадь общая: 372 м2.

- мощность: 44 посещения в смену.

5. Амбулатория. Центр медицины катастроф

- этажность: 2,

- площадь застройки: 1202 м2,

- общая площадь: 1922 м2.

- мощность амбулатории: 4 койко-места, 44 посещений в смену.

1.2.3. Транспортная инфраструктура

1. Главные улицы:

- протяженность (в границах ПП): 0,35 км,

- вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное).

2. Магистральные улицы:

- протяженность: 1,75 км (в границах ПП),

- вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное). 

3. Основные улицы в жилой застройке:

- протяженность: 2,30 км,

- вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное).

4. Улицы в жилой застройке второстепенные: 


- протяженность: 2,10 км,

- вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное).


5. Проезды:


- протяженность: 13,63 км,

- вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное).

6. Поселковые дороги:

- протяженность: 5,30 км,

- вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное).

Технические показатели развития системы транспортного обслуживания уточнить на стадии рабочего проектирования.

1.2.4. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

1. Трубопровод

- способ прокладки: подземный.

- материал: сталь

- протяженность: 11,2 км.

2. Водозаборных сооружений (реконструкция)

- производительность: 865 м3/сут.

Канализация

1. Самотечный канализационный коллектор

- способ прокладки: подземный,

- материал: сталь

- протяженность: 2,2 км.

2. Напорный канализационный коллектор

- способ прокладки: подземный,

- материал: сталь

- протяженность: 1,0 км.

3. Канализационные очистные сооружения

- производительность: 780 м3/сут.

4. Канализационная насосная станция

- количество: 2 шт.

Теплоснабжение

1. Трубопровод

- способ прокладки: подземный,

- материал: сталь

- протяженность: 6,04 км (в четырехтрубном исполнении).

2. Котельная

- производительность: 14,6 Гкал/час.

Газоснабжение

1. Газопровод низкого давления

- способ прокладки: подземный

- материал: определить на стадии рабочего проектирования

- протяженность: 3,8 км.

Электроснабжение

1. Линию электропередач 10 КВт 

- материал: самонесущий изолированный провод, 

- протяженность: 23,2 км.

2. Линии электропередач 110 КВт

- способ прокладки: воздушный,

- материал: самонесущий изолированный провод, 

- протяженность: 11,6 км.

3. Трансформаторная станция 

- количество: 6 объектов, 3 из них реконструкция;

- нагрузка: уточняется на стадии рабочего проектирования.

Технические показатели развития системы инженерно-технического обеспечения уточнить на стадии рабочего проектирования.

1.2.5. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства федерального значения

Размещение объектов капитального строительства федерального значения на территории проектирования не предусмотрено.

1.2.6. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства регионального значения

Размещение объектов капитального строительства регионального значения на территории проектирования не предусмотрено.

Часть 2. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

	Этапы проектирования, строительства, реконструкции ОКС
	Описание развития территории
	Примечание

	1-я очередь

	1 этап
	Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку
	Формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет.

	2 этап
	Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения
	

	2-я очередь

	1 этап
	Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций
	На первом этапе освоения территории предусмотрено:

- строительство многоквартирных жилых домов,

- строительство внутриквартальных проездов, парковок,

- строительство инженерных коммуникаций.

	2 этап
	Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию
	


Часть 3. Чертежи планировки территории
Лист 1
[image: image1.jpg]



Лист 2

[image: image2.jpg]v
VCIOBHBIE OBO3HAYEHHS
TPAHHIB
Tpanua u. Jsxva
Kpacuue i
Awaaropun
[ Treosussonuampyenor
PAIMCLICUA 0B LCIE1OB A0 230N
[ ot son sy pawcucun obicos
COUMILION 1 KOMMY B0 GLIOBOLO LS4
=1 Tpiumus 5010 1UUAPYCMOLD PAIMEIICUN 0B BCKTOR
pexpeaun
[] Tt son wnsumpycmoro pusmcacanns oSocicron
(AUANLLIOUD S EHCIIA, GBACIIOB PEIMONILION UL,
GELCITOB MEETION M
] Tpiubus 5010 IURUADYCMOLD PaIMEIICUIY 0B BCTOB
IKCCIOR W A paCHOpTIGH NP Py kIyPL
] ZoisuruApYCHOD prIMClICINA oBbeKTOn
UPOHAEOACTECINIOND W KOMNYUIBLIO-CIC LLICKOID IAIMEUIA
] 3o wupyeono pascweis ofuoKron
T ——
[ 3o wmpyouoro pucucnun oGiciros
CEILGROXOHCTECLIOND HeWILIOLIY .
1 Tloaopotuas 10uxa
M1:2000
OBBEKThI TPAHCIIOPTHOW HHOPACTPYKTYPBI ®
I UIO- JOpOR s Cote

T

CHUTYAIIMOHHAS CXEMA
M1:10 000

ipt






