
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля 2019 года                                                                                                         № 129
Об утверждении документации по планировке территории


В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, с Федеральным законом                                         от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации  от   12 мая 2017 года № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить документацию по планировке территории предусматривающей размещение следующих линейных объектов строительства:
1)  «Линии электропередачи воздушные 6 кВ на кусты скважин 8, 9» Лунгорское нефтяное месторождение;
2) «Водоводы высоконапорные, дороги внутрипромысловые кустов скважин 8, 9» Лунгорское нефтяное месторождение;

3) «Нефтегазопроводы от кустов скважин 8, 9» Лунгорское нефтяное месторождение.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Белоярского района   в сети «Интернет» в течение семи дней со дня подписания настоящего постановления.
Глава Белоярского района
         

                                                           С.П.Маненков
УТВЕРЖДЕНА

постановление администрации Белоярского района

от 20 февраля 2019 года № 129

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ПОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, предусматривающей размещение линейных объектов строительства: «Линии электропередачи воздушные 6 кВ на кусты скважин 8, 9». Лунгорское нефтяное месторождение; «Водоводы высоконапорные, дороги внутрипромысловые кустов скважин 8, 9». Лунгорское нефтяное месторождение; «Нефтегазопроводы от кустов скважин 8, 9». Лунгорское нефтяное месторождение.

Основная часть.

ГЛАВА 1

Раздел 1. Проект планировки территории линейного объекта строительства «Линии электропередачи воздушные 6 кВ на кусты скважин 8, 9». Лунгорское нефтяное месторождение. Графическая часть. 

	Основной чертеж проекта планировки территории. 14525-ППТ. Лист 1.
	схема расположения листов

	Основной чертеж проекта планировки территории.14525-ППТ. Лист 2.
	М 1:5000

	Основной чертеж проекта планировки территории. 14525-ППТ. Лист 3.
	М 1:5000

	Основной чертеж проекта планировки территории. 14525-ППТ. Лист 4.
	М 1:5000

	Основной чертеж проекта планировки территории. 14525-ППТ. Лист 5.
	М 1:5000

	Основной чертеж проекта планировки территории. 14525-ППТ. Лист 6.
	М 1:5000

	Основной чертеж проекта планировки территории. 14525-ППТ. Лист 7.
	М 1:5000

	Основной чертеж проекта планировки территории. 14525-ППТ. Лист 8.
	М 1:5000

	Основной чертеж проекта планировки территории. 14525-ППТ. Лист 9.
	М 1:5000

	Основной чертеж проекта планировки территории. 14525-ППТ. Лист 10.
	М 1:5000

	Основной чертеж проекта планировки территории. 14525-ППТ. Лист 11.
	М 1:5000


[image: image1.png]Cxema pasmeLleHUsA 35IEMEHTOB NMTAHUPOBOYHON CTPYKTYPbI
OCHOBHas 4acTb NMPOEKTA MAAHMPOBKN TEPPUTOPUN OIS PA3MELLEHNSA NIMHENHOTO OObeKTa
pPermoHanbHOro 3HavyeHns XaHTbl-MaHCUICKOro aBTOHOMHOMO okpyra-Horpebl
"InHnK anekTponepenayn Bo3ayLHble 6 KB Ha KyCThbl CKBaXMH 8, 9. JIyHropckoe HedpTaHOe MecTopoxaeHue"
3emnenons3osaTtens NAO "CypryTtHedTeras”

O6uwas nnowaab TEPPUTOPUN NNTAHUPYEMOrO pasMeLLeHNsa NMHenHoro obbekTa 26,41 ra,
nnowagb oTBogMMbIX 3emernb 14,93 ra, ns Hux 14,93 ra no 3emnsam necHoro oHaa

Mnuet 1 s 11 CxeMa pacrnonoXxeHus nnmcTos

10

11




[image: image2.png]et 2 us 11 MacwTab 1:5000

Akcnnukayms 30H npoeKTnpyemoro
pa3MeLleHna NIMHENHbIX OO BLEKTOB:

1. JlvHuM anekTponepeaayn BosgyLlHbIEe
6 KB Ha KycTbl ckBaxuH 8, 9
JlyHropckoro HedTAHOrO MeCTOPOXAEHNA

Jkcnnukauusi NpoeKTUpyeMbIX 06 LEeKTOB: =
1 - NMHUA anekTponepeaayn Bo3ayluHas 6 kB Ha KycT ckaxuH 8

86:06:0030201:799 - {:
KaJacTpoBbI HOMEP 3eMerlbHOro (NecHOro) yyacTka

86:06:0030201:799

YcnoBHble 0003Ha4YeHUus IuHusa coBmelLieHns ¢ NMcTom 3

@ HOMep NMUHeHoro obbekTa
30Ha NNaHVMpyemMoro pasMeLleHus

NMHEAHbIX 0BBEKTOB 1 HOMEp 30HbI NNIaHMPYEeMOoro pasmeLLeHns 06 beKToB
TOYKU MOBOPOTA rPaHULbl 30HbI NNaHUPYEMOro 26,41 ra nnoLiaab 30Hbl pasMelleHns

pasMeLLeHNs NIMHENHbIX 0O BbEKTOB
3eMerbHble y4acTKW, NpefocTaBNeHHbIe
B apeHay MNAO "CypryTHedTeras”

ocb npoekTupyemoii BJ1-6 kB

3€MeIlbHble YHacCTKN, cornacHo ceeaeHnam
rocyaapCTBeHHOro Kagactpa HeaBUXNMOCTU

B Hs



[image: image3.png]Inct 3 us 11 MacwTab 1:5000

JIMHMA coBMelLieHNs C NNCTOM 2

86:06:0030201:799

SAKkcnnukayns 30H NpoeKTUpyemMoro
pa3smeLleHUA NMMHENHbIX OB bLEKTOB:
1. JlvHuM anekTponepeaayn BosgyLlHbIEe
6 KB Ha KycTbl ckBaxuH 8, 9
JlyHropckoro HedTAHOrO MeCTOPOXAEHNA

86:06:0030201:799 -
KafgacTpoBbIN HOMepP 3eMenbHOro (NEecHoro) y4acTka

Akcnnukaumns MpoOeKTupyembIxX 00BbEeKTOB:

1 - IMHWA anekTponepeaa4n Bo3ayLUHasn 6 kB
Ha KyCT CKBaXWH 8

ITnHuA coBmelleHUs ¢ NMCToM 4



[image: image4.png]86:06:0030201:796

86:06:0030201:797

IInHuA coBmelLeHUs ¢ MMCTOM 3

Nnct 4 n3 1 MacwTab 1:5000

86:06:0030201:799

N

SAKkcnnukayns 30H NpoeKTUpyemMoro
pa3smeLleHUA NMMHENHbIX OB bLEKTOB:
1. JlvHuM anekTponepeaayn BosgyLlHbIEe
6 KB Ha KycTbl ckBaxuH 8, 9
JlyHropckoro HedTAHOrO MeCTOPOXAEHNA

86:06:0030201:799 -
KafgacTpoBbIN HOMepP 3eMenbHOro (NEecHoro) y4acTka

IMnHns coemelleHnst ¢ nucTomM 5
JKcnnuKauma npoeKkTUpyeMbIX 06 bLEeKTOB:

1 - IMHWA anekTponepeaa4n Bo3ayLUHasn 6 kB
Ha KyCT CKBaXWH 8

2 - NUHUA anekTponepeaayu sosayLuHas 6 kB
Ha KyCT CKBaXWH 9




[image: image5.png]et 5 us 11 MacwTtab 1:5000 JIMHMA coBMellieHns ¢ NcTom 4

"""" D 86:06:0030201:799

InHns coemelleHnst ¢ nucTom 6
SAKkcnnukayns 30H NpoeKTUpyemMoro

pa3MelleHNs MTMHENHbIX 06 LEKTOB: JKcnnuKauma npoeKkTUpyeMbIX 06 bLEeKTOB:

1. JlvHuM anekTponepeaayn BosgyLlHbIEe 1 - NUHKA snekTponepeaaYn BosaywHasa 6 kB
6 kB Ha KyCTbl CKBaXuH 8, 9 Ha KyCT CKBauH 8

JlyHropckoro HedTAHOrO MeCTOPOXAEHNA 2 - NUHUA anekTponepeaayu sosayLuHas 6 kB

Ha KyCT CKBauH 9
86:06:0030201:798 -

Kaﬂ,aCTDOBbIVI HOMep 3eMEJIbHOIo (J'IeCHOFO) ydacTKka



[image: image6.png]Jnct 6 s 11 MacwTtab 1:5000 JIMHMA coBMelLieHNns ¢ NUCTOM 5

86:06:0030201:798

JIMHMA coBMelLieHns ¢ NUCToM 7
SAKkcnnukayns 30H NpoeKTUpyemMoro

pa3smeLleHUA NMMHENHbIX OB bLEKTOB: Jkcnnukauus NpoeKkTUpyeMbIX 06bEKTOB:
1. JlvHuM anekTponepeaayn BosgyLlHbIEe 1 - nuHUA anekTponepeaayn BosaylHas 6 kB
6 kB Ha KyCTbl CKBaXuH 8, 9 Ha KyCT CKBauH 8

JlyHropckoro HeTAHOTO MECTOPOXKAEHUS

86:06:0030201:798 -
KafgacTpoBbIN HOMepP 3eMenbHOro (NEecHoro) y4acTka



[image: image7.png]Iinct 7 ns 11 JIMHMA coBMeLLeHUs C NIMCTOM 6

86:06:0030201:798

86:06:0000000:6578 ::::

86:06:0030201:958

InHns coemelleHnst ¢ nuctom 8
SAKkcnnukayns 30H NpoeKTUpyemMoro

pa3MelleHNs MMHENHbIX 06 LEKTOB: JKcnnuKauma npoeKkTUpyeMbIX 06 bLEeKTOB:
1. JlvHuM anekTponepeaayn BosgyLlHbIEe 1 - NUHKA snekTponepeaaYn BosaywHasa 6 kB
6 kB Ha KyCTbl CKBaXuH 8, 9 Ha KyCT CKBauH 8

JlyHropckoro HeTAHOTO MECTOPOXKAEHUS

86:06:0030201:798 -
KafgacTpoBbIN HOMepP 3eMenbHOro (NEecHoro) y4acTka



[image: image8.png]Jnct 8 ns 11 MacwTab 1:5000 JInHus coBMeLLieHUst ¢ NNcTom 7

86:06:0000000:6578

86:06:0030201:958

86:06:0030201:798

Akcnnukayms 30H npoeKTnpyemoro

pa3MelleHNs MMHENHbIX 06 LEKTOB: JKcnnuKauma npoeKkTUpyeMbIX 06 bLEeKTOB:
1. JlvHuM anekTponepeaayn BosgyLlHbIEe 1 - NUHKA snekTponepeaaYn BosaywHasa 6 kB
6 kB Ha KyCTbl CKBaXuH 8, 9 Ha KyCT CKBauH 8

JlyHropckoro HeTAHOTO MECTOPOXKAEHUS

86:06:0030201:798 -
KafgacTpoBbIN HOMepP 3eMenbHOro (NEecHoro) y4acTka



[image: image9.png]InHns coemelleHnst ¢ nuctom 8

Ilnct 9 us 11 MacwTab 1:5000

{1 86:06:0030201:798
65

86:06:0030201:958

86:06:0000000:6578

86:06:0000000:6663 <

86:06:0000000:6671

86:06:0000000:6664

86:06:0000000:6674

SAKkcnnukayns 30H NpoeKTUpyemMoro
pa3smeLleHUA NMMHENHbIX OB bLEKTOB:
1. JlvHuM anekTponepeaayn BosgyLlHbIEe
6 KB Ha KycTbl ckBaxuH 8, 9
JlyHropckoro HedTAHOrO MeCTOPOXAEHNA

86:06:0030201:798 -
KafgacTpoBbIN HOMepP 3eMenbHOro (NEecHoro) y4acTka

JuHua coBmelleHus ¢ nuctom 10
JKcnnuKauma npoeKkTUpyeMbIX 06 bLEeKTOB:

1 - IMHWA anekTponepeaa4n Bo3ayLUHasn 6 kB
Ha KyCT CKBaXWH 8



[image: image10.png]IMnHns coemelleHnst ¢ nuctom 9

86:06:0030201:798

_— h
86:06:0000000:6578 HH

¥ |

2641 i}

86:06:0030201:688 #

86:06:0030201:687

nct 10 us 11 MacwTab 1:5000

86:06:0000000:6664

86:06:0000000:6674

86:06:0030201:958

86:06:0000000:6508

SAKkcnnukayns 30H NpoeKTUpyemMoro
pa3smeLleHUA NMMHENHbIX OB bLEKTOB:
1. JlvHuM anekTponepeaayn BosgyLlHbIEe
6 KB Ha KycTbl ckBaxuH 8, 9
JlyHropckoro HedTAHOrO MeCTOPOXAEHNA

86:06:0030201:798 -
KafgacTpoBbIN HOMepP 3eMenbHOro (NEecHoro) y4acTka

JIuHua coBmelleHns ¢ nuctom 11
JKcnnuKauma npoeKkTUpyeMbIX 06 bLEeKTOB:

1 - IMHWA anekTponepeaa4n Bo3ayLUHasn 6 kB
Ha KyCT CKBaXWH 8

2 - NUHUA anekTponepeaayu sosayLuHas 6 kB
Ha KyCT CKBaXWH 9




[image: image11.png]Nnet 11 3 11

MacwTab 1:5000

JuHua coBmelleHus ¢ nuctom 10

Touke

- |Y

86:06:0030201:

1 126008552 | 2716485
2 1260058.3 2716178.71 Ei

3 126121211 2716071.79

4 126121356 | 2716081.61 §

5 1261950.37 | 2716016.29 E

6 1261090.46 | 2716021.86

7 1262172.34 | 2716006.39 1]

8 1262505.35 | 2715918.59

9 126278853 | 2715720.17

10 | 12636442 271485564

1 1263799.88 | 2714789.89 R S L Lt S F P F P S SR FLERTERERE:

12 1263723.79 271459555 ‘ Touke | X Y

13 | 1263756.83 | 2714582.95 34 | 126770767 | 27116055 1264884.60 | 2714359.57
14 | 1263761.00 | 2714594.17 35 | 126830053 | 2711542.91 56 | 126455614 | 2714514.79
15 | 126400776 | 2714465.77 36 | 1268307.15 | 2711541.18 57 | 1264191 2714643.43
16 | 126417826 | 2714671.25 37 | 1268344.02 | 2711488.42 58 | 1264110.31 271443742
17 | 126456454 | 2714535.17 38 | 1268371.61 271142045 50 | 1263773.84 | 2714565.76
18 | 12648096.18 | 27143785 39 | 126838129 | 2711386.8 1263760.58 | 2714554.54
19 | 1265188.86 | 2714157.49 40 | 1268353.46 | 2711379.04 1263695.15 | 2714582.91
20 | 1265934.6 271346357 41 1268396.02 | 2711229.4 1263771.62 | 2714777.95
21 1265934.6 271346357 42 | 1268558.81 271127527 1263631.57 | 2714837.07
22 | 1265934.6 271346357 43 | 126856543 | 2711252.56 126277426 | 2715703.28
23 | 126627397 | 2713147.82 44 | 1268380.37 | 2711201.06 1262496.85 | 2715899.75
24 | 1266562.66 | 2712844.9 45 | 126829079 | 2711521.78 1262167.92 | 2715987.97
25 | 126692683 | 2712413.68 46 | 12677011 2711584.06 126200124 | 2716003.67
26 | 1267080.97 | 2712544.05 47 | 126751658 | 2711681.26 1261951.05 | 2715996.29
27 | 1267269.61 2712585.76 48 | 1266931.87 | 271237361 126123055 | 2716064.95
28 | 126720275 | 2712487 49 | 1266922.66 | 2712365.86 70 | 126122531 2716009.21
20 | 126727083 | 2712481.71 50 | 1266537.3 271282217 71 126120928 | 2716010.44
30 [ 126725312 | 2712561.12 51 1266250.02 | 2713123.61 72 | 1261212.87 | 2716054.24
31 1267090.6 271252473 52 | 1265951.83 | 2713401.08 73 | 1260039.83 | 2716165.38
32 | 126694037 | 2712397.63 53 | 1265960.02 | 2713409.87 74 | 126007113 | 2716486.35
33 | 126753059 | 2711698.73 54 | 1265174.67 | 2714140.62

MCK-86

Akcnnukayms 30H npoeKTnpyemoro
pa3MeLleHna NIMHENHbIX OO BLEKTOB:

1. lTnHun areKTponepenayn Bo3gyLlHble

6 kB Ha KyCTbl CKBaXuH 8, 9

JlyHropckoro HeTAHOTO MECTOPOXKAEHUS

86:06:0030201:798 -

Kaﬂ,aCTDOBbIVI HOMep 3eMEJIbHOIo (J'IeCHOFO) ydacTKka

Akcnnukaumns MpoOeKTupyembIxX 00BbEeKTOB:

2 - NUHUA anekTponepeaayu sosayLuHas 6 kB
Ha KyCT CKBaXWH 9




Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов  Ханты-Мансийского автономного округа − Югры

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов. 
Документация по планировке территории размещения объекта: «Линии электропередачи воздушные 6 кВ на кусты скважин 8, 9. Лунгорское нефтяное месторождение» подготовлена в соответствии с действующим законодательством. Основанием для разработки проекта планировки территории являются Постановление администрации Белоярского района №890 от 26.09.2018 года «О подготовке документации по планировке территории», задание на проектирование №8065/2018 от 05.06.2018 года.

В составе объекта предусмотрено расположение линейных объектов со следующими характеристиками:

	Наименование:
	Площадь, га
	Протяженность, км

	Линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 8 (участок 1);
	6,58
	3,533

	Линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 8 (участок 2);
	7,245
	3,28

	Линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 8 (участок 3);
	7,014
	2,81

	Линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 8 (участок 4);
	-
	0,166

	Линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 9 (участок 1);
	0,993
	0,48

	Линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 9 (участок 2);
	2,428
	1,412

	Линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 9 (участок 3)
	3,43
	1,524


2.2  Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населённых пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.

В административном отношении объект размещается в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области. 

Территория проектирования находится в пределах Лунгорского нефтяного месторождения (территория природного парка Нумто).

Проектируемый объект располагается на землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела – Белоярское лесничество, Казымское участковое лесничество, урочище Нумто.

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

Каталог координат границы зоны 

планируемого размещения линейных объектов

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	1260085.52
	2716485
	38
	1268371.61
	2711420.45

	2
	1260058.3
	2716178.71
	39
	1268381.29
	2711386.8

	3
	1261212.11
	2716071.79
	40
	1268353.46
	2711379.04

	4
	1261213.56
	2716081.61
	41
	1268396.02
	2711229.4

	5
	1261950.37
	2716016.29
	42
	1268558.81
	2711275.27

	6
	1261999.46
	2716021.86
	43
	1268565.43
	2711252.56

	7
	1262172.34
	2716006.39
	44
	1268380.37
	2711201.06

	8
	1262505.35
	2715918.59
	45
	1268290.79
	2711521.78

	9
	1262788.53
	2715720.17
	46
	1267701.1
	2711584.06

	10
	1263644.2
	2714855.64
	47
	1267516.58
	2711681.26

	11
	1263799.88
	2714789.89
	48
	1266931.87
	2712373.61

	12
	1263723.79
	2714595.55
	49
	1266922.66
	2712365.86

	13
	1263756.83
	2714582.95
	50
	1266537.3
	2712822.17

	14
	1263761.09
	2714594.17
	51
	1266250.02
	2713123.61

	15
	1264097.76
	2714465.77
	52
	1265951.83
	2713401.08

	16
	1264178.26
	2714671.25
	53
	1265960.02
	2713409.87

	17
	1264564.54
	2714535.17
	54
	1265174.67
	2714140.62

	18
	1264896.18
	2714378.5
	55
	1264884.69
	2714359.57

	19
	1265188.86
	2714157.49
	56
	1264556.14
	2714514.79

	20
	1265934.6
	2713463.57
	57
	1264191
	2714643.43

	21
	1265934.6
	2713463.57
	58
	1264110.31
	2714437.42

	22
	1265934.6
	2713463.57
	59
	1263773.84
	2714565.76

	23
	1266273.97
	2713147.82
	60
	1263769.58
	2714554.54

	24
	1266562.66
	2712844.9
	61
	1263695.15
	2714582.91

	25
	1266926.83
	2712413.68
	62
	1263771.62
	2714777.95

	26
	1267080.97
	2712544.05
	63
	1263631.57
	2714837.07

	27
	1267269.61
	2712585.76
	64
	1262774.26
	2715703.28

	28
	1267292.75
	2712487
	65
	1262496.85
	2715899.75

	29
	1267270.83
	2712481.71
	66
	1262167.92
	2715987.97

	30
	1267253.12
	2712561.12
	67
	1262001.24
	2716003.67

	31
	1267090.6
	2712524.73
	68
	1261951.05
	2715996.29

	32
	1266940.37
	2712397.63
	69
	1261230.55
	2716064.95

	33
	1267530.59
	2711698.73
	70
	1261225.31
	2716009.21

	34
	1267707.67
	2711605.5
	71
	1261209.28
	2716010.44

	35
	1268300.53
	2711542.91
	72
	1261212.87
	2716054.24

	36
	1268307.15
	2711541.18
	73
	1260039.83
	2716165.38

	37
	1268344.02
	2711488.42
	74
	1260071.13
	2716486.35


Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат ХМАО-Югры МСК-86.

2.4   Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов. 

2.5   Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения. 

Границы зон проектируемых воздушных линий электропередачи определяются на основании нормативно-технической документации, с учётом расстояний между проектируемым нефтепроводом и существующими трубопроводами, дорогами внутрипромысловыми, воздушными линиями электропередачи и другими сооружениями.

 
Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого   размещения.


Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта  

 составляет - 26,41 га (земли лесного фонда). 

Граница зоны проектируемых линий электропередачи воздушных 6 кВ (далее ВЛ-6 кВ), проектируемых линий электропередачи кабельных 0,4 кВ (далее КЛ-0,4 кВ) определяется на основании нормативно-технической документации, с учетом расстояний между проектируемыми ВЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, дорогами внутрипромысловыми, трубопроводами, а также с существующими трубопроводами, дорогами внутрипромысловыми, воздушными линиями электропередачи и другими сооружениями.

Ширина полос земель для линии электропередачи, сооружаемых на землях, покрытых лесом, рассчитана в соответствии с пунктом 2.5.207 Правил устройства электроустановок (издание 7), утверждённых Министерством энергетики Российской Федерации (приказ от 8 июля 2002 г. № 204),  пунктом 22 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 года    № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», пунктом 2.2 «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» №14278тм-т1, утвержденных Минтопэнерго России от 20.05.1994 года, с учетом требований, предъявляемых к ширине просек, с условием соблюдения требований пункта 6 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, в части недопустимости образования земельных участков с изломанными границами и составляет 22 м.

С учетом условий и методов строительства для ВЛ-6 кВ на период строительства предусмотреть 12 м, согласно пункту 2.3 «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» №14278тм-т1 от 20.05.1994 года. Охранная зона ВЛ-6 кВ в соответствии с пунктом 5 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», составляет 10 метров от крайних проводов при неотклоненном их положении по обе стороны линии электропередачи.

Ширина полосы отвода земли для строительства эстакад кабельных предусмотрена не более 8 м (3 м), согласно п.2.3 табл.1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» от 20.05.1994 №14278тм-т1 и соответствует п.8 Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 года №486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

Охранная зона эстакады кабельной в соответствии с пунктом 5 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», составляет 2 метра.

Охранная зона КЛ-0,4 кВ в соответствии с пунктом 5 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» составляет 1 метр по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей.

Соблюдение требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах  территории исторического поселения федерального или регионального значения, а так же требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов, требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов, требований к объёмно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения не предусматривается проектом.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;

Ширина полосы отвода земли для строительства кабельной эстакады составляет не более 8 м (3 м), согласно п.2.3 табл.1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» от 20.05.1994 года №14278тм-т1 и соответствует п.8 Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 года № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

Ширина полос земель для линии электропередачи, сооружаемых на землях, покрытых лесом, рассчитана в соответствии с пунктом 2.5.207 Правил устройства электроустановок (издание 7), утверждённых Министерством энергетики Российской Федерации (приказ от 8 июля 2002 г. № 204), пунктом 22 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», пунктом 2.2 «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» №14278тм-т1, утвержденных Минтопэнерго России от 20.05.1994 года, с учетом требований, предъявляемых к ширине просек, с условием соблюдения требований пункта 6 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, в части недопустимости образования земельных участков с изломанными границами и составляет 22 м.

2.7    Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В соответствии со ст.99 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 года №136-Ф3 к землям историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия, в границах которых может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.  Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории, не предусмотрено.

2.8  Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Проектом предусмотрены технические решения и мероприятия, которые обеспечивают предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды.

Проектируемый объект расположен вне границ территорий традиционного проживания - хозяйственной деятельности представителей малочисленных народов Севера.
Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Основные мероприятия, направленные на сокращение объёмов и токсичности выбросов а, следовательно, и снижения приземных концентраций на этапах строительства и эксплуатации объектов предусмотрены по следующим направлениям:

- проведение регулярного технического обслуживания двигателей 
и использование качественного топлива (сертифицированного топлива повышенного качества);

-
контроль по содержанию оксида углерода и азота в выхлопных газах;

-
контроль и обеспечение должной эксплуатации и обслуживания автотранспорта, специальной и строительной техники;

-
уменьшение объёма работ с применением лакокрасочных материалов;

-
уменьшение продолжительности работы двигателей на холостых оборотах;

-
доведение до минимума количества одновременно работающих двигателей;

-
своевременный контроль, ремонт, регулировка и техническое обслуживание оборудования, влияющего на выброс вредных веществ;

-
применение технологического оборудования заводского изготовления;

-
установка на трубопроводе арматуры класса «А», характеризующейся отсутствием видимых протечек жидкости и обеспечивающей отключение любого участка трубопровода при аварийной ситуации;

-
установка специально подогнанных прокладок для фланцевых соединений;

-
антикоррозионная изоляция трубопровода;

-
контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу;

-
соблюдение технологических регламентов и правил технической эксплуатации всех составных частей системы нефтедобычи и транспортировки нефти.

В целях снижения пылевыделения при пересыпке грунта автотранспортом 
и автотракторной техникой необходимо производить исключение одновременности работ по пересыпке сыпучего материала разного вида.

При соблюдении мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух степень отрицательного воздействия будет минимальна и не приведёт к ухудшению экологической ситуации на обустраиваемой территории. 

Мероприятия по охране земельных и водных ресурсов

Для уменьшения воздействия на земельные и водные ресурсы предусмотрено:

-
соблюдение норм отвода и запрещение проезда техники вне границ земельного отвода под объекты;

-
размещение трубопровода вне границ земель особо охраняемых территорий и объектов историко-культурного наследия;

-
установление охранных зон вокруг объектов;

-
соблюдение границ земельного отвода; 

-
толщина стенки трубопровода принята выше расчётной;

-
применяются трубы и соединительные детали из марок сталей повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости, допущенные к применению 
в публичном акционерном обществе «Сургутнефтегаз»;

-
антикоррозионная изоляция трубопровода усиленная, заводского изготовления;

-
применение труб из стали улучшенной марки с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием;

-
испытание оборудования и трубопровода на прочность и герметичность 
в целях повышения надёжности при эксплуатации и вывоз производственных сточных вод на дожимную насосную станцию нефтяного месторождения             им. И.Н.Логачева для сброса в систему поддержания пластового давления;

-
наличие надёжной системы контроля, управления и защиты технологических процессов способствующей раннему выявлению причин аварий на объектах 
и их предотвращение;

-
контроль сварных стыков в объёме 100 % радиографическим методом;

-    укрепление откосов насыпи площадок узла запуска, узла приема очистных устройств, УЗА почвосмесью толщиной 0,15 м с добавлением минеральных удобрений;

-
отвод хозяйственно-бытовых сточных вод при строительстве во временные металлические ёмкости с последующей откачкой по мере накопления и вывозом;

-
организация мест накопления отходов в соответствии 
с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», утвержденные постановлением от 30.04.2003 года №80 Главного государственного санитарного врача Российской Федерации;

-
соблюдение правил по накоплению и размещению отходов;

-
экологический мониторинг окружающей среды на территории лицензионных участков;

-
производство работ в строго установленной проектом полосе отвода.

Мероприятия по охране недр

Охрана недр обеспечивается главным образом, строгим выполнением проектных решений, предусмотренными мероприятиями, исключающими загрязнение ниже лежащих горизонтов.

Производство работ не окажет негативного воздействия на состояние недр
и подземных вод при соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий:

-
соблюдение требований законодательства, а также утверждённых 
в установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами;

-
соблюдение лицензионного соглашения о праве пользования недрами;

-
толщина стенки трубопровода и соединительных деталей принята выше расчётной;

-
трубы приняты бесшовные повышенной стойкости против локальной коррозии и хладостойкие стальные, что позволяет увеличить срок службы трубопровода;

-
антикоррозионная изоляция трубопровода предусмотрена усиленная;

-
контроль сварных стыков принят в объёме 100% радиографическим методом;

-
проведение экологического мониторинга природных сред на территории лицензионных участков;

-
выполнение условий рекультивации после окончания строительных работ;

- осуществление комплекса природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом, позволит обеспечить экологическую безопасность для геологической среды при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов.

Мероприятия по охране растительного и животного мира

Для снижения воздействия на растительный покров и животный мир предусмотрены к отводу территории за пределами кедровых насаждений и высокопродуктивных лесов, вне заповедных и особо охраняемых биологических сообществ, а также специально выделенных и охраняемых площадей:

-
запрещение выжигания растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов 
и других опасных материалов, сырья и отходов производства;

-
строгое соблюдение технологии проведения земляных работ;

-
очистка границ земельного отвода от отходов производства, возникающих 
в процессе строительных работ при подготовке территории строительства;

-
вывоз образующихся отходов к местам переработки 
и на специализированные предприятия и полигоны;

-
ремонт строительной техники и оборудования производить только 
на центральных базах предприятий;

-         проведение работ в периоды отсутствия миграции животных, и отсутствия на участке размещения объектов проектирования, мест размножения и линьки, выкармливания молодняка, нереста, нагула;

 -
проведение инструктажа с персоналом;

 -
запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других средств охоты 
на территории объекта.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных, занесённые в Красные книги РФ и ХМАО - Югры, на территории размещения объектов отсутствуют, поэтому специальных мероприятий по их охране не требуется.

В границе зоны планируемого размещения ВЛ-6 кВ пересечений с водными объектами нет.

Мероприятия по снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды

Для предотвращения загрязнения окружающей среды образующимися отходами предусмотрены следующие мероприятия:

-     уборка и вывоз к местам размещения отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации объектов;

-   соблюдение правил сбора и накопления отходов согласно Порядку осуществления производственного контроля в области обращения с отходами;

-       вывоз отходов к местам размещения и переработки согласно заключенным договорам;

-         соблюдение графика вывоза отходов.

Все транспортные средства, задействованные при транспортировке опасных отходов, снабжены специальными знаками. Перевозка опасных отходов осуществляется с соблюдением требований безопасности: оборудование автотранспорта средствами, исключающими возможность их потерь в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам, а также обеспечивающим удобство при погрузке/разгрузке.

Техобслуживание и ремонт предусматривается на собственных центральных базах структурных подразделений публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз», каждое из которых имеет согласованные проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, в которых учтены отходы при техническом обслуживании автотранспорта работающего, в том числе, на объектах строительства.

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности 
и гражданской обороне.

Решения, направленные на уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на объекте, включают в себя мероприятия:

-
антикоррозионная защита;

-
снижение сил морозного пучения и деформации фундаментов;

-
утилизация строительного мусора в специально отведённые места;

-
исключение разлива бензина и нефтепродуктов в почву, грунты, поверхностные и подземные воды.

Технические средства контроля и автоматизации позволяют прогнозирование и предотвращение аварийных ситуаций путём проведения диагностики состояния технологического оборудования и самой системы управления, способствуют своевременному проведению ремонтно-восстановительных работ и повышению надёжности функционирования всего технологического комплекса.

Предусматривается заключение договоров с региональными подразделениями Гидрометеоцентра о ежедневных сводках погоды и штормовых предупреждениях.

Меры в случае неблагоприятных метеорологических условий:

-
усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента;

-
сместить во времени технологические процессы, связанные с большим выделением вредных веществ в атмосферу (продувку, заполнение и опорожнение);

-
прекратить испытания оборудования;

-
усилить контроль над работой контрольно-измерительных приборов.

Наибольшую опасность для производственного персонала и окружающей природной среды при эксплуатации проектируемых объектов представляют аварийные ситуации, связанные с неконтролируемым выходом основных опасных веществ (нефти  и попутного газа), вследствие разгерметизации оборудования, трубопровода и запорно-регулирующей арматуры.

Перечень мер по предотвращению аварийных выбросов - это меры, предпринимаемые для исключения разгерметизации оборудования, трубопровода 
и запорно-регулирующей арматуры.

Решения, направленные на уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на объекте включают в себя мероприятия 
по исключению разгерметизации оборудования и трубопровода, решения 
по предупреждению развития аварии и локализации выбросов опасных веществ, 
по обеспечению взрывопожаробезопасности.

Для исключения разгерметизации оборудования и трубопровода
и предупреждения аварийных выбросов опасных веществ предусмотрено:

-
применение герметизированного технологического оборудования 
и трубопроводов, исключающего при нормальной эксплуатации выбросы опасных веществ;

-
все оборудование, применённое в проектной документации, имеет соответствующие сертификаты соответствия государственным стандартам России 
и разрешения Ростехнадзора на применение данного оборудования в составе опасных производственных объектов;

-
в целях повышения надёжности при эксплуатации предусмотрено испытание оборудования и трубопровода на прочность и плотность после монтажа;

-
для предотвращения разрушения в местах сварки предусматривается контроль сварных соединений;

-
природные факторы района размещения объекта, способствующие возникновению аварийных ситуаций, а также геологические условия района, учтены при проектировании. Используются трубы и материалы, соответствующе климатическим условиям района строительства;

-
установка отключающей запорной арматуры;

-
системой автоматики предусмотрен контроль за соблюдением основных технологических параметров процесса;

-
антикоррозионная и тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;

-
с целью повышения качества строительства и обеспечения эксплуатационной надёжности на всех этапах должен выполняться входной, операционный и приёмочный контроль.

Для обеспечения безопасности, поддержания надёжности, предупреждения отказов, предотвращения порывов внутриплощадочных трубопроводов в результате коррозии, определения фактического технического состояния трубопровода и возможности его дальнейшей эксплуатации на проектных технологических режимах в процессе эксплуатации обслуживающему персоналу предприятия необходимо выполнять:

-
периодический осмотр трубопровода, находящийся на поверхности;

-
контрольный осмотр, ревизия, диагноста трубопровода;

При обнаружении утечки необходимо:

-
сообщить оператору или диспетчеру место и характер утечки;

-
принять меры по предупреждению несчастных случаев;

-
организовать посты наблюдения и предупреждения;

-
произвести тщательный осмотр места аварии и составить мероприятия ликвидации аварии;

-
приступить к локализации и ликвидации последствий аварии.

Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ:

-
полная герметизация технологических процессов;

-
расположение технологического оборудования, емкостных аппаратов 
и арматуры в удобных для обслуживания местах;

-
толщина стенки трубопровода принята выше расчётной;

-
проектируемая система контроля и автоматизации обеспечивают автоматическую защиту и блокировку технологического оборудования при возникновении на объектах аварийных ситуаций в соответствии с требованиями действующих норм и правил по охране труда и техники безопасности.

Обеспечивается соблюдение следующих условий:

-
при любом виде (режиме) управления (автоматическом, дистанционном и ручном) действуют автоматические защиты и блокировки технологического оборудования;

-
автотестирование системы управления;

-
при аварийной сигнализации предусматривается сохранение сигнала аварии для оператора или диспетчера, даже если причина аварии за это время устранилась.

Особое значение приобретает повышенная готовность эксплуатационных предприятий к действиям по локализации и ликвидации аварий. Оперативная локализация позволяет значительно снизить последствия аварий.

В случае аварии остановка и отключение технологического оборудования должны производиться в строгом соответствии с действующими нормами промышленной безопасности, имеющимися на предприятии инструкциями, в том числе оперативной частью плана локализации и ликвидации последствий аварий.

Мероприятия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций должны выполняться в соответствии с имеющимся на предприятии утверждённым Планом ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРНом), в котором должны быть отражены мероприятия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на водных объектах, в том числе на болотах.

В соответствии с документами: Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 года №613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»; постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2002 года № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»; приказом МЧС России от 28.12.2004 года № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов, поддержания в постоянной готовности сил и средств по локализации разливов нефти и нефтепродуктов, для обеспечения безопасности населения и территорий, а также максимально возможного предотвращения ущерба окружающей среде, согласно приказа №3005 от 04.10.2012 года введён в действие с 15.10.2012 года План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на объектах публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз».

В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 года № 101) для предотвращения и ликвидации аварий во всех подразделениях публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» разработаны и утверждены в установленном порядке планы мероприятий по локализации ликвидации последствий аварий (ПЛА).

Решения по предотвращению постороннего вмешательства и противодействию возможным террористическим актам:

-
организовано взаимодействие с органами Министерства Внутренних Дел (МВД) и Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) по предупреждению террористических актов на объектах;

-
организовано получение от правоохранительных органов поступающей информации о фактах и попытках приготовления к террористическим актам;

-
организован пропускной и внутриобъектовый режим, обо всех случаях выявления подозрительных лиц или предметов информация немедленно передаётся в правоохранительные органы.

Регулярно проводятся инструктажи сотрудников подразделений службы безопасности предприятия и работников, обслуживающих промысловые объекты 
на предмет выявления возможных признаков (подозрительные предметы, люди 
и их поведение и т.п.) и пресечения приготовления террористических актов.

Доставка персонала, обслуживающего месторождение, осуществляется вахтовыми автобусами. Съезд с дороги автотранспорта, за исключением аварийного, запрещается.

Завоз материалов, оборудования на территорию месторождения, производственных объектов осуществляется только по товарно-транспортным накладным, оформленным в установленном порядке.

Запрещается въезд, вход на месторождение, производственный объект без пропуска.

Регулярно проводится проверка стоянок автотранспорта сотрудниками службы безопасности и об обнаруженных недостатках информируются руководители (мастера) объектов.

Мероприятия по гражданской обороне

Исходя из основных характеристик проектируемых объектов, обустройства месторождения в целом, в соответствии с порядком, определённым Постановлением Правительства РФ от 16.08.2016 года №804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» и по показателям, введённым в действие приказом МЧС России от 11.09.2012 года № 536 ДСП «Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» проектируемый объект категорированию по ГО не подлежит, т.к. в составе объекта отсутствуют здания и сооружения, подлежащие отнесению к категории по ГО. Ближайшим городом, отнесённым к категории по ГО, является г. Белоярский.

Вблизи объекта нет водотоков и других объектов с гидротехническими сооружениями. В зоны возможного катастрофического затопления проектируемый объект не попадает.

В соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Тюменской области от 2012 года - территория Тюменской области не попадает в зону радиационной и биологической опасности.

Проектируемый объект не попадает в зоны возможного химического заражения. Контроль наличия в атмосфере опасных химических соединений, а также взрывоопасных концентраций рекомендуется осуществлять при помощи переносных средств радиационной и химической разведки, находящихся в составе оборудования специальных подразделений.

В целях предупреждения и быстрого реагирования на аварийные ситуации в соответствии с Федеральным законом № 28-ФЗ от 12.02.1998 года «О гражданской обороне» и приказом МЧС от 23.12.2005 года № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» на предприятии созданы нештатные аварийно-спасательные формирования (АСФ) по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

Оповещение персонала, задействованного для действий во внештатных формированиях, выполняется согласно Плану действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1340 от 10.11.1996 года «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на предприятии должен быть создан резерв материально-технических средств. В соответствии с п.4 постановления Правительства Российской Федерации № 1340 от 10.11.1996 года «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» номенклатура и объёмы резервов материально-технических средств устанавливаются эксплуатирующей организацией самостоятельно, и включают в себя продовольствие, медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы.

Финансовые ресурсы для ликвидации последствий аварий обеспечиваются обязательным страхованием.

Для выполнения первоочередных работ по восстановлению объектов имеются запасы материальных средств на складах подразделений публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз».

В соответствии с техническими условиями на все оборудование предусматривается резерв. Оборудование поставляется с запасными частями в соответствии с техническими условиями на поставку оборудования. Все вспомогательные системы, отвечающие за бесперебойную работу объекта, предусматриваются со 100% резервом.

Доставка аварийно-спасательного и восстановительного оборудования к местам локализации и ликвидации возможных аварий предусмотрена автотранспортом по существующим дорогам с твёрдым покрытием.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций будут привлекаться силы и средства пожарной охраны.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Согласно п.6.38 ВНТП 3-85* («Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; дата введения 01.03.1986 год, внесено изменение №1, утвержденное 19.04.1989 года) на территории площадок узлов запусков, приема очистных устройств узла запорной арматуры тушение пожара предусмотрено первичными средствами пожаротушения и от передвижной пожарной техники.

Расчётное количество одновременных пожаров для каждого объекта - один, согласно п.6.52 ВНТП 3-85* («Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; дата введения 01.03.1986 год, внесено изменение №1, утвержденное19.04.1989 года).

Продолжительность тушения пожара принимается 3 часа, согласно п.6.3 Свода Правил 8.13130.2009* («Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; дата введения 01.05.2009 год, внесено изменение №1, утвержденное 01.02.2011 году).

В соответствии с п.6.1.6 Свода Правил 4.13130.2013 («Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; дата введения 24.04.2013 год) расстояние от узлов запуска, приема очистных устройств, узла запорной арматуры до смешанных пород лесных массивов составляет не менее 50 метров.  Расстояние от блока автоматики до дренажной емкости на узле приема очистных устройств составляет 27,7 м, требуемое расстояние 9 м, что не противоречит табл.20 ВНТП 3-85* («Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; дата введения 01.03.1986, внесено изменение №1, утвержденное 19.04.1989 году). 

К площадкам узлов запуска, приема очистных устройств, узла запорной арматуры обеспечен подъезд пожарных автомобилей и осуществляется  с существующих дорог, с шириной проезда не 4,5 м с учетом требований п.1, ч.1, ст.90, ч.6, ст.98 Федерального закона №123-ФЗ («Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008), пп.7.1, 8.6 Свода Правил 4.13130.2013 («Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; дата введения 24.04.2013). Покрытие проездов выполнено с твердым покрытием, рассчитанным на нагрузку пожарных автомобилей согласно п.8.9 Свода Правил 4.13130.2013 («Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; дата введения 24.04.2013).

Для узлов запуска, приема очистных устройств, узла запорной арматуры выполнены металлические ограждения с калитками высотой 2,2 м из негорючих материалов, в соответствии с п.9.5.7 Свода Правил 284.1325800.2016 («Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ»; дата введения 17.06.2017).

Тупиковые проезды на территории площадок приема и запуска очистных устройств заканчиваются разворотными площадками размером 15х15 м, в соответствии с п.8.13 Свода Правил 4.13130.2013 («Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; дата введения 24.04.2013).

Технические решения по добыче и сбору нефтегазожидкостной смеси, подаче реагентов, предусматривающие автоматизацию процессов, позволяют обеспечить безаварийную остановку технологических процессов при получении соответствующих сигналов ГО.

Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт проектируемых объектов, обязаны знать устройство и работу аппаратуры, а также правила пожарной безопасности и действия в случае пожара или аварии.

ГЛАВА 2

Раздел 1. Проект планировки территории линейного объекта строительства «Нефтегазопроводы от кустов скважин 8, 9». Лунгорское нефтяное месторождение. Графическая часть.

	Основной чертеж проекта планировки территории. Схема размещения элементов планировочной структуры. 14586-ППТ. Лист 1.
	схема расположения листов

	Основной чертеж проекта планировки территории. Схема размещения элементов планировочной структуры. 14586-ППТ. Лист 2.
	М 1:5000

	Основной чертеж проекта планировки территории. Схема размещения элементов планировочной структуры. 14586-ППТ. Лист 3.
	М 1:5000

	Основной чертеж проекта планировки территории. Схема размещения элементов планировочной структуры. 14586-ППТ. Лист 4.
	М 1:5000


[image: image12.png]Cxema pasmeLleHUsA 35IEMEHTOB NMTAHUPOBOYHON CTPYKTYPbI
OCHOBHas 4acTb NMPOEKTA MAAHMPOBKN TEPPUTOPUN OIS PA3MELLEHNSA NIMHENHOTO OObeKTa
pPermoHanbHOro 3HavyeHns XaHTbl-MaHCUICKOro aBTOHOMHOMO okpyra-Horpebl
"HedTerazonpoBogbl OT KYCTOB CKBaXUH 8, 9. JIlyHropckoe HehTAHOe MecTopoXxXaeHue"
3emnenons3osaTtens NAO "CypryTtHedTeras”

O6uwas nnowaab TEPPUTOPUN NITAHMPYEMOrO pasMeLLeHNs NMHENHOro obbekTa 4,95 ra,
nnowagb oTBOAMMbIX 3emenb 3,42 ra, u3 Hux 3,42 ra no 3emnsam fnecHoro oHaa

et 1 us 4 CxeMa pacrnonoXxeHus nnmcTos




[image: image13.png]inct2umn3 4 MacwTab 1:500

86:06:0030201:799

3Kcnnukauus 30H NPOEKTUPYeMoro
pa3sMeLLeHUA JIMHENHbIX OO BEKTOB:

1. HehTerasonpoBogbl OT KyCTOB CKBaXWH 8, 9
JIYHrOpPCKOro He(pTAHOrO MECTOPOXAEHNSA

SKcnnuKauusa NPOeKTUpyemMbIX 06 bLEKTOB:
1 - He(pTerasonpoBoAa OT KyCcTa CKBaXUH 8

86:06:0030201:799 -
KagacTpoBbI HOMEP 3EMESbHOro (JIECHOr0) ydacTka

YcnoBHble 0603Ha4YeHUsA JuHua coBMelLeHns ¢ NIMCToM 3

@ HOMep NMUHeHoro obbekTa
30Ha NNaHVMpyemMoro pasMeLleHus
NMHEAHbIX 0BBEKTOB 1 HOMEp 30HbI NNIaHMPYEeMOoro pasmeLLeHns 06 beKToB
TOYKU MOBOPOTA rPaHULbl 30HbI NNaHUPYEMOro 3,42ra nnolwaab 30Hbl pasMelleHns
pasMeLLeHNs NIMHENHbIX 0O BbEKTOB
3eMerbHble y4acTKW, NpefocTaBNeHHbIe
B apeHay MNAO "CypryTHedTeras”

)
5

0Cb NPOEKTUPYEMOro HedhTerasonpoBoaa

3€MeIlbHble YHacCTKN, cornacHo ceeaeHnam
rocyaapCTBeHHOro Kagactpa HeaBUXNMOCTU

L



[image: image14.png]NMnct 3 uns 4 MacwTtab 1:5000 NuHKa coBMeLLIEHUS ¢ MMCTOM 2

86:06:0030201:799

JInHMa coBMeLLeHns ¢ NMcTom 4

3Kcnnukauus 30H NPOEKTUPYeMoro
pa3sMeLLeHUA JIMHENHbIX OO BEKTOB:

1. HedbTerazonpoBobl OT KyCTOB CKBXMH 8, 9 1 - HeHTEra3onpPOBOA OT KyCTa CKBaXKWUH 8
JIYHrOpPCKOro He(pTAHOrO MECTOPOXAEHNSA 2 - He(pTEra3onpPoOBOA OT KyCTa CKBaXMH 9

JKCcnnuMKaumMa NPoOeKTUPyeMbIX 06 LEKTOB:

86:06:0030201:799 -
KagacTpoBbI HOMEP 3EMESbHOro (JIECHOr0) ydacTka



[image: image15.png]Nnct4ns 4

MacwTab 1:5000

ITnHKng coBmelLeHust ¢ NIMcTom 3

86:06:0030201:799

Katanor KOopAnHaT rpaHunlbl 30HbI
nrnaHMpyemoro pasmeLlleHns
NUHENHbIX 0OBLEKTOB

‘ Touke | X | Y ‘
1 1265975.56 2713493.89
2 1266463.09 2713037.42
3 1267000.53 2712402.51
4 1267046.5 2712440.75
5 1267184.89 2712508.89
6 1267250.23 2712522.92
7 1267268.14 2712445.9
8 1267312.75 2712455.42
9 1267315.69 2712440.88
10 1267259.33 2712428.02
11 1267241.48 2712507.06
12 1267189.91 2712496.58
13 1267054.46 2712428.17
14 1267011.2 2712390.2
15 1267502.9 2711806.54
16 1267641.62 2711695.55
17 1267811.23 2711644.12
18 1268245.19 2711599.94
19 1268297.8 2711484.41
20 1268354.5 2711286.71
21 1268392.66 2711296.3
22 1268396.84 2711280.7
23 1268345.39 2711267.13
24 1268286.31 2711479.57
25 1268237.51 2711589.91
26 1267809.04 2711632.22
27 1267635.58 2711684.29
28 1267494.38 2711797.67
29 1266453.68 2713030.36
30 1265963.8 2713481.96

MCK-86

3Kcnnukauus 30H NPOEKTUPYeMoro
pa3sMeLLeHUA JIMHENHbIX OO BEKTOB:

1. HehTerasonpoBogbl OT KYCTOB CKBaXWH 8, 9
JIYHrOpPCKOro He(pTAHOrO MECTOPOXAEHNSA

86:06:0030201:799 -
KagacTpoBbI HOMEP 3EMESbHOro (JIECHOr0) ydacTka

SKcnnuKauusa NPOeKTUpyemMbIX 06 bLEKTOB:
1 - He(pTerasonpoBoAa OT KyCcTa CKBaXUH 8





Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов. 
Документация по планировке территории размещения  объекта: «Нефтегазопроводы от кустов скважин 8, 9. Лунгорское нефтяное месторождение» подготовлена в соответствии с действующим законодательством. Основанием для разработки проекта планировки территории являются Постановление администрации Белоярского района №890 от 26.09.2018 года «О подготовке документации по планировке территории», задание на проектирование №8144/2018 от 09.06.2018 года.

В составе объекта предусмотрено расположение линейных объектов со следующими характеристиками:

	Наименование трассы
	Расход, т/сут
	Диаметр, мм
	Протяженность, м

	Нефтегазопровод от куста скважин 8

	К-8 – т.вр.9
	410,1
	159х6
	1943

	т.вр.9 – т.вр.8
	927,4
	159х6
	1483

	Нефтегазопровод от куста скважин 9

	К-9 – т.вр.13
	235,1
	114х5(6)
	131

	т.вр.13 – т.вр.9
	517,3
	114х5(6)
	277


2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населённых пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.

В административном отношении объект размещается в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области. 

Территория проектирования находится в пределах Лунгорского нефтяного месторождения (территория природного парка Нумто).

Проектируемый объект располагается на землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела – Белоярское лесничество, Казымское участковое лесничество, урочище «Нумто».

2.3. Перечень координат  характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

Каталог координат границы зоны планируемого размещения линейных объектов

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м

	
	X
	Y

	1
	2
	3

	1
	1265975.56
	2713493.89

	2
	1266463.09
	2713037.42

	3
	1267000.53
	2712402.51

	4
	1267046.5
	2712440.75

	5
	1267184.89
	2712508.89

	6
	1267250.23
	2712522.92

	7
	1267268.14
	2712445.9

	8
	1267312.75
	2712455.42

	9
	1267315.69
	2712440.88

	10
	1267259.33
	2712428.02

	11
	1267241.48
	2712507.06

	12
	1267189.91
	2712496.58

	13
	1267054.46
	2712428.17

	14
	1267011.2
	2712390.2

	15
	1267502.9
	2711806.54

	16
	1267641.62
	2711695.55

	17
	1267811.23
	2711644.12

	18
	1268245.19
	2711599.94

	19
	1268297.8
	2711484.41

	20
	1268354.5
	2711286.71

	21
	1268392.66
	2711296.3

	22
	1268396.84
	2711280.7

	23
	1268345.39
	2711267.13

	24
	1268286.31
	2711479.57

	25
	1268237.51
	2711589.91

	26
	1267809.04
	2711632.22

	27
	1267635.58
	2711684.29

	28
	1267494.38
	2711797.67

	29
	1266453.68
	2713030.36

	30
	1265963.8
	2713481.96


Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат ХМАО-Югры МСК-86.

2.4   Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов 

2.5   Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон его планируемого размещения. 

Границы зон проектируемых нефтегазопроводов определяются на основании нормативно-технической документации, с учётом расстояний между проектируемыми нефтегазопроводами и существующими трубопроводами, дорогами внутрипромысловыми, воздушными линиями электропередачи и другими сооружениями.

 
Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого   

 размещения.


Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта  

 составляет - 4,95 га (земли лесного фонда). 

Ширина полосы земельного отвода для одного трубопровода диаметром DN400 мм включительно принята по СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» и составляет 20 м, соответственно граница зоны для размещения линейного трубопровода принята 10 м от оси трубы по обе стороны.

Площадки под узел запорной арматуры, узел запуска, узел приема очистных устройств отсыпаются  высоту не ниже 0,5 м от дневной поверхности, размеры отсыпки принимаются на 1 м больше ограждения узлов в обе стороны. К проекти-руемым узлам предусмотрены грунтовые подъезды шириной 4,5 м, высотой не менее 0,5 м и разворотная площадка 12х12 м. Откосы насыпей выполнены с заложением 1:2. 

Отсыпанные площадки узлов не выходят за границы зон проектируемого и существующих трубопроводов.

Охранная зона трубопровода в соответствии с 7.4.1 РД 39-132-94 п.4.1 «Правил охраны магистральных трубопроводов» составляет 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

Соблюдение требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах  территории исторического поселения федерального или регионального значения, а так же требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов, требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов, требований к объёмно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения не предусматривается проектом.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;

Границы зон проектируемого нефтегазопровода определяются на основании нормативно-технической документации, с учётом расстояний между проектируемым нефтепроводом и существующими трубопроводами, дорогами внутрипромысловыми, воздушными линиями электропередачи и другими сооружениями.

Ширина полосы земельного отвода для проектируемого нефтегазопровода, сооружаемых на землях, покрытых лесом, рассчитана в соответствии с пунктом 3 норм отвода земель СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

2.7    Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В соответствии со ст.99 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 №136-Ф3 к землям историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия, в границах которых может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.  Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории, не предусмотрено.

2.8  Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Проектом предусмотрены технические решения и мероприятия, которые обеспечивают предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды.

Проектируемый объект расположен вне границ территорий традиционного проживания - хозяйственной деятельности представителей малочисленных народов Севера.
Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Основные мероприятия, направленные на сокращение объёмов и токсичности выбросов а, следовательно, и снижения приземных концентраций на этапах строительства и эксплуатации объектов предусмотрены по следующим направлениям:

- проведение регулярного технического обслуживания двигателей 
и использование качественного топлива (сертифицированного топлива повышенного качества);

-
контроль по содержанию оксида углерода и азота в выхлопных газах;

-
контроль и обеспечение должной эксплуатации и обслуживания автотранспорта, специальной и строительной техники;

-
уменьшение объёма работ с применением лакокрасочных материалов;

-
уменьшение продолжительности работы двигателей на холостых оборотах;

-
доведение до минимума количества одновременно работающих двигателей.

-
своевременный контроль, ремонт, регулировка и техническое обслуживание оборудования влияющего на выброс вредных веществ;

-
применение технологического оборудования заводского изготовления;

-
установка на трубопроводе арматуры класса «А», характеризующейся отсутствием видимых протечек жидкости и обеспечивающей отключение любого участка трубопровода при аварийной ситуации;

-
установка специально подогнанных прокладок для фланцевых соединений;

-
антикоррозионная изоляция трубопровода;

-
контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу;

-
соблюдение технологических регламентов и правил технической эксплуатации всех составных частей системы нефтедобычи и транспортировки нефти.

В целях снижения пылевыделения при пересыпке грунта автотранспортом 
и автотракторной техникой необходимо производить исключение одновременности работ по пересыпке сыпучего материала разного вида.

При соблюдении мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в  атмосферный воздух степень отрицательного воздействия будет минимальна и не приведёт к ухудшению экологической ситуации на обустраиваемой территории. 

Мероприятия по охране земельных и водных ресурсов

Для уменьшения воздействия на земельные и водные ресурсы предусмотрено:

-
соблюдение норм отвода и запрещение проезда техники вне границ земельного отвода под объекты;

-
размещение трубопровода вне границ земель особо охраняемых территорий и объектов историко-культурного наследия;

-
установление охранных зон вокруг объектов;

-
соблюдение границ земельного отвода; 

-
толщина стенки трубопровода принята выше расчётной;

-
применяются трубы и соединительные детали из марок сталей повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости, допущенные к применению 
в публичном акционерном обществе «Сургутнефтегаз»;

-
антикоррозионная изоляция трубопровода усиленная, заводского изготовления;

-
применение труб из стали улучшенной марки с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием;

-
испытание оборудования и трубопровода на прочность и герметичность 
в целях повышения надёжности при эксплуатации и вывоз производственных сточных вод на дожимную насосную станцию нефтяного месторождения им.И.Н.Логачева для сброса в систему поддержания пластового давления;

-
наличие надёжной системы контроля, управления и защиты технологических процессов способствующей раннему выявлению причин аварий на объектах 
и их предотвращение;

-
контроль сварных стыков в объёме 100 % радиографическим методом;

-    укрепление откосов насыпи площадок узла запуска, узла приема очистных устройств, УЗА почвосмесью толщиной 0,15 м с добавлением минеральных удобрений;

-
отвод хозяйственно-бытовых сточных вод при строительстве во временные металлические ёмкости с последующей откачкой по мере накопления и вывозом;

-
организация мест накопления отходов в соответствии с                         СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», утвержденные постановлением №80 от 30.04.2003 года Главного государственного санитарного врача Российской Федерации;

-
соблюдение правил по накоплению и размещению отходов;

-
экологический мониторинг окружающей среды на территории лицензионных участков.

-
производство работ в строго установленной проектом полосе отвода.

Мероприятия по охране недр

Охрана недр обеспечивается главным образом, строгим выполнением проектных решений, предусмотренными мероприятиями, исключающими загрязнение ниже лежащих горизонтов.

Производство работ не окажет негативного воздействия на состояние недр
и подземных вод при соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий:

-
соблюдение требований законодательства, а также утверждённых 
в установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами;

-
соблюдение лицензионного соглашения о праве пользования недрами;

-
толщина стенки трубопровода и соединительных деталей принята выше расчётной;

-
трубы приняты бесшовные повышенной стойкости против локальной коррозии и хладостойкие стальные, что позволяет увеличить срок службы трубопровода;

-
антикоррозионная изоляция трубопровода предусмотрена усиленная;

-
контроль сварных стыков принят в объёме 100% радиографическим методом;

-
проведение экологического мониторинга природных сред на территории лицензионных участков.

-
выполнение условий рекультивации после окончания строительных работ.

- осуществление комплекса природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом,  позволит обеспечить экологическую безопасность для геологической среды при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов.

Мероприятия по охране растительного  и животного мира

Для снижения воздействия на растительный покров и животный мир предусмотрены к отводу территории за пределами кедровых насаждений и высокопродуктивных лесов, вне заповедных и особо охраняемых биологических сообществ, а также специально выделенных и охраняемых площадей.

-
запрещение выжигания растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов 
и других опасных материалов, сырья и отходов производства;

-
строгое соблюдение технологии проведения земляных работ;

-
очистка границ земельного отвода от отходов производства, возникающих 
в процессе строительных работ при подготовке территории строительства;

-
вывоз образующихся отходов к местам переработки 
и на специализированные предприятия и полигоны;

-
ремонт строительной техники и оборудования производить только 
на центральных базах предприятий;

-         проведение работ в периоды отсутствия миграции животных, и отсутствия на участке размещения объектов проектирования, мест размножения и линьки, выкармливания молодняка, нереста, нагула;

 -
проведение инструктажа с персоналом;

 -
запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других средств охоты 
на территории объекта;

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных, занесённые в Красные книги РФ и ХМАО - Югры, на территории размещения объектов  отсутствуют, поэтому специальных мероприятий по их охране не требуется.

В границе зоны планируемого размещения трубопровода пересечений с водными объектами нет.

Мероприятия по снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды

Для предотвращения загрязнения окружающей среды образующимися отходами предусмотрены следующие мероприятия:

-     уборка и вывоз к местам размещения отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации объектов;

-   соблюдение правил сбора и накопления отходов согласно Порядку осуществления производственного контроля в области обращения с отходами 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

-       вывоз отходов к местам размещения и переработки согласно заключенным договорам;

-         соблюдение графика вывоза отходов.

Все транспортные средства, задействованные при транспортировке опасных отходов, снабжены специальными знаками. Перевозка опасных отходов осуществляется с соблюдением требований безопасности: оборудование автотранспорта средствами, исключающими возможность их потерь в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам, а также обеспечивающим удобство при погрузке/разгрузке.

Техобслуживание и ремонт предусматривается на собственных центральных базах структурных подразделений ПАО «Сургутнефтегаз», каждое из которых имеет согласованные проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, в которых учтены отходы при техническом обслуживании автотранспорта работающего, в том числе, на объектах строительства.

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций  природного 
и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности 
и гражданской обороне.

Решения, направленные на уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на объекте включают в себя мероприятия:

-
антикоррозионная защита;

-
снижение сил морозного пучения и деформации фундаментов;

-
утилизация строительного мусора в специально отведённые места;

-
исключение разлива бензина и нефтепродуктов в почву, грунты, поверхностные и подземные воды.

Технические средства контроля и автоматизации позволяют прогнозирование и предотвращение аварийных ситуаций путём проведения диагностики состояния технологического оборудования и самой системы управления, способствуют своевременному проведению ремонтно-восстановительных работ и повышению надёжности функционирования всего технологического комплекса.

Предусматривается заключение договоров с региональными подразделениями Гидрометеоцентра о ежедневных сводках погоды и штормовых предупреждениях.

Меры в случае неблагоприятных метеорологических условий:

-
усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента;

-
сместить во времени технологические процессы, связанные с большим выделением вредных веществ в атмосферу (продувку, заполнение и опорожнение);

-
прекратить испытания оборудования;

-
усилить контроль над работой контрольно-измерительных приборов.

Наибольшую опасность для производственного персонала и окружающей природной среды при эксплуатации проектируемых объектов представляют аварийные ситуации, связанные с неконтролируемым выходом основных опасных веществ (нефти и попутного газа), вследствие разгерметизации оборудования, трубопровода и запорно-регулирующей арматуры.

Перечень мер по предотвращению аварийных выбросов - это меры, предпринимаемые для исключения разгерметизации оборудования, трубопровода 
и запорно-регулирующей арматуры.

Решения, направленные на уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на объекте, включают в себя мероприятия 
по исключению разгерметизации оборудования и трубопровода, решения 
по предупреждению развития аварии и локализации выбросов опасных веществ, 
по обеспечению взрывопожаробезопасности.

Для исключения разгерметизации оборудования и трубопровода
и предупреждения аварийных выбросов опасных веществ предусмотрено:

-
применение герметизированного технологического оборудования 
и трубопроводов, исключающего при нормальной эксплуатации выбросы опасных веществ;

-
все оборудование, применённое в проектной документации, имеет соответствующие сертификаты соответствия государственным стандартам России 
и разрешения Ростехнадзора на применение данного оборудования в составе опасных производственных объектов;

-
в целях повышения надёжности при эксплуатации предусмотрено испытание оборудования и трубопровода на прочность и плотность после монтажа;

-
для предотвращения разрушения в местах сварки предусматривается контроль сварных соединений;

-
природные факторы района размещения объекта, способствующие возникновению аварийных ситуаций, а также геологические условия района, учтены при проектировании. Используются трубы и материалы, соответствующе климатическим условиям района строительства;

-
установка отключающей запорной арматуры;

-
системой автоматики предусмотрен контроль за соблюдением основных технологических параметров процесса;

-
антикоррозионная и тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;

-
с целью повышения качества строительства и обеспечения эксплуатационной надёжности на всех этапах должен выполняться входной, операционный и приёмочный контроль.

Для обеспечения безопасности, поддержания надёжности, предупреждения отказов, предотвращения порывов внутриплощадочных трубопроводов в результате коррозии, определения фактического технического состояния трубопровода и возможности его дальнейшей эксплуатации на проектных технологических режимах в процессе эксплуатации обслуживающему персоналу предприятия необходимо выполнять:

-
периодический осмотр трубопровода, находящийся на поверхности;

-
контрольный осмотр, ревизия, диагноста трубопровода;

При обнаружении утечки необходимо:

-
сообщить оператору или диспетчеру место и характер утечки;

-
принять меры по предупреждению несчастных случаев;

-
организовать посты наблюдения и предупреждения;

-
произвести тщательный осмотр места аварии и составить мероприятия ликвидации аварии;

-
приступить к локализации и ликвидации последствий аварии.

Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ:

-
полная герметизация технологических процессов;

-
расположение технологического оборудования, емкостных аппаратов 
и арматуры в удобных для обслуживания местах;

-
толщина стенки трубопровода принята выше расчётной;

-
проектируемая система контроля и автоматизации обеспечивают автоматическую защиту и блокировку технологического оборудования при возникновении на объектах аварийных ситуаций в соответствии с требованиями действующих норм и правил по охране труда и техники безопасности.

Обеспечивается соблюдение следующих условий:

-
при любом виде (режиме) управления (автоматическом, дистанционном и ручном) действуют автоматические защиты и блокировки технологического оборудования;

-
автотестирование системы управления;

-
при аварийной сигнализации предусматривается сохранение сигнала аварии для оператора или диспетчера, даже если причина аварии за это время устранилась.

Особое значение приобретает повышенная готовность эксплуатационных предприятий к действиям по локализации и ликвидации аварий. Оперативная локализация позволяет значительно снизить последствия аварий.

В случае аварии остановка и отключение технологического оборудования должны производиться в строгом соответствии с действующими нормами промышленной безопасности, имеющимися на предприятии инструкциями, в том числе оперативной частью плана локализации и ликвидации последствий аварий.

Мероприятия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций должны выполняться в соответствии с имеющимся на предприятии утверждённым Планом ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРНом), в котором должны быть отражены мероприятия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на водных объектах, в том числе на болотах.

В соответствии с документами: Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 года №613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»; постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2002 № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»; приказом МЧС России от 28.12.2004 № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов, поддержания в постоянной готовности сил и средств по локализации разливов нефти и нефтепродуктов, для обеспечения безопасности населения и территорий, а также максимально возможного предотвращения ущерба окружающей среде, согласно приказа №3005 от 04.10.2012 введён в действие с 15.10.2012 План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на объектах публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз».

В соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 № 101) для предотвращения и ликвидации аварий во всех подразделениях публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» разработаны и утверждены в установленном порядке планы мероприятий по локализациии ликвидации последствий аварий (ПЛА).

Решения по предотвращению постороннего вмешательства и противодействию возможным террористическим актам:

-
организовано взаимодействие с органами Министерства Внутренних Дел (МВД) и Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) по предупреждению террористических актов на объектах;

-
организовано получение от правоохранительных органов поступающей информации о фактах и попытках приготовления к террористическим актам;

-
организован пропускной и внутриобъектовый режим, обо всех случаях выявления подозрительных лиц или предметов информация немедленно передаётся 
в правоохранительные органы.

Регулярно проводятся инструктажи сотрудников подразделений службы безопасности предприятия и работников, обслуживающих промысловые объекты 
на предмет выявления возможных признаков (подозрительные предметы, люди 
и их поведение и т.п.) и пресечения приготовления террористических актов.

Доставка персонала, обслуживающего месторождение, осуществляется вахтовыми автобусами. Съезд с дороги автотранспорта, за исключением аварийного, запрещается.

Завоз материалов, оборудования на территорию месторождения, производственных объектов осуществляется только по товарно-транспортным накладным, оформленным в установленном порядке.

Запрещается въезд, вход на месторождение, производственный объект без пропуска.

Регулярно проводится проверка стоянок автотранспорта сотрудниками службы безопасности и об обнаруженных недостатках информируются руководители (мастера) объектов.

Мероприятия по гражданской обороне

Исходя из основных характеристик проектируемых объектов, обустройства месторождения в целом, в соответствии с порядком, определённым постановлением Правительства РФ от 16.08.2016 №804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» и по показателям, введённым в действие приказом МЧС России от 11.09.2012 № 536 ДСП «Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» проектируемый объект категорированию по ГО не подлежит, т.к. в составе объекта отсутствуют здания и сооружения, подлежащие отнесению к категории по ГО. Ближайшим городом, отнесённым к категории по ГО, является г. Белоярский.

Вблизи объекта нет водотоков и других объектов с гидротехническими сооружениями. В зоны возможного катастрофического затопления проектируемый объект не попадает.

В соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Тюменской области от 2012 года - территория Тюменской области не попадает в зону радиационной и биологической опасности.

Проектируемый объект не попадает в зоны возможного химического заражения. Контроль наличия в атмосфере опасных химических соединений, а также взрывоопасных концентраций рекомендуется осуществлять при помощи переносных средств радиационной и химической разведки, находящихся в составе оборудования специальных подразделений.

В целях предупреждения и быстрого реагирования на аварийные ситуации в соответствии с Федеральным законом № 28-ФЗ от 12.02.1998 «О гражданской обороне» и приказом МЧС от 23.12.2005 года № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» на предприятии созданы нештатные аварийно-спасательные формирования (АСФ) по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

Оповещение персонала, задействованного для действий во внештатных формированиях, выполняется согласно Плану действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1340 от 10.11.96 «О порядке создания 
и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на предприятии должен быть создан резерв материально-технических средств. В соответствии с п.4 Постановления Правительства Российской Федерации № 1340 от 10.11.96 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» номенклатура и объёмы резервов материально-технических средств устанавливаются эксплуатирующей организацией самостоятельно, и включают в себя продовольствие, медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы.

Финансовые ресурсы для ликвидации последствий аварий обеспечиваются обязательным страхованием.

Для выполнения первоочередных работ по восстановлению объектов имеются запасы материальных средств на складах подразделений публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз».

В соответствии с техническими условиями на все оборудование предусматривается резерв. Оборудование поставляется с запасными частями в соответствии с техническими условиями на поставку оборудования. Все вспомогательные системы, отвечающие за бесперебойную работу объекта, предусматриваются со 100% резервом.

Доставка аварийно-спасательного и восстановительного оборудования к местам локализации и ликвидации возможных аварий предусмотрена автотранспортом по существующим дорогам с твёрдым покрытием.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций будут привлекаться силы и средства пожарной охраны.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Согласно п.6.38 ВНТП 3-85* («Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; дата введения 01.03.1986, внесено изменение №1, утвержденное19.04.1989) на территории площадок узлов запусков, приема очистных устройств узла запорной арматуры тушение пожара предусмотрено первичными средствами пожаротушения и от передвижной пожарной техники.

Расчётное количество одновременных пожаров для каждого объекта - один, согласно п.6.52 ВНТП 3-85* («Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; дата введения 01.03.1986, внесено изменение №1, утвержденное19.04.1989).

Продолжительность тушения пожара принимается 3 часа, согласно п.6.3 Свода Правил 8.13130.2009* («Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; дата введения 01.05.2009, внесено изменение №1, утвержденное 01.02.2011).

В соответствии с п.6.1.6 Свода Правил 4.13130.2013 («Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; дата введения 24.04.2013) расстояние от узлов запуска, приема очистных устройств, узла запорной арматуры до смешанных пород лесных массивов составляет не менее 50 метров.  Расстояние от блока автоматики до дренажной емкости на узле приема очистных устройств составляет 27,7 м, требуемое расстояние 9 м, что не противоречит табл.20 ВНТП 3-85* («Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; дата введения 01.03.1986, внесено изменение №1, утвержденное 19.04.1989). 

К площадкам узлов запуска, приема очистных устройств, узла запорной арматуры обеспечен подъезд пожарных автомобилей и осуществляется  с существующих дорог, с шириной проезда не 4,5 м с учетом требований п.1, ч.1, ст.90, ч.6, ст.98 Федерального закона №123-ФЗ («Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008), пп.7.1, 8.6 Свода Правил 4.13130.2013 («Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; дата введения 24.04.2013). Покрытие проездов выполнено с твердым покрытием, рассчитанным на нагрузку пожарных автомобилей согласно п.8.9 Свода Правил 4.13130.2013 («Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; дата введения 24.04.2013).

Для узлов запуска, приема очистных устройств, узла запорной арматуры выполнены металлические ограждения с калитками высотой 2,2 м из негорючих материалов, в соответствии с п.9.5.7 Свода Правил 284.1325800.2016 («Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ»; дата введения 17.06.2017).

Тупиковые проезды на территории площадок приема и запуска очистных устройств заканчиваются разворотными площадками размером 15х15 м, в соответствии с п.8.13 Свода Правил 4.13130.2013 («Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; дата введения 24.04.2013).

Технические решения по добыче и сбору нефтегазожидкостной смеси, подаче реагентов, предусматривающие автоматизацию процессов, позволяют обеспечить безаварийную остановку технологических процессов при получении соответствующих сигналов ГО.

Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт проектируемых объектов, обязаны знать устройство и работу аппаратуры, а также правила пожарной безопасности и действия в случае пожара или аварии.
ГЛАВА 3.

Раздел 1. Проект планировки территории линейного объекта строительства «Водоводы высоконапорные, дороги внутрипромысловые кустов скважин 8, 9». Лунгорское нефтяное месторождение. Графическая часть.

	Основной чертеж проекта планировки территории. Схема размещения элементов планировочной структуры. 14783-ППТ. Лист 1.
	схема расположения листов

	Основной чертеж проекта планировки территории. Схема размещения элементов планировочной структуры. 14783-ППТ. Лист 2.
	М 1:5000

	Основной чертеж проекта планировки территории. Схема размещения элементов планировочной структуры. 14783-ППТ. Лист 3.
	М 1:5000

	Основной чертеж проекта планировки территории. Схема размещения элементов планировочной структуры. 14783-ППТ. Лист 4.
	М 1:5000


1. [image: image16.png]Cxema pa3melleHUA 3fIeMEHTOB NNaHUMPOBOYHON CTPYKTYpPbI
OcHoBHasi YaCTb NpPoOeKTa NNaHNPOBKN TEPPUTOPUM NS pasMELLEHNS NMUMHENHOro obbekTa
pernMoHanbHOro 3HadeHust XaHTbl-MaHCUNCKOro aBTOHOMHOro okpyra-torpsbl
"BoaoBoabl BbICOKOHAMNOPHbIE, AOPOrM BHYTPUNPOMbICIIOBbIE KYCTOB CKBaXKMH 8, 9.
JlyHropckoe He(pTaHOE MmecTopoxaeHune"
3emnenonb3osarenb [MAO "CypryTHedTeras”
O6wasa nnowaab TeppUTOPUN NIAHNPYEMOro pasmMeLleHns nnHenHoro obvekra 17,47 ra,
nrowanb oTBOAUMbIX 3eMenb 18,16 ra, n3 Hux 18,16 ra no 3emMnsm nNecHoro poHaa

et 1 us 4 Cxema pacnosnoxeHnsa nucTos




[image: image17.png]Jinect2ms 4

MacwTab 1:5000

JKCNNMKauua 30H NPOEKTUPyemMoro
pa3MeLeHUA NIMHEUHbIX OO BbEeKTOB:

1. BoooBoabl BLICOKOHAMOPHbIE, 4OPOrn
BHYTPUNPOMBICINOBLIE KYCTOB CKBaXXWH 8, 9
JTyHropckoro He(TAHOro MeCTOPOXAEHUS

AKCNNnKaLua NpoekTupyemMbiX 00 bLEKTOB:

1 - gopora BHYTPUNPOMBICIIOBAA Ha KYCT CKBaXXMH 8
2 - BOOOBO/ BbICOKOHAMOPHbLIN HA KYCT CKBaXXWH 8

86:06:0030201:799 -
KagacTpoBbI HOMEP 3eMENbHOro (NeCHOro) y4acTtka

N
L[
PTGy 20
% >
v W & &
)
L
i E LA
% :;";E‘; 1 86:06:0030201:799
A
l“& 17,47

YcnoBHble 0603HauYeHuUs

sy

30Ha NNaHNpPyeEMOro pasmeLleHns C
NUHENHbIX 06 BLEKTOB 1
TOYKM MOBOPOTA rPaHULLbl 30HbI NNIAHMPYEMOTO 17,47 ra
pa3smeLLeHNs NTIMHENHBIX OOBLEKTOB

3eMesbHble YYacTKu, MPEAOCTABMNEHHbIE —_—

B apengy NMAO "CyprytHedpTeras"

3eMenbHbl€ y4aCTKn, cornacHo ceeaeHnam
rocyoapcCrtBeHHOro kKagacrtpa HeaBMXXMMOCTU

JluHnS coBMeLlleHns ¢ NUCTom 3
HOMEpP NIMHENHOro 00beKTa
HOMEP 30HbI NNTAHNPYEMOTO pa3MeLLEHNS OOBEKTOB

nnowaab 30Hbl pasmeLleHns

OCb NPOEKTMPYEMOW aBTOMOBUITbHOW AOPOrn
OCb NPOEKTUPYEMOro BbICOKOHAaNOPHOro BOAOBOAA




[image: image18.png]inct3uns 4 MacwTab 1:5000

86:06:0030201:799

JkcnnukKauus 30H NPOeKTUPyeMoro
pa3sMelUeHNs NMHeHbIX 06 bEKTOB:
1. BoooBogpl BbICOKGHaMNOpPHLIE, 40poru
BHYTPUMNPOMbICIOBbIE KYCTOB CKBaXKMH 8, 9
JlyHropckoro HeTAHOTO MECTOPOXKAEHUS

86:06:0030201:799 -
KafgacTpoBbIN HOMepP 3eMenbHOro (NEecHoro) y4acTka

Akcnnukaumns MpoOeKTupyembIxX 00BbEeKTOB:

1 - Aopora BHYTPUNPOMbICIIOBas Ha KYCT CKBaXMH 8
2 - BOOOBOA BbICOKOHAMNOPHLIA Ha KYCT CKBaXXWH 8
3 - Aopora BHYTPUMNPOMbICIIOBAA Ha KYCT CKBaXWH 9
4 - BOOOBO/ BbICOKOHAMOPHBLIA HA KYCT CKBaXXWH 9

ITnHuA coBmelleHUs ¢ NMCToM 4



[image: image19.png]Nnct4ns 4

MacwTab 1:5000

IInHuA coBmelLeHUs ¢ MMCTOM 3

86:06:0030201:799

Katanor KOOPpAMHAT rpaHulbl 30HbI MJ1IaHNPyeMoro
pasmMmelleHna NUHENHbIX 06 BLEKTOB

‘ Touke | X | Y ‘ ‘ Touke | X | Y ‘
1 1265967.34 2713495.75 16 1267002.92 2712391.79
2 1266459.31 2713035.46 17 1267499.62 2711803.65
3 1266972.43 271242472 18 1267639 2711691.61
4 1267058.8 2712493.26 19 1267810.3 2711640.08
5 1267124.41 271252717 20 1268243.03 2711596.75
6 1267339.06 2712581.05 21 1268252.2 2711576.27
7 1267343.78 2712559.76 22 1268308.24 2711568.58
8 1267259.33 2712540.01 23 1268361.39 2711533.17
9 1267282.41 2712436.68 24 1268422.4 2711396.94
10 1267318.14 271244462 25 1268393.04 2711383.57
11 1267322.51 271242413 26 1268345.7 2711492.15
12 1267267.1 2712411.5 27 1268308.53 2711539.2
13 1267244.37 2712513.03 28 1268266.14 2711545.51
14 1267187.78 2712500.34 29 1268294.28 2711483.05
15 1267051.22 2712432.52 30 1268353.56 2711271.02

31 1268398.66 2711283.74
32 1268404.06 2711264.03
33 1268339.6 2711246.36
34 1268290.03 2711423.95
35 1268275.41 2711476.21
36 1268253.06 2711525.77
37 1268243.09 2711551.11
38 1267707.24 2711605.96
39 1267614.87 2711642.84
40 1267530.23 2711700.26
41 1266561.46 2712847.01
42 1266424.48 2712996.67
43 1266274.43 2713145.9
44 1266022.47 2713377.73
45 1266033.68 2713390.4
43 46 1265945.2 2713471.99

MCK-86

JkcnnukKauus 30H NPOeKTUPyeMoro
pa3sMelUeHNs NMHeHbIX 06 bEKTOB:
1. BoooBogpl BbICOKGHaMNOpPHLIE, 40poru
BHYTPUMNPOMbICIOBbIE KYCTOB CKBaXKMH 8, 9
JlyHropckoro HeTAHOTO MECTOPOXKAEHUS

86:06:0030201:799 -
KafgacTpoBbIN HOMepP 3eMenbHOro (NEecHoro) y4acTka

Akcnnukaumns MpoOeKTupyembIxX 00BbEeKTOB:

1 - Aopora BHYTPUNPOMbICIIOBas Ha KYCT CKBaXMH 8
2 - BOAOBO/ BbICOKOHAMOPHBLIA HA KYCT CKBaXXWH 8





Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов Ханты-Мансийского автономного округа − Югры

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов. 
Документация по планировке территории размещения объекта: «Водоводы высоконапорные, дороги внутрипромысловые кустов скважин 8, 9. Лунгорское нефтяное месторождение» подготовлена в соответствии с действующим законодательством. Основанием для разработки проекта планировки территории являются Постановление администрации Белоярского района №890 от 26.09.2018 года «О подготовке документации по планировке территории», задание на проектирование №8282/2018 от 03.07.2018 года.

В составе объекта предусмотрено расположение линейных объектов со следующими характеристиками:

	Наименование трассы
	Расход, м3/сут
	Диаметр, мм
	Протяженность, м

	Водовод высоконапорный на куст скважин 8

	К-8 – т.вр.9
	560,8+200,0
	168х16
	1971

	т.вр.9 – т.вр.8
	218,3+142,5
	114х12
	1481

	Водовод высоконапорный на куст скважин 9

	т.вр.9 – т.вр.13
	342,5+342,5
	114х12
	298

	т.вр.13 – К-9
	144,3+144,3
	114х12
	146


	Наименование
	Категория
	Ширина полотна, м
	Протяженность, м

	Дорога внутрипромысловая на куст скважин 8
	IV-в
	8
	3155,58

	Дорога внутрипромысловая на куст скважин 9
	IV-в
	8
	423,22


2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населённых пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.

В административном отношении объект размещается в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области. 

Территория проектирования находится в пределах Лунгорского нефтяного месторождения (территория природного парка Нумто).

Проектируемый объект располагается на землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела – Белоярское лесничество, Казымское участковое лесничество, урочище «Нумто».

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

Каталог координат границы зоны планируемого размещения линейных объектов

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Обозначение характерных точек границ

	Координаты, м

	
	Х
	Y
	
	X
	Y

	1
	1265967.34
	2713495.75
	24
	1268422.4
	2711396.94

	2
	1266459.31
	2713035.46
	25
	1268393.04
	2711383.57

	3
	1266972.43
	2712424.72
	26
	1268345.7
	2711492.15

	4
	1267058.8
	2712493.26
	27
	1268308.53
	2711539.2

	5
	1267124.41
	2712527.17
	28
	1268266.14
	2711545.51

	6
	1267339.06
	2712581.05
	29
	1268294.28
	2711483.05

	7
	1267343.78
	2712559.76
	30
	1268353.56
	2711271.02

	8
	1267259.33
	2712540.01
	31
	1268398.66
	2711283.74

	9
	1267282.41
	2712436.68
	32
	1268404.06
	2711264.03

	10
	1267318.14
	2712444.62
	33
	1268339.6
	2711246.36

	11
	1267322.51
	2712424.13
	34
	1268290.03
	2711423.95

	12
	1267267.1
	2712411.5
	35
	1268275.41
	2711476.21

	13
	1267244.37
	2712513.03
	36
	1268253.06
	2711525.77

	14
	1267187.78
	2712500.34
	37
	1268243.09
	2711551.11

	15
	1267051.22
	2712432.52
	38
	1267707.24
	2711605.96

	16
	1267002.92
	2712391.79
	39
	1267614.87
	2711642.84

	17
	1267499.62
	2711803.65
	40
	1267530.23
	2711700.26

	18
	1267639
	2711691.61
	41
	1266561.46
	2712847.01

	19
	1267810.3
	2711640.08
	42
	1266424.48
	2712996.67

	20
	1268243.03
	2711596.75
	43
	1266274.43
	2713145.9

	21
	1268252.2
	2711576.27
	44
	1266022.47
	2713377.73

	22
	1268308.24
	2711568.58
	45
	1266033.68
	2713390.4

	23
	1268361.39
	2711533.17
	46
	1265945.2
	2713471.99


Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат ХМАО-Югры МСК-86.

2.4   Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта 

2.5   Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения. 

Границы зон проектируемых водоводов определяются на основании нормативно-технической документации, с учётом расстояний между проектируемыми водопроводами и существующими трубопроводами, дорогами внутрипромысловыми, воздушными линиями электропередачи и другими сооружениями.

 
Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого   

 размещения.


Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта  

 составляет - 17,47 га (земли лесного фонда). 

Ширина полосы земельного отвода для одного трубопровода диаметром   400 мм включительно принята по СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» и составляет 20 м, соответственно граница зоны для размещения линейного трубопровода принята 10 м от оси трубы по обе стороны.

Площадки под узел запорной арматуры, узел запуска, узел приема очистных устройств отсыпаются  высоту не ниже 0,5 м от дневной поверхности, размеры отсыпки принимаются на 1 м больше ограждения узлов в обе стороны. К проекти-руемым узлам  предусмотрены грунтовые подъезды шириной 4,5 м, высотой не менее 0,5 м и разворотная площадка 12х12 м. Откосы насыпей выполнены с заложением 1:2. 

Отсыпанные площадки узлов не выходят за границы зон проектируемого и существующих трубопроводов.

Охранная зона трубопровода в соответствии с 7.4.1 РД 39-132-94 п.4.1 «Правил охраны магистральных трубопроводов» составляет 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

Соблюдение требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах  территории исторического поселения федерального или регионального значения, а так же требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов, требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов, требований к объёмно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения не предусматривается проектом.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;

Границы зон проектируемых водопроводов определяются на основании нормативно-технической документации, с учётом расстояний между проектируемыми водопроводами и существующими трубопроводами, дорогами внутрипромысловыми, воздушными линиями электропередачи и другими сооружениями.

Ширина полосы земельного отвода для проектируемых водопроводов, сооружаемых на землях, покрытых лесом, рассчитана в соответствии с пунктом 3 норм отвода земель СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

2.7    Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В соответствии со ст.99 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 №136-Ф3 к землям историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия, в границах которых может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.  Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории, не предусмотрено.

2.8  Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Проектом предусмотрены технические решения и мероприятия, которые обеспечивают предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды.

Проектируемый объект расположен вне границ территорий традиционного проживания - хозяйственной деятельности представителей малочисленных народов Севера.
Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Основные мероприятия, направленные на сокращение объёмов и токсичности выбросов а, следовательно, и снижения приземных концентраций на этапах строительства и эксплуатации объектов предусмотрены по следующим направлениям:

- проведение регулярного технического обслуживания двигателей 
и использование качественного топлива (сертифицированного топлива повышенного качества);

-
контроль по содержанию оксида углерода и азота в выхлопных газах;

-
контроль и обеспечение должной эксплуатации и обслуживания автотранспорта, специальной и строительной техники;

-
уменьшение объёма работ с применением лакокрасочных материалов;

-
уменьшение продолжительности работы двигателей на холостых оборотах;

-
доведение до минимума количества одновременно работающих двигателей.

-
своевременный контроль, ремонт, регулировка и техническое обслуживание оборудования влияющего на выброс вредных веществ;

-
применение технологического оборудования заводского изготовления;

-
установка на трубопроводе арматуры класса «А», характеризующейся отсутствием видимых протечек жидкости и обеспечивающей отключение любого участка трубопровода при аварийной ситуации;

-
установка специально подогнанных прокладок для фланцевых соединений;

-
антикоррозионная изоляция трубопровода;

-
контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу;

-
соблюдение технологических регламентов и правил технической эксплуатации всех составных частей системы нефтедобычи и транспортировки нефти.

В целях снижения пылевыделения при пересыпке грунта автотранспортом 
и автотракторной техникой необходимо производить исключение одновременности работ по пересыпке сыпучего материала разного вида.

При соблюдении мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в  атмосферный воздух степень отрицательного воздействия будет минимальна и не приведёт к ухудшению экологической ситуации на обустраиваемой территории. 

Мероприятия по охране земельных и водных ресурсов

Для уменьшения воздействия на земельные и водные ресурсы предусмотрено:

-
соблюдение норм отвода и запрещение проезда техники вне границ земельного отвода под объекты;

-
размещение трубопровода вне границ земель особо охраняемых территорий и объектов историко-культурного наследия;

-
установление охранных зон вокруг объектов;

-
соблюдение границ земельного отвода; 

-
толщина стенки трубопровода принята выше расчётной;

-
применяются трубы и соединительные детали из марок сталей повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости, допущенные к применению 
в публичном акционерном обществе «Сургутнефтегаз»;

-
антикоррозионная изоляция трубопровода усиленная, заводского изготовления;

-
применение труб из стали улучшенной марки с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием;

-
испытание оборудования и трубопровода на прочность и герметичность 
в целях повышения надёжности при эксплуатации и вывоз производственных сточных вод на дожимную насосную станцию нефтяного месторождения им.И.Н.Логачева для сброса в систему поддержания пластового давления;

-
наличие надёжной системы контроля, управления и защиты технологических процессов способствующей раннему выявлению причин аварий на объектах 
и их предотвращение;

-
контроль сварных стыков в объёме 100 % радиографическим методом;

-    укрепление откосов насыпи площадок узла запуска, узла приема очистных устройств, УЗА почвосмесью толщиной 0,15 м с добавлением минеральных удобрений;

-
отвод хозяйственно-бытовых сточных вод при строительстве во временные металлические ёмкости с последующей откачкой по мере накопления и вывозом;

-
организация мест накопления отходов в соответствии с                         СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», утвержденные постановлением №80 от 30.04.2003 года Главного государственного санитарного врача Российской Федерации;

-
соблюдение правил по накоплению и размещению отходов;

-
экологический мониторинг окружающей среды на территории лицензионных участков.

-
производство работ в строго установленной проектом полосе отвода.

Мероприятия по охране недр

Охрана недр обеспечивается главным образом, строгим выполнением проектных решений, предусмотренными мероприятиями, исключающими загрязнение ниже лежащих горизонтов.

Производство работ не окажет негативного воздействия на состояние недр
и подземных вод при соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий:

-
соблюдение требований законодательства, а также утверждённых 
в установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами;

-
соблюдение лицензионного соглашения о праве пользования недрами;

-
толщина стенки трубопровода и соединительных деталей принята выше расчётной;

-
трубы приняты бесшовные повышенной стойкости против локальной коррозии и хладостойкие стальные, что позволяет увеличить срок службы трубопровода;

-
антикоррозионная изоляция трубопровода предусмотрена усиленная;

-
контроль сварных стыков принят в объёме 100% радиографическим методом;

-
проведение экологического мониторинга природных сред на территории лицензионных участков.

-
выполнение условий рекультивации после окончания строительных работ.

- осуществление комплекса природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом,  позволит обеспечить экологическую безопасность для геологической среды при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов.

Мероприятия по охране растительного  и животного мира

Для снижения воздействия на растительный покров и животный мир предусмотрены к отводу территории за пределами кедровых насаждений и высокопродуктивных лесов, вне заповедных и особо охраняемых биологических сообществ, а также специально выделенных и охраняемых площадей.

-
запрещение выжигания растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов 
и других опасных материалов, сырья и отходов производства;

-
строгое соблюдение технологии проведения земляных работ;

-
очистка границ земельного отвода от отходов производства, возникающих 
в процессе строительных работ при подготовке территории строительства;

-
вывоз образующихся отходов к местам переработки 
и на специализированные предприятия и полигоны;

-
ремонт строительной техники и оборудования производить только 
на центральных базах предприятий;

-         проведение работ в периоды отсутствия миграции животных, и отсутствия на участке размещения объектов проектирования, мест размножения и линьки, выкармливания молодняка, нереста, нагула;

 -
проведение инструктажа с персоналом;

 -
запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других средств охоты 
на территории объекта;

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных, занесённые в Красные книги РФ и ХМАО - Югры, на территории размещения объектов  отсутствуют, поэтому специальных мероприятий по их охране не требуется.

В границе зоны планируемого размещения трубопровода пересечений с водными объектами нет.

Мероприятия по снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды

Для предотвращения загрязнения окружающей среды образующимися отходами предусмотрены следующие мероприятия:

-     уборка и вывоз к местам размещения отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации объектов;

-   соблюдение правил сбора и накопления отходов согласно Порядку осуществления производственного контроля в области обращения с отходами 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

-       вывоз отходов к местам размещения и переработки согласно заключенным договорам;

-         соблюдение графика вывоза отходов.

Все транспортные средства, задействованные при транспортировке опасных отходов, снабжены специальными знаками. Перевозка опасных отходов осуществляется с соблюдением требований безопасности: оборудование автотранспорта средствами, исключающими возможность их потерь в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам, а также обеспечивающим удобство при погрузке/разгрузке.

Техобслуживание и ремонт предусматривается на собственных центральных базах структурных подразделений публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз», каждое из которых имеет согласованные проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, в которых учтены отходы при техническом обслуживании автотранспорта работающего, в том числе, на объектах строительства.

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Решения, направленные на уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на объекте включают в себя мероприятия:

-
антикоррозионная защита;

-
снижение сил морозного пучения и деформации фундаментов;

-
утилизация строительного мусора в специально отведённые места;

-
исключение разлива бензина и нефтепродуктов в почву, грунты, поверхностные и подземные воды.

Технические средства контроля и автоматизации позволяют прогнозирование и предотвращение аварийных ситуаций путём проведения диагностики состояния технологического оборудования и самой системы управления, способствуют своевременному проведению ремонтно-восстановительных работ и повышению надёжности функционирования всего технологического комплекса.

Предусматривается заключение договоров с региональными подразделениями Гидрометеоцентра о ежедневных сводках погоды и штормовых предупреждениях.

Меры в случае неблагоприятных метеорологических условий:

-
усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента;

-
сместить во времени технологические процессы, связанные с большим выделением вредных веществ в атмосферу (продувку, заполнение и опорожнение);

-
прекратить испытания оборудования;

-
усилить контроль над работой контрольно-измерительных приборов.

Наибольшую опасность для производственного персонала и окружающей природной среды при эксплуатации проектируемых объектов представляют аварийные ситуации, связанные с неконтролируемым выходом основных опасных веществ (нефти  и попутного газа), вследствие разгерметизации оборудования, трубопровода и запорно-регулирующей арматуры.

Перечень мер по предотвращению аварийных выбросов - это меры, предпринимаемые для исключения разгерметизации оборудования, трубопровода 
и запорно-регулирующей арматуры.

Решения, направленные на уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на объекте включают в себя мероприятия 
по исключению разгерметизации оборудования и трубопровода, решения 
по предупреждению развития аварии и локализации выбросов опасных веществ, 
по обеспечению взрывопожаробезопасности.

Для исключения разгерметизации оборудования и трубопровода
и предупреждения аварийных выбросов опасных веществ предусмотрено:

-
применение герметизированного технологического оборудования 
и трубопроводов, исключающего при нормальной эксплуатации выбросы опасных веществ;

-
все оборудование, применённое в проектной документации, имеет соответствующие сертификаты соответствия государственным стандартам России 
и разрешения Ростехнадзора на применение данного оборудования в составе опасных производственных объектов;

-
в целях повышения надёжности при эксплуатации предусмотрено испытание оборудования и трубопровода на прочность и плотность после монтажа;

-
для предотвращения разрушения в местах сварки предусматривается контроль сварных соединений;

-
природные факторы района размещения объекта, способствующие возникновению аварийных ситуаций, а также геологические условия района, учтены при проектировании. Используются трубы и материалы, соответствующе климатическим условиям района строительства;

-
установка отключающей запорной арматуры;

-
системой автоматики предусмотрен контроль за соблюдением основных технологических параметров процесса;

-
антикоррозионная и тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;

-
с целью повышения качества строительства и обеспечения эксплуатационной надёжности на всех этапах должен выполняться входной, операционный и приёмочный контроль.

Для обеспечения безопасности, поддержания надёжности, предупреждения отказов, предотвращения порывов внутриплощадочных трубопроводов в результате коррозии, определения фактического технического состояния трубопровода и возможности его дальнейшей эксплуатации на проектных технологических режимах в процессе эксплуатации обслуживающему персоналу предприятия необходимо выполнять:

-
периодический осмотр трубопровода, находящийся на поверхности;

-
контрольный осмотр, ревизия, диагноста  трубопровода;

При обнаружении утечки необходимо:

-
сообщить оператору или диспетчеру место и характер утечки;

-
принять меры по предупреждению несчастных случаев;

-
организовать посты наблюдения и предупреждения;

-
произвести тщательный осмотр места аварии и составить мероприятия ликвидации аварии;

-
приступить к локализации и ликвидации последствий аварии.

Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ:

-
полная герметизация технологических процессов;

-
расположение технологического оборудования, емкостных аппаратов 
и арматуры в удобных для обслуживания местах;

-
толщина стенки трубопровода принята выше расчётной;

-
проектируемая система контроля и автоматизации обеспечивают автоматическую защиту и блокировку технологического оборудования при возникновении на объектах аварийных ситуаций в соответствии с требованиями действующих норм и правил по охране труда и техники безопасности.

Обеспечивается соблюдение следующих условий:

-
при любом виде (режиме) управления (автоматическом, дистанционном и ручном) действуют автоматические защиты и блокировки технологического оборудования;

-
автотестирование системы управления;

-
при аварийной сигнализации предусматривается сохранение сигнала аварии для оператора или диспетчера, даже если причина аварии за это время устранилась.

Особое значение приобретает повышенная готовность эксплуатационных предприятий к действиям по локализации и ликвидации аварий. Оперативная локализация позволяет значительно снизить последствия аварий.

В случае аварии остановка и отключение технологического оборудования должны производиться в строгом соответствии с действующими нормами промышленной безопасности, имеющимися на предприятии инструкциями, в том числе оперативной частью плана локализации и ликвидации последствий аварий.

Мероприятия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций должны выполняться в соответствии с имеющимся на предприятии утверждённым Планом ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРНом), в котором должны быть отражены мероприятия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на водных объектах, в том числе на болотах.

В соответствии с документами: Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 года №613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2002 № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»; приказом МЧС России от 28.12.2004 № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов, поддержания в постоянной готовности сил и средств по локализации разливов нефти и нефтепродуктов, для обеспечения безопасности населения и территорий, а также максимально возможного предотвращения ущерба окружающей среде, согласно приказа №3005 от 04.10.2012 введён в действие с 15.10.2012 План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на объектах публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз».

В соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 № 101) для предотвращения и ликвидации аварий во всех подразделениях публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» разработаны и утверждены в установленном порядке планы мероприятий по локализациии ликвидации последствий аварий (ПЛА).

Решения по предотвращению постороннего вмешательства и противодействию возможным террористическим актам:

-
организовано взаимодействие с органами Министерства Внутренних Дел (МВД) и Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) по предупреждению террористических актов на объектах;

-
организовано получение от правоохранительных органов поступающей информации о фактах и попытках приготовления к террористическим актам;

-
организован пропускной и внутриобъектовый режим, обо всех случаях выявления подозрительных лиц или предметов информация немедленно передаётся 
в правоохранительные органы.

Регулярно проводятся инструктажи сотрудников подразделений службы безопасности предприятия и работников, обслуживающих промысловые объекты 
на предмет выявления возможных признаков (подозрительные предметы, люди 
и их поведение и т.п.) и пресечения приготовления террористических актов.

Доставка персонала, обслуживающего месторождение, осуществляется вахтовыми автобусами. Съезд с дороги автотранспорта, за исключением аварийного, запрещается.

Завоз материалов, оборудования на территорию месторождения, производственных объектов осуществляется только по товарно-транспортным накладным, оформленным в установленном порядке.

Запрещается въезд, вход на месторождение, производственный объект без пропуска.

Регулярно проводится проверка стоянок автотранспорта сотрудниками службы безопасности и об обнаруженных недостатках информируются руководители (мастера) объектов.

Мероприятия по гражданской обороне

Исходя из основных характеристик проектируемых объектов, обустройства месторождения в целом, в соответствии с порядком, определённым Постановлением Правительства РФ от 16.08.2016 №804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» и по показателям, введённым в действие приказом МЧС России от 11.09.2012 № 536 ДСП «Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» проектируемый объект категорированию по ГО не подлежит, т.к. в составе объекта отсутствуют здания и сооружения, подлежащие отнесению к категории по ГО. Ближайшим городом, отнесённым к категории по ГО, является г. Белоярский.

Вблизи объекта нет водотоков и других объектов с гидротехническими сооружениями. В зоны возможного катастрофического затопления проектируемый объект не попадает.

В соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Тюменской области от 2012 года - территория Тюменской области не попадает в зону радиационной и биологической опасности.

Проектируемый объект не попадает в зоны возможного химического заражения. Контроль наличия в атмосфере опасных химических соединений, а также взрывоопасных концентраций рекомендуется осуществлять при помощи переносных средств радиационной и химической разведки, находящихся в составе оборудования специальных подразделений.

В целях предупреждения и быстрого реагирования на аварийные ситуации в соответствии с Федеральным законом № 28-ФЗ от 12.02.1998 «О гражданской обороне» и приказом МЧС от 23.12.2005 года № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» на предприятии созданы нештатные аварийно-спасательные формирования (АСФ) по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

Оповещение персонала, задействованного для действий во внештатных формированиях, выполняется согласно Плану действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1340 от 10.11.96 «О порядке создания 
и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на предприятии должен быть создан резерв материально-технических средств. В соответствии с п.4 постановления Правительства Российской Федерации № 1340 от 10.11.96 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» номенклатура и объёмы резервов материально-технических средств устанавливаются эксплуатирующей организацией самостоятельно, и включают в себя продовольствие, медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы.

Финансовые ресурсы для ликвидации последствий аварий обеспечиваются обязательным страхованием.

Для выполнения первоочередных работ по восстановлению объектов имеются запасы материальных средств на складах подразделений публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз».

В соответствии с техническими условиями на все оборудование предусматривается резерв. Оборудование поставляется с запасными частями в соответствии с техническими условиями на поставку оборудования. Все вспомогательные системы, отвечающие за бесперебойную работу объекта, предусматриваются со 100% резервом.

Доставка аварийно-спасательного и восстановительного оборудования к местам локализации и ликвидации возможных аварий предусмотрена автотранспортом по существующим дорогам с твёрдым покрытием.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций будут привлекаться силы и средства пожарной охраны.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Согласно п.6.38 ВНТП 3-85* («Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; дата введения 01.03.1986, внесено изменение №1, утвержденное19.04.1989) на территории площадок узлов запусков, приема очистных устройств узла запорной арматуры тушение пожара предусмотрено первичными средствами пожаротушения и от передвижной пожарной техники.

Расчётное количество одновременных пожаров для каждого объекта - один, согласно п.6.52 ВНТП 3-85* («Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; дата введения 01.03.1986, внесено изменение №1, утвержденное19.04.1989).

Продолжительность тушения пожара принимается 3 часа, согласно п.6.3 Свода Правил 8.13130.2009* («Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; дата введения 01.05.2009, внесено изменение №1, утвержденное 01.02.2011).

В соответствии с п.6.1.6 Свода Правил 4.13130.2013 («Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; дата введения 24.04.2013) расстояние от узлов запуска, приема очистных устройств, узла запорной арматуры до смешанных пород лесных массивов составляет не менее 50 метров.  Расстояние от блока автоматики до дренажной емкости на узле приема очистных устройств составляет 27,7 м, требуемое расстояние 9 м, что не противоречит табл.20 ВНТП 3-85* («Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; дата введения 01.03.1986, внесено изменение №1, утвержденное 19.04.1989). 

К площадкам узлов запуска, приема очистных устройств, узла запорной арматуры обеспечен подъезд пожарных автомобилей и осуществляется  с существующих дорог, с шириной проезда не 4,5 м с учетом требований п.1, ч.1, ст.90, ч.6, ст.98 Федерального закона №123-ФЗ («Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008), пп.7.1, 8.6 Свода Правил 4.13130.2013 («Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; дата введения 24.04.2013). Покрытие проездов выполнено с твердым покрытием, рассчитанным на нагрузку пожарных автомобилей согласно п.8.9 Свода Правил 4.13130.2013 («Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; дата введения 24.04.2013).

Для узлов запуска, приема очистных устройств, узла запорной арматуры выполнены металлические ограждения с калитками высотой 2,2 м из негорючих материалов, в соответствии с п.9.5.7 Свода Правил 284.1325800.2016 («Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ»; дата введения 17.06.2017).

Тупиковые проезды на территории площадок приема и запуска очистных устройств заканчиваются разворотными площадками размером 15х15 м, в соответствии с п.8.13 Свода Правил 4.13130.2013 («Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; дата введения 24.04.2013).

Технические решения по добыче и сбору нефтегазожидкостной смеси, подаче реагентов, предусматривающие автоматизацию процессов, позволяют обеспечить безаварийную остановку технологических процессов при получении соответствующих сигналов ГО.

Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт проектируемых объектов, обязаны знать устройство и работу аппаратуры, а также правила пожарной безопасности и действия в случае пожара или аварии.
ГЛАВА 4.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
В соответствие с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется, для:

- определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков;

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установления, изменения, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

1.1  Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные способы их образования

Расчёт полосы отвода земельных участков необходимых для проектируемых объектов производится с учётом действующих норм отвода земель.

Таблица 1.1 - Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемых объектов

	Наименование объекта (кадастровый номер)
	Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га
	Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га
	Зона планируемого размещения, га

	86:06:0030201:799

86:06:0030201:797

86:06:0000000:4827

86:06:0030201:798
	36,51
	36,51
	36,51


Таблица 1.2 -  Площадь испрашиваемых земельных участков под проектируемый объект

	Кадастровый номер земельного участка
	Испрашиваемая площадь земельного участка, га
	Категория земель

	1
	2
	3

	86:06:0030201:799
	0,03
	Земли лесного фонда

	86:06:0030201:797
	6,03
	Земли лесного фонда

	86:06:0000000:4827
	25,68
	Земли лесного фонда

	86:06:0030201:798
	4,77
	Земли лесного фонда


Каталог координат поворотных точек образуемых земельных участков

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты
	Обозначение характерных точек границ
	Координаты

	
	X
	Y
	
	Х
	Y

	1
	2
	3
	1
	2
	3

	Земельный участок 1 (86:06:0030201:799)
	Земельный участок 4 (86:06:0030201:798)

	1
	1266126.38
	2713356.22
	1
	1266075.35
	2713302.55

	2
	1266075.35
	2713302.55
	2
	1266126.38
	2713356.22

	3
	1266258.49
	2713132.15
	3
	1265085.51
	2714324.56

	4
	1266393.65
	2712990.28
	4
	1264760.48
	2714521.24

	5
	1266546.24
	2712830.21
	5
	1264463.02
	2714626.08

	6
	1267516.57
	2711681.23
	6
	1264423.17
	2714666.63

	7
	1267701.09
	2711583.99
	7
	1264294.56
	2714711.98

	8
	1268253.04
	2711525.79
	8
	1264262.65
	2714696.68

	9
	1268275.41
	2711476.2
	9
	1264043.15
	2714773.99

	10
	1268306.3
	2711365.82
	10
	1263944.94
	2714835.12

	11
	1268667.19
	2711466.74
	11
	1263812.96
	2714883.45

	12
	1268657.5
	2711500.02
	12
	1263794.2
	2714874.9

	13
	1268425.63
	2711435.53
	13
	1263842
	2714856.3

	14
	1268408.88
	2711444.53
	14
	1264140.04
	2714714.01

	15
	1268376.76
	2711558.44
	15
	1264129.23
	2714686.22

	16
	1268285.96
	2711600.82
	16
	1264189.89
	2714662.46

	17
	1267811.82
	2711647.97
	17
	1264101.77
	2714437.45

	18
	1267642.83
	2711698.81
	18
	1263743.12
	2714577.8

	19
	1267505.25
	2711809.41
	19
	1263784.13
	2714682.57

	20
	1267024.88
	2712378.14
	20
	1263756.31
	2714693.32

	21
	1266966.41
	2712447.38
	21
	1263796.81
	2714798.1

	22
	1266465.13
	2713041.01
	22
	1263648.21
	2714838.55

	Земельный участок 2 (86:06:0030201:797)
	23
	1262782.78
	2715713.23

	1
	1267055.53
	2712425.9
	24
	1262501.53
	2715910.99

	2
	1267190.45
	2712492.74
	25
	1262169.67
	2715999.6

	3
	1267238.34
	2712503.45
	26
	1261999.83
	2716014.7

	4
	1267232.2
	2712530.82
	27
	1261950.1
	2716007.26

	5
	1267502.08
	2712591.21
	28
	1261263.83
	2716071.7

	6
	1267494.4
	2712625.39
	29
	1261232.68
	2716063.76

	7
	1267272.42
	2712575.68
	30
	1261231.35
	2716049.56

	8
	1267270
	2712586.4
	31
	1261951.38
	2715982.12

	9
	1267080.97
	2712544.05
	32
	1262000.6
	2715989.53

	10
	1266966.41
	2712447.38
	33
	1262165.32
	2715974.73

	11
	1267024.88
	2712378.14
	34
	1262490.97
	2715888.28

	Земельный участок 3 (86:06:0000000:4827)
	35
	1262766.53
	2715694.09

	1
	1266922.66
	2712365.84
	36
	1262882.07
	2715577.29

	2
	1266931.85
	2712373.57
	37
	1262879.27
	2715574.47

	3
	1266546.24
	2712830.19
	38
	1263226.58
	2715223.49

	4
	1266393.63
	2712990.28
	39
	1263229.46
	2715226.34

	5
	1266258.47
	2713132.15
	40
	1263624.76
	2714826.94

	6
	1266075.36
	2713302.55
	41
	1263756.14
	2714771.44

	7
	1266067.09
	2713293.82
	42
	1263684
	2714587.2

	8
	1266250
	2713123.56
	43
	1264117.01
	2714422.06

	9
	1266537.28
	2712822.17
	44
	1264197.92
	2714628.25

	
	
	
	45
	1264551.58
	2714503.72

	
	
	
	46
	1264877.44
	2714347.55

	
	
	
	47
	1265165.86
	2714130.09

	
	
	
	48
	1265922.44
	2713428.47

	
	
	
	49
	1265793.59
	2713289.98

	
	
	
	50
	1265877.41
	2713321.51

	
	
	
	51
	1266009.16
	2712971.13

	
	
	
	52
	1266041.54
	2712984.1

	
	
	
	53
	1265965.77
	2713186.88

	
	
	
	54
	1260402.64
	2716114.69

	
	
	
	55
	1261157.33
	2716044.57

	
	
	
	56
	1261159.66
	2716069.47

	
	
	
	57
	1260405.11
	2716140.91

	
	
	
	58
	1260092.87
	2716144.24

	
	
	
	59
	1260378.77
	2716116.83

	
	
	
	60
	1260381.28
	2716143.41

	
	
	
	61
	1260095.27
	2716169.77

	
	
	
	62
	1260082.53
	2716145.25

	
	
	
	63
	1260085.24
	2716170.84

	
	
	
	64
	1260049.52
	2716173.71

	
	
	
	65
	1260052.13
	2716197.44

	
	
	
	66
	1260027.23
	2716199.78

	
	
	
	67
	1260022.73
	2716151.21


1.2   Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для размещения проектируемого объекта не требуется.

1.3 Вид разрешённого использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

	Наименование объекта
	Кадастровый номер земельного участка
	Площадь земельн. участка, га
	Катего-рия земель
	Вид использования земельного участка

	«Водоводы высоконапорные, дороги внутрипромысловые кустов скважин 8, 9». Лунгорское нефтяное месторождение;

«Линии электропередачи воздушные 6 кВ на кусты скважин 8,9». Лунгорское нефтяное месторождение;

«Нефтегазопроводы от кустов скважин 8, 9». Лунгорское нефтяное месторождение
	86:06:0030201:799

86:06:0030201:797

86:06:0000000:4827

86:06:0030201:798
	36,51
	Земли лесного фонда
	Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов


[image: image20.png]o |

14

010U BUHeNOLOLORd EWEXD
Lbew | ony

EYHOG 0JOHOBL WELINGE OLI B |G'98 XVH EV ‘B LG9 GUBWAE XIAWUI08LO SifemoLy Kemao

L£e181poHLAIdAD, QLI IUBLBE0EILIOLBLINDE

ANHAHKOd0 108 BOHEL(BH 80MOdOIHALS “6'Q HIKESND B0LOAN 10 I9fosoduaLtaH,

L OUHBINKOAOL0BIN BOHBL(OH SONIAOIHALS "6'g HIKEEND 19104 BH GX 9 SIHMATEOS UeTadaLodLIBLE MUHALS,

,OMHBKOdOLOBIN BOHELEHOH BONOOIHALS “6'g HIKESD 8010 B1agoLDIAWodUMALAHE VIodoY ‘alaHdoUEHONOISE ITosOTOg,,

190101-BJANO OJOHIWOHOLEE OIONOUMOHBIN-IGLHEX BMHIREHE 0JOHALIBHOMI] 801900 XITHUSHHL BMHaMaweed BuL undoiudda. KuHesaxeW 180d||



[image: image21.png]66.:1020£00°90:98

000G°} geLmoe

EAL9eh 0JOHALIAW3E 0SMOIAaLOSMAD dovion  886:L0Z0£00:90:98

ex10enA oJ0HaeIaE olonaAdundod dewoH  S6Li1020£00790:98

U8 yonaRduLIOdu eHot serHedxo|

sotfoaoduogAdL
xiaweAdnLre0dy eHoe eHHedxo i

ioommKmatiaH edLoetfer oloHHaaLodeTAo0)
WWHEITBE0 OHOBLLIOD WALOBA BIRHLIAEE

,cesa1donLfidho, Oyl Aede 8 E
rsHHaligeL00tadU WHLJERK SiHaUINEE

v ¥os0enk wwuansz | @
€ YoLoenf WewaLoNE
2 vos0enk wsweaMas

3

1 ¥oLoenA yisHeusaE L

{EONLOBRA XISHALraNEE XiaWRAdMLIS0dY
huweds wihoL aiaL0dosoy

XeAL0BRA XISHAUISWEE XI9HHEE0dMMNAOO SaHed eH 20149400
XiSHyaHuL kukamaced 010WaAdMHELIL eHos

 e108RA OJoHaUBWEE ENMHed) _H_
& B3198hA OJoHAUBNEE ENMKed) D
2 ex108RA OJ0HAUBNEE EhuHEd) _H_

1 exsoenk osonassme sheds ||

BUHOhEHEOQO BITHEOLDL

L1 €U Z 1om|



[image: image22.png]MacwTtabd 1:5000

NMner 3 uns 11

86:06:0030201:797

86:06:0030201:799
<

17

el o

P A
B _

W///////////////////////////////////////////////////////////////

N~




[image: image23.png]86:06:0030201:797

MacwTtabd 1:5000

86:06:0000000:4827

86:06:0030201:796

86:06:0030201:799

Nnet 4 n3 11




[image: image24.png]Macwrab 1:5000

Nuer 5ms 11

86:06:0030201:799 —

52

86:06:0000000:4827

86:06:0030201:798




[image: image25.png]


[image: image26.png]862:1020800:90:98___

000G:} geLmoep LLev £ 1oy




[image: image27.png]896:1020200:

000:} QeLmoEN

L1 €1 g Loulf




[image: image28.png]Macwrab 1:5000

Nuer 8 ma 11

86:06:0000000:6671

86:06:0030201:958

86:06:0000000:6578

86:06:0030201:798




[image: image29.png]1859:0000000:90:98

8£99:0000000:90:98

896:1020£00:90:98

86111020£00:90'98

000:} QeLmoEN

LI en ol Lou




[image: image30.png]108:1020800:90:98

SShEn wuse | T T
9£99:0000000:90:98 6999:0000000:90:98 cueosniz esissvens | s ez o
\ STwon Gl | oveziiz| sosema |6
oz o Vo] omie| e
T e | @ evsise| o | L
winz  wossen | w e s
oaanE oVt | OF \issoiiz| sowswe| s
wozsiz oo | oc o | cer | ¥
Grecai  eezen | & cveosziiz|  wezen | e
vvissiz  zeizas | i ey T
G g | % wemziiz| ewssosmn| 1
Govessiie  eseazani | s
o soower| | | Al X[
vt ez | e Z%o198nk wiHaUBNSE
85611020800 csemsie  soweon |
: T e
2899:0000000:90:98 G 98HOW ssorosiic seuciont| o8
Fhi ocn  mEen| & Ve | ersanc| 2
EE N i) P LT veset | 12
lomoie| ccuome  w womE e | & wesn| svomn | o
Wleeiz| s s vomz coseesn | s VeoRiizz | sesesiens| 6
venoue|  ceros w0 [ T veoiize | cowaser|
oneiz | veene g8 ososiz  sswszn | w ez e | L
sesvouz| ez TomE  dakn| oomiiz|  ossa o
Teweiz| Lzson e ssomiz  zemonns |z eS| lelentt | o
weviouz | wiso oo i i o | csvmiz|  wewesz |
weneiz| Ik & EECUE
vewiouz | mmown s  ¥0198hA KBS woosiuz| s s
omeiz | wweonen L ISR 6 08es
reaoisz o e
EweiE| wE 6 P T TOmIE| el
oviouz| e s oscziciz  osoni| 3 orszsiz| voesz
wemeilz| L 6 e w0 | 1 GoceeZ| 60 VLI
veeziz| vz ssassiz  eveuseni| s e
0 Sizen e | S VZoseCil | veoneonzs
o szoecziie  ewersees | b ezosaziiz| sacososct
eeeilz | esenlson 67 o rorenn| ¢ SizEie| o esonds
iz wase e Iseisn v | @ sesio
eoeniie | wsas  r s wamenrs| 1 coco
* x [ A1 BE
€ 018RA WHAANBE | %0198nk wisHaUGNEE
: vs 80M19BRA XI9HALIWaE NHE 1EHUTdOON Jowre1e))
96Li1020600/50198

000§:} QeLmoe LLen L) tonlr













