[image: image1.jpg]



БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ            

от           июня 2021 года                                                                                       № 
О внесении изменений в приложения 3-6 к постановлению администрации Белоярского района от 10 апреля 2019 года N 333
В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесении изменения в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 мая 2021 года № 10-П-634 «Об организации подготовки организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу нового 2021/2022 учебного года подведомственных Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  п о с т а н о в л я ю:
            1. Приложение  3 «Акт приемки муниципального общеобразовательного учреждения Белоярского района к 20___ - 20___ учебному году» к   постановлению   администрации   Белоярского района   от 10   апреля   2019   года № 333 «Об организации подготовки  муниципальных образовательных учреждений Белоярского района к новому учебному году» (далее – Постановление) изложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.


2. Приложение  4 «Акт проверки готовности муниципального общеобразовательного учреждения Белоярского района, реализующего основную образовательную программу дошкольного образования, к 20___ -  20___ учебному году» к   Постановлению изложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.


3. Приложение 5 «Акт  проверки готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения Белоярского района к 20___ / 20___ учебному году» к   Постановлению изложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.


4. Приложение 6 «Акт проверки готовности муниципального учреждения дополнительного образования Белоярского района к 20___ - 20___ учебному году» к   Постановлению изложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

 5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Белоярские вести. Официальный выпуск".

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Белоярского района по социальным вопросам Сокол Н.В.

Глава Белоярского района 



                                             С.П. Маненков
                         ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                к постановлению администрации

          Белоярского района

                         от     июня 2021 года №                                       
                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 3

                                                                                 к постановлению  администрации

                                                                                            Белоярского района

                                                                                от 10 апреля 2019 года № 333
А К Т

приемки муниципального общеобразовательного учреждения 

Белоярского района к 20___ - 20___ учебному году

Составлен «_____» _________________20__ года

Полное наименование муниципального общеобразовательного учреждения Белоярского района (далее – учреждение) (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) ________________________________________________________________

Количество зданий ___________________________________________________________

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки ______________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Юридический и фактический адреса _____________________________________________

_____________________________, телефон _______________________________________

____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя учреждения)

В соответствии с постановлением администрации Белоярского района «О приемке  муниципальных образовательных учреждений Белоярского района к 20___ - 20___ учебному году»  от «_____» ___________  года № ____ комиссией по приемке муниципальных образовательных учреждений Белоярского района к новому учебному году (далее – комиссия) в составе (с указанием ФИО, должности):

	Председатель комиссии
	__________________

                  (ФИО)
	    ________________

           (должность)

	Заместитель председателя комиссии
	__________________

                  (ФИО)


	    ________________

            (должность)

	Секретарь комиссии
	__________________

                  (ФИО)


	    ________________

            (должность)

	Члены комиссии
	
	

	
	
	

	от отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Белоярский и району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
	__________________

                  (ФИО)


	   ________________

            (должность)

	
	
	

	от отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белоярскому району
	__________________

                  (ФИО)
	    ________________

            (должность)

	
	
	

	от государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белоярскому району
	__________________

                  (ФИО)


	    ________________

            (должность)

	
	
	

	от Белоярского отделения вневедомственной охраны - филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
	__________________

                  (ФИО)


	   ________________

            (должность)

	
	
	

	от Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при главе Белоярского района (для образовательных учреждений, расположенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера)
	__________________

                  (ФИО)


	  ________________

            (должность)

	
	
	

	от Белоярской районной профсоюзной организации работников образования и науки
	__________________

                 (ФИО)


	    ________________

            (должность)

	от учреждения
	__________________

                 (ФИО)
	   ________________

            (должность)

	
	
	

	глава сельского поселения 

(для образовательных учреждений, расположенных в сельских поселениях в границах Белоярского района)
	__________________

                 (ФИО)


	    ________________

            (должность)


проведена оценка готовности _________________________________________________

____________________________________________________________________________

(полное наименование учреждения)

I. Общие сведения.

1.1 Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:


- устав (утвержден распоряжением Комитета по образованию администрации Белоярского района от «______» ________________ года № _______);



- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием (зданиями), подтверждающее закрепление за учреждением собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению): серия ________ №____________  дата выдачи ____________________, вид права __________________, кадастровый номер _______________________;


- свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (за исключением зданий, арендуемых учреждением): серия ________ №____________  дата выдачи _________________, вид права __________________, кадастровый номер _______________________; 


- свидетельство о государственной аккредитации учреждения, выдано «____» ____________ года ___________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Серия _____________  №_____________, срок действия свидетельства с «_____» _________________ 20___ г. до «_____» _________________ 20___ г.;


Идентификационный номер юридического лица от «____» _______________ года №_______________________;


- лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы № _______ от «____» ___________20____г., серия _______, №_________________, срок действия лицензии_____________________________________________________________.

(наименование лицензирующего органа)

1.2. Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг _______________________________________________________.

                                          (наименование видов деятельности и дополнительных услуг, перечислить)

1.3. Проектная мощность ______ мест.

1.4. Численность учащихся по состоянию на день приемки ______ человек, в том числе обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий ______ человек.

1.5. Количество первых классов -  ______, количество учащихся, подлежащих поступлению в 1 класс - ______ человек.

1.6. Количество классов по комплектованию:

классов всего  _________, количество учащихся ______ человек,

из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, ______ учащихся;

в 2 смену - _____ классов, ______ учащихся.

1.7. Численность выпускников 20__ - 20__  учебного года - _______ человек.

1.8. Наличие образовательных программ - _______________________________________;

                                                                                            (имеются, не имеются)

1.9. Наличие программы развития учреждения - ___________________;

                                                                                       (имеется, не имеется)

1.10. Наличие плана работы учреждения на новый 20___ - 20___ учебный год ___________________;

1.11. Укомплектованность штатов учреждения:

руководители - ______ человек, 

педагогические работники - _____ человек (если недостает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов)  ________________,

специалисты - _______ человек,

служащие - ______ человек,

рабочие - ______ человек.

Сторонние организации ______ человек, в том числе:

______ человек от организации оказывающей услуги по организации питания учащихся

___________________________________________________________________________, 

(№ договора, дата заключения, наименование организации)

______ человек от организации оказывающей услуги по медицинскому обслуживанию и обеспечивающим контроль за состоянием здоровья учащихся

___________________________________________________________________________, 

(№ договора, дата заключения, наименование организации)

______ человек от организации оказывающей услуги по обеспечению охраны здания и прилегающей территории

___________________________________________________________________________. 

(№ договора, дата заключения, наименование организации)

I I. Основные результаты оценки.
1. Порядок выполнения плана мероприятий по подготовке учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, к новому учебному году:

	№
	Перечень мероприятий, предусмотренных планом мероприятий
	Кол-во исполненных мероприятий 

(ед.)
	Кол-во неисполненных

мероприятий

(ед.)

	1
	Обеспечение противопожарной безопасности
	
	

	2
	Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности
	
	

	3
	Обеспечение антитеррористической защищенности
	
	

	4
	Обеспечение готовности к отопительному сезону и энергосбережению 
	
	

	5
	Иные мероприятия 
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Порядок выполнения предписаний, планов-заданий органов государственного контроля, правоохранительных органов:

	№
	Наименование органов государственного контроля, правоохранительных органов
	Кол-во исполненных пунктов предписаний, планов-заданий

(ед.)
	Кол-во неисполненных

пунктов предписаний, планов-заданий (ед.)

	1
	Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
	
	

	2
	Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
	
	

	3
	Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
	
	

	4
	Федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
	
	


3. Порядок исполнения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к помещениям, территории, материально-технической базе, в том числе при организации питания обучающихся в образовательном учреждении:

3.1. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

- площадь участка ____________ га, сколько на участке деревьев ___________, состояние покрытий проездов, пешеходных дорожек _______________________________________,

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям ________________________________

____________________________________________________________________________,

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

- наличие периметрального ограждения территории учреждения и его состояние, освещение территории__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,  - наличие спортивных сооружений  и площадок для спортивных игр (футбол, волейбол, хоккей), техническое состояние и оборудование (перечислить) ____________________________________________________________________________:

                                             (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

- площадь универсальной спортивной площадки ________ м2, площадь волейбольной площадки ________ м2,  площадь футбольной площадки ________ м2, площадь хоккейного корта ________ м2 и др.

- наличие площадок для проведения подвижных игр и прогулок ____________________________________________________________________________,

(имеются (не имеются), их описание, площадь, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах ____________________________________________________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

3.2. Количество зданий (объектов) учреждения  ______  единиц, в том числе интернатов для проживания обучающихся  на  _________ мест.

3.3. Технические паспорта зданий и сооружений ________________ (указать №, дату выдачи), акт плановой технической инвентаризации здания) (указать №, дату выдачи),  _______________________.

3.4. Сведения о наличии арендаторов (наименование, № и дата договора, арендуемая площадь в кв. м.) _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3.5. Качество и объемы проведенных к новому учебному году ремонтных работ:

а) капитальных  ____________, в том числе:

                                             (всего)

_______________________________, выполнены ___________________________________________

           (наименование объекта)                                                        (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки ____________________, гарантийные обязательства_______________________

                             (оформлены, не оформлены)                                                                        (имеются, не имеются)

б) текущих  ____________, в том числе:

                                (всего)

____________________________,   , выполнены       ________________________________________

           (наименование объекта)                                                        (наименование организации, выполнявшей работы)

акты приемки ___________________, гарантийные обязательства____________________

                                  (оформлены, не оформлены)                                                                        (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на   объектах учреждения:

  ___________________________________________________________________________;

(наименование объекта, вид ремонта)

 г)  потребность  в  капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - ___________________.

        (имеется, не имеется)

3.6.  Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как _____________________________________________________.

                          (удовлетворительное, неудовлетворительное)

а) здания и объекты учреждения оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения учащихся с ограниченными возможностями здоровья (пандус, поручни, тактильная плитка, мнемосхема, звуковое оповещение, механическая кнопка вызова персонала, пиктограммы, подъемник и др.)_________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________;

(перечислить каким оборудованием оснащено учреждение)

б) наличие паспорта доступности объекта (№, дата утверждения, дата актуализации) ____________________________________________________________________________.

3.7. Оснащенность кабинетов, лабораторий, учебных классов:

а) обеспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное) ___________________________,

потребность в замене мебели ____________________________________________________

                                                                                                                                    (имеется, не имеется)

б) обеспеченность учреждения бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное)_____________________________, 

потребность в замене мебели ____________________________________________________

                                                                                                                                    (имеется, не имеется)

в) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ______; брошюр, журналов _______; фонд учебников ______, _______%;

научно-педагогическая и методическая литература - ________.

Потребность в обновлении книжного фонда _______________________________________

                                                                                                                                    (имеется, не имеется)

3.8. Наличие и характеристика помещений культурно-социальной, спортивной и образовательной направленности:


- спортивный зал – имеется (не имеется) ______________, приспособлен (типовое помещение) __________________, площадь - _______ кв. м,  единовременная пропускная способность  - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) __________________________________;


- тренажерный зал – имеется (не имеется) ______________, приспособлен (типовое помещение) __________________, единовременная пропускная способность  - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) ____________________;


- компьютерный класс - имеется (не имеется) ______________, приспособлен (типовое помещение) __________________, единовременная пропускная способность  - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) ______________; 

наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа _____________________________, обеспечение компьютерной техникой - _____________________________________________________, 

                                                                                     (обеспечено, обеспечено не в полном объеме, не обеспечено)

общее количество компьютерной техники - ______ единиц, из них подлежит списанию - ______ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - _______ единиц;


- учебные мастерские – имеется (не имеется) ______________, приспособлен (типовое помещение) __________________, единовременная пропускная способность  - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) __________________________________;


- актовый зал - имеется (не имеется) ______________, приспособлен (типовое помещение) __________________, единовременная пропускная способность  - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) __________________________________;


- музыкальный зал - имеется (не имеется) ______________, приспособлен (типовое помещение) __________________, единовременная пропускная способность  - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) __________________________________;


- музей - имеется (не имеется) ______________, приспособлен (типовое помещение) __________________, единовременная пропускная способность  - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) __________________________________;


- архив, техническое состояние помещения, его соответствие предъявляемым требованиям ____________________________________________________________________________;

- детские игровые площадки – имеются (не имеются), площадь площадок ________м2, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное) ____________________, наличие и обеспеченность оборудованием, инвентарем ____________________________________________________________________________;

3.9. Состав помещений медицинского блока с указанием площадей:


- медицинский кабинет – имеется (не имеется) _________________, приспособлен (типовое помещение) ___________________, площадь - _________ м2, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) ___________________________;


- прививочный кабинет – имеется (не имеется) _________________, приспособлен (типовое помещение) ___________________, площадь - _________ м2, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) ________________________;



- процедурный кабинет - имеется (не имеется) _________________, приспособлен (типовое помещение) ___________________, площадь - _________ м2, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) _______________________;


- стоматологический кабинет - имеется (не имеется) _________________, приспособлен (типовое помещение) ________________, площадь - _________ м2, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) __________________________;


- кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется) _________________, приспособлен (типовое помещение) _____________________, площадь - _________ м2, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) __________________________.

3.10. Кем осуществляется медицинское обслуживание и контроль за состоянием здоровья учащихся ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать дату заключения и номер договора о взаимодействии учреждения с учреждением здравоохранения, наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности (№ лицензии, кем, когда выдана, срок действия)___________________________________________________________________.

3.11. Наличие медикаментов к началу учебного года _______________________________;

- наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние _________________

____________________________________________________________________________.

Потребность в медицинском оборудовании ______________________________________.

3.12. Наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров и санитарного минимума, ведение журналов бракеража, инструкций по эксплуатации медицинского оборудования) _________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3.13. Перечень принятых (актуализированных) организационно-распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в том числе касающихся профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	

	
	
	


3.14. Перечень принятых (актуализированных) организационно-распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при организации питания (формы организации родительского контроля, порядок актуализации информации по питанию, на сайтах общеобразовательных организаций, программа производственного контроля):

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	


3.15. Виды оказания санитарно-эпидемиологических услуг:

	№
	Наименование документа
	Номер и дата утверждения

	
	
	


3.16.  Санитарное состояние помещений, территории, материально-технической базы образовательной организации, в том числе пришкольного интерната, общежития, пищеблока (таблица заполняется при наличии нарушений, в том числе по результатам проверок, проводимых надзорными органами)

	№
	Наименование объекта, 

на котором выявлены нарушения
	Наименование помещения или зоны территории  
	Перечень выявленных нарушений

	1
	Здание школы (в том числе интерната размещенного в здании школы)
	Коридоры, холлы, рекреации, лестничные клетки
	

	 
	
	Учебные кабинеты
	

	
	
	Мастерские
	

	
	
	Спортивный зал
	

	
	
	Актовый зал
	

	
	
	Столовая, пищеблок 
	

	
	
	Санитарные узлы
	

	
	
	Детские игровые комнаты
	

	2
	Территория объекта
	Зона для занятия спортом
	

	
	
	Игровая зона
	

	
	
	Хозяйственная зона
	

	3
	Общежитие (спальный корпус) 

и т.д.
	Спальные комнаты интернатов
	

	
	
	Комнаты для подготовки домашних заданий
	

	
	
	Игровые комнаты
	

	
	
	Прачечная
	

	
	
	Санитарные узлы
	


3.17. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания, коллективной защиты, дезинфицирующих средств

	№
	Наименование  
	Количество шт., лит. 
	% обеспеченности

	1
	Средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски)
	
	

	2
	Бесконтактные термометры
	
	

	3
	Дезрастворы
	
	


3.18.  Питание обучающихся - ___________________________________________________

                                                                                (организовано, не организовано), 
_______________________________________________________________________________________________________

 (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

а) питание организовано в ________________смены, в _________________________

                                                                    (количество смен)                                   (количество столовых)

столовых на ______ посадочных мест. 
Качество эстетического оформления залов приема пищи ___________________________;

                                                                                                                              (удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи _____________________________________;

                                                                                                                             (соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет______%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _______ детей, что составляет ______% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется _________________________________________

____________________________________________________________________________

(из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам)

г) хранение продуктов ________________, санитарным нормам ______________________

                                               (организовано, не организовано)                                           (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием _______________________________,

                                                                                                                 (достаточно, не достаточно)

 его техническое состояние ___________________________________________________,

                                                                                   (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования к технике безопасности при работе с использованием технологического оборудования________________________________________________________________

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования  ____________________________________________________________________________

(имеется, не имеется)

______________________________________________________________________________________________________

                                                (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений,  технологических цехов и участков_____________________________________________________________________

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) наличие необходимых цехов в соответствии с требованиями СанПиН (перечислить) ____________________________________________________________________________,

з) питьевой режим учащихся    ______________________________________________

                                                                                                                   (организован, не организован)

_____________________________________________________________________________________________________.


                                                      (указать способ организации питьевого режима)
3.19. Наличие договоров на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)_______________________,   ____________________________

                                                                          (имеются, не имеются)                        

______________________________________________________________________________________________________

                                                (реквизиты договоров, №, дата, вид услуги, организация, оказывающая услугу)

3.20. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. (соответствуют, не соответствуют) ______________________ санитарно-гигиеническим  требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

а) тип освещения в организации (люминесцентное, лампы накаливания, смешанное и др.), состояние системы освещения ______________________________________________

4. Меры профилактики несчастных случаев с обучающимися на объектах спорта, детских игровых площадках:

4.1. Перечень организационно-распорядительных документов по организации за содержанием и контролю за состоянием оборудования, размещенного в спортивных залах,  установленного на спортивно-игровых, детских площадках, ответственные:

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	


4.2. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей в новом 2021-2022 учебном году)

	№
	Наименование документа 
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	


4.3. Эксплуатационное содержание оборудования, размещенного в спортивных залах, установленного на спортивно-игровых, детских площадках:  

	№ п/п
	Наименование
	Имеется в наличии
	Из них исправных
	Наличие актов разрешения на использование оборудования в образовательном процессе

 (№ акта, дата)

	1
	2
	4
	5
	6

	Спортивный зал

	1
	Канат
	…..
	…..
	

	2
	 Брусья
	….
	….
	

	  3
	 И т.д.
	
	
	

	
	
	
	
	

	Уличные спортивные сооружения

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Детские игровые площадки

	
	
	
	
	


5.  Мероприятия по организации перевозки обучающихся автомобильным транспортом:

5.1. Перечень организационно-распорядительных документов по организации перевозок обучающихся (в том числе при приобретении услуг по перевозке), контроля за их осуществлением, ответственные:

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа 
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	


5.2. Виды оказания услуг (проведение предрейсовых медицинских осмотров, контроля технического состояния транспортных средств, иные):

	№
	Наименование документа
	Номер и дата утверждения

	
	
	


5.3. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей в новом 2021-2022 учебном году):

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа 
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	


5.4. Необходимость в подвозе учащихся к местам проведения занятий - ____________________________________________________________________________;

                                                (имеется, не имеется,  организовано, не организовано)

5.5. Общее количество учащихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - ______ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

5.6. Наличие должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения и прошедшего в установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую должность (ФИО ответственного, дата прохождения обучения, номер удостоверения или свидетельства) - ________________________________________________;

6. Выполнение требований по антитеррористической защищенности на объектах образовательного учреждения:

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	1.
	Сведения о паспортизации объектов образования 
	

	2.
	Приказ о назначении ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности  
	


	3.
	Приказ об организации внутриобъектового и пропускного режима на объекте
	

	4
	Приказ о назначении ответственного за обеспечение ежедневной проверки ЧОП, журнал учета проверок
	

	5.
	Перечень инструкций, план проведения инструктажей
	

	6.
	План-действие работников образовательного учреждения при установлении уровней террористической опасности (повышенный, высокий, критический)
	


6.1 Виды оказания услуг (реквизиты договора на техническое обслуживание инженерно-технических средств (систем оповещения, контроля управления доступом, охранной сигнализации, видеонаблюдения): 

	№
	Наименование документа (договора)
	Номер и дата утверждения

	
	
	

	
	
	


6.2. Форма обеспечения физической охраны объекта

	№
	Наименование документа 
	Номер и дата утверждения

	1
	Наименование документа (договора) на обеспечение физической охраны объектов
	 

	2
	Состав дежурной смены и время охраны
	

	
	
	


6.3 Обеспечение антитеррористической защищенности учреждения и территории 
а) периметральное ограждение территории учреждения, его состояние __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
б) освещение территории______________________________________________________;
(оборудовано, не оборудовано)

в) размещение наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся при обнаружении подозрительных лиц или предметов, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и др. ____________________________________________________________________;

г) наличие плана мероприятий по антитеррористической защищенности (номер приказа, утверждающего план мероприятий) _____________________________________________.

7. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности:

7.1. Перечень организационно-распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением противопожарной безопасности, ответственные:

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	

	
	
	


 (приказы о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, декларации пожарной безопасности)

7.2. Организация проведения инструктажей, занятий, практических тренировок: 

	№
	Наименование организационно-распорядительных документов
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	

	
	
	


(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей в новом 2021-2022 учебном году).

7.3. Обеспечение пожарной безопасности на объектах образовательного учреждения:

 (содержание путей эвакуации, пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций, ковровых покрытий на путях эвакуации, занавеса сцены, наличие (отсутствие) поэтажных планов эвакуации, аварийное освещение зданий (в случае, если необходимость оборудования объекта защиты аварийным освещением установлена требованиями пожарной безопасности)

а) декларация пожарной безопасности оформлена от «_____» _____________ 20___г.

б) наличие первичных средств пожаротушения: общее количество - ______ шт., произведена  замена - ______ шт., выполнена перезарядка - _____ шт.;

в) наличие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, работоспособность, а также их техническое обслуживание _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

(наименование обслуживающей организации, № и дата договора)

г) наличие системы дымоудаления (в случае, если необходимость оборудования объекта защиты данной системой установлено требованиями пожарной безопасности) ____________________________________________________________________________;

д) пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений ____________________________________________________________________________;

(дата, № договора, наименование организации)

е) пропитка огнезащитным составом ковровых покрытий на путях эвакуации, занавеса сцены ____________________________________________________________________________;

(дата, № договора, наименование организации)

ж) содержание путей эвакуации ________________________________________________;

з) системы противопожарного водоснабжения и техническое обслуживание ____________________________________________________________________________;

(акт проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода, дата, кем выдан)

и) проверка сопротивления изоляции электросети и заземление электрооборудования (реквизиты документа, подтверждающего проведение проверки):

	№
	Наименование документа (договора, протокола)
	Номер и дата утверждения

	
	
	


к) испытание леерного ограждения кровли 

____________________________________________________________________________;

(дата, № акта, протокола, наименование организации)

л) испытание наружных пожарных  лестниц

____________________________________________________________________________;

(дата, № акта, протокола, наименование организации)

м) разработка и наличие  организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказы  о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние учреждения, инструкции по мерам пожарной безопасности, планы эвакуации и др.):

- наличие приказа о назначении должностного лица, ответственного за противопожарное состояние учреждения ________________________________________________________,

- наличие приказа руководителя учреждения о создании квалификационной комиссии по проверке знаний требований пожарной безопасности работников учреждения ____________________________________________________________________________,
- наличие инструкций по мерам пожарной безопасности ___________________________,

- наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта  ____________________________________________________________________________,

- наличие специальных программ проведения противопожарных инструктажей и обучения пожарно-техническому минимуму, разработанных и утвержденных администрацией учреждения, согласованные с органами государственного пожарного надзора _____________________________________________________________________,

- наличие контрольных вопросов для проверки знаний работников, разработанный руководителем учреждения или лицом, ответственным за пожарную безопасность  ____________________________________________________________________________,

- наличие журнала учета проведения инструктажей по пожарной безопасности ____________________________________________________________________________,

- наличие паспортов на огнетушители  __________________________________________,
- наличие планов эвакуации при пожаре: ________________________________________.

8. Мероприятия по энергосбережению и подготовке к отопительному сезону (реквизиты документа, подтверждающего проведение ревизии отопительной системы, опрессовки):

	№
	Наименование акта испытания системы отопления, кем выдан
	Номер и дата утверждения

	
	
	

	
	
	


8.1. Отопление помещений и объектов образовательного учреждения осуществляется _____________________________________________________________________________,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная)

- состояние отопительной системы _____________________________________________,

                                                                                                               (удовлетворительное, неудовлетворительное)

- опрессовка отопительной системы ____________________________________________.

                                                                                                                    (проведена, не проведена)

8.2. Режим воздухообмена в помещениях и объектах образовательного учреждения  _____________________________________________________________________________

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет ___________________________________________

                                                                                                  (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

8.3. Наличие и состояние инженерных систем (акты испытаний, №, дата):

водоснабжения _____________________________________________________________;

канализации_________________________________________________________________;

электроснабжения ____________________________________________________________.

8.4. Наличие и состояние узлов учета (количество установленных приборов/ количество недостающих приборов учета):

электрической энергии _______ / _______,

счетчиков воды ________ / _______,

счетчиков тепловой энергии________ / _______,

Состояние _______________________________________.

8.5. Наличие плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и его выполнение ______________________________________________________________________.

9. Новое в оформлении и оборудовании образовательного учреждения

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Предложения и рекомендации по результатам

 оценки готовности образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность

1. Рекомендации по укреплению комплексной безопасности на объектах образовательной организации:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(перечень рекомендаций, срок устранения)

IV. Заключение комиссии

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(полное наименование учреждения)

к новому 20__ - 20___ учебному году _______________________________________.

                                                                                               (готово, не готово)

	Председатель комиссии        
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	Заместитель

председателя  комиссии       
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	Секретарь комиссии
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	
	
	

	Члены комиссии
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	
	__________________

(подпись)

__________________      

(подпись)

        __________________

(подпись)


	________________________
(расшифровка подписи)

  _______________________
(расшифровка подписи)

________________________
(расшифровка подписи)




___________

                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                к постановлению администрации

          Белоярского района

                         от     июня 2021 года №                                       

                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 4
                                                                                 к постановлению  администрации

                                                                                            Белоярского района

                                                                                от 10 апреля 2019 года № 333
А К Т

проверки готовности муниципального общеобразовательного учреждения 

Белоярского района, реализующего основную образовательную программу дошкольного образования, к 20___ -  20___ учебному году

Составлен «_____» _________________20__ года

Полное наименование муниципального общеобразовательного учреждения Белоярского района (далее – учреждение) (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации)_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Количество зданий ____________________________________________________________

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки _______________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Юридический и фактический адреса _____________________________________________

_____________________________, телефон ________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя учреждения)

В соответствии с постановлением администрации Белоярского района «О проверке готовности муниципальных образовательных учреждений Белоярского района к 20___ - 20___ учебному году»  от «_____» ___________  года № ____ комиссией в составе (с указанием ФИО, должности):

	Председатель комиссии
	__________________

                  (ФИО)
	    ________________

           (должность)

	Заместитель председателя комиссии
	__________________

                  (ФИО)


	    ________________

            (должность)

	Секретарь комиссии
	__________________

                  (ФИО)


	    ________________

            (должность)

	Члены комиссии
	
	

	
	
	

	от отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Белоярский и району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
	__________________

                  (ФИО)


	   ________________

            (должность)

	
	
	

	от отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белоярскому району
	__________________

                  (ФИО)


	    ________________

            (должность)

	
	
	

	от государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белоярскому району
	__________________

                  (ФИО)


	    ________________

            (должность)

	
	
	

	от Белоярского отделения вневедомственной охраны - филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
	__________________

                  (ФИО)


	   ________________

            (должность)

	
	
	

	от Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при главе Белоярского района (для образовательных учреждений, расположенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера)
	__________________

                  (ФИО)


	  ________________

            (должность)

	
	
	

	от Белоярской районной профсоюзной организации работников образования и науки
	__________________

                 (ФИО)
	    ________________

            (должность)

	
	
	

	от  учреждения
	__________________

                 (ФИО)
	   _______________

            (должность)

	
	
	

	глава сельского поселения 

(для образовательных учреждений, расположенных в сельских поселениях в границах Белоярского района)
	__________________

                 (ФИО)


	    ________________

            (должность)


проведена оценка готовности __________________________________________

____________________________________________________________________________

(полное наименование учреждения)

I. Общие сведения.
1.1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:


- устав (утвержден распоряжением Комитета по образованию администрации Белоярского района от «______» ________________ года № _______);



- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием (зданиями), подтверждающее закрепление за учреждением собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению): серия ________ №____________  дата выдачи ____________________, вид права __________________, кадастровый номер _______________________;


- свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (за исключением зданий, арендуемых учреждением): 

Серия ________ №____________  дата выдачи _________________, вид права __________________, кадастровый номер _______________________; 


- свидетельство о государственной аккредитации учреждения, выдано «____» _____________ года

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Серия _____________  №_____________, срок действия свидетельства с «_____» _________________ 20___ г. до «_____» _________________ 20___ г.;


Идентификационный номер юридического лица от «____» _______________ года №_______________________;


- лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы № _______ от «____» ___________20____г., серия _______, №_________________, срок действия лицензии ___________________________, выдана  ____________________________________________________________________________.

(наименование лицензирующего органа)

1.2. Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг _______________________________________________________.

                                          (наименование видов деятельности и дополнительных услуг, перечислить)

Проектная допустимая численность учащихся ______ человек.

1.3. Проектная численность учащихся ______ человек.

1.4. Численность учащихся по состоянию на день приемки ______ человек, в том числе обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий ______ человек.

1.5. Количество первых классов -  ______, количество учащихся, подлежащих поступлению в 1 класс - ______ человек.

1.6. Количество классов по комплектованию:

классов всего  _________, количество учащихся ______ человек,

из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, ______ учащихся;

в 2 смену - _____ классов, ______ учащихся.

1.7. Численность выпускников 20__ - 20__  учебного года - _______ человек.

1.8. Проектная численность воспитанников - ______ человек. Количество укомплектованных групп _____ с общим количеством воспитанников ____ человек, численность воспитанников по состоянию на день приемки ______ человек, в том числе:

первые младшие группы______ человек,

вторые младшие группы _____ человек,

средние группы _____ человек,

старшие группы _____ человек,

подготовительные группы _____ человек,

группы кратковременного пребывания ______ человек.

Наличие режима работы групп дошкольного образования и сетки занятий по группам,  количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели

_____________________________________________________________________________

1.9. Наличие образовательных программ - _______________________________________;

                                                                                            (имеются, не имеются)

1.10. Наличие программы развития  учреждения  -     ___________________;

                                                                                              (имеется, не имеется)

1.11. Наличие плана работы образовательного учреждения на новый 20___ - 20___ учебный год ___________________;

1.12. Укомплектованность штатов учреждения:

руководители - ______ человек, 

педагогические работники - _____ человек (если недостает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов)  ________________,

специалисты - ______ человек,

служащие - ______ человек,

рабочие - ______ человек.

Сторонние организации ______ человек, в том числе:

______ человек от организации оказывающей услуги по организации питания учащихся

___________________________________________________________________________, 

(№ договора, дата заключения, наименование организации)

______ человек от организации оказывающей услуги по медицинскому обслуживанию и обеспечивающим контроль за состоянием здоровья учащихся

___________________________________________________________________________, 

(№ договора, дата заключения, наименование организации)

______ человек от организации оказывающей услуги по обеспечению охраны здания и прилегающей территории

___________________________________________________________________________. 

(№ договора, дата заключения, наименование организации)

I I. Основные результаты оценки.
4. Порядок выполнения плана мероприятий по подготовке образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, к новому учебному году:

	№
	Перечень мероприятий, предусмотренных планом мероприятий
	Кол-во исполненных мероприятий 

(ед.)
	Кол-во неисполненных

мероприятий

(ед.)

	1
	Обеспечение противопожарной безопасности
	
	

	2
	Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности
	
	

	3
	Обеспечение антитеррористической защищенности
	
	

	4
	Обеспечение готовности к отопительному сезону и энергосбережению 
	
	

	5
	Иные мероприятия 
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Порядок выполнения предписаний, планов-заданий органов государственного контроля, правоохранительных органов:

	№
	Наименование органов государственного контроля, правоохранительных органов
	Кол-во исполненных пунктов предписаний, планов-заданий

(ед.)
	Кол-во неисполненных

пунктов предписаний, планов-заданий (ед.)

	1
	Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
	
	

	2
	Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
	
	

	3
	Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
	
	

	4
	Федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
	
	


3. Порядок исполнения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к помещениям, территории, материально-технической базе, в том числе при организации питания обучающихся в образовательном учреждении:

3.1. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением:

- площадь участка ____________ га, сколько на участке деревьев ___________, состояние покрытий проездов, пешеходных дорожек ________________________________________,

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям _________________________________

_____________________________________________________________________________,

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

- наличие периметрального ограждения территории учреждения и его состояние, освещение территории__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  наличие спортивных сооружений  и площадок для спортивных игр (футбол, волейбол, хоккей), техническое состояние и оборудование (перечислить) ____________________________________________________________________________:

                                             (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

- площадь универсальной площадки ________ м2, площадь волейбольной площадки ________ м2,  площадь футбольной площадки ________ м2, площадь хоккейного корта ________ м2 и др.

- наличие площадок для проведения подвижных игр и прогулок ____________________________________________________________________________,

(имеются (не имеются), их описание, площадь, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____________________________________________________________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

3.2. Количество зданий (объектов) образовательного учреждения  ______  единиц, в том числе интернатов для проживания обучающихся  ________ единиц на  _________ мест.

3.3. Технические паспорта зданий и сооружений ________________ (указать №, дату выдачи), акт плановой технической инвентаризации здания) (указать №, дату выдачи).  _______________________.

3.4. Сведения о наличии арендаторов (наименование, № и дата договора, арендуемая площадь в кв. м.) ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

3.5. Качество и объемы проведенных к новому учебному году ремонтных работ:

а) капитальных  ____________, в том числе:

                                             (всего)

_______________________________, выполнены ___________________________________________

           (наименование объекта)                                                        (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки ____________________, гарантийные обязательства_______________________

                             (оформлены, не оформлены)                                                                        (имеются, не имеются)

б) текущих  ____________, в том числе:

                                (всего)

____________________________,   , выполнены       ________________________________________

           (наименование объекта)                                                        (наименование организации, выполнявшей работы)

акты приемки ___________________, гарантийные обязательства____________________

                                  (оформлены, не оформлены)                                                                        (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на   объектах учреждения:

  ___________________________________________________________________________;

(наименование объекта, вид ремонта)

 г)  потребность  в  капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - ___________________.

        (имеется, не имеется)

3.6.  Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как _____________________________________________________.

                          (удовлетворительное, неудовлетворительное)

а) здания и объекты учреждения оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения учащихся с ограниченными возможностями здоровья (пандус, поручни, тактильная плитка, мнемосхема, звуковое оповещение, механическая кнопка вызова персонала, пиктограммы, подъемник и др.)_________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________;

(перечислить каким оборудованием оснащено учреждение)

б) наличие паспорта доступности объекта (№, дата утверждения, дата актуализации) ____________________________________________________________________________.

3.7. Оснащенность кабинетов, лабораторий, учебных классов, групповых помещений:

а) обеспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное) ___________________________,

потребность в замене мебели ____________________________________________________

                                                                                                                                    (имеется, не имеется)

б) обеспеченность образовательного учреждения бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное)_____________________________, 

потребность в замене мебели ____________________________________________________;

                                                                                                                                    (имеется, не имеется)

в) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ______; брошюр, журналов _______; фонд учебников ______, _______%;

научно-педагогическая и методическая литература - ________.

Потребность в обновлении книжного фонда _______________________________________

                                                                                                                                    (имеется, не имеется)

3.7. Наличие и характеристика помещений культурно-социальной, спортивной и образовательной направленности:


- спортивный зал – имеется (не имеется) ______________, приспособлен (типовое помещение) __________________, площадь - _______ кв. м,  единовременная пропускная способность  - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) __________________________________;


- тренажерный зал – имеется (не имеется) ______________, приспособлен (типовое помещение) __________________, единовременная пропускная способность  - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) ____________________;


- компьютерный класс - имеется (не имеется) ______________, приспособлен (типовое помещение) __________________, единовременная пропускная способность  - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) ______________; 

наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа _____________________________, обеспечение компьютерной техникой - _____________________________________________________, 

                                                                                     (обеспечено, обеспечено не в полном объеме, не обеспечено)

общее количество компьютерной техники - ______ единиц, из них подлежит списанию - ______ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - _______ единиц;


- учебные мастерские – имеется (не имеется) ______________, приспособлен (типовое помещение) __________________, единовременная пропускная способность  - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) __________________________________;


- актовый зал - имеется (не имеется) ______________, приспособлен (типовое помещение) __________________, единовременная пропускная способность  - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) __________________________________;


- музыкальный зал - имеется (не имеется) ______________, приспособлен (типовое помещение) __________________, единовременная пропускная способность  - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) __________________________________;


- музей - имеется (не имеется) ______________, приспособлен (типовое помещение) __________________, единовременная пропускная способность  - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) __________________________________;


- архив, техническое состояние помещения, его соответствие предъявляемым требованиям ____________________________________________________________________________;

- детская игровая площадка – имеется (не имеется), площадь площадки ________м2, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное) ____________________, наличие и обеспеченность оборудованием, инвентарем ____________________________________________________________________________;

3.8. Состав помещений медицинского блока с указанием площадей:


- медицинский кабинет – имеется (не имеется) _________________, приспособлен (типовое помещение) ___________________, площадь - _________ м2, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) ___________________________;


- прививочный кабинет – имеется (не имеется) _________________, приспособлен (типовое помещение) ___________________, площадь - _________ м2, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) ________________________;



- процедурный кабинет - имеется (не имеется) _________________, приспособлен (типовое помещение) ___________________, площадь - _________ м2, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) _______________________;


- стоматологический кабинет - имеется (не имеется) _________________, приспособлен (типовое помещение) ________________, площадь - _________ м2, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) __________________________;


- кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется) _________________, приспособлен (типовое помещение) _____________________, площадь - _________ м2, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) __________________________.

3.9. Кем осуществляется медицинское обслуживание и контроль за состоянием здоровья обучающихся _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать дату заключения и номер договора о взаимодействии учреждения с учреждением здравоохранения, наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности (№ лицензии, кем, когда выдана, срок действия)___________________________________________________________________.

3.10. Наличие медикаментов к началу учебного года _______________________________,

- наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние _________________

____________________________________________________________________________.

Потребность в медицинском оборудовании ______________________________________.

3.11. Наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров и санитарного минимума, ведение журналов бракеража, инструкций по эксплуатации медицинского оборудования) _________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3.12. Перечень принятых (актуализированных) организационно-распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в том числе касающихся профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	

	
	
	


3.13. Перечень принятых (актуализированных) организационно-распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при организации питания (формы организации родительского контроля, порядок актуализации информации по питанию, на сайтах общеобразовательных учреждений, программа производственного контроля):

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	


3.14. Виды оказания санитарно-эпидемиологических услуг:

	№
	Наименование документа
	Номер и дата утверждения

	
	
	


3.15.  Санитарное состояние помещений, территории, материально-технической базы образовательной организации, в том числе пришкольного интерната, пищеблока (таблица заполняется при наличии нарушений, в том числе по результатам проверок, проводимых надзорными органами)

	№
	Наименование объекта, 

на котором выявлены нарушения
	Наименование помещения или зоны территории  
	Перечень выявленных нарушений

	1
	Здание школы (в том числе интерната размещенного в здании школы)
	Коридоры, холлы, рекреации, лестничные клетки
	

	 
	
	Учебные кабинеты
	

	
	
	Мастерские
	

	
	
	Спортивный зал
	

	
	
	Физкультурный зал
	

	
	
	Актовый зал
	

	
	
	Музыкальный зал
	

	
	
	Столовая, пищеблок 
	

	
	
	Санитарные узлы
	

	
	
	Детские игровые комнаты
	

	
	
	Прачечная
	

	2
	Территория объекта
	Зона для занятия спортом
	

	
	
	Игровая зона
	

	
	
	Хозяйственная зона
	

	3
	Общежитие (спальный корпус) 

и т.д.
	Спальные комнаты интернатов
	

	
	
	Комнаты для подготовки домашних заданий
	

	
	
	Игровые комнаты
	

	
	
	Санитарные узлы
	

	
	
	Хозяйственная зона
	


3.16. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания, коллективной защиты, дезинфицирующих средств

	№
	Наименование  
	Количество шт., лит. 
	% обеспеченности

	1
	Средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски)
	
	

	2
	Бесконтактные термометры
	
	

	3
	Дезрастворы
	
	


3.17.  Питание обучающихся - ___________________________________________________

                                                                              (организовано, не организовано), 
_______________________________________________________________________________________________________

 (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

а) питание учащихся организовано в _____ смены  в_______________ столовых на ____  

                                                                           (количество смен)                (количество столовых)

посадочных мест, питание воспитанников организовано в групповых помещениях.
Качество эстетического оформления залов приема пищи ___________________________,

                                                                                                                              (удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи _____________________________________;

                                                                                                                             (соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет______%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _______ детей, что составляет ______% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется ___________________________________________

_____________________________________________________________________________;

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам)

г) хранение продуктов ________________, санитарным нормам ______________________

                                               (организовано, не организовано)                                           (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием ________________________________;

                                                                                                                 (достаточно, не достаточно)

 его техническое состояние _____________________________________________________,

                                                                                   (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования к технике безопасности при работе с использованием технологического оборудования__________________________________________________________________

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования  _____________________________________________________________________________

(имеется, не имеется)

______________________________________________________________________________________________________;

                                                (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений,  технологических цехов и участков_____________________________________________________________________;

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) наличие необходимых цехов в соответствии с требованиями СанПиН (перечислить) _____________________________________________________________________________;

з) питьевой режим обучающихся _________________________________________________

                                                                                                                   (организован, не организован)

_______________________________________________________________________________________________________.


                                                      (указать способ организации питьевого режима)
3.18. Наличие договоров на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)_______________________,   ____________________________

                                                                          (имеются, не имеются)                        

______________________________________________________________________________________________________

                                                (реквизиты договоров, №, дата, вид услуги, организация, оказывающая услугу)

3.19. Нормы освещенности учебных классов, групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. (соответствуют, не соответствуют) ______________________ санитарно-гигиеническим  требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий:

а) тип освещения в организации (люминесцентное, лампы накаливания, смешанное и др.), состояние системы освещения ______________________________________________

4. Меры профилактики несчастных случаев с обучающимися на объектах спорта, детских игровых площадках:

4.1. Перечень организационно-распорядительных документов по организации за содержанием и контролю за состоянием оборудования, размещенного в спортивных залах, установленного на спортивно-игровых, детских площадках, ответственные:

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	


4.2. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей в новом 2021-2022 учебном году)

	№
	Наименование документа 
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	


4.3. Эксплуатационное содержание оборудования, размещенного в спортивных залах, установленного на спортивно-игровых, детских площадках:  

	№ п/п
	Наименование
	Имеется в наличии
	Из них исправных
	Наличие актов разрешения на использование оборудования в образовательном процессе

 (№ акта, дата)

	1
	2
	4
	5
	6

	Спортивный зал

	1
	Канат
	…..
	…..
	

	2
	 Брусья
	….
	….
	

	  3
	 И т.д.
	
	
	

	
	
	
	
	

	Физкультурный зал

	1
	Канат
	…..
	…..
	

	2
	 Брусья
	….
	….
	

	  3
	 И т.д.
	
	
	

	Уличные спортивные сооружения

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Детские игровые площадки

	
	
	
	
	


5.  Мероприятия по организации перевозки обучающихся автомобильным транспортом:

5.1. Перечень организационно-распорядительных документов по организации перевозок обучающихся (в том числе при приобретении услуг по перевозке), контроля за их осуществлением, ответственные:

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа 
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	


5.2. Виды оказания услуг (проведение предрейсовых медицинских осмотров, контроля технического состояния транспортных средств, иные):

	№
	Наименование документа
	Номер и дата утверждения

	
	
	


5.3. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей в новом 2021-2022 учебном году):

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа 
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	


5.4. Необходимость в подвозе учащихся к местам проведения занятий - ____________________________________________________________________________.

                                                (имеется, не имеется,  организовано, не организовано)

5.5. Общее количество учащихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - ______ человек, _____ % от общего количества обучающихся.

5.6. Наличие должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения и прошедшего в установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую должность (ФИО ответственного, дата прохождения обучения, номер удостоверения или свидетельства) - __________________________________________________.

6. Выполнение требований по антитеррористической защищенности на объектах образовательной организации:

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	1.
	Сведения о паспортизации объектов образования 
	

	2.
	Приказ о назначении ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности  
	

	3.
	Приказ об организации внутриобъектового и пропускного режима на объекте
	

	4
	Приказ о назначении ответственного за обеспечение ежедневной проверки ЧОП, журнал учета проверок
	

	5.
	Перечень инструкций, план проведения инструктажей
	

	6.
	План-действие работников образовательного учреждения при установлении уровней террористической опасности (повышенный, высокий, критический)
	


6.1 Виды оказания услуг (реквизиты договора на техническое обслуживание инженерно-технических средств (систем оповещения, контроля управления доступом, охранной сигнализации, видеонаблюдения): 

	№
	Наименование документа (договора)
	Номер и дата утверждения

	
	
	

	
	
	


6.2. Форма обеспечения физической охраны объекта

	№
	Наименование документа 
	Номер и дата утверждения

	1
	Наименование документа (договора) на обеспечение физической охраны объектов
	 

	2
	Состав дежурной смены и время охраны
	

	
	
	


6.3 Обеспечение антитеррористической защищенности учреждения и территории 
а) периметральное ограждение территории учреждения, его состояние __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
б) освещение территории______________________________________________________;
(оборудовано, не оборудовано)

в) размещение наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся при обнаружении подозрительных лиц или предметов, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и др. ____________________________________________________________________;

г) наличие плана мероприятий по антитеррористической защищенности (номер приказа, утверждающего план мероприятий) _____________________________________________.

7. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности:

7.1. Перечень организационно-распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением противопожарной безопасности, ответственные:

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	

	
	
	


 (приказы о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, декларации пожарной безопасности)

7.2. Организация проведения инструктажей, занятий, практических тренировок: 

	№
	Наименование организационно-распорядительных документов
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	

	
	
	


(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей в новом 2021-2022 учебном году)

7.3. Обеспечение пожарной безопасности на объектах образовательного учреждения:

 (содержание путей эвакуации, пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций, ковровых покрытий на путях эвакуации, занавеса сцены, наличие (отсутствие) поэтажных планов эвакуации, аварийное освещение зданий (в случае, если необходимость оборудование объекта защиты аварийным освещением установлена требованиями пожарной безопасности)

а) декларация пожарной безопасности оформлена от «_____» _____________ 20___г.;

б) наличие первичных средств пожаротушения: общее количество - ______ шт., произведена  замена - ______ шт., выполнена перезарядка - _____ шт.;

в) наличие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, работоспособность, а также их техническое обслуживание _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

(наименование обслуживающей организации, № и дата договора)

г) наличие системы дымоудаления (в случае, если необходимость оборудования объекта защиты данной системой установлено требованиями пожарной безопасности) ____________________________________________________________________________;

д) пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений ____________________________________________________________________________;

(дата, № договора, наименование организации)

е) пропитка огнезащитным составом ковровых покрытий на путях эвакуации, занавеса сцены _______________________________________________________________________;

(дата, № договора, наименование организации)

ж) содержание путей эвакуации ________________________________________________;

з) системы противопожарного водоснабжения и техническое обслуживание ____________________________________________________________________________;

(акт проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода, дата, кем выдан)

и) проверка сопротивления изоляции электросети и заземление электрооборудования (реквизиты документа, подтверждающего проведение проверки):

	№
	Наименование документа (договора, протокола)
	Номер и дата утверждения

	
	
	

	
	
	


к) испытание леерного ограждения кровли 

____________________________________________________________________________;

(дата, № акта, протокола, наименование организации)

л) испытание наружных пожарных  лестниц

____________________________________________________________________________;

(дата, № акта, протокола, наименование организации)

м) разработка и наличие  организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказы  о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние учреждения, инструкции по мерам пожарной безопасности, планы эвакуации и др.):

- наличие приказа о назначении должностного лица, ответственного за противопожарное состояние учреждения ________________________________________________________,

- наличие приказа руководителя учреждения о создании квалификационной комиссии по проверке знаний требований пожарной безопасности работников учреждения _____________________________________________________________________________,
- наличие инструкций по мерам пожарной безопасности ____________________________,

- наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта  _____________________________________________________________________________,

- наличие специальных программ проведения противопожарных инструктажей и обучения пожарно-техническому минимуму, разработанных и утвержденных администрацией учреждения, согласованные с органами государственного пожарного надзора _____________________________________________________________________________,

- наличие контрольных вопросов для проверки знаний работников, разработанный руководителем учреждения или лицом, ответственным за пожарную безопасность  _____________________________________________________________________________,

- наличие журнала учета проведения инструктажей по пожарной безопасности _____________________________________________________________________________,

- наличие паспортов на огнетушители  ____________________________________________,
- наличие планов эвакуации при пожаре: __________________________________________.

8. Мероприятия по энергосбережению и подготовке к отопительному сезону (реквизиты документа, подтверждающего проведение ревизии отопительной системы, опрессовки):

	№
	Наименование акта испытания системы отопления, кем выдан
	Номер и дата утверждения

	
	
	

	
	
	


8.1. Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется ___________________

____________________________________________________________________________,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная)

- состояние отопительной системы _____________________________________________;

                                                                                                               (удовлетворительное, неудовлетворительное)

- опрессовка отопительной системы ____________________________________________,

                                                                                                                    (проведена, не проведена)

8.2. Режим воздухообмена в помещениях и объектах образовательного учреждения  ____________________

                                                                                                                                                       (соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет ___________________________________________

                                                                                                  (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

8.3. Наличие и состояние инженерных систем (акты испытаний, №, дата):

водоснабжения _____________________________________________________________;

канализации_________________________________________________________________;

электроснабжения ____________________________________________________________.

8.4. Наличие и состояние узлов учета (количество установленных приборов/ количество недостающих приборов учета):

электрической энергии _______ / _______ ,

счетчиков воды ________ / _______,

счетчиков тепловой энергии________ / _______,

Состояние _______________________________________.

8.5. Наличие плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и его выполнение ______________________________________________________________________.

9. Новое в оформлении и оборудовании образовательного учреждения

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

III. Предложения и рекомендации по результатам

 оценки готовности образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность

1. Рекомендации по укреплению комплексной безопасности на объектах образовательной организации:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечень рекомендаций, срок устранения)

IV. Заключение комиссии

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(полное наименование учреждения)

к новому 20__ - 20___ учебному году _______________________________________.

                                                                                               (готово, не готово)

	Председатель комиссии        
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	Заместитель

председателя  комиссии       
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	Секретарь комиссии
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	
	
	

	Члены комиссии
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	
	__________________

(подпись)

__________________      

(подпись)

        __________________

(подпись)


	________________________
(расшифровка подписи)

  _______________________
(расшифровка подписи)

________________________
(расшифровка подписи)




____________

                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 3
                к постановлению администрации

          Белоярского района

                         от     июня 2021 года №                                       

                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 5
                                                                                 к постановлению  администрации

                                                                                            Белоярского района

                                                                                от 10 апреля 2019 года № 333
А К Т

проверки готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Белоярского района к 20___ / 20___ учебному году

Составлен «_____» _________________20__ года

Полное наименование муниципального общеобразовательного учреждения Белоярского района (далее – учреждение) (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации)_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Количество зданий ____________________________________________________________

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки _______________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Юридический и фактический адреса _____________________________________________

_____________________________, телефон ________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя учреждения)

В соответствии с постановлением администрации Белоярского района «О проверке готовности муниципальных образовательных учреждений Белоярского района к 20___ - 20___ учебному году»  от «_____» ___________  года № ____ комиссией в составе (с указанием ФИО, должности):

	Председатель комиссии
	__________________

                  (ФИО)
	    ________________

           (должность)

	Заместитель председателя комиссии
	__________________

                  (ФИО)


	    ________________

            (должность)

	Секретарь комиссии
	__________________

                  (ФИО)


	    ________________

            (должность)

	Члены комиссии
	
	

	
	
	

	от отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Белоярский и району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
	__________________

                  (ФИО)


	   ________________

            (должность)

	
	
	

	от отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белоярскому району
	__________________

                  (ФИО)


	    ________________

            (должность)

	
	
	

	от государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белоярскому району
	__________________

                  (ФИО)


	    ________________

            (должность)

	
	
	

	от Белоярского отделения вневедомственной охраны - филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
	__________________

                  (ФИО)


	   ________________

            (должность)

	
	
	

	от Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при главе Белоярского района (для образовательных учреждений, расположенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера)
	__________________

                  (ФИО)


	  ________________

            (должность)

	
	
	

	от Белоярской районной профсоюзной организации работников образования и науки
	__________________

                 (ФИО)
	    ________________

            (должность)

	
	
	

	от  учреждения
	__________________

                 (ФИО)
	   _______________

            (должность)

	
	
	

	глава сельского поселения 

(для образовательных учреждений, расположенных в сельских поселениях в границах Белоярского района)
	__________________

                 (ФИО)


	    ________________

            (должность)


проведена оценка готовности _________________________________________________

____________________________________________________________________________

(полное наименование учреждения)

I. Общие сведения.

1.1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:


- устав (утвержден распоряжением Комитета по образованию администрации Белоярского района от «______» ________________ года № _______);



- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием (зданиями), подтверждающее закрепление за учреждением собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению): серия ________ №____________  дата выдачи ____________________, вид права __________________, кадастровый номер _______________________;


- свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (за исключением зданий, арендуемых учреждением): 

Серия ________ №____________  дата выдачи _________________, вид права __________________, кадастровый номер _______________________; 


- свидетельство о государственной аккредитации учреждения, выдано «____» _____________ года

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Серия _____________  №_____________, срок действия свидетельства с «_____» _________________ 20___ г. до «_____» _________________ 20___ г.;


Идентификационный номер юридического лица от «____» _______________ года №_______________________;


- лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы № _______ от «____» ___________20____г., серия _______, №_________________, срок действия лицензии ___________________________, выдана  ____________________________________________________________________________.

(наименование лицензирующего органа)

1.2. Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг _______________________________________________________.

                                          (наименование видов деятельности и дополнительных услуг, перечислить)

1.3.  Проектная мощность  - ______ мест. Количество укомплектованных групп _____ с общим количеством воспитанников ____ человек, в том числе:

первые младшие группы ______ человек,

вторые младшие группы ______ человек,

средние группы ________ человек,

старшие группы _______ человек,

подготовительные группы _______ человек,

группы кратковременного пребывания _______ человек.

Наличие режима работы групп дошкольного образования и сетки занятий по группам,  количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Наличие образовательных программ - _______________________________________.

                                                                                            (имеются, не имеются)

1.5. Наличие программы развития  образовательного учреждения  -     _________________.

                                                                                                                          (имеется, не имеется)

1.6. Наличие плана работы образовательного учреждения на новый 20___ - 20___ учебный год ___________________;

1.7. Укомплектованность штатов учреждения:

руководители - ______ человек, 

педагогические работники - _____ человек (если недостает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов)  ________________,

специалисты - _______ человек,

служащие - ______ человек,

рабочие - ______ человек.

Сторонние организации ______ человек, в том числе:

______ человек от организации оказывающей услуги по организации питания учащихся

___________________________________________________________________________, 

(№ договора, дата заключения, наименование организации)

______ человек от организации оказывающей услуги по медицинскому обслуживанию и обеспечивающим контроль за состоянием здоровья учащихся

___________________________________________________________________________, 

(№ договора, дата заключения, наименование организации)

______ человек от организации оказывающей услуги по обеспечению охраны здания и прилегающей территории

___________________________________________________________________________. 

(№ договора, дата заключения, наименование организации)

I I. Основные результаты оценки.
4. Порядок выполнения плана мероприятий по подготовке образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, к новому учебному году:

	№
	Перечень мероприятий, предусмотренных планом мероприятий
	Кол-во исполненных мероприятий 

(ед.)
	Кол-во неисполненных

мероприятий

(ед.)

	1
	Обеспечение противопожарной безопасности
	
	

	2
	Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности
	
	

	3
	Обеспечение антитеррористической защищенности
	
	

	4
	Обеспечение готовности к отопительному сезону и энергосбережению 
	
	

	5
	Иные мероприятия 
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Порядок выполнения предписаний, планов-заданий органов государственного контроля, правоохранительных органов:

	№
	Наименование органов государственного контроля, правоохранительных органов
	Кол-во исполненных пунктов предписаний, планов-заданий

(ед.)
	Кол-во неисполненных

пунктов предписаний, планов-заданий (ед.)

	1
	Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
	
	

	2
	Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
	
	

	3
	Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
	
	

	4
	Федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
	
	


3. Порядок исполнения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к помещениям, территории, материально-технической базе, в том числе при организации питания обучающихся в образовательных учреждениях:

3.1. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением:

- площадь участка ____________ га, сколько на участке деревьев ___________, состояние покрытий проездов, пешеходных дорожек ________________________________________,

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям _________________________________

_____________________________________________________________________________,

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

- наличие периметрального ограждения территории учреждения и его состояние, освещение территории__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, наличие спортивных сооружений  и площадок для спортивных игр (футбол, волейбол, хоккей), техническое состояние и оборудование (перечислить) ____________________________________________________________________________:

                                             (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

- площадь универсальной площадки ________ м2, площадь волейбольной площадки ________ м2,  площадь футбольной площадки ________ м2, площадь хоккейного корта ________ м2 и др.

- наличие площадок для проведения подвижных игр и прогулок ____________________________________________________________________________,

(имеются (не имеются), их описание, площадь, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах ____________________________________________________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

3.2. Количество зданий (объектов) учреждения  ______  единиц на  _______ мест.

3.3. Технические паспорта зданий и сооружений ________________ (указать №, дату выдачи), акт плановой технической инвентаризации здания) (указать №, дату выдачи),  _______________________.

3.4. Качество и объемы проведенных к новому учебному году ремонтных работ:

а) капитальных  ____________, в том числе:

                                             (всего)

_______________________________, выполнены ___________________________________________

           (наименование объекта)                                                        (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки ____________________, гарантийные обязательства_______________________;

                             (оформлены, не оформлены)                                                                        (имеются, не имеются)

б) текущих  ____________, в том числе:

                                (всего)

____________________________,   , выполнены       ________________________________________

           (наименование объекта)                                                        (наименование организации, выполнявшей работы)

акты приемки ___________________, гарантийные обязательства____________________;

                                  (оформлены, не оформлены)                                                                        (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на   объектах учреждения:

  ___________________________________________________________________________;

(наименование объекта, вид ремонта)

 г)  потребность  в  капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - ___________________.

        (имеется, не имеется)

3.5.  Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как _____________________________________________________:

                          (удовлетворительное, неудовлетворительное)

а) здания и объекты образовательного учреждения оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения учащихся с ограниченными возможностями здоровья (пандус, поручни, тактильная плитка, мнемосхема, звуковое оповещение, механическая кнопка вызова персонала, пиктограммы, подъемник и др.)_________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________;

(перечислить каким оборудованием оснащено учреждение)

б) наличие паспорта доступности объекта (№, дата утверждения, дата актуализации) ____________________________________________________________________________.

3.6. Оснащенность кабинетов, групповых и др. помещений:

а) обеспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное) ___________________________,

потребность в замене мебели ___________________________________________________;

                                                                                                                                    (имеется, не имеется)

б) обеспеченность образовательного учреждения бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное)_____________________________, 

потребность в замене мебели ___________________________________________________;

                                                                                                                                    (имеется, не имеется)

в) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ______; брошюр, журналов _______; фонд учебников ______, _______%;

научно-педагогическая и методическая литература - ________.

Потребность в обновлении книжного фонда _______________________________________.

                                                                                                                                    (имеется, не имеется)

3.7. Наличие и характеристика помещений культурно-социальной, спортивной и образовательной направленности:


- физкультурный зал – имеется (не имеется) ______________, приспособлен (типовое помещение) __________________, площадь - _______ кв. м,  единовременная пропускная способность  - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) __________________________________;


- компьютерный класс - имеется (не имеется) ______________, приспособлен (типовое помещение) __________________, единовременная пропускная способность  - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) ______________, 

наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа _____________________________, обеспечение компьютерной техникой - _____________________________________________________, 

                                                                                     (обеспечено, обеспечено не в полном объеме, не обеспечено)

общее количество компьютерной техники - ______ единиц, из них подлежит списанию - ______ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - _______ единиц;


- музыкальный зал - имеется (не имеется) ______________, приспособлен (типовое помещение) __________________, единовременная пропускная способность  - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) __________________________________;


- музей - имеется (не имеется) ______________, приспособлен (типовое помещение) __________________, единовременная пропускная способность  - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) __________________________________;


- архив, техническое состояние помещения, его соответствие предъявляемым требованиям ____________________________________________________________________________;

- детские игровые площадки – имеются (не имеется) ___________, количество площадок _____ шт., состояние удовлетворительное (неудовлетворительное) ____________________, наличие и обеспеченность оборудованием, инвентарем _____________________________________________________________________________;

3.8. Состав помещений медицинского блока с указанием площадей:


- медицинский кабинет – имеется (не имеется) _________________, приспособлен (типовое помещение) ___________________, площадь - _________ м2, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) ___________________________;


- процедурный кабинет - имеется (не имеется) _________________, приспособлен (типовое помещение) ___________________, площадь - _________ м2, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) _______________________;


- стоматологический кабинет - имеется (не имеется) _________________, приспособлен (типовое помещение) ________________, площадь - _________ м2, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) __________________________;


- кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется) _________________, приспособлен (типовое помещение) _____________________, площадь - _________ м2, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) __________________________.

3.9. Кем осуществляется медицинское обслуживание и контроль за состоянием здоровья учащихся ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать дату заключения и номер договора о взаимодействии учреждения с учреждением здравоохранения, наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности (№ лицензии, кем, когда выдана, срок действия)___________________________________________________________________.

3.10. Наличие медикаментов к началу учебного года _______________________________;

- наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние _________________

____________________________________________________________________________.

Потребность в медицинском оборудовании ______________________________________.

3.11. Наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров и санитарного минимума, ведение журналов бракеража, инструкций по эксплуатации медицинского оборудования) _________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3.12. Перечень принятых (актуализированных) организационно-распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в том числе касающихся профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	

	
	
	


3.13. Перечень принятых (актуализированных) организационно-распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при организации питания (формы организации родительского контроля, порядок актуализации информации по питанию, на сайтах общеобразовательных организаций, программа производственного контроля):

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	


3.14. Виды оказания санитарно-эпидемиологических услуг:

	№
	Наименование документа
	Номер и дата утверждения

	
	
	


3.15.  Санитарное состояние помещений, территории, материально-технической базы образовательной организации, в том числе пришкольного интерната, общежития, пищеблока (таблица заполняется при наличии нарушений, в том числе по результатам проверок, проводимых надзорными органами)

	№
	Наименование объекта, 

на котором выявлены нарушения
	Наименование помещения или зоны территории  
	Перечень выявленных нарушений

	1
	Здание школы (в том числе интерната размещенного в здании школы)
	Коридоры, холлы, фойе, лестничные клетки
	

	 
	
	Групповые помещения
	

	
	
	Физкультурный зал
	

	
	
	Музыкальный зал
	

	
	
	Пищеблок 
	

	
	
	Прачечная
	

	
	
	Санитарные  узлы
	

	2
	Территория объекта
	Зона для занятия спортом
	

	
	
	Игровая зона
	

	
	
	Хозяйственная зона
	


3.16. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания, коллективной защиты, дезинфицирующих средств

	№
	Наименование  
	Количество шт., лит. 
	% обеспеченности

	1
	Средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски)
	
	

	2
	Бесконтактные термометры
	
	

	3
	Дезрастворы
	
	


3.17.  Питание воспитанников - __________________________________________________,

                                                                              (организовано, не организовано) 
а) питание воспитанников организовано в групповых помещениях.

гигиенические условия перед приемом пищи _____________________________________;

                                                                                                                             (соблюдаются, не соблюдаются)

б) приготовление пищи осуществляется _________________________________________

____________________________________________________________________________;

(из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам)

в) хранение продуктов ________________, санитарным нормам ______________________;

                                               (организовано, не организовано)                                           (соответствует, не соответствует)

г) обеспеченность технологическим оборудованием _______________________________,

                                                                                                                 (достаточно, не достаточно)

 его техническое состояние ____________________________________________________,

                                                                                   (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования к технике безопасности при работе с использованием технологического оборудования_________________________________________________________________

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования  _____________________________________________________________________________

(имеется, не имеется)

_______________________________________________________________________________________________________;

                                                (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений,  технологических цехов и участков_____________________________________________________________________

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

е) наличие необходимых цехов в соответствии с требованиями СанПиН (перечислить) _____________________________________________________________________________;

ж) питьевой режим воспитанников    ______________________________________________

                                                                                                                   (организован, не организован)

_______________________________________________________________________________________________________.


                                                      (указать способ организации питьевого режима)
3.18. Наличие договоров на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)_______________________,   ____________________________

                                                                          (имеются, не имеются)                        

______________________________________________________________________________________________________

                                                (реквизиты договоров, №, дата, вид услуги, организация, оказывающая услугу)

3.19. Нормы освещенности учебных классов, групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. (соответствуют, не соответствуют) ______________________ санитарно-гигиеническим  требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

а) тип освещения в организации (люминесцентное, лампы накаливания, смешанное и др.), состояние системы освещения ______________________________________________

4. Меры профилактики несчастных случаев с обучающимися на объектах спорта, детских игровых площадках, в плавательных бассейнах:

4.1. Перечень организационно-распорядительных документов по организации за содержанием и контролю за состоянием оборудования, размещенного в спортивных залах, плавательных бассейнах, установленного на спортивно-игровых, детских площадках, ответственные:

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	


4.2. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей в новом 2021-2022 учебном году)

	№
	Наименование документа 
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	


4.3. Эксплуатационное содержание оборудования, размещенного в спортивных залах, установленного на спортивно-игровых, детских площадках:  

	№ п/п
	Наименование
	Имеется в наличии
	Из них исправных
	Наличие актов разрешения на использование оборудования в образовательном процессе

 (№ акта, дата)

	1
	2
	4
	5
	6

	Физкультурный зал

	1
	Канат
	…..
	…..
	

	2
	 Брусья
	….
	….
	

	  3
	 И т.д.
	
	
	

	
	
	
	
	

	Уличные спортивные сооружения

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Детские игровые площадки

	
	
	
	
	


5. Выполнение требований по антитеррористической защищенности на объектах образовательной организации:

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	1.
	Сведения о паспортизации объектов образования 
	

	2.
	Приказ о назначении ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности  
	

	3.
	Приказ об организации внутриобъектового и пропускного режима на объекте
	

	4
	Приказ о назначении ответственного за обеспечение ежедневной проверки ЧОП, журнал учета проверок
	

	5.
	Перечень инструкций, план проведения инструктажей
	

	6.
	План-действие работников образовательного учреждения при установлении уровней террористической опасности (повышенный, высокий, критический)
	


5.1 Виды оказания услуг (реквизиты договора на техническое обслуживание инженерно-технических средств (систем оповещения, контроля управления доступом, охранной сигнализации, видеонаблюдения): 

	№
	Наименование документа (договора)
	Номер и дата утверждения

	
	
	

	
	
	


5.2. Форма обеспечения физической охраны объекта

	№
	Наименование документа 
	Номер и дата утверждения

	1
	Наименование документа (договора) на обеспечение физической охраны объектов
	 

	2
	Состав дежурной смены и время охраны
	

	
	
	


5.3 Обеспечение антитеррористической защищенности учреждения и территории: 
а) периметральное ограждение территории учреждения, его состояние __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
б) освещение территории______________________________________________________;
(оборудовано, не оборудовано)

в) размещение наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся при обнаружении подозрительных лиц или предметов, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и др. ____________________________________________________________________________________________;

г) наличие плана мероприятий по антитеррористической защищенности (номер приказа, утверждающего план мероприятий) _____________________________________________.

6. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности:

6.1. Перечень организационно-распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением противопожарной безопасности, ответственные:

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	

	
	
	


 (приказы о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, декларации пожарной безопасности)

6.2. Организация проведения инструктажей, занятий, практических тренировок: 

	№
	Наименование организационно-распорядительных документов
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	

	
	
	


(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей в новом 2021-2022 учебном году).

6.3. Обеспечение пожарной безопасности на объектах образовательного учреждения:

 (содержание путей эвакуации, пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций, ковровых покрытий на путях эвакуации, занавеса сцены, наличие (отсутствие) поэтажных планов эвакуации, аварийное освещение зданий (в случае, если необходимость оборудование объекта защиты аварийным освещением установлена требованиями пожарной безопасности)

а) декларация пожарной безопасности оформлена от «_____» _____________ 20___г.

б) наличие первичных средств пожаротушения: общее количество - ______ шт., произведена  замена - ______ шт., выполнена перезарядка - _____ шт.;

в) наличие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, работоспособность, а также их техническое обслуживание _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

(наименование обслуживающей организации, № и дата договора)

г) наличие системы дымоудаления (в случае, если необходимость оборудования объекта защиты данной системой установлено требованиями пожарной безопасности) _____________________________________________________________________________;

д) пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений _____________________________________________________________________________;

(дата, № договора, наименование организации)

е) пропитка огнезащитным составом ковровых покрытий на путях эвакуации, занавеса сцены _______________________________________________________________________;

(дата, № договора, наименование организации)

ж) содержание путей эвакуации _________________________________________________;

з) системы противопожарного водоснабжения и техническое обслуживание ____________________________________________________________________________;

(акт проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода, дата, кем выдан)

и) проверка сопротивления изоляции электросети и заземление электрооборудования (реквизиты документа, подтверждающего проведение проверки):

	№
	Наименование документа (договора, протокола)
	Номер и дата утверждения

	
	
	

	
	
	


к) испытание леерного ограждения кровли 

_____________________________________________________________________________;

(дата, № акта, протокола, наименование организации)

л) испытание наружных пожарных  лестниц

_____________________________________________________________________________;

(дата, № акта, протокола, наименование организации)

м) разработка и наличие  организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказы  о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние учреждения, инструкции по мерам пожарной безопасности, планы эвакуации и др.):

- наличие приказа о назначении должностного лица, ответственного за противопожарное состояние учреждения ________________________________________________________,

- наличие приказа руководителя учреждения о создании квалификационной комиссии по проверке знаний требований пожарной безопасности работников учреждения ____________________________________________________________________________,
- наличие инструкций по мерам пожарной безопасности ___________________________,

- наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта  ____________________________________________________________________________,

- наличие специальных программ проведения противопожарных инструктажей и обучения пожарно-техническому минимуму, разработанных и утвержденных администрацией учреждения, согласованные с органами государственного пожарного надзора _____________________________________________________________________,

- наличие контрольных вопросов для проверки знаний работников, разработанный руководителем учреждения или лицом, ответственным за пожарную безопасность  ____________________________________________________________________________,

- наличие журнала учета проведения инструктажей по пожарной безопасности ____________________________________________________________________________,

- наличие паспортов на огнетушители  __________________________________________,
- наличие планов эвакуации при пожаре: ________________________________________.

7. Мероприятия по энергосбережению и подготовке к отопительному сезону (реквизиты документа, подтверждающего проведение ревизии отопительной системы, опрессовки):

	№
	Наименование акта испытания системы отопления, кем выдан
	Номер и дата утверждения

	
	
	

	
	
	


7.1. Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется ___________________

____________________________________________________________________________,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная)

- состояние отопительной системы _____________________________________________,

                                                                                                               (удовлетворительное, неудовлетворительное)

- опрессовка отопительной системы ____________________________________________.

                                                                                                                    (проведена, не проведена)

7.2. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения  ____________________

                                                                                                                                                       (соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет ___________________________________________

                                                                                                  (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

7.3. Наличие и состояние инженерных систем (акты испытаний, №, дата):

водоснабжения _____________________________________________________________;

канализации_________________________________________________________________;

электроснабжения ____________________________________________________________.

7.4. Наличие и состояние узлов учета (количество установленных приборов/ количество недостающих приборов учета):

электрической энергии _______ / _______ ,

счетчиков воды ________ / _______,

счетчиков тепловой энергии________ / _______,

Состояние _______________________________________.

7.5. Наличие плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и его выполнение ______________________________________________________________________.

8. Новое в оформлении и оборудовании образовательного учреждения

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Предложения и рекомендации по результатам

 оценки готовности образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность

1. Рекомендации по укреплению комплексной безопасности на объектах образовательной организации:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(перечень рекомендаций, срок устранения)

IV. Заключение комиссии

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(полное наименование учреждения)

к новому 20__ - 20___ учебному году _______________________________________.

                                                                                               (готово, не готово)

	Председатель комиссии        
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	Заместитель

председателя  комиссии       
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	Секретарь комиссии
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	
	
	

	Члены комиссии
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	
	__________________

(подпись)

__________________      

(подпись)

        __________________

(подпись)


	________________________
(расшифровка подписи)

  _______________________
(расшифровка подписи)

________________________
(расшифровка подписи)




____________

                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 4
                к постановлению администрации

          Белоярского района

                         от     июня 2021 года №                                       

                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 6
                                                                                 к постановлению  администрации

                                                                                            Белоярского района

                                                                                от 10 апреля 2019 года № 333
А К Т

проверки готовности муниципального учреждения дополнительного образования Белоярского района к 20___ - 20___ учебному году

Составлен «_____» _________________20__ года

Полное наименование муниципального общеобразовательного учреждения Белоярского района (далее – учреждение) (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации)_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Количество зданий ____________________________________________________________

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки _______________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Юридический и фактический адреса _____________________________________________

_____________________________, телефон ________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя учреждения)

В соответствии с постановлением администрации Белоярского района «О проверке готовности муниципальных образовательных учреждений Белоярского района к 20___ - 20___ учебному году»  от «_____» ___________  года № ____ комиссией в составе (с указанием ФИО, должности):

	Председатель комиссии
	__________________

                  (ФИО)
	    ________________

           (должность)

	Заместитель председателя комиссии
	__________________

                  (ФИО)


	    ________________

            (должность)

	Секретарь комиссии
	__________________

                  (ФИО)


	    ________________

            (должность)

	Члены комиссии
	
	

	
	
	

	от отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Белоярский и району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
	__________________

                  (ФИО)


	   ________________

            (должность)

	
	
	

	от отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белоярскому району
	__________________

                  (ФИО)


	    ________________

            (должность)

	
	
	

	от государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белоярскому району
	__________________

                  (ФИО)


	    ________________

            (должность)

	
	
	

	от Белоярского отделения вневедомственной охраны - филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
	__________________

                  (ФИО)


	   ________________

            (должность)

	
	
	

	от Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при главе Белоярского района (для образовательных учреждений, расположенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера)
	__________________

                  (ФИО)


	  ________________

            (должность)

	
	
	

	от Белоярской районной профсоюзной организации работников образования и науки
	__________________

                 (ФИО)
	    ________________

            (должность)

	
	
	

	от  учреждения
	__________________

                 (ФИО)
	   _______________

            (должность)

	
	
	

	глава сельского поселения 

(для образовательных учреждений, расположенных в сельских поселениях в границах Белоярского района)
	__________________

                 (ФИО)


	    ________________

            (должность)


проведена оценка готовности _________________________________________________

____________________________________________________________________________

(полное наименование учреждения)

I. Общие сведения.
1.1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:


- устав (утвержден распоряжением Комитета по образованию администрации Белоярского района от «______» ________________ года № _______);



- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием (зданиями), подтверждающее закрепление за учреждением собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению): серия ________ №____________  дата выдачи ____________________, вид права __________________, кадастровый номер _______________________;


- свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (за исключением зданий, арендуемых учреждением): 

Серия ________ №____________  дата выдачи _________________, вид права __________________, кадастровый номер _______________________; 


- свидетельство о государственной аккредитации учреждения, выдано «____» _____________ года

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Серия _____________  №_____________, срок действия свидетельства с «_____» _________________ 20___ г. до «_____» _________________ 20___ г.;


Идентификационный номер юридического лица от «____» _______________ года №_______________________;


- лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы № _______ от «____» ___________20____г., серия _______, №_________________, срок действия лицензии ___________________________, выдана  ____________________________________________________________________________.

(наименование лицензирующего органа)

1.2. Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг _______________________________________________________.

                                          (наименование видов деятельности и дополнительных услуг, перечислить)

1.3.  Проектная мощность  - ______ мест. Количество укомплектованных групп _____ с общим количеством обучающихся ____ человек.

1.4. Наличие образовательных программ - _______________________________________;

                                                                                            (имеются, не имеются)

1.5. Наличие программы развития  учреждения  -     ___________________;

                                                                                              (имеется, не имеется)

1.6. Наличие плана работы образовательного учреждения на новый 20___ - 20___ учебный год ___________________;

1.7. Укомплектованность штатов учреждения:

руководители - ______ человек, 

педагогические работники - _____ человек (если недостает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов)  ________________,

специалисты - _______ человек,

служащие - ______ человек,

рабочие - ______ человек.

Сторонние организации ______ человек, в том числе:

______ человек от организации оказывающей услуги по медицинскому обслуживанию и обеспечивающим контроль за состоянием здоровья учащихся

___________________________________________________________________________, 

(№ договора, дата заключения, наименование организации)

______ человек от организации оказывающей услуги по обеспечению охраны здания и прилегающей территории

___________________________________________________________________________. 

(№ договора, дата заключения, наименование организации)

I I. Основные результаты оценки.
4. Порядок выполнения плана мероприятий по подготовке образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, к новому учебному году:

	№
	Перечень мероприятий, предусмотренных планом мероприятий
	Кол-во исполненных мероприятий 

(ед.)
	Кол-во неисполненных

мероприятий

(ед.)

	1
	Обеспечение противопожарной безопасности
	
	

	2
	Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности
	
	

	3
	Обеспечение антитеррористической защищенности
	
	

	4
	Обеспечение готовности к отопительному сезону и энергосбережению 
	
	

	5
	Иные мероприятия 
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Порядок выполнения предписаний, планов-заданий органов государственного контроля, правоохранительных органов:

	№
	Наименование органов государственного контроля, правоохранительных органов
	Кол-во исполненных пунктов предписаний, планов-заданий

(ед.)
	Кол-во неисполненных

пунктов предписаний, планов-заданий (ед.)

	1
	Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
	
	

	2
	Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
	
	

	3
	Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
	
	

	4
	Федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
	
	


3. Порядок исполнения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к помещениям, территории, материально-технической базе обучающихся в образовательном учреждении:

3.1. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением:

- площадь участка ____________ га, состояние покрытий проездов, пешеходных дорожек _______________________________________,

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям _______________________________

____________________________________________________________________________,

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

- наличие периметрального ограждения территории учреждения и его состояние, освещение территории__________________________________________________________

 (имеется, не имеется)

3.2. Количество зданий (объектов) учреждения  ______  единиц на  _______ мест.

3.3. Технические паспорта зданий и сооружений ________________ (указать №, дату выдачи), акт плановой технической инвентаризации здания) (указать №, дату выдачи),  _______________________.

3.4. Качество и объемы проведенных к новому учебному году ремонтных работ:

а) капитальных  ____________, в том числе:

                                             (всего)

_______________________________, выполнены ___________________________________________

           (наименование объекта)                                                        (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки ____________________, гарантийные обязательства_______________________

                             (оформлены, не оформлены)                                                                        (имеются, не имеются)

б) текущих  ____________, в том числе:

                                (всего)

____________________________,   , выполнены       ________________________________________

           (наименование объекта)                                                        (наименование организации, выполнявшей работы)

акты приемки ___________________, гарантийные обязательства____________________

                                  (оформлены, не оформлены)                                                                        (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на   объектах учреждения:

  ___________________________________________________________________________;

(наименование объекта, вид ремонта)

 г)  потребность  в  капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - ___________________.

        (имеется, не имеется)

3.5.  Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как _____________________________________________________.

                          (удовлетворительное, неудовлетворительное)

а) здания и объекты образовательного учреждения оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (пандус, поручни, тактильная плитка, мнемосхема, звуковое оповещение, механическая кнопка вызова персонала, пиктограммы, подъемник и др.)_________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________;

(перечислить каким оборудованием оснащено учреждение)

б) наличие паспорта доступности объекта (№, дата утверждения, дата актуализации) ____________________________________________________________________________.

3.6. Оснащенность кабинетов, учебных и др. помещений:

а) обеспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное) ___________________________,

потребность в замене мебели ____________________________________________________

                                                                                                                                    (имеется, не имеется)

б) обеспеченность образовательного учреждения бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное)_____________________________, 

потребность в замене мебели ____________________________________________________

                                                                                                                                    (имеется, не имеется)

в) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ______; брошюр, журналов _______; фонд учебников ______, _______%;

научно-педагогическая и методическая литература - ________.

Потребность в обновлении книжного фонда _______________________________________

                                                                                                                                    (имеется, не имеется)

3.7. Наличие и характеристика помещений культурно-социальной, спортивной и образовательной направленности:


- физкультурный зал – имеется (не имеется) ______________, приспособлен (типовое помещение) __________________, площадь - _______ кв. м,  единовременная пропускная способность  - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) __________________________________;


- компьютерный класс - имеется (не имеется) ______________, приспособлен (типовое помещение) __________________, единовременная пропускная способность  - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) ______________; 

наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа _____________________________, обеспечение компьютерной техникой - _____________________________________________________, 

                                                                                     (обеспечено, обеспечено не в полном объеме, не обеспечено)

общее количество компьютерной техники - ______ единиц, из них подлежит списанию - ______ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - _______ единиц;


- музыкальный (актовый) зал - имеется (не имеется) ______________, приспособлен (типовое помещение) __________________, единовременная пропускная способность  - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) __________________________________;


- музей - имеется (не имеется) ______________, приспособлен (типовое помещение) __________________, единовременная пропускная способность  - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) __________________________________;


- архив, техническое состояние помещения, его соответствие предъявляемым требованиям ____________________________________________________________________________;

3.8. Состав помещений медицинского блока с указанием площадей:


- медицинский кабинет – имеется (не имеется) _________________, приспособлен (типовое помещение) ___________________, площадь - _________ м2, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) ___________________________;


- процедурный кабинет - имеется (не имеется) _________________, приспособлен (типовое помещение) ___________________, площадь - _________ м2, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) _______________________.

3.9. Кем осуществляется медицинское обслуживание и контроль за состоянием здоровья учащихся ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать дату заключения и номер договора о взаимодействии учреждения с учреждением здравоохранения, наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности (№ лицензии, кем, когда выдана, срок действия)___________________________________________________________________.

3.10. Наличие медикаментов к началу учебного года _______________________________;

- наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние _________________

____________________________________________________________________________.

Потребность в медицинском оборудовании ______________________________________.

3.11. Наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров и санитарного минимума, ведение журналов бракеража, инструкций по эксплуатации медицинского оборудования) _________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3.12. Перечень принятых (актуализированных) организационно-распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в том числе касающихся профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	

	
	
	


3.13. Перечень принятых (актуализированных) организационно-распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при организации питания (формы организации родительского контроля, порядок актуализации информации по питанию, на сайтах общеобразовательных организаций, программа производственного контроля):

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	


3.14. Виды оказания санитарно-эпидемиологических услуг:

	№
	Наименование документа
	Номер и дата утверждения

	
	
	


3.15.  Санитарное состояние помещений, территории, материально-технической базы образовательной организации, в том числе пришкольного интерната, общежития, пищеблока (таблица заполняется при наличии нарушений, в том числе по результатам проверок, проводимых надзорными органами)

	№
	Наименование объекта, 

на котором выявлены нарушения
	Наименование помещения или зоны территории  
	Перечень выявленных нарушений

	1
	Здание школы (в том числе интерната размещенного в здании школы)
	Коридоры, холлы, фойе, лестничные клетки
	

	 
	
	Учебные помещения
	

	
	
	Спортивный зал
	

	
	
	Музыкальный зал
	

	
	
	Санитарные  узлы
	

	2
	Территория объекта
	Зона для занятия спортом
	

	
	
	Игровая зона
	

	
	
	Хозяйственная зона
	


3.16. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания, коллективной защиты, дезинфицирующих средств

	№
	Наименование  
	Количество шт., лит. 
	% обеспеченности

	1
	Средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски)
	
	

	2
	Бесконтактные термометры
	
	

	3
	Дезрастворы
	
	


3.17. Наличие договоров на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)_______________________,   ____________________________

                                                                          (имеются, не имеются)                        

______________________________________________________________________________________________________

                                                (реквизиты договоров, №, дата, вид услуги, организация, оказывающая услугу)

3.18. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. (соответствуют, не соответствуют) ______________________ санитарно-гигиеническим  требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

а) тип освещения в организации (люминесцентное, лампы накаливания, смешанное и др.), состояние системы освещения ______________________________________________

4. Меры профилактики несчастных случаев с обучающимися на объектах спорта, детских игровых площадках:

4.1. Перечень организационно-распорядительных документов по организации за содержанием и контролю за состоянием оборудования, размещенного в спортивных залах, плавательных бассейнах, установленного на спортивно-игровых, детских площадках, ответственные:

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	


4.2. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей в новом 2021-2022 учебном году)

	№
	Наименование документа 
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	


4.3. Эксплуатационное содержание оборудования, размещенного в спортивных залах, установленного на спортивно-игровых, детских площадках:  

	№ п/п
	Наименование
	Имеется в наличии
	Из них исправных
	Наличие актов разрешения на использование оборудования в образовательном процессе

 (№ акта, дата)

	1
	2
	4
	5
	6

	Спортивный зал

	1
	Канат
	…..
	…..
	

	2
	 Брусья
	….
	….
	

	  3
	 И т.д.
	
	
	

	
	
	
	
	

	Уличные спортивные сооружения

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5.  Мероприятия по организации перевозки обучающихся автомобильным транспортом:

5.1. Перечень организационно-распорядительных документов по организации перевозок обучающихся (в том числе при приобретении услуг по перевозке), контроля за их осуществлением, ответственные:

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа 
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	


5.2. Виды оказания услуг (проведение предрейсовых медицинских осмотров, контроля технического состояния транспортных средств, иные):

	№
	Наименование документа
	Номер и дата утверждения

	
	
	


5.3. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей в новом 2021-2022 учебном году):

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа 
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	


5.4. Необходимость в подвозе учащихся к местам проведения занятий - ____________________________________________________________________________;

                                                (имеется, не имеется,  организовано, не организовано)

5.5. Общее количество учащихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - ______ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

5.6. Наличие должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения и прошедшего в установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую должность (ФИО ответственного, дата прохождения обучения, номер удостоверения или свидетельства) - __________________________________________________.

6. Выполнение требований по антитеррористической защищенности на объектах образовательной организации:

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	1.
	Сведения о паспортизации объектов образования 
	

	2.
	Приказ о назначении ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности  
	

	3.
	Приказ об организации внутриобъектового и пропускного режима на объекте
	

	4
	Приказ о назначении ответственного за обеспечение ежедневной проверки ЧОП, журнал учета проверок
	

	5.
	Перечень инструкций, план проведения инструктажей
	

	6.
	План-действие работников образовательного учреждения при установлении уровней террористической опасности (повышенный, высокий, критический)
	


6.1 Виды оказания услуг (реквизиты договора на техническое обслуживание инженерно-технических средств (систем оповещения, контроля управления доступом, охранной сигнализации, видеонаблюдения): 

	№
	Наименование документа (договора)
	Номер и дата утверждения

	
	
	

	
	
	


6.2. Форма обеспечения физической охраны объекта

	№
	Наименование документа 
	Номер и дата утверждения

	1
	Наименование документа (договора) на обеспечение физической охраны объектов
	 

	2
	Состав дежурной смены и время охраны
	

	
	
	


6.3 Обеспечение антитеррористической защищенности учреждения и территории 
а) периметральное ограждение территории учреждения, его состояние __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
б) освещение территории______________________________________________________;
(оборудовано, не оборудовано)

в) размещение наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся при обнаружении подозрительных лиц или предметов, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и др. ____________________________________________________________________________________________;

г) наличие плана мероприятий по антитеррористической защищенности (номер приказа, утверждающего план мероприятий) _____________________________________________.

7. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности:

7.1. Перечень организационно-распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением противопожарной безопасности, ответственные:

	№
	Наименование организационно-распорядительного документа
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	

	
	
	


 (приказы о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, декларации пожарной безопасности)

7.2. Организация проведения инструктажей, занятий, практических тренировок: 

	№
	Наименование организационно-распорядительных документов
	Номер и дата утверждения (актуализации)

	
	
	

	
	
	


(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей в новом 2021-2022 учебном году)

7.3. Обеспечение пожарной безопасности на объектах образовательного учреждения:

 (содержание путей эвакуации, пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций, ковровых покрытий на путях эвакуации, занавеса сцены, наличие (отсутствие) поэтажных планов эвакуации, аварийное освещение зданий (в случае, если необходимость оборудования объекта защиты аварийным освещением установлена требованиями пожарной безопасности)

а) декларация пожарной безопасности оформлена от «_____» _____________ 20___г.;

б) наличие первичных средств пожаротушения: общее количество - ______ шт., произведена  замена - ______ шт., выполнена перезарядка - _____ шт.;

в) наличие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, работоспособность, а также их техническое обслуживание _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

(наименование обслуживающей организации, № и дата договора)

г) наличие системы дымоудаления (в случае, если необходимость оборудования объекта защиты данной системой установлено требованиями пожарной безопасности) ____________________________________________________________________________;

д) пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений ____________________________________________________________________________;

(дата, № договора, наименование организации)

е) пропитка огнезащитным составом ковровых покрытий на путях эвакуации, занавеса сцены _______________________________________________________________________;

(дата, № договора, наименование организации)

ж) содержание путей эвакуации ________________________________________________;

з) системы противопожарного водоснабжения и техническое обслуживание ____________________________________________________________________________;

(акт проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода, дата, кем выдан)

и) проверка сопротивления изоляции электросети и заземление электрооборудования (реквизиты документа, подтверждающего проведение проверки):

	№
	Наименование документа (договора, протокола)
	Номер и дата утверждения

	
	
	

	
	
	


к) испытание леерного ограждения кровли 

____________________________________________________________________________;

(дата, № акта, протокола, наименование организации)

л) испытание наружных пожарных  лестниц

____________________________________________________________________________;

(дата, № акта, протокола, наименование организации)

м) разработка и наличие  организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказы  о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние учреждения, инструкции по мерам пожарной безопасности, планы эвакуации и др.):

- наличие приказа о назначении должностного лица, ответственного за противопожарное состояние учреждения ________________________________________________________,

- наличие приказа руководителя учреждения о создании квалификационной комиссии по проверке знаний требований пожарной безопасности работников учреждения ____________________________________________________________________________,
- наличие инструкций по мерам пожарной безопасности ___________________________,

- наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта  ____________________________________________________________________________,

- наличие специальных программ проведения противопожарных инструктажей и обучения пожарно-техническому минимуму, разработанных и утвержденных администрацией учреждения, согласованные с органами государственного пожарного надзора _____________________________________________________________________,

- наличие контрольных вопросов для проверки знаний работников, разработанный руководителем учреждения или лицом, ответственным за пожарную безопасность  ____________________________________________________________________________,

- наличие журнала учета проведения инструктажей по пожарной безопасности ____________________________________________________________________________,

- наличие паспортов на огнетушители  __________________________________________,
- наличие планов эвакуации при пожаре: ________________________________________.

8. Мероприятия по энергосбережению и подготовке к отопительному сезону (реквизиты документа, подтверждающего проведение ревизии отопительной системы, опрессовки):

	№
	Наименование акта испытания системы отопления, кем выдан
	Номер и дата утверждения

	
	
	

	
	
	


7.1. Отопление помещений и объектов образовательного учреждения осуществляется _____________________________________________________________________________,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная)

- состояние отопительной системы _____________________________________________;

                                                                                                               (удовлетворительное, неудовлетворительное)

- опрессовка отопительной системы ____________________________________________,

                                                                                                                    (проведена, не проведена)

7.2. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения  ____________________

                                                                                                                                                       (соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет ___________________________________________

                                                                                                  (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

7.3. Наличие и состояние инженерных систем (акты испытаний, №, дата):

водоснабжения _____________________________________________________________;

канализации_________________________________________________________________;

электроснабжения ____________________________________________________________.

7.4. Наличие и состояние узлов учета (количество установленных приборов/ количество недостающих приборов учета):

электрической энергии _______ / _______ ,

счетчиков воды ________ / _______,

счетчиков тепловой энергии________ / _______,

Состояние _______________________________________.

7.5. Наличие плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и его выполнение ______________________________________________________________________.

8. Новое в оформлении и оборудовании образовательного учреждения

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Предложения и рекомендации по результатам

 оценки готовности образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность

1. Рекомендации по укреплению комплексной безопасности на объектах образовательной организации:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечень рекомендаций, срок устранения)

IV. Заключение комиссии

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(полное наименование учреждения)

к новому 20__ - 20___ учебному году _______________________________________.

                                                                                               (готово, не готово)

	Председатель комиссии        
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	Заместитель

председателя  комиссии       
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	Секретарь комиссии
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	
	
	

	Члены комиссии
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	
	__________________

(подпись)
	________________________
(расшифровка подписи)

	
	__________________

(подпись)

__________________      

(подпись)

        __________________

(подпись)


	________________________
(расшифровка подписи)

  _______________________
(расшифровка подписи)

________________________
(расшифровка подписи)




____________

