УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Белоярского района

от «____»______________2023 №______

Муниципальная программа

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Белоярского муниципального района Ханты-Мансийского округа-Югры

на 2023-2027 годы

# Паспорт муниципальной программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Белоярского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2023-2027 гг.

| Полное наименование организации | Белоярский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых ими дизельного или иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды»; Методические рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых ими дизельного или иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды, утверждённые приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Белоярский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также другие юридические и физические лица, имеющие право на выполнение соответствующих видов работ и определяемые по результатам конкурсного отбора, аукциона, запроса котировок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
| Полное наименование разработчиков программы | Общество с ограниченной ответственностью «Объединение энергоменеджмента», г. Санкт-Петербург Почтовый адрес: 197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр, д. 4, литер А, офис 406А, 407 А. Тел./факс: (812) 449-03-16 E-mail: office@o-em.ru |
| Цели программы | Целями Программы являются: - Получение объективных данных об объеме потребления энергетических ресурсов; - Получение объективных данных о состоянии оборудования, сетей, зданий; - Выявление причин нерационального и неэффективного использования энергетических ресурсов и определение резервов их экономии, включая оценку величины энергетических потерь с указанием причин их возникновения по обследуемым оборудованию и объектам; - Определение показателей энергетической эффективности; - Определение потенциала энергосбережения и нерациональных потерь топливно-энергетических ресурсов; - Разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки по каждому виду потребляемых энергоресурсов |
| Задачи программы | К задачам Программы следует отнести следующее: - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - оснащение современными приборами учёта системы электроснабжения; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения. |
| Целевые показатели программы | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности приведены в п. 5 |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023-2027 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации программы, составляет: 369 628,230 тыс. руб. Источниками финансирования являются: Источник финансирования; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; ИТОГО. ИТОГО; 60 453,459; 123 321,492; 185 853,279; 0,000; 0,000; 369 628,230. Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры; 3 212,001; 3 275,251; 3 215,354; 0,000; 0,000; 9 702,606. Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник»; 6,833; 6,833; 6,834; 0,000; 0,000; 20,500. Фонд капитального ремонта; 11 853,162; 120 039,408; 182 631,091; 0,000; 0,000; 314 523,661. АО «Газпром энергосбыт Тюмень»; 19 311,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 19 311,000. АО ЮКЭК-Белоярский; 26 070,463; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 26 070,463. |
| Планируемые результаты реализации программы | • сокращение объемов потребления энергоресурсов; • улучшение технических характеристик систем ресурсопотребления. Социальная эффективность: - формирование энергосберегающего типа мышления у потребителей энергоресурсов, -эффективное использование энергетических ресурсов на территории Белоярского муниципального района Ханты-Мансийского округа-Югры. |

# 1. Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Белоярского муниципального района Ханты-Мансийского округа-Югры

Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Белоярского муниципального района Ханты-Мансийского округа-Югры на 2023 – 2027 годы (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с требованиями к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Настоящая муниципальная программа направлена на эффективное использование энергетических ресурсов, т.е. достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий.

На момент разработки Программы создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования.

Проблема заключается в том, что существующий уровень энергоемкости бюджетной сферы муниципального образования и темпы роста тарифов топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов,

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности бюджетной сферы на территории Белоярского муниципального района Ханты-Мансийского округа-Югры.

# 2. Цели, задачи и приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Белоярского муниципального района Ханты-Мансийского округа-Югры

Целью муниципальной программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо выполнять следующие задачи:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

- сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

- повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- применение вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии вместо традиционных источников энергии;

- применение высокоэкономичных, в части использования моторного топлива и электрической энергии, транспортных средств;

- сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов в указанных сферах;

- увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий.

# 3. Основные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Белоярского муниципального района Ханты-Мансийского округа-Югры

Основными направлениями развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Белоярского муниципального района Ханты-Мансийского округа-Югры являются:

1) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2) комплексный подход к решению проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который предусматривает учет всех факторов (социально- экономических, демографических, экологических, культурных, организационно- административных и др.), оказывающих влияние на состояние и развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также формирование системообразующих элементов инфраструктуры энергосбережения и повышения энергетической эффективности и их функциональной взаимосвязи;

4) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

5) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно- технологических, экологических и социальных условий;

6) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

7) приоритет применения на территории муниципального образования энергосберегающих и экологически чистых производственных технологий, повышения энергоэффективности производственных процессов, внедрения перспективных энергоэффективных технологий;

8) четкое разграничение сфер ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, некоммерческих организаций, объединяющих таких хозяйствующих субъектов;

9) контроль над соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности;

10) эффективное использование ресурсов, направляемых на организацию работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности разрабатывается и реализуется в целях управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности, системности и комплексности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

# 4. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта от реализации соответствующей программы

а) Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации

Основным мероприятием является:

- проведение разъяснительной работы с гражданами, по оснащению жилых домов в жилищном фонде приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды, тепловой и электрической энергии, индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии (по переходу на расчет по показаниям приборов учета).

Муниципальным учреждениям, ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования, необходимо организовать работы по оснащению зданий, строений и сооружений, используемых муниципальными учреждениями, приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

б) Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Основным мероприятием является:

- информирование граждан о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включаемых в состав обязательных требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

в) Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства

Основным мероприятием является:

- участие в программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Белоярского муниципального района Ханты-Мансийского округа-Югры.

г) Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций

Муниципальная программа включает в себя мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности содержащиеся в программах:

- организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Белоярского муниципального района Ханты-Мансийского округа-Югры;

- организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению органами местного самоуправления;

- организаций с участием государства или муниципального образования, государственных (муниципальных) учреждений, реализация которых обеспечит достижение потенциала снижения потребления энергетических ресурсов.

д) Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003                  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация в границах Белоярского района газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, относится к вопросам местного значения муниципального района.

Пунктами 4 и 5 части 6 статьи 14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в региональные, муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, должен включать, в том числе мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества, организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов.

По вопросу признания права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые вещи следует отметить, что его порядок установлен в части 3 статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Порядок принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

Организация работы по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов должна осуществляться в соответствии с Методическими рекомендациями для органов местного самоуправления по выявлению, учету, оформлению права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество и выморочное имущество, а также на неиспользуемые земельные участки, находящиеся в частной собственности, которые разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», Методическими рекомендациями по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления ФНП от 27-28.02.2007, иными нормативными правовыми актами.

е) Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации

ж) Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов

Основными мероприятиями являются:

- мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки электрической и тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности;

- мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче;

- мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

- мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче;

- мероприятия по снижение расхода электрической энергии на водоотведение и (или) очистку сточных вод.

Данные мероприятия учтены в инвестиционных и производственных программах, действующих на территории Белоярского муниципального района Ханты-Мансийского округа-Югры, производителей электрической и тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, разработанных ими в установленном законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности порядке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Реализация вышеуказанных мероприятий, возможна с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов).

з) Мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии

На территории Белоярского муниципального района Ханты-Мансийского округа-Югры отсутствуют объекты, использующие в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии. Также на территории Белоярского муниципального района Ханты-Мансийского округа-Югры отсутствуют мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии в муниципальных программах, инвестиционных программах ресурсоснабжающих и ресурсопотребляющих организаций.

и) Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения

Согласно Постановлению Правительства ХМАО - Югры от 31.10.2021 № 485-п (ред. от 26.03.2022) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» и Постановлению Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2021 № 636-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная транспортная система» (с изменениями на 25 ноября 2022 года) на территории Белоярского района бюджетное финансирование подпрограмм:

- приобретение автомобилей и техники, работающих на компримированном природном газе не планируется;

- строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций не планируется;

- перевод транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива не планируется;

- развитие электрозаправочной инфраструктуры не планируется.

к) Мероприятия по информационному обеспечению указанных в подпунктах «а»-»и» настоящего пункта мероприятий, в том числе информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Администрации Белоярского муниципального района Ханты-Мансийского округа-Югры необходимо обеспечить информационную поддержку и пропаганду энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования путем:

- размещения информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

- размещения муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на официальном сайте органов власти местного самоуправления в сети Интернет;

- информирования потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения;

- информирования потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности, либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности.

Перечень мероприятий Муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Белоярского муниципального района Ханты-Мансийского округа-Югры на 2023-2027 годы приведён в таблице 1.

Таблица 1. Перечень мероприятий Муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Белоярского муниципального района

Ханты-Мансийского округа-Югры на 2023-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2023 г. |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стои-мостном выра- жении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стои-мостном выра- жении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стои-мостном выра- жении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ГП Белоярский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Белоярского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Электрическая энергия |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Замена светильников с люминесцентными лампами и старых светодиодных светильников на новые светодиодные лампы | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 38,666 | 22,787 | тыс. кВт×ч | 165,683 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 38,666 | 22,787 | тыс. кВт×ч | 165,683 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 38,666 | 22,787 | тыс. кВт×ч | 165,683 |
| 1.1.1. | Кабинет администрации Белоярского района | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 5,333 | 2,156 | тыс. кВт×ч | 15,683 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 5,333 | 2,156 | тыс. кВт×ч | 15,683 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 5,333 | 2,156 | тыс. кВт×ч | 15,683 |
| 1.1.2. | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 33,333 | 20,631 | тыс. кВт×ч | 150,000 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 33,333 | 20,631 | тыс. кВт×ч | 150,000 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 33,333 | 20,631 | тыс. кВт×ч | 150,000 |
|  | Итого по мероприятиям по электрической энергии |  | 38,666 | 22,787 | тыс. кВт×ч | 165,683 | X | 38,666 | 22,787 | тыс. кВт×ч | 165,683 | X | 38,666 | 22,787 | тыс. кВт×ч | 165,683 |
|  | Кабинет администрации Белоярского района | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 5,333 | 2,156 | тыс. кВт×ч | 15,683 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 5,333 | 2,156 | тыс. кВт×ч | 15,683 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 5,333 | 2,156 | тыс. кВт×ч | 15,683 |
|  | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 33,330 | 20,630 | тыс. кВт×ч | 150,000 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 33,330 | 20,630 | тыс. кВт×ч | 150,000 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 33,330 | 20,630 | тыс. кВт×ч | 150,000 |
| 2. | Тепловая энергия |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Установка автоматических термоклапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 110,000 | 61,116 | Гкал | 102,727 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 110,000 | 61,116 | Гкал | 102,727 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 110,000 | 61,116 | Гкал | 102,727 |
| 2.1.1. | Кабинет администрации Белоярского района | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 5,783 | Гкал | 9,727 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 5,783 | Гкал | 9,727 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 5,783 | Гкал | 9,727 |
| 2.1.2. | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 55,333 | Гкал | 93,000 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 55,333 | Гкал | 93,000 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 55,333 | Гкал | 93,000 |
|  | Всего по мероприятиям по тепловой энергии |  | 110,000 | 61,116 | Гкал | 102,727 | X | 110,000 | 61,116 | Гкал | 102,727 | X | 110,000 | 61,116 | Гкал | 102,727 |
|  | Кабинет администрации Белоярского района | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 5,783 | Гкал | 9,727 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 5,783 | Гкал | 9,727 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 5,783 | Гкал | 9,727 |
|  | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 55,333 | Гкал | 93,000 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 55,333 | Гкал | 93,000 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 55,333 | Гкал | 93,000 |
| 3. | Холодная питьевая вода |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1. | Замена сантехнических приборов старого образца | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,036 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,036 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,036 |
| 3.1.1. | Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,036 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,036 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,036 |
|  | Всего по мероприятиям по холодной питьевой воде |  | 0,400 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,036 | X | 0,400 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,036 | X | 0,400 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,036 |
|  | Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,036 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,036 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,036 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 149,066 | X | X | 268,446 | X | 149,066 | X | X | 268,446 | X | 149,066 | X | X | 268,446 |
|  | Кабинет администрации Белоярского района | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 15,333 | X | X | 25,410 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 15,333 | X | X | 25,410 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 15,333 | X | X | 25,410 |
|  | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 133,333 | X | X | 243,000 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 133,333 | X | X | 243,000 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 133,333 | X | X | 243,000 |
|  | Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | X | X | 0,036 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | X | X | 0,036 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | X | X | 0,036 |
| МКУ «ЕДДС Белоярского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | X | X | X | X | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | X | X | X | X | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | X | X | X | X |
| 1.1. | Установка автоматических термоклапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,186 | 3 | Гкал | 5,054 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,187 | 3 | Гкал | 5,054 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,187 | 3 | Гкал | 5,054 |
| 1.1.1. | Здание МКУ «ЕДДС Белоярского района» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,186 | 3 | Гкал | 5,054 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,187 | 3 | Гкал | 5,054 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,187 | 3 | Гкал | 5,054 |
| 1.2. | Замена пластиковых окон со значительной степенью износа | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 52,103 | 6,483 | Гкал | 10,922 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 52,103 | 6,483 | Гкал | 10,922 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 52,103 | 6,483 | Гкал | 10,922 |
| 1.2.1. | Здание МКУ «ЕДДС Белоярского района» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 52,103 | 6,483 | Гкал | 10,922 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 52,103 | 6,483 | Гкал | 10,922 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 52,103 | 6,483 | Гкал | 10,922 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 62,289 | 9,483 | Гкал | 15,976 | X | 62,29 | 9,483 | Гкал | 15,976 | X | 62,29 | 9,483 | Гкал | 15,976 |
|  | Здание МКУ «ЕДДС Белоярского района» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 62,289 | 9,483 | Гкал | 15,976 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 62,29 | 9,483 | Гкал | 15,976 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 62,29 | 9,483 | Гкал | 15,976 |
| МАДОУ «Детский сад «Берёзка» г. Белоярский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Электрическая энергия |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 54,058 | 3,301 | тыс. кВт×ч | 27,458 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 54,058 | 3,301 | тыс. кВт×ч | 27,458 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 54,058 | 3,301 | тыс. кВт×ч | 27,458 |
| 1.1.1. | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, ул. Строителей, д.20 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 54,058 | 3,301 | тыс. кВт×ч | 27,458 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 54,058 | 3,301 | тыс. кВт×ч | 27,458 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 54,058 | 3,301 | тыс. кВт×ч | 27,458 |
|  | Итого по мероприятиям по электрической энергии |  | 54,058 | 3,301 | тыс. кВт×ч | 27,458 | X | 54,058 | 3,301 | тыс. кВт×ч | 27,458 | X | 54,058 | 3,301 | тыс. кВт×ч | 27,458 |
|  | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, ул. Строителей, д.20 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 54,058 | 3,301 | тыс. кВт×ч | 27,458 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 54,058 | 3,301 | тыс. кВт×ч | 27,458 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 54,058 | 3,301 | тыс. кВт×ч | 27,458 |
| 2. | Теплоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, ул. Строителей, д.20 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 |
| 2.1.1. | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, ул. Строителей, д.20 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 |
|  | Всего по мероприятиям по теплоснабжению |  | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 | X | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 | X | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 |
|  | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, ул. Строителей, д.20 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 154,058 | X | X | 49,674 | X | 154,058 | X | X | 49,674 | X | 154,058 | X | X | 49,674 |
|  | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, ул. Строителей, д.20 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 154,058 | X | X | 49,674 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 154,058 | X | X | 49,674 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 154,058 | X | X | 49,674 |
| МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Электрическая энергия |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 84,130 | 1,738 | тыс. кВт×ч | 10,765 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 84,130 | 1,739 | тыс. кВт×ч | 10,765 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 84,130 | 1,739 | тыс. кВт×ч | 10,766 |
| 1.1.1. | Здание МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 84,130 | 1,738 | тыс. кВт×ч | 10,765 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 84,130 | 1,739 | тыс. кВт×ч | 10,765 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 84,130 | 1,739 | тыс. кВт×ч | 10,766 |
|  | Итого по мероприятиям по электрической энергии |  | 84,130 | 1,738 | тыс. кВт×ч | 10,765 | X | 84,130 | 1,739 | тыс. кВт×ч | 10,765 | X | 84,130 | 1,739 | тыс. кВт×ч | 10,766 |
|  | Здание МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 84,130 | 1,738 | тыс. кВт×ч | 10,765 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 84,130 | 1,739 | тыс. кВт×ч | 10,765 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 84,130 | 1,739 | тыс. кВт×ч | 10,766 |
| 2. | Теплоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Замена штатных аэраторов смесителей на более экономичные | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,576 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,576 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,577 |
| 2.1.1. | Здание МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,576 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,576 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,577 |
|  | Всего по мероприятиям по теплоснабжению |  | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,576 | X | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,576 | X | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,577 |
|  | Здание МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,576 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,576 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,577 |
| 3. | Холодное водоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1. | Снижение уровня наполняемости бачка на 15-20%. Замена штатных аэраторов смесителей на более экономичные. | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 |
| 3.1.1. | Здание МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 |
|  | Всего по мероприятиям по холодному водоснабжению |  | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 | X | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 | X | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 |
|  | Здание МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 93,130 | X | X | 16,730 | X | 93,130 | X | X | 16,730 | X | 93,130 | X | X | 16,732 |
|  | Здание МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 93,130 | X | X | 16,730 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 93,130 | X | X | 16,730 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 93,130 | X | X | 16,732 |
| МАУ «Дворец спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Холодное водоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Профилактический осмотр и своевременный ремонт сантехнического оборудования | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 3,766 | 0,026 | тыс. м3 | 2,337 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 3,766 | 0,026 | тыс. м3 | 2,337 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 3,766 | 0,026 | тыс. м3 | 2,337 |
| 1.1.1. | ул. Центральная, 3 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 3,333 | 0,023 | тыс. м3 | 2,107 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 3,333 | 0,023 | тыс. м3 | 2,107 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 3,333 | 0,023 | тыс. м3 | 2,107 |
| 1.1.2. | 3 мкр, д. 2А | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,100 | 0,001 | тыс. м3 | 0,083 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,100 | 0,001 | тыс. м3 | 0,083 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,100 | 0,001 | тыс. м3 | 0,083 |
| 1.1.3. | ул. Молодости, 2А | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,333 | 0,002 | тыс. м3 | 0,147 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,333 | 0,002 | тыс. м3 | 0,147 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,333 | 0,002 | тыс. м3 | 0,147 |
|  | Всего по мероприятиям по холодному водоснабжению |  | 3,766 | 0,026 | тыс. м3 | 2,337 | X | 3,766 | 0,026 | тыс. м3 | 2,337 | X | 3,766 | 0,026 | тыс. м3 | 2,337 |
| 2. | Тепловая энергия |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Тепловая наладка системы отопления с установкой автоматических термоклапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,000 | 0,387 | Гкал | 0,653 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,000 | 0,387 | Гкал | 0,653 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,000 | 0,387 | Гкал | 0,653 |
| 2.1.1. | ул. Барсукова, 1 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,000 | 0,387 | Гкал | 0,653 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,000 | 0,387 | Гкал | 0,653 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,000 | 0,387 | Гкал | 0,653 |
|  | Всего по мероприятиям по тепловой энергии |  | 1,000 | 0,387 | Гкал | 0,653 | Х | 1,000 | 0,387 | Гкал | 0,653 | X | 1,000 | 0,387 | Гкал | 0,653 |
| 4. | Газоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.1. | Установка автоматических термоклапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,623 | 135,220 | м3 | 1,060 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,623 | 135,220 | м3 | 1,060 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,623 | 135,220 | м3 | 1,060 |
| 4.1.1. | 6 мкр | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,623 | 135,220 | м3 | 1,060 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,623 | 135,220 | м3 | 1,060 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,623 | 135,220 | м3 | 1,060 |
|  | Всего по мероприятиям в сфере газоснабжения |  | 2,623 | 135,220 | м3 | 1,060 | X | 2,623 | 135,220 | м3 | 1,060 | X | 2,623 | 135,220 | м3 | 1,060 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 7,389 | X | X | 4,050 | X | 7,389 | X | X | 4,050 | X | 7,389 | X | X | 4,050 |
|  | МАУ «Дворец спорта» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 7,389 | X | X | 4,050 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 7,389 | X | X | 4,050 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 7,389 | X | X | 4,050 |
| МБУДО «ДЮСШ г. Белоярский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Электроснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Разделение светильников на группы для отключения или уменьшения включённых светильников в неиспользуемых зонах | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 707,000 | кВт*ч | 1,976 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 707,000 | кВт*ч | 1,976 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 707,000 | кВт*ч | 1,976 |
| 1.1.1. | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, мкр 3, д.37 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 707,000 | кВт*ч | 1,976 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 707,000 | кВт*ч | 1,976 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 707,000 | кВт*ч | 1,976 |
|  | Всего по мероприятиям по электроснабжению |  | 0,000 | 707,000 | кВт*ч | 1,976 | Х | 0,000 | 707,000 | кВт*ч | 1,976 | X | 0,000 | 707,000 | кВт*ч | 1,976 |
| 2. | Теплоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Установка автоматических термоклапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 2,020 | Гкал | 3,363 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 2,020 | Гкал | 3,363 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 2,020 | Гкал | 3,363 |
| 2.1.1. | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, мкр 3, д.37 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 2,020 | Гкал | 3,363 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 2,020 | Гкал | 3,363 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 2,020 | Гкал | 3,363 |
|  | Всего по мероприятиям по теплоснабжению |  | 10,000 | 2,020 | Гкал | 3,363 | Х | 10,000 | 2,020 | Гкал | 3,363 | X | 10,000 | 2,020 | Гкал | 3,363 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 10,000 | X | X | 5,339 | Х | 10,000 | X | X | 5,339 | X | 10,000 | X | X | 5,339 |
|  | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, мкр 3, д.37 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | X | X | 5,339 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | X | X | 5,339 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | X | X | 5,339 |
| МКУ «Молодежный центр «Спутник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тепловая энергия |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Установка автоматических термоклапанов на радиаторах отопления | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,667 | 1,267 | Гкал | 2,113 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,667 | 1,267 | Гкал | 2,113 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,667 | 1,267 | Гкал | 2,113 |
| 1.1.1. | МКУ «Молодежный центр «Спутник» по адресу ул. Молодости, д. 2а | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,667 | 1,267 | Гкал | 2,113 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,667 | 1,267 | Гкал | 2,113 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,667 | 1,267 | Гкал | 2,113 |
|  | Всего по мероприятиям по тепловой энергии |  | 6,667 | 1,267 | Гкал | 2,113 | Х | 6,667 | 1,267 | Гкал | 2,113 | X | 6,667 | 1,267 | Гкал | 2,113 |
| 2. | Холодная питьевая вода |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Замена сантехнических приборов старого образца | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 0,167 | 0,005 | тыс. м3 | 0,453 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 0,167 | 0,005 | тыс. м3 | 0,453 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 0,167 | 0,005 | тыс. м3 | 0,453 |
| 2.1.1. | МКУ «Молодежный центр «Спутник» по адресу ул. Молодости, д. 2а | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 0,167 | 0,005 | тыс. м3 | 0,453 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 0,167 | 0,005 | тыс. м3 | 0,453 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 0,167 | 0,005 | тыс. м3 | 0,453 |
|  | Всего по мероприятиям холодного водоснабжения |  | 0,167 | 0,005 | тыс. м3 | 0,453 | X | 0,167 | 0,005 | тыс. м3 | 0,453 | X | 0,167 | 0,005 | тыс. м3 | 0,453 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 6,834 | X | X | 2,566 | X | 6,834 | X | X | 2,566 | X | 6,834 | X | X | 2,566 |
|  | 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Белоярский, 4 микрорайон дом 15 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,834 | X | X | 2,566 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,834 | X | X | 2,566 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,834 | X | X | 2,566 |
| МАУ «База спорта и отдыха «Северянка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Электрическая энергия |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Замена светильников с люминесцентными лампами светодиодные | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,481 | 7959,333 | кВт*ч | 54,114 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,481 | 7959,333 | кВт*ч | 54,114 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,481 | 7959,333 | кВт*ч | 54,114 |
| 1.1.1. | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Белоярский, проезд Б/О Северянка, строение 1а | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,481 | 7959,333 | кВт*ч | 54,114 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,481 | 7959,333 | кВт*ч | 54,114 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,482 | 7959,333 | кВт*ч | 54,114 |
|  | Всего по мероприятиям по электрической энергии |  | 100,481 | 7959,333 | кВт*ч | 54,114 | Х | 100,481 | 7959,333 | кВт*ч | 54,114 | X | 100,481 | 7959,333 | кВт*ч | 54,114 |
| 2. | Газоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Установке автоматических термоклапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 4,722 | 4339,667 | м3 | 23,910 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 4,722 | 4339,667 | м3 | 23,910 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 4,722 | 4339,667 | м3 | 23,910 |
| 2.1.1. | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Белоярский, проезд Б/О Северянка, строение 1а | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 4,722 | 4339,667 | м3 | 23,910 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 4,722 | 4339,667 | м3 | 23,910 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 4,722 | 4339,667 | м3 | 23,910 |
|  | Всего по мероприятиям в сфере газоснабжения |  | 4,722 | 4339,667 | м3 | 23,910 | X | 4,722 | 4339,667 | м3 | 23,910 | X | 4,722 | 4339,667 | м3 | 23,910 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 105,203 | X | X | 78,024 | X | 105,203 | X | X | 78,024 | X | 105,203 | X | X | 78,024 |
|  | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Белоярский, проезд Б/О Северянка, строение 1а | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 105,203 | X | X | 78,024 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 105,203 | X | X | 78,024 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 105,203 | X | X | 78,024 |
| МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Электрическая энергия |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 56,922 | 0,672 | тыс. кВт×ч | 4,673 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 56,922 | 0,672 | тыс. кВт×ч | 4,673 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 56,922 | 0,672 | тыс. кВт×ч | 4,673 |
| 1.1.1. | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» ул. Лысюка д. 3 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 35,800 | 0,672 | тыс. кВт×ч | 4,673 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 35,800 | 0,673 | тыс. кВт×ч | 4,673 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 35,800 | 0,673 | тыс. кВт×ч | 4,673 |
| 1.1.2. | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» ул. Лысюка д. 3/1 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 21,122 | 1,141 | тыс. кВт×ч | 7,930 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 21,122 | 1,141 | тыс. кВт×ч | 7,930 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 21,122 | 1,141 | тыс. кВт×ч | 7,930 |
|  | Итого по мероприятиям по электрической энергии |  | 56,922 | 1,813 | тыс. кВт×ч | 12,603 | X | 56,922 | 1,813 | тыс. кВт×ч | 12,603 | X | 56,922 | 1,813 | тыс. кВт×ч | 12,603 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 56,922 | X | X | 12,603 | X | 56,922 | X | X | 12,603 | X | 56,922 | X | X | 12,603 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Сказка» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 56,922 | X | X | 12,603 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 56,922 | X | X | 12,603 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 56,922 | X | X | 12,603 |
| МАУДО БР «Дворец детского (юношеского) творчества» по адресу г. Белоярский, ул. Лысюка, д. 4 и 6 мкр., д. 11/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Наладка системы отопления с установкой балансировочных клапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 110,000 | 16,170 | Гкал | 27,190 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 110,000 | 16,170 | Гкал | 27,190 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 110,000 | 16,170 | Гкал | 27,190 |
| 1.1.1. | МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Белоярский» по адресу г. Белоярский, ул. Лысюка, д. 4 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 80,000 | 6,010 | Гкал | 10,090 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 80,000 | 6,010 | Гкал | 10,090 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 80,000 | 6,010 | Гкал | 10,090 |
| 1.1.2. | МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Белоярский» по адресу г. Белоярский, 6 мкр., д. 11/1 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 30,000 | 10,160 | Гкал | 17,100 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 30,000 | 10,160 | Гкал | 17,100 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 30,000 | 10,160 | Гкал | 17,100 |
|  | Всего по мероприятиям по теплоснабжению |  | 110,000 | 16,170 | Гкал | 27,190 | X | 110,000 | 16,170 | Гкал | 27,190 | X | 110,000 | 16,170 | Гкал | 27,190 |
| 2. | Горячее водоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Проведение профилактического ремонта оборудования с целью предотвращение утечек воды | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 |
| 2.1.1. | МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Белоярский» по адресу г. Белоярский, ул. Лысюка, д. 4 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 |
|  | Всего по мероприятиям по горячему водоснабжению |  | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 | X | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 | X | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 |
| 3. | Электроснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1. | Разделение светильников на группы для отключения или уменьшения включённых светильников в неиспользуемых зонах | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 545,300 | кВт*ч | 3,784 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 545,300 | кВт*ч | 3,784 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 545,300 | кВт*ч | 3,784 |
| 3.1.1. | МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Белоярский» по адресу г. Белоярский, ул. Лысюка, д. 4 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 545,300 | кВт*ч | 3,784 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 545,300 | кВт*ч | 3,784 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 545,300 | кВт*ч | 3,784 |
|  | Всего по мероприятиям по электроснабжению |  | 0,000 | 545,300 | кВт*ч | 3,784 | X | 0,000 | 545,300 | кВт*ч | 3,784 | X | 0,000 | 545,300 | кВт*ч | 3,784 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 111,500 | X | X | 31,784 | X | 111,500 | X | X | 31,784 | X | 111,500 | X | X | 31,784 |
|  | МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Белоярский» по адресу г. Белоярский | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 111,500 | X | X | 31,784 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 111,500 | X | X | 31,784 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 111,500 | X | X | 31,784 |
| МАУК Белоярского района «ЦКиД, КЗ «Камертон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X |
| 1.1. | Замена в сливных бачках «Компакт» спускных клапанов однокнопочных на двухкнопочные | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 |
| 1.1.1. | Здание МАУК Белоярского района «ЦКиД, КЗ «Камертон»: 628162, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, 10 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 |
|  | Всего по мероприятиям по водоснабжению |  | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 | X | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 | X | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 |
|  | Здание МАУК Белоярского района «ЦКиД, КЗ «Камертон»: 628162, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, 10 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 26,500 | X | X | 10,554 | X | 26,500 | X | X | 10,554 | X | 26,500 | X | X | 10,554 |
|  | Здание МАУК Белоярского района «ЦКиД, КЗ «Камертон»: 628162, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, 10 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | X | X | 10,554 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | X | X | 10,554 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | X | X | 10,554 |
| МАУК «Этнокультурный центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Проведение тепловой наладки системы отопления здания с установкой балансировочных клапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 180,000 | 15,500 | Гкал | 25,991 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 180,000 | 15,500 | Гкал | 25,991 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 180,000 | 15,500 | Гкал | 25,991 |
| 1.1.1. | Здание 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, г. Белоярский, мкр. 4а, д. 2 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 8,600 | Гкал | 14,421 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 8,600 | Гкал | 14,421 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 8,600 | Гкал | 14,421 |
| 1.1.2. | Здание 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, г. Белоярский, мкр. 4а, д. 4 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 80,000 | 6,900 | Гкал | 11,570 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 80,000 | 6,900 | Гкал | 11,570 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 80,000 | 6,900 | Гкал | 11,570 |
|  | Всего по мероприятиям по теплоснабжению |  | 180,000 | 15,500 | Гкал | 25,991 | X | 180,000 | 15,500 | Гкал | 25,991 | X | 180,000 | 15,500 | Гкал | 25,991 |
|  | Здание 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, г. Белоярский, мкр. 4а, д. 2 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 8,600 | Гкал | 14,421 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 8,600 | Гкал | 14,421 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 8,600 | Гкал | 14,421 |
|  | Здание 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, г. Белоярский, мкр. 4а, д. 4 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 80,000 | 6,900 | Гкал | 11,570 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 80,000 | 6,900 | Гкал | 11,570 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 80,000 | 6,900 | Гкал | 11,570 |
| Кабинет МКУ «Молодежный центр «Спутник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Тепловая наладка и установка балансировочных клапанов на отопительных приборах – радиаторах | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 45,000 | 15,200 | Гкал | 25,606 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 45,000 | 15,200 | Гкал | 25,606 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 45,000 | 15,200 | Гкал | 25,606 |
| 1.1.1. | Здание Отдела комплектования: 628162, ХМАО – Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, д. 3 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 45,000 | 15,200 | Гкал | 25,606 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 45,000 | 15,200 | Гкал | 25,606 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 45,000 | 15,200 | Гкал | 25,606 |
|  | Всего по мероприятиям по теплоснабжению |  | 45,000 | 15,200 | Гкал | 25,606 | X | 45,000 | 15,200 | Гкал | 25,606 | X | 45,000 | 15,200 | Гкал | 25,606 |
|  | Здание Отдела комплектования: 628162, ХМАО – Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, д. 3 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 45,000 | 15,200 | Гкал | 25,606 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 45,000 | 15,200 | Гкал | 25,606 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 45,000 | 15,200 | Гкал | 25,606 |
| 2. | Водоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Замена в сливном бачке спускного клапана с одной кнопкой на спускной клапан с двумя кнопками | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,500 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,033 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,500 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,033 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,500 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,033 |
| 2.1.1. | Здание Отдела комплектования: 628162, ХМАО – Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, д. 3 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,500 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,033 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,500 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,033 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,500 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,033 |
|  | Всего по мероприятиям по водоснабжению |  | 0,500 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,033 | X | 0,500 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,033 | X | 0,500 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,033 |
|  | Здание Отдела комплектования: 628162, ХМАО – Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, д. 3 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,500 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,033 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,500 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,033 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,500 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,033 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 45,500 | X | X | 25,639 | X | 45,500 | X | X | 25,639 | X | 45,500 | X | X | 25,639 |
|  | Здание Отдела комплектования: 628162, ХМАО – Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, д. 3 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 45,500 | X | X | 25,639 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 45,500 | X | X | 25,639 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 45,500 | X | X | 25,639 |
| Центральная районная библиотека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Электроснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Разделение светильников на группы для отключения или уменьшения включённых светильников в неиспользуемых зонах | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 451,000 | кВт*ч | 3,051 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 451,000 | кВт*ч | 3,051 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 451,000 | кВт*ч | 3,051 |
| 1.1.1. | Здание Центральной районной библиотеки: 628162, ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, 10 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 451,000 | кВт*ч | 3,051 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры |  | 451,000 | кВт*ч | 3,051 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры |  | 451,000 | кВт*ч | 3,051 |
|  | Всего по мероприятиям по электроснабжению |  | 0,000 | 451,000 | кВт*ч | 3,051 | X | 0,000 | 451,000 | кВт*ч | 3,051 | X | 0,000 | 451,000 | кВт*ч | 3,051 |
|  | Здание Центральной районной библиотеки: 628162, ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, 10 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 451,000 | кВт*ч | 3,051 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 451,000 | кВт*ч | 3,051 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 451,000 | кВт*ч | 3,051 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 0,000 | X | X | 3,051 | X | 0,000 | X | X | 3,051 | X | 0,000 | X | X | 3,051 |
|  | Здание Центральной районной библиотеки: 628162, ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, 10 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | X | X | 3,051 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | X | X | 3,051 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | X | X | 3,051 |
| Городская библиотека им. А.Н. Ткалуна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Тепловая наладка системы отопления и установка балансировочных клапанов на отопительных приборах – радиаторах | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 1,000 | Гкал | 1,678 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 1,000 | Гкал | 1,678 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 1,000 | Гкал | 1,678 |
| 1.1.1. | Здание Городской библиотеки им. А.Н. Ткалуна: 628162, ХМАО – Югра, г. Белоярский, кв. Молодежный, 10 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 1,000 | Гкал | 1,678 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 1,000 | Гкал | 1,678 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 1,000 | Гкал | 1,678 |
|  | Всего по мероприятиям по теплоснабжению |  | 10,000 | 1,000 | Гкал | 1,678 | X | 10,000 | 1,000 | Гкал | 1,678 | X | 10,000 | 1,000 | Гкал | 1,678 |
|  | Здание Городской библиотеки им. А.Н. Ткалуна: 628162, ХМАО – Югра, г. Белоярский, кв. Молодежный, 10 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 1,000 | Гкал | 1,678 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 1,000 | Гкал | 1,678 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 1,000 | Гкал | 1,678 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 10,000 | X | X | 1,678 | X | 10,000 | X | X | 1,678 | X | 10,000 | X | X | 1,678 |
|  | Здание Городской библиотеки им. А.Н. Ткалуна: 628162, ХМАО – Югра, г. Белоярский, кв. Молодежный, 10 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | X | X | 1,678 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | X | X | 1,678 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | X | X | 1,678 |
| МАУДО «Детская школа искусств г. Белоярский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Наладка системы отопления и установка балансировочных клапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 50,000 | 9,150 | Гкал | 15,360 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 50,000 | 9,150 | Гкал | 15,360 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 50,000 | 9,150 | Гкал | 15,360 |
| 1.1.1. | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования в области культуры Белоярского района «Детская школа искусств г. Белоярский» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 50,000 | 9,150 | Гкал | 15,360 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 50,000 | 9,150 | Гкал | 15,360 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 50,000 | 9,150 | Гкал | 15,360 |
|  | Всего по мероприятиям по теплоснабжению |  | 50,000 | 9,150 | Гкал | 15,360 | X | 50,000 | 9,150 | Гкал | 15,360 | X | 50,000 | 9,150 | Гкал | 15,360 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 50,000 | X | X | 15,360 | X | 50,000 | X | X | 15,360 | X | 50,000 | X | X | 15,360 |
|  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования в области культуры Белоярского района «Детская школа искусств г. Белоярский» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 50,000 | X | X | 15,360 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 50,000 | X | X | 15,360 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 50,000 | X | X | 15,360 |
| МКУ «СМТО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Наладка системы теплоснабжения с установкой балансировочных клапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,000 | 0,413 | Гкал | 0,691 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,000 | 0,413 | Гкал | 0,691 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,000 | 0,413 | Гкал | 0,691 |
| 1.1.1. | Муниципальное казенное учреждение Белоярского района «Служба материально-технического обеспечения» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,000 | 0,413 | Гкал | 0,691 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,000 | 0,413 | Гкал | 0,691 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,000 | 0,413 | Гкал | 0,691 |
|  | Всего по мероприятиям по теплоснабжению |  | 6,000 | 0,413 | Гкал | 0,691 | X | 6,000 | 0,413 | Гкал | 0,691 | X | 6,000 | 0,413 | Гкал | 0,691 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 6,000 | X | X | 0,691 | X | 6,000 | X | X | 0,691 | X | 6,000 | X | X | 0,691 |
|  | Муниципальное казенное учреждение Белоярского района «Служба материально-технического обеспечения» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,000 | X | X | 0,691 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,000 | X | X | 0,691 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,000 | X | X | 0,691 |
| АУ Белоярского района «БИЦ «Квадрат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Электроснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Произвести замену старых светодиодных светильников на новые | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | 138,000 | Гкал | 0,953 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | 138,000 | Гкал | 0,953 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | 138,000 | Гкал | 0,953 |
| 1.1.1. | 628163, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, Центральная ул., д.22 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | 138,000 | Гкал | 0,953 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | 138,000 | Гкал | 0,953 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | 138,000 | Гкал | 0,953 |
|  | Всего по мероприятиям по теплоснабжению |  | 0,716 | 138,000 | Гкал | 0,953 | Х | 0,716 | 138,000 | Гкал | 0,953 | X | 0,716 | 138,000 | Гкал | 0,953 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 0,716 | X | X | 0,953 | Х | 0,716 | X | X | 0,953 | X | 0,716 | X | X | 0,953 |
|  | 628163, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, Центральная ул., д.22 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | X | X | 0,953 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | X | X | 0,953 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | X | X | 0,953 |
| СОШ № 1 г. Белоярский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тепловая энергия |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Установка автоматических термоклапанов на радиаторах отопления. | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 |
| 1.1.1. | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, Школьная ул., д.6 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 |
|  | Всего по мероприятиям по тепловой энергии |  | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 | X | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 | X | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 |
|  | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, Школьная ул., д.6 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 60,000 | X | X | 11,124 | X | 60,000 | X | X | 11,124 | X | 60,000 | X | X | 11,124 |
|  | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, Школьная ул., д.6 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 |
| СОШ № 2 г. Белоярский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Система теплоснабжения |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Установка автоматических термоклапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 |
| 1.1.1. | 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Юrра, г. Белоярский, 3 микрорайон, д. 34 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 |
|  | Всего по мероприятиям по тепловой энергии |  | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 | X | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 | X | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 |
|  | 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Юrра, г. Белоярский, 3 микрорайон, д. 34 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 66,667 | X | X | 17,337 | X | 66,667 | X | X | 17,337 | X | 66,667 | X | X | 17,337 |
|  | 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Юrра, г. Белоярский, 3 микрорайон, д. 34 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 |
| СОШ № 3 г. Белоярский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тепловая энергия |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Тепловая наладка системы отопления с установкой автоматических термоклапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 68,765 | 10,457 | Гкал | 17,550 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 68,765 | 10,457 | Гкал | 17,550 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 68,765 | 10,457 | Гкал | 17,550 |
| 1.1.1. | 628162, ХМАО – Югра, 3 микрорайон, дом 36 (корпус 1) | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,157 | Гкал | 17,043 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,157 | Гкал | 17,043 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,157 | Гкал | 17,043 |
| 1.2.1. | 628162, ХМАО – Югра, 3 микрорайон, дом 36а (Межшкольный технопарк) | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,098 | 0,300 | Гкал | 0,507 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,099 | 0,300 | Гкал | 0,507 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,099 | 0,300 | Гкал | 0,507 |
|  | Всего по мероприятиям по тепловой энергии |  | 68,765 | 10,457 | Гкал | 17,550 | Х | 68,765 | 10,457 | Гкал | 17,550 | X | 68,765 | 10,457 | Гкал | 17,550 |
| 2. | Холодная питьевая вода |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Замена сантехнических приборов старого образца | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,667 | 0,003 | тыс. м3 | 0,277 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,667 | 0,003 | тыс. м3 | 0,277 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,667 | 0,003 | тыс. м3 | 0,277 |
| 2.1.1. | 628162, ХМАО – Югра, 3 микрорайон, дом 33 (корпус 2) | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,667 | 0,003 | тыс. м3 | 0,277 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,667 | 0,003 | тыс. м3 | 0,277 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,667 | 0,003 | тыс. м3 | 0,277 |
|  | Всего по мероприятиям холодного водоснабжения |  | 1,667 | 0,003 | тыс. м3 | 0,277 | X | 1,667 | 0,003 | тыс. м3 | 0,277 | X | 1,667 | 0,003 | тыс. м3 | 0,277 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 70,432 | X | X | 17,827 | X | 70,432 | X | X | 17,827 | X | 70,432 | X | X | 17,827 |
|  | 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Белоярский, 4 микрорайон дом 15 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 70,432 | X | X | 17,827 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 70,432 | X | X | 17,827 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 70,432 | X | X | 17,827 |
| СОШ № 4 г. Белоярский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Холодная питьевая вода |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Замена сантехнических приборов старого образца | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 27,500 | 0,110 | тыс. м3 | 9,983 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 27,500 | 0,110 | тыс. м3 | 9,983 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 27,500 | 0,110 | тыс. м3 | 9,983 |
| 1.1.1. | 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Белоярский, 4 микрорайон дом 15 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 27,500 | 0,110 | тыс. м3 | 9,983 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 27,500 | 0,110 | тыс. м3 | 9,983 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 27,500 | 0,110 | тыс. м3 | 9,983 |
| 1.2. | Проведение профилактического ремонта оборудования с целью предотвращение утечек воды | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,667 | 0,037 | тыс. м3 | 3,406 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,667 | 0,038 | тыс. м3 | 3,407 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,667 | 0,038 | тыс. м3 | 3,407 |
| 1.2.1. | 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Белоярский, 4 микрорайон дом 15 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,667 | 0,037 | тыс. м3 | 3,406 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,667 | 0,038 | тыс. м3 | 3,407 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,667 | 0,038 | тыс. м3 | 3,407 |
|  | Всего по мероприятиям по тепловой энергии |  | 34,167 | 0,147 | тыс. м3 | 13,389 | X | 34,167 | 0,148 | тыс. м3 | 13,390 | X | 34,167 | 0,148 | тыс. м3 | 13,390 |
|  | 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Белоярский, 4 микрорайон дом 15 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 34,167 | 0,147 | тыс. м3 | 13,389 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 34,167 | 0,148 | тыс. м3 | 13,390 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 34,167 | 0,148 | тыс. м3 | 13,390 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 34,167 | X | X | 13,389 | X | 34,167 | X | X | 13,390 | X | 34,167 | X | X | 13,390 |
|  | 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Белоярский, 4 микрорайон дом 15 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 34,167 | X | X | 13,389 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 34,167 | X | X | 13,390 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 34,167 | X | X | 13,390 |
| Городское поселение Белоярский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Электрическая энергия |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | здания МБУДО «ДЮСШ г. Белоярский» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 707,000 | кВт*ч | 1,976 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 707,000 | кВт*ч | 1,976 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 707,000 | кВт*ч | 1,976 |
| 1.2. | здания МАУ «База спорта и отдыха «Северянка» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,481 | 7959,333 | кВт*ч | 54,114 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,481 | 7959,333 | кВт*ч | 54,114 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,481 | 7959,333 | кВт*ч | 54,114 |
| 1.3. | МАДОУ «Детский сад «Берёзка» г. Белоярский» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 54,058 | 3,301 | кВт*ч | 27,458 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 54,058 | 3,301 | кВт*ч | 27,458 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 54,058 | 3,301 | кВт*ч | 27,458 |
| 1.4. | Здание МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 84,130 | 1,738 | кВт*ч | 10,765 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 84,130 | 1,739 | кВт*ч | 10,765 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 84,130 | 1,739 | кВт*ч | 10,766 |
| 1.5. | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» ул.Лысюка д. 3 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 545,300 | кВт*ч | 3,784 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 545,300 | кВт*ч | 3,784 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 545,300 | кВт*ч | 3,784 |
| 1.6. | Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 451,000 | кВт×ч | 3,051 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 451,000 | кВт×ч | 3,051 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 451,000 | кВт×ч | 3,051 |
| 1.7. | Кабинет администрации Белоярского района | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 5,333 | 2,156 | кВт×ч | 15,683 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 5,333 | 2,156 | кВт×ч | 15,683 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 5,333 | 2,156 | кВт×ч | 15,683 |
| 1.8. | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 33,330 | 20,630 | кВт×ч | 150,000 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 33,330 | 20,630 | кВт×ч | 150,000 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 33,330 | 20,630 | кВт×ч | 150,000 |
|  | Всего по мероприятиям по электрической энергии |  | 277,332 | 9690,458 | кВт*ч | 266,831 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 277,332 | 9690,459 | кВт*ч | 266,831 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 277,332 | 9690,459 | кВт*ч | 266,832 |
| 2. | Холодное водоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Здания МАУ «Дворец спорта» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 3,766 | 0,026 | тыс. м3 | 2,337 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 3,766 | 0,026 | тыс. м3 | 2,337 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 3,766 | 0,026 | тыс. м3 | 2,337 |
| 2.2. | здания МКУ «Молодежный центр «Спутник» | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 0,167 | 0,005 | тыс. м3 | 0,453 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 0,167 | 0,005 | тыс. м3 | 0,453 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 0,167 | 0,005 | тыс. м3 | 0,453 |
| 2.3. | Здание МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 |
| 2.4. | МАУК Белоярского района «ЦКиД, КЗ «Камертон» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 |
| 2.5. | Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,500 | 0,000 | тыс. м3 | 0,033 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,500 | 0,000 | тыс. м3 | 0,033 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,500 | 0,000 | тыс. м3 | 0,033 |
| 2.6. | СОШ №3 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,667 | 0,003 | тыс. м3 | 0,277 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,667 | 0,003 | тыс. м3 | 0,277 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,667 | 0,003 | тыс. м3 | 0,277 |
| 2.7. | СОШ №4 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 34,167 | 0,147 | тыс. м3 | 13,389 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 34,167 | 0,148 | тыс. м3 | 13,390 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 34,167 | 0,148 | тыс. м3 | 13,390 |
| 2.9. | Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,000 | тыс. м3 | 0,036 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,000 | тыс. м3 | 0,036 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,000 | тыс. м3 | 0,036 |
|  | Всего по мероприятиям по холодному водоснабжению |  | 76,167 | 0,346 | тыс. м3 | 31,468 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 76,167 | 0,347 | тыс. м3 | 31,469 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 76,167 | 0,347 | тыс. м3 | 31,469 |
| 3. | Тепловая энергия |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1. | Здания МАУ «Дворец спорта» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,000 | 0,387 | Гкал | 0,653 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,000 | 0,387 | Гкал | 0,653 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,000 | 0,387 | Гкал | 0,653 |
| 3.2. | здания МКУ «Молодежный центр «Спутник» | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,667 | 1,267 | Гкал | 2,113 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,667 | 1,267 | Гкал | 2,113 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,667 | 1,267 | Гкал | 2,113 |
| 3.3. | здания МБУДО «ДЮСШ г. Белоярский» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 2,020 | Гкал | 3,363 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 2,020 | Гкал | 3,363 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 2,020 | Гкал | 3,363 |
| 3.4. | МАДОУ «Детский сад «Берёзка» г. Белоярский» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 |
| 3.5. | Здание МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,576 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,576 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,577 |
| 3.6. | СОШ №1 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 |
| 3.7. | МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Белоярский» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 110,000 | 16,170 | Гкал | 27,190 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 110,000 | 16,170 | Гкал | 27,190 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 110,000 | 16,170 | Гкал | 27,190 |
| 3.9. | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования в области культуры Белоярского района «Детская школа искусств г. Белоярский» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 50,000 | 9,150 | Гкал | 15,360 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 50,000 | 9,150 | Гкал | 15,360 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 50,000 | 9,150 | Гкал | 15,360 |
| 3.10. | Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района «Этнокультурный центр» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 180,000 | 15,500 | Гкал | 25,991 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 180,000 | 15,500 | Гкал | 25,991 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 180,000 | 15,500 | Гкал | 25,991 |
| 3.11. | Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 55,000 | 16,200 | Гкал | 27,284 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 55,000 | 16,200 | Гкал | 27,284 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 55,000 | 16,200 | Гкал | 27,284 |
| 3.12. | Муниципальное казенное учреждение Белоярского района «Служба материально-технического обеспечения» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,000 | 0,413 | Гкал | 0,691 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,000 | 0,413 | Гкал | 0,691 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,000 | 0,413 | Гкал | 0,691 |
| 3.13. | Автономное учреждение Белоярского района «Белоярский информационный центр «Квадрат» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | 138,000 | Гкал | 0,953 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | 138,000 | Гкал | 0,953 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | 138,000 | Гкал | 0,953 |
| 3.14. | СОШ №2 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 |
| 3.15. | СОШ №3 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 68,765 | 10,457 | Гкал | 17,550 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 68,765 | 10,457 | Гкал | 17,550 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 68,765 | 10,457 | Гкал | 17,550 |
| 3.16. | Кабинет администрации Белоярского района | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 5,783 | Гкал | 9,727 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 5,783 | Гкал | 9,727 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 5,783 | Гкал | 9,727 |
| 3.17. | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 55,333 | Гкал | 93,000 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 55,333 | Гкал | 93,000 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 55,333 | Гкал | 93,000 |
| 3.18. | Здание МКУ «ЕДДС Белоярского района» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 62,289 | 9,483 | Гкал | 15,976 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 62,290 | 9,483 | Гкал | 15,976 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 62,290 | 9,483 | Гкал | 15,976 |
|  | Всего по мероприятиям по тепловой энергии |  | 887,104 | 311,486 | Гкал | 292,104 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 887,105 | 311,486 | Гкал | 292,104 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 887,105 | 311,486 | Гкал | 292,105 |
| 4. | Газоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.1. | Здания МАУ «Дворец спорта» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,623 | 135,220 | м3 | 1,060 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,623 | 135,220 | м3 | 1,060 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,623 | 135,220 | м3 | 1,060 |
| 4.2. | здания МАУ «База спорта и отдыха «Северянка» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 4,722 | 4339,667 | м3 | 23,910 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 4,722 | 4339,667 | м3 | 23,910 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 4,722 | 4339,667 | м3 | 23,910 |
|  | Всего по мероприятиям в сфере газоснабжения |  | 7,345 | 4474,887 | м3 | 24,970 | X | 7,345 | 4474,887 | м3 | 24,970 | X | 7,345 | 4474,887 | м3 | 24,970 |
| 5. | Горячее водоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1. | МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Белоярский» | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 |
|  | Всего по мероприятиям в сфере горячего водоснабжения |  | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 | X | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 | X | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 |
|  | Всего по мероприятиям ГП Белоярский |  | 1247,948 | X | X | 615,373 | X | 1247,949 | X | X | 615,374 | X | 1247,949 | X | X | 615,376 |
| СП Верхнеказымский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Электрическая энергия |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Замена светильников уличного освещения с дуговыми газоразрядными лампами на светодиодные светильники | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 38,676 | 0,819 | тыс. кВт×ч | 5,860 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 38,676 | 0,819 | тыс. кВт×ч | 5,860 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 38,677 | 0,819 | тыс. кВт×ч | 5,860 |
| 1.1.1. | Корпус 2: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, поселок Верхнеказымский, мкр. 3-й, стр. 13 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 38,676 | 0,819 | тыс. кВт×ч | 5,860 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 38,676 | 0,819 | тыс. кВт×ч | 5,860 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 38,677 | 0,819 | тыс. кВт×ч | 5,860 |
| 1.2. | Замена светильников с люминесцентными лампами и лампами накаливания на светодиодные | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 51,933 | 1,729 | тыс. кВт×ч | 12,365 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 51,933 | 1,729 | тыс. кВт×ч | 12,365 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 51,934 | 1,729 | тыс. кВт×ч | 12,365 |
| 1.2.1. | Корпус 2: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, поселок Верхнеказымский, мкр. 3-й, стр. 13 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 51,933 | 1,729 | тыс. кВт×ч | 12,365 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 51,933 | 1,729 | тыс. кВт×ч | 12,365 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 51,934 | 1,729 | тыс. кВт×ч | 12,365 |
|  | Итого по мероприятиям по электрической энергии |  | 90,609 | 2,548 | тыс. кВт×ч | 18,225 | X | 90,609 | 2,548 | тыс. кВт×ч | 18,225 | X | 90,611 | 2,548 | тыс. кВт×ч | 18,225 |
|  | Корпус 2: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, поселок Верхнеказымский, мкр. 3-й, стр. 13 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 90,609 | 2,548 | тыс. кВт×ч | 18,225 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 90,609 | 2,548 | тыс. кВт×ч | 18,225 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 90,611 | 2,548 | тыс. кВт×ч | 18,225 |
| 2. | Холодная питьевая вода |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Замена сантехнических приборов старого образца | Бюджет Белоярского муниципаль-ного района ХМАО-Югры | 41,166 | 0,109 | тыс. м3 | 6,686 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 80,066 | 0,134 | тыс. м3 | 8,159 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 80,067 | 0,134 | тыс. м3 | 8,159 |
| 2.1.1. | Корпус 1: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, поселок Верхнеказымский, мкр. 3-й, стр. 16 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 38,900 | 0,108 | тыс. м3 | 6,600 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 38,900 | 0,108 | тыс. м3 | 6,600 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 38,900 | 0,108 | тыс. м3 | 6,600 |
| 2.1.2. | Корпус 2: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, поселок Верхнеказымский, мкр. 3-й, стр. 13 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,266 | 0,001 | тыс. м3 | 0,086 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 41,166 | 0,026 | тыс. м3 | 1,559 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 41,167 | 0,026 | тыс. м3 | 1,559 |
| 2.2. | Проведение профилактического ремонта оборудования с целью предотвращение утечек воды | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,600 | 0,009 | тыс. м3 | 0,546 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,600 | 0,010 | тыс. м3 | 0,607 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 1,600 | 0,010 | тыс. м3 | 0,607 |
| 2.2.1. | Корпус 1: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, поселок Верхнеказымский, мкр. 3-й, стр. 16 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,800 | 0,006 | тыс. м3 | 0,364 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,800 | 0,006 | тыс. м3 | 0,364 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,800 | 0,006 | тыс. м3 | 0,364 |
| 2.2.2. | Корпус 2: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, поселок Верхнеказымский, мкр. 3-й, стр. 13 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,800 | 0,003 | тыс. м3 | 0,182 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,800 | 0,004 | тыс. м3 | 0,243 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,800 | 0,004 | тыс. м3 | 0,243 |
|  | Всего по мероприятиям по холодной питьевой воде |  | 42,766 | 0,118 | тыс. м3 | 7,232 | X | 81,666 | 0,144 | тыс. м3 | 8,766 | X | 81,667 | 0,144 | тыс. м3 | 8,766 |
|  | Корпус 1: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, поселок Верхнеказымский, мкр. 3-й, стр. 16 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 39,700 | 0,114 | тыс. м3 | 6,964 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,800 | 0,006 | тыс. м3 | 0,364 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,800 | 0,006 | тыс. м3 | 0,364 |
|  | Корпус 2: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, поселок Верхнеказымский, мкр. 3-й, стр. 13 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 3,066 | 0,004 | тыс. м3 | 0,268 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 41,966 | 0,030 | тыс. м3 | 1,802 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 41,967 | 0,030 | тыс. м3 | 1,802 |
| 3. | Тепловая энергия и горячее водоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1. | Замена сантехнических приборов старого образца | Бюджет Белоярского муниципаль-ного района ХМАО-Югры | 0,063 | 1,462 | Гкал | 3,824 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,063 | 1,462 | Гкал | 3,825 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,063 | 1,462 | Гкал | 3,825 |
| 3.1.1. | Корпус 2: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, поселок Верхнеказымский, мкр. 3-й, стр. 13 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,063 | 1,462 | Гкал | 3,824 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,063 | 1,462 | Гкал | 3,825 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,063 | 1,462 | Гкал | 3,825 |
| 3.2. | Установка автоматических термоклапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 31,480 | 19,540 | Гкал | 8,549 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 29,906 | 19,540 | Гкал | 8,550 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 29,906 | 19,540 | Гкал | 8,550 |
| 3.2.1. | Здание администрации: 628172, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Верхнеказымский, 2 микрорайон, дом 26 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 4,722 | 1,600 | Гкал | 0,700 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 4,722 | 1,600 | Гкал | 0,700 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 4,722 | 1,600 | Гкал | 0,700 |
| 3.2.2. | Помещение библиотеки: 628172, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Верхнеказымский, 3 микрорайон, дом 15 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 26,758 | 17,940 | Гкал | 7,849 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 29,906 | 19,540 | Гкал | 8,550 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 29,906 | 19,540 | Гкал | 8,550 |
|  | Всего по мероприятиям по тепловой энергии и горячей воде |  | 31,543 | 21,002 | Гкал | 12,373 | X | 29,969 | 21,002 | Гкал | 12,375 | X | 29,969 | 21,002 | Гкал | 12,375 |
|  | Корпус 2: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, поселок Верхнеказымский, мкр. 3-й, стр. 13 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,063 | 1,462 | Гкал | 3,824 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,063 | 1,462 | Гкал | 3,825 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,063 | 1,462 | Гкал | 3,825 |
|  | Здание администрации: 628172, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Верхнеказымский, 2 микрорайон, дом 26 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 4,722 | 1,600 | Гкал | 0,700 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 4,722 | 1,600 | Гкал | 0,700 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 4,722 | 1,600 | Гкал | 0,700 |
|  | Помещение библиотеки: 628172, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Верхнеказымский, 3 микрорайон, дом 15 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 26,758 | 17,940 | Гкал | 7,849 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 29,906 | 19,540 | Гкал | 8,550 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 29,906 | 19,540 | Гкал | 8,550 |
|  | Всего по мероприятиям СП Верхнеказымский |  | 164,918 | X | X | 37,830 | X | 168,066 | X | X | 33,466 | X | 168,069 | X | X | 33,466 |
|  |  | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 164,918 | X | X | 37,830 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 168,066 | X | X | 33,466 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 168,069 | X | X | 33,466 |
| СП Казым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Холодное водоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Замена сантехнических приборов старого образца | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 76,730 | 0,200 | тыс. м3 | 18,050 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 76,730 | 0,200 | тыс. м3 | 18,050 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 76,730 | 0,200 | тыс. м3 | 18,050 |
| 1.1.1. | Администрация сельского поселения Казым | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,330 | 0,010 | тыс. м3 | 0,530 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,330 | 0,010 | тыс. м3 | 0,530 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,330 | 0,010 | тыс. м3 | 0,530 |
| 1.1.2. | Здание МАДОУ «Детский сад «Оленёнок» с. Казым»: 628174, Тюменская область, ХМАО-Югра, Белоярский район, с. Казым, ул. Школьная, 7б | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 42,400 | 0,120 | тыс. м3 | 11,250 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 42,400 | 0,120 | тыс. м3 | 11,250 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 42,400 | 0,120 | тыс. м3 | 11,250 |
| 1.1.3. | Средняя общеобразовательная школа с. Казым | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 34,000 | 0,070 | тыс. м3 | 6,270 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 34,000 | 0,070 | тыс. м3 | 6,270 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 34,000 | 0,070 | тыс. м3 | 6,270 |
|  | Всего по мероприятиям по холодному водоснабжению |  | 76,730 | Х | Х | 18,050 | X | 76,730 | Х | Х | 18,050 | X | 76,730 | Х | Х | 18,050 |
|  | Администрация сельского поселения Казым | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,330 | Х | Х | 0,530 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,330 | Х | Х | 0,530 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 0,330 | Х | Х | 0,530 |
|  | Здание МАДОУ «Детский сад «Оленёнок» с. Казым»: 628174, Тюменская область, ХМАО-Югра, Белоярский район, с. Казым, ул. Школьная, 7б | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 42,400 | Х | Х | 11,250 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 42,400 | Х | Х | 11,250 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 42,400 | Х | Х | 11,250 |
|  | Средняя общеобразовательная школа с. Казым | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 34,000 | Х | Х | 6,270 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 34,000 | Х | Х | 6,270 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 34,000 | Х | Х | 6,270 |
| 2. | Теплоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Установка автоматических термоклапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 259,380 | 45,420 | Гкал | 133,380 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 259,380 | 45,420 | Гкал | 133,380 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 259,380 | 45,420 | Гкал | 133,380 |
| 2.1.1. | Администрация сельского поселения Казым | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 41,670 | 8,820 | Гкал | 25,650 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 41,670 | 8,820 | Гкал | 25,650 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 41,670 | 8,820 | Гкал | 25,650 |
| 2.1.2. | Средняя общеобразовательная школа с. Казым | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 133,330 | 16,600 | Гкал | 49,530 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 133,330 | 16,600 | Гкал | 49,530 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 133,330 | 16,600 | Гкал | 49,530 |
| 2.1.3. | 628174, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, село Казым, ул. Каксина 10, Дом культуры | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 48,150 | 17,000 | Гкал | 49,470 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 48,150 | 17,000 | Гкал | 49,470 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 48,150 | 17,000 | Гкал | 49,470 |
| 2.1.4. | 628174, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, село Казым, улица Советская, 7г, Спортивный зал | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 36,230 | 3,000 | Гкал | 8,730 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 36,230 | 3,000 | Гкал | 8,730 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 36,230 | 3,000 | Гкал | 8,730 |
|  | Всего по мероприятиям по теплоснабжению |  | 259,380 | 45,420 | Гкал | 133,380 | X | 259,380 | 45,420 | Гкал | 133,380 | X | 259,380 | 45,420 | Гкал | 133,380 |
|  | Администрация сельского поселения Казым | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 41,670 | 8,820 | Гкал | 25,650 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 41,670 | 8,820 | Гкал | 25,650 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 41,670 | 8,820 | Гкал | 25,650 |
|  | Средняя общеобразовательная школа с. Казым | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 133,330 | 16,600 | Гкал | 49,530 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 133,330 | 16,600 | Гкал | 49,530 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 133,330 | 16,600 | Гкал | 49,530 |
|  | 628174, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, село Казым, ул. Каксина 10, Дом культуры | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 48,150 | 17,000 | Гкал | 49,470 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 48,150 | 17,000 | Гкал | 49,470 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 48,150 | 17,000 | Гкал | 49,470 |
|  | 628174, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, село Казым, улица Советская, 7г, Спортивный зал | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 36,230 | 3,000 | Гкал | 8,730 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 36,230 | 3,000 | Гкал | 8,730 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 36,230 | 3,000 | Гкал | 8,730 |
| 3. | Электрическая энергия |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1. | Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 157,434 | 140,117 | тыс. кВт×ч | 261,183 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 217,435 | 141,346 | тыс. кВт×ч | 187,258 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 157,435 | 140,118 | тыс. кВт×ч | 178,883 |
| 3.1.1. | Здание МАДОУ «Детский сад «Оленёнок» с. Казым»: 628174, Тюменская область, ХМАО-Югра, Белоярский район, с. Казым, ул. Школьная, 7б | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,800 | 0,170 | тыс. кВт×ч | 1,140 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,800 | 0,170 | тыс. кВт×ч | 1,140 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,800 | 0,170 | тыс. кВт×ч | 1,140 |
| 3.1.2. | Средняя общеобразовательная школа с. Казым | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 59,790 | 24,250 | тыс. кВт×ч | 247,680 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 59,790 | 24,250 | тыс. кВт×ч | 165,380 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 59,790 | 24,250 | тыс. кВт×ч | 165,380 |
| 3.1.3. | МАУ «ЦКиС «Прометей»: 628174, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, село Казым, ул. Каксина 10, Дом культуры | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 4,160 | 114,000 | тыс. кВт×ч | 0,780 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 4,160 | 114,000 | тыс. кВт×ч | 0,780 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 4,160 | 114,000 | тыс. кВт×ч | 0,780 |
| 3.1.4. | Здание МАУК «Центр историко - культурного наследия «Касум ёх», 628174, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, село Казым, улица Набережная, дом 22 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 86,684 | 1,697 | тыс. кВт×ч | 11,583 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 146,685 | 2,926 | тыс. кВт×ч | 19,958 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 86,685 | 1,698 | тыс. кВт×ч | 11,583 |
|  | Итого по мероприятиям по электрической энергии |  | 157,434 | Х | Х | 261,183 | X | 217,435 | Х | Х | 187,258 | X | 157,435 | Х | Х | 178,883 |
|  | Здание МАДОУ «Детский сад «Оленёнок» с. Казым»: 628174, Тюменская область, ХМАО-Югра, Белоярский район, с. Казым, ул. Школьная, 7б | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,800 | Х | Х | 1,140 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,800 | Х | Х | 1,140 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,800 | Х | Х | 1,140 |
|  | Средняя общеобразовательная школа с. Казым | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 59,790 | Х | Х | 247,680 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 59,790 | Х | Х | 165,380 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 59,790 | Х | Х | 165,380 |
|  | МАУ «ЦКиС «Прометей»: 628174, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, село Казым, ул. Каксина 10, Дом культуры | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 4,160 | Х | Х | 0,780 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 4,160 | Х | Х | 0,780 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 4,160 | Х | Х | 0,780 |
|  | Здание МАУК «Центр историко - культурного наследия «Касум ёх», 628174, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, село Казым, улица Набережная, дом 22 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 86,680 | Х | Х | 11,580 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 146,690 | Х | Х | 19,960 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 86,690 | Х | Х | 11,580 |
| 4. | Топливоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.1. | Регулировка температурно-влажностного режима | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 20,000 | 1,008 | тыс. м3 | 5,810 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 20,000 | 1,008 | тыс. м3 | 5,810 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 20,000 | 1,008 | тыс. м3 | 5,810 |
| 4.1.1. | Здание МАУК «Центр историко - культурного наследия «Касум ёх», 628174, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, село Казым, улица Набережная, дом 22 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 20,000 | 1,008 | тыс. м3 | 5,810 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 20,000 | 1,008 | тыс. м3 | 5,810 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 20,000 | 1,008 | тыс. м3 | 5,810 |
|  | Итого по мероприятиям по топливоснабжению |  | 20,000 | Х | Х | 5,810 | X | 20,000 | Х | Х | 5,810 | X | 20,000 | Х | Х | 5,810 |
|  | Здание МАУК «Центр историко - культурного наследия «Касум ёх», 628174, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, село Казым, улица Набережная, дом 22 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 20,000 | Х | Х | 5,810 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 20,000 | Х | Х | 5,810 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 20,000 | Х | Х | 5,810 |
|  | Всего по мероприятиям СП Казым |  | 513,544 | X | X | 418,423 | X | 573,545 | X | X | 344,498 | X | 513,545 | X | X | 336,123 |
|  |  | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 513,544 | X | X | 418,423 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 573,545 | X | X | 344,498 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 513,545 | X | X | 336,123 |
| СП Лыхма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Электрическая энергия |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 112,304 | 4,443 | тыс. кВт×ч | 31,853 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 112,304 | 4,443 | тыс. кВт×ч | 31,853 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 112,304 | 4,443 | тыс. кВт×ч | 31,853 |
| 1.1.1. | СОШ п. Лыхма: 628173, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, поселок Лыхма, улица ЛПУ, дом 92/4 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 5,620 | 1,770 | тыс. кВт×ч | 12,735 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 5,620 | 1,770 | тыс. кВт×ч | 12,735 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 5,620 | 1,770 | тыс. кВт×ч | 12,735 |
| 1.1.2. | Здание администрации: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, поселок Лыхма ул. ЛПУ д. 92/1 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,864 | 0,087 | тыс. кВт×ч | 0,626 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,864 | 0,087 | тыс. кВт×ч | 0,626 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,864 | 0,087 | тыс. кВт×ч | 0,626 |
| 1.1.3. | Здание бассейна: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, поселок Лыхма, ул. ЛПУ д. 39А | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 103,820 | 2,586 | тыс. кВт×ч | 18,492 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 103,820 | 2,586 | тыс. кВт×ч | 18,492 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 103,820 | 2,586 | тыс. кВт×ч | 18,492 |
|  | Итого по мероприятиям по электрической энергии |  | 112,304 | 4,443 | тыс. кВт×ч | 31,853 | X | 112,304 | 4,443 | тыс. кВт×ч | 31,853 | X | 112,304 | 4,443 | тыс. кВт×ч | 31,853 |
|  | СОШ п. Лыхма: 628173, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, поселок Лыхма, улица ЛПУ, дом 92/4 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 5,620 | 1,770 | тыс. кВт×ч | 12,735 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 5,620 | 1,770 | тыс. кВт×ч | 12,735 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 5,620 | 1,770 | тыс. кВт×ч | 12,735 |
|  | Здание администрации: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, поселок Лыхма ул. ЛПУ д. 92/1 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,864 | 0,087 | тыс. кВт×ч | 0,626 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,864 | 0,087 | тыс. кВт×ч | 0,626 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,864 | 0,087 | тыс. кВт×ч | 0,626 |
|  | Здание бассейна: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, поселок Лыхма, ул. ЛПУ д. 39А | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 103,820 | 2,586 | тыс. кВт×ч | 18,492 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 103,820 | 2,586 | тыс. кВт×ч | 18,492 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 103,820 | 2,586 | тыс. кВт×ч | 18,492 |
| 2. | Холодное водоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Замена смесителей старого образца (с 2-мя ручками) на смесители однорычажные и замену в сливном бачке «Компакт» однокнопочного клапана на двухкнопочный | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 15,100 | 0,059 | тыс. м3 | 3,833 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 15,100 | 0,059 | тыс. м3 | 3,833 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 15,100 | 0,059 | тыс. м3 | 3,833 |
| 2.1.1. | СОШ п. Лыхма: 628173, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, поселок Лыхма, улица ЛПУ, дом 92/4 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 15,100 | 0,059 | тыс. м3 | 3,833 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 15,100 | 0,059 | тыс. м3 | 3,833 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 15,100 | 0,059 | тыс. м3 | 3,833 |
|  | Всего по мероприятиям по холодному водоснабжению |  | 15,100 | 0,059 | тыс. м3 | 3,833 | X | 15,100 | 0,059 | тыс. м3 | 3,833 | X | 15,100 | 0,059 | тыс. м3 | 3,833 |
|  | СОШ п. Лыхма: 628173, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, поселок Лыхма, улица ЛПУ, дом 92/4 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 15,100 | 0,059 | тыс. м3 | 3,833 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 15,100 | 0,059 | тыс. м3 | 3,833 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 15,100 | 0,059 | тыс. м3 | 3,833 |
| 3. | Теплоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1. | Установка автоматических термоклапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,546 | 1,420 | Гкал | 0,601 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,546 | 1,420 | Гкал | 0,601 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,546 | 1,420 | Гкал | 0,601 |
| 3.1.1. | Здание администрации: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, поселок Лыхма ул. ЛПУ д. 92/1 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,546 | 1,420 | Гкал | 0,601 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,546 | 1,420 | Гкал | 0,601 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,546 | 1,420 | Гкал | 0,601 |
|  | Всего по мероприятиям по теплоснабжению |  | 2,546 | 1,420 | Гкал | 0,601 | X | 2,546 | 1,420 | Гкал | 0,601 | X | 2,546 | 1,420 | Гкал | 0,601 |
|  | Здание администрации: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, поселок Лыхма ул. ЛПУ д. 92/1 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,546 | 1,420 | Гкал | 0,601 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,546 | 1,420 | Гкал | 0,601 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,546 | 1,420 | Гкал | 0,601 |
|  | Всего по мероприятиям СП Лыхма |  | 129,950 | X | X | 36,287 | X | 129,950 | X | X | 36,287 | X | 129,950 | X | X | 36,287 |
|  |  | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 129,950 | X | X | 36,287 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 129,950 | X | X | 36,287 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 129,950 | X | X | 36,287 |
| СП Полноват |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Электрическая энергия |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 11,814 | 0,235 | тыс. кВт×ч | 1,608 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 11,814 | 0,235 | тыс. кВт×ч | 1,608 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 11,814 | 0,235 | тыс. кВт×ч | 1,608 |
| 1.1.1. | Здание: 628179, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, с. Полноват, ул. Советская, д. 24 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 11,814 | 0,235 | тыс. кВт×ч | 1,608 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 11,814 | 0,235 | тыс. кВт×ч | 1,608 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 11,814 | 0,235 | тыс. кВт×ч | 1,608 |
| 1.2. | Замена светильников уличного освещения с дуговыми газоразрядными лампами на светодиодные светильники | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,086 | 0,335 | тыс. кВт×ч | 2,297 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,086 | 0,335 | тыс. кВт×ч | 2,297 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,086 | 0,335 | тыс. кВт×ч | 2,297 |
| 1.2.1. | Здание администрации: 628179, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, с. Полноват, ул. Советская, д. 24 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,086 | 0,335 | тыс. кВт×ч | 2,297 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,086 | 0,335 | тыс. кВт×ч | 2,297 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,086 | 0,335 | тыс. кВт×ч | 2,297 |
|  | Итого по мероприятиям по электрической энергии |  | 17,900 | 0,570 | тыс. кВт×ч | 3,905 | X | 17,900 | 0,570 | тыс. кВт×ч | 2,297 | X | 17,900 | 0,570 | тыс. кВт×ч | 3,905 |
|  | Здание: 628179, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, с. Полноват, ул. Советская, д. 24 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 11,814 | 0,235 | тыс. кВт×ч | 1,608 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 11,814 | 0,235 | тыс. кВт×ч | 1,608 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 11,814 | 0,235 | тыс. кВт×ч | 1,608 |
|  | Здание администрации: 628179, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, с. Полноват, ул. Советская, д. 24 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,086 | 0,335 | тыс. кВт×ч | 2,297 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,086 | 0,335 | тыс. кВт×ч | 2,297 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 6,086 | 0,335 | тыс. кВт×ч | 2,297 |
| 2. | Тепловая энергия |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Наладка системы отопления здания с установкой автоматических термоклапанов на приборы отопления – радиаторы | Бюджет Белоярского муниципаль-ного района ХМАО-Югры | 60,000 | 3,000 | Гкал | 8,785 | Бюджет Белоярского муниципаль-ного района ХМАО-Югры | 60,000 | 3,000 | Гкал | 8,785 | Бюджет Белоярского муниципаль-ного района ХМАО-Югры | 60,000 | 3,000 | Гкал | 8,785 |
| 2.1.1. | Здание: 628179, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, с. Полноват, ул. Советская, д. 24 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 3,000 | Гкал | 8,785 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 3,000 | Гкал | 8,785 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 3,000 | Гкал | 8,785 |
| 2.1.2. | Здание: 628178, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, с. Ванзеват, ул. Лоскутова д. 24 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 45,000 | 9,000 | Гкал | 26,354 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 45,000 | 9,000 | Гкал | 26,354 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 45,000 | 9,000 | Гкал | 26,354 |
| 2.1.3. | Здание администрации: 628179, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, с. Полноват, ул. Советская, д. 24 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 12,900 | 0,830 | Гкал | 2,465 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 12,900 | 0,830 | Гкал | 2,465 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 13,000 | 0,830 | Гкал | 2,465 |
| 2.1.4. | Гараж: 628179, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, с. Полноват, ул. Северная, д. 12 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 28,200 | 1,650 | Гкал | 4,900 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 28,300 | 1,650 | Гкал | 4,900 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 28,300 | 1,650 | Гкал | 4,900 |
|  | Всего по мероприятиям потепловой энергии |  | 146,100 | 14,480 | Гкал | 42,504 | X | 146,200 | 14,480 | Гкал | 42,504 | X | 146,300 | 14,480 | Гкал | 42,504 |
|  | Здание: 628179, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, с. Полноват, ул. Советская, д. 24 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 3,000 | Гкал | 8,785 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 3,000 | Гкал | 8,785 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 3,000 | Гкал | 8,785 |
|  | Здание: 628178, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, с. Ванзеват, ул. Лоскутова д. 24 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 45,000 | 9,000 | Гкал | 26,354 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 45,000 | 9,000 | Гкал | 26,354 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 45,000 | 9,000 | Гкал | 26,354 |
|  | Здание администрации: 628179, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, с. Полноват, ул. Советская, д. 24 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 12,900 | 0,830 | Гкал | 2,465 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 12,900 | 0,830 | Гкал | 2,465 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 13,000 | 0,830 | Гкал | 2,465 |
|  | Гараж: 628179, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, с. Полноват, ул. Северная, д. 12 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 28,200 | 1,650 | Гкал | 4,900 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 28,300 | 1,650 | Гкал | 4,900 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 28,300 | 1,650 | Гкал | 4,900 |
| 3. | Холодная питьевая вода |  | X | X | X | X | Х | X | X | X | X | Х | X | X | X | X |
| 3.1. | Замена сантехнических приборов старого образца | Бюджет Белоярского муниципаль-ного района ХМАО-Югры | 2,500 | 0,007 | тыс. м3 | 0,616 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,500 | 0,007 | тыс. м3 | 0,616 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,500 | 0,007 | тыс. м3 | 0,616 |
| 3.1.1. | Здание: 628179, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, с. Полноват, ул. Советская, д. 24 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,500 | 0,007 | тыс. м3 | 0,616 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,500 | 0,007 | тыс. м3 | 0,616 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,500 | 0,007 | тыс. м3 | 0,616 |
|  | Всего по мероприятиям по холодной питьевой воде |  | 2,500 | 0,007 | тыс. м3 | 0,616 | X | 2,500 | 0,007 | тыс. м3 | 0,616 | X | 2,500 | 0,007 | тыс. м3 | 0,616 |
|  | Здание: 628179, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, с. Полноват, ул. Советская, д. 24 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,500 | 0,007 | тыс. м3 | 0,616 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,500 | 0,007 | тыс. м3 | 0,616 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,500 | 0,007 | тыс. м3 | 0,616 |
|  | Всего по мероприятиям СП Полноват |  | 166,500 | X | X | 47,025 | X | 166,600 | X | X | 47,025 | X | 166,700 | X | X | 47,025 |
|  |  | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 166,500 | X | X | 47,025 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 166,600 | X | X | 47,025 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 166,700 | X | X | 47,025 |
| СП Сорум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Электрическая энергия |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 444,994 | 18,276 | тыс. кВт×ч | 126,692 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 444,994 | 18,277 | тыс. кВт×ч | 126,692 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 444,994 | 18,277 | тыс. кВт×ч | 126,692 |
| 1.1.1. | Здание СОШ п. Сорум: 628169, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Сорум, ул. Газовиков, д. 2 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 329,002 | 8,009 | тыс. кВт×ч | 55,026 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 329,002 | 8,010 | тыс. кВт×ч | 55,026 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 329,002 | 8,010 | тыс. кВт×ч | 55,026 |
| 1.1.2. | Здание МАУ «Центр культуры и спорта» пос. Сорум: 628169, ул. Строителей д. 6, п. Сорум, Белоярский р-он, Тюменская обл., ХМАО-Югра | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 115,992 | 10,267 | тыс. кВт×ч | 71,666 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 115,992 | 10,267 | тыс. кВт×ч | 71,666 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 115,992 | 10,267 | тыс. кВт×ч | 71,666 |
|  | Итого по мероприятиям по электрической энергии |  | 444,994 | 18,276 | тыс. кВт×ч | 126,692 | X | 444,994 | 18,277 | тыс. кВт×ч | 126,692 | X | 444,994 | 18,277 | тыс. кВт×ч | 126,692 |
|  | Здание СОШ п. Сорум: 628169, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Сорум, ул. Газовиков, д. 2 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 329,002 | 8,009 | тыс. кВт×ч | 55,026 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 329,002 | 8,010 | тыс. кВт×ч | 55,026 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 329,002 | 8,010 | тыс. кВт×ч | 55,026 |
|  | Здание МАУ «Центр культуры и спорта» пос. Сорум: 628169, ул. Строителей д. 6, п. Сорум, Белоярский р-он, Тюменская обл., ХМАО-Югра | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 115,992 | 10,267 | тыс. кВт×ч | 71,666 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 115,992 | 10,267 | тыс. кВт×ч | 71,666 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 115,992 | 10,267 | тыс. кВт×ч | 71,666 |
| 2. | Теплоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Замена деревянных 30-ти оконных блоков на металлопластиковые | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 400,000 | 66,633 | Гкал | 65,876 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 400,000 | 66,633 | Гкал | 65,876 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 400,000 | 66,633 | Гкал | 65,876 |
| 2.1.1. | Здание СОШ п. Сорум: 628169, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Сорум, ул. Газовиков, д. 2 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 400,000 | 66,633 | Гкал | 65,876 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 400,000 | 66,633 | Гкал | 65,876 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 400,000 | 66,633 | Гкал | 65,876 |
|  | Всего по мероприятиям по теплоснабжению |  | 400,000 | 66,633 | Гкал | 65,876 | X | 400,000 | 66,633 | Гкал | 65,876 | X | 400,000 | 66,633 | Гкал | 65,876 |
|  | Здание СОШ п. Сорум: 628169, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Сорум, ул. Газовиков, д. 2 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 400,000 | 66,633 | Гкал | 65,876 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 400,000 | 66,633 | Гкал | 65,876 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 400,000 | 66,633 | Гкал | 65,876 |
| 3. | Холодное водоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1. | Замена сантехнических приборов старого образца | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 17,600 | 0,189 | тыс. м3 | 11,153 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 17,600 | 0,189 | тыс. м3 | 11,153 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 17,600 | 0,189 | тыс. м3 | 11,153 |
| 3.1.1. | Здание СОШ п. Сорум: 628169, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Сорум, ул. Газовиков, д. 2 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 17,600 | 0,189 | тыс. м3 | 11,153 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 17,600 | 0,189 | тыс. м3 | 11,153 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 17,600 | 0,189 | тыс. м3 | 11,153 |
| 3.2. | Проведение профилактического ремонта оборудования с целью предотвращение утечек воды | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 8,333 | 0,079 | тыс. м3 | 4,666 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 8,333 | 0,079 | тыс. м3 | 4,666 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 8,333 | 0,079 | тыс. м3 | 4,666 |
| 3.2.1. | Здание СОШ п. Сорум: 628169, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Сорум, ул. Газовиков, д. 2 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 8,333 | 0,079 | тыс. м3 | 4,666 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 8,333 | 0,079 | тыс. м3 | 4,666 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 8,333 | 0,079 | тыс. м3 | 4,666 |
|  | Всего по мероприятиям по холодному водоснабжению |  | 25,933 | 0,268 | тыс. м3 | 15,819 | X | 25,933 | 0,268 | тыс. м3 | 15,819 | X | 25,933 | 0,268 | тыс. м3 | 15,819 |
|  | Здание СОШ п. Сорум: 628169, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Сорум, ул. Газовиков, д. 2 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 25,933 | 0,268 | тыс. м3 | 15,819 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 25,933 | 0,268 | тыс. м3 | 15,819 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 25,933 | 0,268 | тыс. м3 | 15,819 |
|  | Всего по мероприятиям СП Сорум |  | 870,927 | X | X | 208,387 | X | 870,927 | X | X | 208,387 | X | 870,927 | X | X | 208,387 |
|  |  | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 870,927 | X | X | 208,387 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 870,927 | X | X | 208,387 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 870,927 | X | X | 208,387 |
| СП Сосновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Электрическая энергия |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 96,302 | 1,866 | тыс. кВт×ч | 12,917 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 96,302 | 1,867 | тыс. кВт×ч | 12,917 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 96,302 | 1,867 | тыс. кВт×ч | 12,917 |
| 1.1.1. | Здание СОШ п. Сосновка: 628177, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, поселок Сосновка, улица Школьная, дом 1 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 96,302 | 1,866 | тыс. кВт×ч | 12,917 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 96,302 | 1,867 | тыс. кВт×ч | 12,917 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 96,302 | 1,867 | тыс. кВт×ч | 12,917 |
|  | Итого по мероприятиям по электрической энергии |  | 96,302 | 1,866 | тыс. кВт×ч | 12,917 | X | 96,302 | 1,867 | тыс. кВт×ч | 12,917 | X | 96,302 | 1,867 | тыс. кВт×ч | 12,917 |
|  | Здание СОШ п. Сосновка: 628177, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, поселок Сосновка, улица Школьная, дом 1 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 96,302 | 1,866 | тыс. кВт×ч | 12,917 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 96,302 | 1,867 | тыс. кВт×ч | 12,917 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 96,302 | 1,867 | тыс. кВт×ч | 12,917 |
| 2. | Теплоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Установка автоматических терморегулирующих клапанов на приборах отопления – радиаторах | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,546 | 2,666 | Гкал | 0,921 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,546 | 2,667 | Гкал | 0,921 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,546 | 2,667 | Гкал | 0,922 |
| 2.1.1. | Здание СОШ п. Сосновка: 628177, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, поселок Сосновка, улица Школьная, дом 1 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,546 | 2,666 | Гкал | 0,921 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,546 | 2,667 | Гкал | 0,921 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,546 | 2,667 | Гкал | 0,922 |
|  | Всего по мероприятиям по теплоснабжению |  | 2,546 | 2,666 | Гкал | 0,921 | X | 2,546 | 2,667 | Гкал | 0,921 | X | 2,546 | 2,667 | Гкал | 0,922 |
|  | Здание СОШ п. Сосновка: 628177, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, поселок Сосновка, улица Школьная, дом 1 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,546 | 2,666 | Гкал | 0,921 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,546 | 2,667 | Гкал | 0,921 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 2,546 | 2,667 | Гкал | 0,922 |
| 3. | Холодное водоснабжение |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1. | Замена сантехнических приборов старого образца | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 26,200 | 0,204 | тыс. м3 | 9,060 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 26,200 | 0,204 | тыс. м3 | 9,060 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 26,200 | 0,204 | тыс. м3 | 9,060 |
| 3.1.1. | Здание СОШ п. Сосновка: 628177, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, поселок Сосновка, улица Школьная, дом 1 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 13,600 | 0,051 | тыс. м3 | 2,280 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 13,600 | 0,051 | тыс. м3 | 2,280 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 13,600 | 0,051 | тыс. м3 | 2,280 |
| 3.1.2. | здание МАДОУ «Детский сад «Алёнушка» п. Сосновка»: 628177, Тюменская область, ХМАО-Югра, Белоярский район, п. Сосновка, ул. Школьная, 9 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 12,600 | 0,153 | тыс. м3 | 6,780 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 12,600 | 0,153 | тыс. м3 | 6,780 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 12,600 | 0,153 | тыс. м3 | 6,780 |
|  | Всего по мероприятиям по холодному водоснабжению |  | 13,600 | 0,051 | тыс. м3 | 2,280 | X | 13,600 | 0,051 | тыс. м3 | 2,280 | X | 13,600 | 0,051 | тыс. м3 | 2,280 |
|  | Здание СОШ п. Сосновка: 628177, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, поселок Сосновка, улица Школьная, дом 1 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 13,600 | 0,051 | тыс. м3 | 2,280 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 13,600 | 0,051 | тыс. м3 | 2,280 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 13,600 | 0,051 | тыс. м3 | 2,280 |
|  | здание МАДОУ «Детский сад «Алёнушка» п. Сосновка»: 628177, Тюменская область, ХМАО-Югра, Белоярский район, п. Сосновка, ул. Школьная, 9 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 12,600 | 0,153 | тыс. м3 | 6,780 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 12,600 | 0,153 | тыс. м3 | 6,780 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 12,600 | 0,153 | тыс. м3 | 6,780 |
|  | Всего по мероприятиям СП Сосновка |  | 125,048 | X | X | 22,898 | X | 125,048 | X | X | 22,898 | X | 125,048 | X | X | 22,899 |
|  |  | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 125,048 | X | X | 22,898 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 125,048 | X | X | 22,898 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 125,048 | X | X | 22,899 |
|  | Всего по мероприятиям муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры |  | 3218,835 | X | X | 1386,223 | X | 3282,085 | X | X | 1307,935 | X | 3222,188 | X | X | 1299,563 |
|  |  | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 3212,001 | X | X | 1383,657 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 3275,251 | X | X | 1305,369 | Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 3215,354 | X | X | 1296,997 |
|  |  | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,834 | X | X | 2,566 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,834 | X | X | 2,566 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,834 | X | X | 2,566 |

В таблице 2 приведены значения финансовых затрат по Программе капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белоярского муниципального района Ханты-Мансийского округа-Югры.

Таблица 2. Значения финансовых затрат по Программе капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белоярского муниципального района Ханты-Мансийского округа-Югры, руб.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень работ по капитальному ремонту, предусмотренных краткосрочным планом | Плановый год начала работ | Предельная стоимость запланированной работы, руб. | Планируемый объём капитальных вложений, руб. | Остаток средств на счете Югорского оператора и прогнозируемый объем поступлений взносов на капитальный ремонт (п. 7.1 ст. 168 ЖК РФ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1. | Белоярский г/п, г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 364 621,63 | 9 675 234,75 | 4 956 648,92 |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 2025 | 4 382 934,23 |  |  |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2025 | 1 263 008,11 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2025 | 2 892 414,89 |  |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 577 183,32 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2025 | 195 072,57 |  |  |
| 2. | Белоярский г/п, г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 551 800,30 | 14 642 020,73 | 7 501 146,81 |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 2025 | 6 770 902,97 |  |  |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2025 | 1 951 137,06 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2025 | 4 468 299,00 |  |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 604 668,24 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2025 | 295 213,16 |  |  |
| 3. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. 1, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 1 967 379,98 | 52 204 427,72 | 26 744 469,47 |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2024 | 4 769 789,39 |  |  |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 2024 | 16 555 249,93 |  |  |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2024 | 4 770 643,11 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2024 | 10 925 249,84 |  |  |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 2024 | 6 245 147,74 |  |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 5 918 419,44 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2024 | 1 052 548,29 |  |  |
| 4. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. 1, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 873 894,15 | 23 188 781,09 | 11 879 675,25 |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2025 | 4 838 689,53 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2025 | 11 081 082,96 |  |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 5 927 581,08 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2025 | 467 533,37 |  |  |
| 5. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. 1, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 384 307,08 | 10 197 588,24 | 5 224 252,03 |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2025 | 1 715 695,41 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2025 | 3 929 114,07 |  |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 3 962 867,39 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2025 | 205 604,29 |  |  |
| 6. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. 1, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 379 046,57 | 10 058 000,59 | 5 152 740,90 |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2025 | 1 723 339,94 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2025 | 3 946 620,82 |  |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 3 806 203,34 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2025 | 202 789,92 |  |  |
| 7. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. 1, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 806 112,53 | 21 390 195,78 | 10 958 255,13 |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 2025 | 8 672 321,17 |  |  |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2025 | 2 499 059,17 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2025 | 5 723 095,44 |  |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 3 258 337,27 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2025 | 431 270,20 |  |  |
| 8. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. 1, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 1 067 529,15 | 28 326 885,98 | 14 511 940,28 |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2025 | 5 717 610,00 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2025 | 13 093 898,74 |  |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 7 876 719,99 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2025 | 571 128,10 |  |  |
| 9. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. 1, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 636 375,60 | 16 886 226,31 | 8 650 859,40 |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 2025 | 15 909 389,76 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2025 | 340 460,95 |  |  |
| 10. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. 1, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 1 507 332,44 | 39 997 066,31 | 20 490 605,21 |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 2025 | 16 291 537,37 |  |  |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2025 | 4 694 650,38 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2025 | 10 751 218,90 |  |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 5 945 904,36 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2025 | 806 422,86 |  |  |
| 11. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. 1, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 581 167,45 | 15 421 278,26 | 7 900 362,55 |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2025 | 3 163 932,63 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2025 | 7 245 722,16 |  |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 4 119 531,43 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2025 | 310 924,59 |  |  |
| 12. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. 3, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 131 469,54 | 3 488 544,10 | 1 787 190,57 |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 3 286 738,35 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2024 | 70 336,21 |  |  |
| 13. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. 3, д. 28А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 1 046 362,27 | 27 765 222,61 | 14 224 198,61 |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 2024 | 11 392 871,43 |  |  |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2024 | 3 283 026,46 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2024 | 7 518 458,93 |  |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 3 964 699,71 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2024 | 559 803,81 |  |  |
| 14. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. 3, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 871 673,92 | 23 129 867,46 | 11 849 493,64 |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2024 | 4 738 204,12 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2024 | 10 850 961,32 |  |  |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 2024 | 6 202 682,55 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2024 | 466 345,55 |  |  |
| 15. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. Геолог, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 684 089,75 | 18 152 321,43 | 9 299 483,34 |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 2024 | 6 461 394,13 |  |  |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2024 | 1 861 947,45 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2024 | 4 264 045,88 |  |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 4 514 856,20 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2024 | 365 988,02 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 314 523 661,36 | 161 131 322,11 |

Инвестиционная программа АО «Газпром энергосбыт Тюмень» на 2021-2023 гг. «Строительство интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) в части организации систем для сбора и передачи данных с ПУ электроэнергии в МКД на территории ХМАО-Югры».

Целью реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) в части организации систем сбора и передачи данных с ПУ электроэнергии в МКД на территории ХМАО-Югры» в период с 2021 по 2023 годы является исполнение обязанностей гарантирующего поставщика, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ. Согласно п. 5 ст. 37 35-ФЗ с 1 июля 2020 г. обязанность по установке (замене) приборов учета электрической энергии (мощности) в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов переходит от потребителей к гарантирующему поставщику.

В соответствии с п. 80 Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (ред. от 01.02.2021 г.) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354) с 1 января 2022 г. для учета электрической энергии (мощности) подлежат установке приборы учета, соответствующие требованиям к приборам учета электрической энергии, которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

Для обеспечения автоматизированного дистанционного сбора данных с приборов учета и последующей передачи информации в программный комплекс, требуется установка устройств сбора и передачи данных (УСПД), являющихся неотъемлемой частью ИСУЭ. Объем УСПД, необходимый для обеспечения сбора данных с приборов учета, планируемых к установке в 2021-2023 гг. определен расчетным способом исходя из статистических данных АО «Газпром энергосбыт Тюмень» по количеству приборов учета, подключаемых к УСПД (объем УСПД на 2021 г. соответствует объему утвержденной инвестиционной программы на 2021 г.). Точный объем УСПД будет определен по итогам предпроектного обследования.

Информация о количестве УСПД, подлежащих установке (замене) в рамках исполнения инвестиционного проекта, приведена в таблице 3.

Таблица 3. Количество УСПД, подлежащих установке (замене), в шт.

| № п/п | Оборудование | 2021 | 2022 | 2023 | 2022-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройства сбора и передачи данных | 1 460 | 590 | 442 | 2 492 |

На основании вышеуказанных параметров и количества устройств сбора и передачи данных (УСПД), используемых для строительства интеллектуальной системы учета электрической энергии в многоквартирных домах, в программном комплексе «Гранд-смета» произведён расчет затрат на инвестиционный проект в разрезе элементов затрат, таблица 4.

Таблица 4. Затраты на инвестиционный проект на основании локальных сметных расчетов, в тыс. руб.

| № п/п | Наименование ИП | 2021 | 2022 | 2023 | 2022-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ИСУЭ в части организации систем сбора и передачи данных с ПУ электроэнергии в МКД | 49 615 | 25 258 | 19 311 | 94 184 |

Всего стоимость проекта на период 2021-2023 гг. составила 94 184 руб. без НДС.

На территории Белоярского муниципального района Ханты-Мансийского округа-Югры инвестиционная программа планируется к реализации по адресу: 628163, ХМАО-Югра, г. Белоярский, 6 мкр., д. 10.

Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения г. Белоярский на 2022-2023 гг. (с изменениями на 01.07.2022 г.).

Общий объём средств, необходимый для реализации Программы составляет 55 482,508 тыс. руб.

Финансовые источники для реализации Программы на 2022-2023 годы составляют:

1. Кредитные средства в размере 27 400,0 тыс. руб. (2022 г. - 25 825,0 тыс. руб., 2023 г. – 1 575,0 тыс. руб.);

2. Производственная составляющая (прибыль на развитие производства) в размере 358,0 тыс. руб. (2022 г. – 179,0 тыс. руб., 2023 г. – 179 тыс. руб.).

Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения с. Ванзеват на 2022-2023 гг. (с изменениями на 01.07.2022 г.).

Общий объём средств, необходимый для реализации Программы составляет 3 507,24 тыс. руб.

Финансовые источники для реализации Программы на 2022-2023 годы составляют:

1. Кредитные средства в размере 3 448,46 тыс. руб. (2022 г. – 2 107,00 тыс. руб., 2023 г. – 1 342,46 тыс. руб.);

2. Производственная составляющая (прибыль на развитие производства) в размере 58,58 тыс. руб. (2022 г. – 29,29 тыс. руб., 2023 г. – 29,29 тыс. руб.).

Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения с. Полноват на 2022-2023 гг. (с изменениями на 01.07.2022 г.).

Общий объём средств, необходимый для реализации Программы составляет 8 116,95 тыс. руб.

Финансовые источники для реализации Программы на 2022-2023 годы составляют:

1. Кредитные средства в размере 8 705,05 тыс. руб. (2022 г. – 7 000,0 тыс. руб., 2023 г. – 1 105,05 тыс. руб.);

2. Производственная составляющая (прибыль на развитие производства) в размере 11,90 тыс. руб. (2022 г. – 5,95 тыс. руб., 2023 г. – 5,95 тыс. руб.).

Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения с. Казым на 2022-2023 гг. (с изменениями на 01.07.2022 г.).

Общий объём средств, необходимый для реализации Программы составляет 17 036,442 тыс. руб.

Финансовые источники для реализации Программы на 2021-2023 годы составляют:

1. Кредитные средства в размере 16 828,002 тыс. руб. (2021 г. – 8 761,332 тыс. руб., 2022 г. – 2 566,67 тыс. руб., 2023 г. – 5 500,0 тыс. руб.);

2. Производственная составляющая (прибыль на развитие производства) в размере 208,44 тыс. руб. (2021 г. – 69,48 тыс. руб., 2022 г. – 69,48 тыс. руб., 2023 г. – 69,48 тыс. руб.).

Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения СП Верхнеказымский на 2022-2023 гг. (с изменениями на 01.07.2022 г.).

Общий объём средств, необходимый для реализации Программы составляет 5 791,15 тыс. руб.

Финансовые источники для реализации Программы на 2022-2023 годы составляют:

1. Кредитные средства в размере 5 786,18 тыс. руб. (2022 г. – 3 112,68 тыс. руб., 2023 г. – 2 673,50 тыс. руб.);

2. Производственная составляющая (прибыль на развитие производства) в размере 4,97 тыс. руб. (2022 г. – 2,483 тыс. руб., 2023 г. – 2,483 тыс. руб.).

Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» по реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения Белоярского района на 2022-2023 гг. (г. Белоярский, СП Казым, СП Полноват) (с изменениями на 01.07.2022 г.).

Общий объём средств, необходимый для реализации Программы составляет 225 090,0 тыс. руб.

Финансовые источники для реализации Программы на 2022-2023 годы составляют:

1. Кредитные средства в размере 225 090,0 тыс. руб. (2022 г. – 217 590,0 тыс. руб., 2023 г. – 7 500,0 тыс. руб.);

2. Производственная составляющая (прибыль на развитие производства) в размере 0,0 тыс. руб. (2022 г. – 0,0 тыс. руб., 2023 г. – 0,0 тыс. руб.).

Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» по реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения СП Сорум на 2022-2023 гг. (с изменениями на 01.07.2022 г.).

Общий объём средств, необходимый для реализации Программы составляет 35,0 тыс. руб.

Финансовые источники для реализации Программы на 2022-2023 годы составляют:

1. Кредитные средства в размере 0,0 тыс. руб. (2022 г. –0,0 тыс. руб., 2023 г. –0,0 тыс. руб.);

2. Производственная составляющая (прибыль на развитие производства) в размере 35,0 тыс. руб. (2022 г. – 35,0 тыс. руб., 2023 г. – 0,0 тыс. руб.).

Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» по реконструкции, модернизации и развитию системы водоотведения г. Белоярский на 2022-2023 гг. (с изменениями на 01.07.2022 г.).

Общий объём средств, необходимый для реализации Программы составляет 26 313,0 тыс. руб.

Финансовые источники для реализации Программы на 2021-2023 годы составляют:

1. Кредитные средства в размере 25 224,0 тыс. руб. (2021 г. – 5 128,0 тыс. руб., 2022 г. – 5 136,0 тыс. руб., 2023 г. – 14 960,0 тыс. руб.);

2. Производственная составляющая (прибыль на развитие производства) в размере 1 089,36 тыс. руб. (2021 г. – 163,39 тыс. руб., 2022 г. – 925,98 тыс. руб., 2023 г. – 0,0 тыс. руб.).

Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» по оказанию услуг по размещению (захоронению) ТКО на полигоне г. Белоярский на 2022-2023 гг.

Общий объём средств, необходимый для реализации Программы составляет 35,0 тыс. руб.

Финансовые источники для реализации Программы на 2022-2023 годы составляют:

1. Кредитные средства в размере 0,0 тыс. руб. (2022 г. – 0,0 тыс. руб., 2023 г. – 0,0 тыс. руб.);

2. Производственная составляющая (прибыль на развитие производства) в размере 35,0 тыс. руб. (2022 г. – 35,0 тыс. руб., 2023 г. – 0,0 тыс. руб.).

# 5. Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации соответствующей программы

Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации соответствующей программы, приведены в таблице 5.

Таблица 5. Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации соответствующей программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации Программы | Значение показателя на конец года |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| I | Основные целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отопление | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - ХВС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - ГВС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - электрическая энергия | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - газ природный | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.2. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отопление | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - ХВС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - ГВС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - электрическая энергия | % | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - газ природный | % | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.3. | Доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отопление | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - ХВС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - ГВС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - электрическая энергия | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - газ природный | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения | % | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.2. | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт | МВт | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Целевые показатели в государственном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | Гкал/м2 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,066 | 0,066 | 0,065 | 0,065 |
| 1.3.2. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | кВт×ч/м2 | 21,91 | 21,91 | 21,90 | 21,98 | 21,97 | 21,96 | 21,96 |
| 1.3.3. | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | Гкал/м2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1.3.4. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | кВт×ч/м2 | 28,65 | 28,65 | 28,63 | 28,59 | 28,57 | 28,55 | 28,55 |
| 1.3.5. | Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды государственным (муниципальным) учреждением | т, м3, Гкал, кВт×ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - моторного топлива | т | 12,091 | 12,091 | 12,091 | 12,091 | 12,091 | 12,091 | 12,091 |
|  | - мазута | т | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - природного газа | м3 | 220 404,651 | 220 404,651 | 217 047,473 | 210 335,153 | 208 164,153 | 206 503,373 | 206 503,373 |
|  | - тепловой энергии | Гкал | 32 789,296 | 32 789,296 | 32 710,721 | 32 598,788 | 32 594,578 | 32 590,410 | 32 590,410 |
|  | - электрической энергии | кВт×ч | 3 701 886,220 | 3 701 886,220 | 3 672 176,100 | 3 581 812,840 | 3 565 268,900 | 3 511 583,900 | 3 466 268,900 |
|  | - твёрдого топлива | м3 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 |
|  | - воды | м3 | 12 560,851 | 12 560,851 | 11 768,831 | 10 780,691 | 10 780,687 | 10 780,687 | 10 780,687 |
| 1.4. | Целевые показатели в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше | % | данные отсутствуют | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
| 1.4.2. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах в месяц | Гкал/м2 | 0,045 | 0,045 | 0,043 | 0,039 | 0,035 | 0,03 | 0,03 |
| 1.4.3. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах в месяц | кВт×ч/м2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 |
| 1.4.4. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя в месяц) | м3/чел. | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
| 1.4.5. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел. | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| 1.5. | Целевые показатели в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в сфере промышленного производства | т у. т./ед. продукции | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |  |
| 1.5.2. | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями | г у. т./кВт×ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.3. | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.4. | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловой энергии | кг у. т./Гкал | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 |
| 1.5.5. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| 1.5.6. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 15,35 | 15,35 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 |
| 1.5.7. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 |
| 1.6. | Целевые показатели в транспортном комплексе* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6.2. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6.3. | Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6.4. | Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6.5. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

*Согласно Постановлению Правительства ХМАО - Югры от 31.10.2021 № 485-п (ред. от 26.03.2022) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» и Постановлению Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2021 № 636-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная транспортная система» (с изменениями на 25 ноября 2022 года) на территории Белоярского района бюджетное финансирование подпрограмм:

- приобретение автомобилей и техники, работающих на компримированном природном газе не планируется;

- строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций не планируется;

- перевод транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива не планируется;

- развитие электрозаправочной инфраструктуры не планируется.

# 6. Информация об источниках финансирования мероприятий с указанием отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) источников финансирования таких мероприятий

Планируемый объём финансирования Муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Белоярского муниципального района Ханты-Мансийского округа-Югры на 2023 – 2027 годы составляет 369 628,230 тыс. руб.

Планируемый объём финансирования Муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Белоярского муниципального района Ханты-Мансийского округа-Югры на 2023 – 2027 годы в разрезе включенных программ и источников финансирования приведён в таблице 6.

Таблица 6. Планируемый объём финансирования Муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Белоярского муниципального района Ханты-Мансийского округа-Югры на 2023 – 2027 годы

| Источник финансирования | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программы энергосбережения бюджетных и небюджетных организаций социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 3 218,835 | 3 282,085 | 3 222,188 | 0,000 | 0,000 | 9 723,108 |
| Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 3 212,001 | 3 275,251 | 3 215,354 |  |  | 9 702,606 |
| Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,834 | 6,834 | 6,834 |  |  | 20,502 |
| Программа капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры |  |  |  |  |  |  |
| Фонд капитального ремонта | 11 853,162 | 120 039,408 | 182 631,091 |  |  | 314 523,661 |
| Инвестиционная программа АО «Газпром энергосбыт Тюмень» на 2021-2023 гг |  |  |  |  |  |  |
| АО «Газпром энергосбыт Тюмень», из них: | 19 311,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19 311,000 |
| Прибыль на развитие производства | 19 311,000 |  |  |  |  | 19 311,000 |
| Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения г. Белоярский на 2022-2023 гг. (с изменениями на 01.07.2022 г.) |  |  |  |  |  |  |
| АО «ЮКЭК-Белоярский», из них: | 1 371,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 371,750 |
| Кредитные средства | 1 342,460 |  |  |  |  | 1 342,460 |
| Прибыль на развитие производства | 29,290 |  |  |  |  | 29,290 |
| Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения с. Ванзеват на 2022-2023 гг. (с изменениями на 01.07.2022 г.) |  |  |  |  |  |  |
| АО «ЮКЭК-Белоярский», из них: | 1 754,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 754,000 |
| Кредитные средства | 1 575,000 |  |  |  |  | 1 575,000 |
| Прибыль на развитие производства | 179,000 |  |  |  |  | 179,000 |
| Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения с. Полноват на 2022-2023 гг. (с изменениями на 01.07.2022 г.) |  |  |  |  |  |  |
| АО «ЮКЭК-Белоярский», из них: | 1 111,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 111,000 |
| Кредитные средства | 1 105,050 |  |  |  |  | 1 105,050 |
| Прибыль на развитие производства | 5,950 |  |  |  |  | 5,950 |
| Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения с. Казым на 2022-2023 гг. (с изменениями на 01.07.2022 г.) |  |  |  |  |  |  |
| АО «ЮКЭК-Белоярский», из них: | 5 569,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 569,480 |
| Кредитные средства | 5 500,000 |  |  |  |  | 5 500,000 |
| Прибыль на развитие производства | 69,480 |  |  |  |  | 69,480 |
| Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения СП Верхнеказымский на 2022-2023 гг. (с изменениями на 01.07.2022 г.) |  |  |  |  |  |  |
| АО «ЮКЭК-Белоярский», из них: | 2 675,983 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 675,983 |
| Кредитные средства | 2 673,500 |  |  |  |  | 2 673,500 |
| Прибыль на развитие производства | 2,483 |  |  |  |  | 2,483 |
| Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» по реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения Белоярского района на 2022-2023 гг. (г. Белоярский, СП Казым, СП Полноват) (с изменениями на 01.07.2022 г.) |  |  |  |  |  |  |
| АО «ЮКЭК-Белоярский», из них: | 7 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 500,000 |
| Кредитные средства | 7 500,000 |  |  |  |  | 7 500,000 |
| Прибыль на развитие производства | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» по реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения СП Сорум на 2022-2023 гг. (с изменениями на 01.07.2022 г.). |  |  |  |  |  |  |
| АО «ЮКЭК-Белоярский», из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Кредитные средства | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| Прибыль на развитие производства | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» по реконструкции, модернизации и развитию системы водоотведения г. Белоярский на 2022-2023 гг. (с изменениями на 01.07.2022 г.) |  |  |  |  |  |  |
| АО «ЮКЭК-Белоярский», из них: | 14 960,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 960,000 |
| Кредитные средства | 14 960,000 |  |  |  |  | 14 960,000 |
| Прибыль на развитие производства | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» по оказанию услуг по размещению (захоронению) ТКО на полигоне г. Белоярский на 2022-2023 гг. |  |  |  |  |  |  |
| АО «ЮКЭК-Белоярский», из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Кредитные средства | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| Прибыль на развитие производства | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| ИТОГО | 60 453,459 | 123 321,492 | 185 853,279 | 0,000 | 0,000 | 369 628,230 |
| Бюджет муниципального образования Белоярский район ХМАО-Югры | 3 212,001 | 3 275,251 | 3 215,354 | 0,000 | 0,000 | 9 702,606 |
| Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,833 | 6,833 | 6,834 | 0,000 | 0,000 | 20,500 |
| Фонд капитального ремонта | 11 853,162 | 120 039,408 | 182 631,091 | 0,000 | 0,000 | 314 523,661 |
| АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | 19 311,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19 311,000 |
| АО «ЮКЭК-Белоярский», из них: | 26 070,463 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26 070,463 |