
[image: image1.bmp]

Оглавление
3СТРУКТУРА ПРОЕКТА


4ВВЕДЕНИЕ


71. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ


92. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ


113. ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА


112.1 Жилищная сфера


113.2 Социальное обслуживание


113.3 Транспортное обслуживание


123.4 Инженерное обслуживание территории


123.4.1 Водоснабжение


133.4.2 Канализация


143.4.3 Теплоснабжение


153.4.4 Газоснабжение


153.4.5 Электроснабжение


164. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ


175. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


216. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА


216.1 Чрезвычайные ситуации природного характера


226.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера


247. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


247.1 Гражданская оборона


267.2 Обеспечение пожарной безопасности


298. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения


319. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА


3210. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ПЛАНИРОВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ




СТРУКТУРА ПРОЕКТА

	№ п/п
	Название документа
	Характеристика

	Текстовые материалы

	1
	Пояснительная записка 
	41 лист

	2
	Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения
	8 листов

	Графические материалы по обоснованию



	3
	Схема расположения элемента планировочной структуры в документах территориального планирования 
	М 1:1000

	4
	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план)
	М 1:1000

	5
	Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории
	М 1:1000

	6
	Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера
	М 1:1000

	7
	Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории
	М 1:1000

	8
	Схема размещения инженерных сетей и сооружений 
	М 1:1000

	9
	Разбивочный чертёж красных линий
	М 1:1000

	10
	Схема архитектурно-планировочной организации территории
	М 1:1000

	Графические материалы утверждаемой части 

	11
	Чертёж проекта планировки территории. Лист 1
	М 1:1000

	12
	Чертёж проекта планировки территории. Лист 2
	М 1:1000


ВВЕДЕНИЕ
В 2014 году в целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также в целях обеспечения устойчивого развития территории городского поселения Белоярский (далее также – поселение, городское поселение, муниципальное образование) подготовлен проект планировки и проект межевания территории квартала в юго-восточной части города Белоярский Белоярского района (155 га) (далее также – проектируемая территория, территория проектирования).

Документация по планировке территории подготовлена обществом с ограниченной ответственностью «Терпланпроект» (г. Омск) в соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием на выполнение работ по определению планировочной структуры, установлению границ земельных участков планировочного квартала юго-восточной части города Белоярский площадью 155 га.
Подготовка проекта осуществлялась в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом городского поселения Белоярский и иными муниципальными правовыми актами городского поселения.

В настоящей пояснительной записке используются следующие основные понятия:

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Границы водоохранных зон - границы территорий, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Границы прибрежных защитных полос - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Документация по планировке территории - проекты планировки территории, проекты межевания территории, градостроительные планы земельных участков.

Дом жилой индивидуальный - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.

Защита населения - комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.

Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.

Зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения.

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами - территории для размещения отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи.

Зоны застройки малоэтажными жилыми домами - территория для размещения жилых домов этажностью до 3 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком.
Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами - территория для размещения многоквартирных жилых домов этажностью от 3 до 6 этажей.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защит-ные зоны, зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры), объекты культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и инструкции о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территории и снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действия или вследствие этих действий, а также диверсиях.

Квартал - планировочный элемент жилой застройки в границах красных линий, ограниченный магистральными или жилыми улицами.

Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Красная линия - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги и другие подобные сооружения (линейные объекты).

Линия регулирования застройки - граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.
Микрорайон - планировочный элемент жилой застройки.

Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение, городской округ.
Общественные территории - территории функционально-планировочных образований, предназначенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов общественного назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и их комплексами, а также между ними, объектами общественного транспорта и местами для хранения автомобилей.

Объекты капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, часть поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.
Объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.
Объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации.
Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).
Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. 

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
Улица, площадь - территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ

Территория проектирования расположена в границах города Белоярский.

Климат проектируемой территории резко-континентальный. В его формировании существенную роль играют: преобладающий перенос воздушных масс с запада, защищенность с запада и востока горными хребтами и открытость с севера и юга, а также влияние свойств азиатского материка. Для данной территории характерны: суровая продолжительная зима с сильными ветрами и метелями, весенние возвраты холода, короткий безморозный период, довольно теплое короткое лето. Беспрепятственное проникновение арктического холодного воздуха с севера и прогретого тропического и умеренного с юга способствует свободному воздухообмену, осуществлению меридиональной циркуляции, вызывающей резкие изменения погоды. Особенность местного климата заключается в том, что летом под влиянием холодного торфа наблюдаются большие градиенты температуры между земной поверхностью и 2 м выше поверхности. Подобные градиенты могут достигать 7-10°С. Наличие обширных заболоченных площадей, водотоков и водоемов определяет высокую влажность воздуха. Сухих дней, с относительной влажностью воздуха менее 30%, бывает не более 5-ти в году. Высокая влажность воздуха является предпосылкой частой повторяемости туманов.
В течение года наблюдается в среднем 32 ясных и 150 пасмурных дней. Максимум пасмурных дней приходится на сентябрь - октябрь. Максимум ясных дней приходится на февраль. Преобладающим направлением ветра в холодный период является южное и юго-западное, в теплый – северное и северо-восточное. Среднегодовое количество осадков составляет 435 мм, наибольшее их количество выпадает в июле - августе, наименьшее - в январе.

Зима продолжительная и суровая, с сильными ветрами и метелями. Среднемесячная температура самого холодного месяца в году - январе составляет минус 22,5°С. Абсолютный минимум температуры достигал минус 58°С. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова - 21 октября, схода - 12 мая. Число дней со снежным покровом - 202. Средняя высота снежного покрова на защищенном участке - 60 см (максимум - 85 см, минимум - 30 см). Существует вероятность промерзания почвы до максимальной глубины 1,5 м один раз в десять лет и вероятность промерзания почвы до глубины 3,0 м один раз в пятьдесят лет. Принятая нормативная глубина промерзания составляет 1,3 м. 

Лето короткое и теплое. Самым теплым месяцем в году является июль со средней месячной температурой 16°С. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 36°С. Средняя продолжительность безморозного периода 89 дней. Средняя дата последнего весеннего заморозка - 4 июня, первого осеннего - 2 сентября.

За последние годы промышленное освоение Тюменского Севера показало заметное влияние на климатические условия района. Повысилась среднегодовая температура воздуха, более теплым стало лето (до 40°С), более мягкой зима.

По физико-географическому районированию проектируемая территория относится к Западно-Сибирской равнине, которая по характеру поверхности представляет собой молодую платформу, где происходило мощное накопление морских и континентальных осадков (от 500 до 3000 м). Преобладают отложения ледникового, ледниково-озерного, озерного и озерно-речного происхождения. В целом рельеф территории спокойный с общим уклоном к реке Казым, абсолютные отметки колеблются в пределах 15,0 м - 30,0 м над уровнем моря.

По данным инженерно-геологических отчетов в литологическом отношении территория характеризуется следующим образом: под почвенно-растительным покровом залегают пески пойменных отложений мощностью 14,7-18,5 м различной степени плотности и влагонасыщенности. Грунтовые воды пресные, их общая минерализация составляет 0,5-0,7 г/л, питание грунтовых вод осуществляется в основном за счет инфильтрации осадков и талых вод. По отношению к бетонам обладают общекислотной, углекислой и выщелачивающей агрессивностью.

Гидрологические условия определяются наличием грунтовых вод на глубине от 0,5 м до     6 м от поверхности на подсыпанных территориях и на глубине от 3,5 м в материковых грунтах. В связи с высоким уровнем залегания грунтовых вод на территориях, где была проведена инженерная подготовка, часть территории требует проведения мероприятий по понижению уровня грунтовых вод. 

Оценка пригодности территории для строительства.
Оценка выбранного под строительства участка, на основе проведенного анализ инженерно-геологических, строительно-климатических и почвенных условий по степени пригодности для размещения объектов капитального строительства характеризует территорию следующим образом:

-  уклон местности составляет не более 20%;

- глубина залегания грунтовых вод не выше 0,5 м, что позволяет ведение работ по строительству жилых и общественных зданий, однако необходимо учитывать возможность морозной пучинистости, эрозии и заболачивания существующих грунтов в условиях их водонасыщенного состояния;

- несущая способность грунтов 1,0-1,5 кг/см2;

- затопляемость участка не чаще одного раза в 25 лет;

- существующие неблагоприятные природно-климатические условия не являются существенным ограничением, однако необходимость повышенной теплозащиты зданий будет являться причиной удорожания строительства;

- территория проектирования в достаточной степени инсолируется, хорошо проветривается и в тоже время защищена от постоянных сильных ветров.

Результаты анализа существующих естественных условий территории свидетельствуют о возможности возведения объектов капитального строительства. Участок проектирования относится к ограничено пригодным территориям. С целью доведения его до нормативного уровня требуется проведение инженерных мероприятий, связанных с дополнительным удорожанием. 

2. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Организация территории производственной зоны города Белоярский в границах улицы Центральной, улицы Сухарева и подъездной автомобильной дороги к городу Белоярский осуществляется с учётом планируемых взаимосвязей между существующими и/или проектными отдельными зданиями и группами построек. Приоритетное значение при принятии планировочных решений на основе анализа существующих и потенциальных характеристик развития территории проектирования уделяется функциональному назначению каждого объекта в границах проекта планировки. 

Проектируемая территория представляет собой производственный узел, сформированный из предприятий различного профиля, допустимых к взаимному расположению по своим санитарным характеристикам. Функционально-планировочная организация предусмотрена в виде отдельных блоков основных и вспомогательных производств с учетом отраслевых характеристик объектов, санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта. Генеральным планом поселения территория проектирования определена под перспективное развитие. 

Сформированные блоки являются самостоятельными элементами и включают в себя территории: 
-  планируемого размещения объектов административного назначения, социального, коммерческого, коммунально-бытового назначения;
- планируемого размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- планируемого размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения;

- планируемого размещения объектов отдыха общего пользования и озеленения.
Проектные решения направлены на упорядочивание сложившейся планировки производственной территории, разработку мероприятий по перепрофилированию существующих отдельных блоков с учётом формирующихся технологических связей между элементами планировочной структуры территории. 

Для целей дальнейшего градостроительного развития и улучшения социально-экономических условий на территории производственной зоны города Белоярский проектом предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- организация социально - бытового обслуживания населения; 
- организация административного обслуживания населения;

- организация транспортной схемы с разделением транспортных и пешеходных потоков в увязке с сетями городских магистралей и улиц;

- проведение работ по инженерной подготовке и освоению заболоченных участков на территории проектирования;

- проведение работ по строительству и реконструкции существующих инженерных сетей;

- осуществление работ по охране окружающей среды, организацию предусмотренных в составе схемы генерального плана санитарно-защитных зон, озеленение.

Архитектурно-художественная композиция промышленной зоны решается с учетом зрительного восприятия его внешней и внутренней пространственной среды. Таким образом, вдоль улицы Сухарева планируются к размещению все основные объекты административно-торгового и социально-бытового назначения, что даёт возможность дальнейшего формирования территории в административно-деловом направлении. 

Производственные и коммунально-складские зоны размещаются как вдоль улицы Сухарева, так и по периферии территории проекта планировки. 

На территории проектирования сформированы следующие виды застройки:

Общественно-деловая застройка

объекты административного назначения

- административное здание, площадь застройки составляет 434,66 м2;

- объекты административно-торгового назначения, площадь застройки составляет 2616,16 м2.
объекты социально-бытового назначения

- банный комплекс, площадь застройки составляет 688,06 м2;
- объект культурно-досугового назначения, площадь застройки составляет 788,25 м2;

- магазин, площадь застройки составляет 330,29 м2;

- объект транспортного обслуживания, площадь застройки составляет 302,6 м2;
- торгово-складской объект, площадь застройки составляет 988,37 м2;

- объект торгового назначения, площадь застройки составляет 285,05 м2.
Производственная и коммунально-складская застройка

С целью благоустройства и дальнейшего структурного развития территории проектом планировки предлагается формирование участков в северо-западной и юго-восточной части производственной зоны для размещения объектов, соответствующих видам разрешенного использования. В северной части проекта планировки размещены следующие объекты:

объекты производства
- мини-цех по производству бетонных изделий – один объект; 

- производственная база и стоянка грузовых автомобилей – один объект;

- производственные и коммунально-складские территории – семь объектов. 
Транспортная застройка

Для создания комфортных условий проживания и обслуживания населения города Белоярский на проектируемой территории предлагается размещение следующих объектов:
объекты автосервиса
- СТО на 2 поста - два объекта;

- автомойки на 2 поста - два объекта;

- комплекс обслуживания автомобильного транспорта, 1 объект в южной части производственной зоны;

- открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных транспортных средств на 20 мест, 2 объекта в северной и северо-восточной части производственной зоны.

Проектом планировки предусмотрено проведение мероприятий по благоустройству и озеленению территории, что является важным элементом градостроительного развития. Со стороны селитебной территории в северной части предлагается организация полосы древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 5-10 м. Защитными зелеными насаждениями изолируются так же различные секторы, группы хозяйственных строений, а также отдельные здания. 
В рамках благоустройства территории требуется предусмотреть: 

- устройство пешеходных дорожек;

- площадки для мусоросборников с железобетонными ограждениями;

- разработку схемы освещения внутриквартальных проездов, тропиночно-прогулочных дорожек и парковочных мест.
3. ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1 Жилищная сфера

В границах территории проектирования не предусматривается размещение объектов жилищной сферы.
3.2 Социальное обслуживание
Для обеспечения населения услугами социальной сферы на территории промышленной зоны расположены следующие объекты:

- 3 магазина; 

- 1 магазин-склад строительных материалов.

-  административное здание с магазином.
- 1 кафе-бар.
Все существующие объекты общественно назначения расположены вдоль улицы Сухарева и вдоль внутриквартального проезда, перпендикулярного данной улице. Суммарная площадь существующих объектов общественно назначения составляет 1946,59 м2.
Проектом планировки предлагается размещение следующих объектов капитального строительства:

- торгово-складской объект;
- магазин;

- объект торгового назначения;

- объект транспортного обслуживания.

- банный комплекс;
- объект культурно-досугового назначения;
- объект административно-делового назначения;

- объект административно-торгового назначения – 5 единиц. 
Размещение объектов общественно назначения на проектируемой территории осуществлено с учётом существующей градостроительной ситуации, их функционального назначения, нормативных радиусов доступности. Суммарная площадь проектных объектов капитального строительства составляет 6 433,44 м2.
3.3 Транспортное обслуживание

Улично-дорожная сеть
При проектировании улично-дорожной сети учтены решения генерального плана, введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 9 СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее также – СП 42.13330.2011).
В проекте принята классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населённого пункта.

Ниже приведена таблица, обобщающая сведения по улично-дорожной сети.

Таблица 1
Основные показатели улично-дорожной сети

	№
	Показатели
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Улично-дорожная сеть всего
	км / м2
	1,91/ 12160

	2
	В том числе:

- Улицы и дороги местного значения

   - сохраняемый

   - проектируемый

- Проезды

· реконструируемый

· проектируемый
	км / м2
	0,45 / 2825

0,30 / 2030

0,40/ 2395
0,76/ 4910



Проектом планировки предлагается вариант улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное).

Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары с бордюрным камнем. Ширина тротуаров составляет от 2,0 до 4,0 м.

Объекты транспортного обслуживания 

Проектом планировки предусматривается строительство гаражей и двух открытых стоянок для временного хранения индивидуального транспорта в северной и северо-восточной части производственной зоны. Кроме того, проектом предусмотрена организация двух стоянок для грузовых автомобилей вдоль магистральной улицы в юго-восточной части производственной зоны. Гаражные кооперативы предусмотрено разместить в одной панели на площади 1,4 га - 420 машино-мест.

В соответствии с техническим заданием на проектирование для обслуживания автотранспортных средств, проектом предлагается строительство двух СТО мощностью по 2 поста, размещаемые непосредственно на территории промышленной зоны.

3.4 Инженерное обслуживание территории

3.4.1 Водоснабжение

Для обеспечения устойчивого развития территории промышленной зоны города Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области, в границах улицы Центральной, улицы Сухарева и подъездной автомобильной дороги к городу Белоярский проектом предусматривается централизованная система водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и сетей.

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».
Проектом предлагается совместная прокладка водопровода с сетями теплоснабжения по территории промышленной зоны.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98. «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».
Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принять в соответствии с СП 31.13330.2012.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяются в соответствии с СП 31.13330.2012. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определяется при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max равному 1,2.

Сети хозяйственно питьевого водопровода запроектированы общей протяжённостью 1,75км, кольцевыми. Подключения сетей территории промышленной зоны к коммунальным сетям водоснабжения города выполнить в северной, восточной и западной частях территории на границах проекта планировки. Водопроводные сети проложить совместно с сетями теплоснабжения преимущественно вдоль дорог. 

Определение диаметров водопроводной сети выполнить при разработке рабочего проекта с учетом всех технологических расходов размещаемых на данной территории производств. 
Противопожарные мероприятия.
В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СП 8.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (далее также - СП 8.13130.2009). Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях необходимо установить пожарные гидранты и гидрант - колонки северного исполнения.
Согласно СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» - расчетное количество одновременных пожаров принято равным одному с расходом воды наружного пожаротушения 15 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принять одну струю по 2,5 л/с. Время тушения пожара - 3 часа.
Проектом планировки предусмотрено размещение двух пожарных резервуаров: в районе проектируемой автозаправочной станции и в районе существующей котельной. 
3.4.2 Канализация

Для обеспечения устойчивого развития территории производственной зоны города Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области, в границах улицы Центральной, улицы Сухарева и подъездной автомобильной дороги к городу Белоярский проектом предусмотрено выполнить прокладку напорного и безнапорного канализационных коллекторов из полимерных труб.

Общая протяжённость напорного канализационного коллектора - 0,4 км, безнапорного коллектора - 0,8 км.

Также проектом предусматривается реконструкция существующей канализационной насосной станции.

Строительство хозяйственно-фекальной канализации рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. «Межгосударственный стандарт. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» согласно СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (далее также - СП 32.13330.2012).
Самотечные и напорные сети канализации следует прокладывать с учетом существующих сетей и рельефа местности, которые обеспечат оптимальный отвод сточных вод. Трассировка сетей водоотведения уточняется на стадии рабочего проектирования.

Сточные воды, собираемые проектируемыми самотечными коллекторами с территории промышленной зоны, отводятся до реконструируемой канализационной насосной станции (КНС), расположенной в восточной части проекта планировки. КНС перекачивает хозяйственно бытовые сточные воды по проектируемому напорному коллектору вдоль ул. Сухарева до точки врезки в канализационные сети города в юго-восточной части территории промышленной зоны. 

Объём сточных вод от проектной территории определить на стадии рабочего проектирования при определении технологических потребностей производственных мощностей, размещенных на данной территории.

Размещение проектных коллекторов и выбор трассировки канализационных сетей предусмотрено согласно СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85». Пропускная способность сетей и объектов водоотведения уточняется на стадии рабочего проектирования в зависимости от собираемых объёмов сточных вод с территории промышленной зоны.
Глубина заложения коллекторов, диаметры и мощности объектов водоотведения необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования.
3.4.3 Теплоснабжение

Раздел выполнить в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012. «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*».
Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43 °С.

Средняя температура за отопительный период – минус 15,5 С.

Продолжительность отопительного периода - 285 суток.

Проектом предусматривается централизованная система теплоснабжения общественных зданий. Для обеспечения потребителей теплоснабжением предусматривается подключение тепловых сетей территории промышленной зоны к реконструируемой котельной расположенной в северо-западной части проектируемой территории.

Территория подключается к системе теплоснабжения через центральный тепловой пункт, расположенный в северо-западной части на границе проекта планировки.
Тепловые сети проложить подземно, безканально, совместно с сетями водоснабжения. Компенсацию температурных расширений тепловых сетей решить с помощью углов поворота и компенсаторов. Прокладку новых тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Общая протяжённость проектных тепловых сетей - 1,15 км.

При технико-экономическом обосновании некоторые объекты могут быть переведены на теплоснабжения от индивидуальных газовых котлов.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены по укрупненным показателям 2,3 Гкал/час (11596 Гкал/год).
Таблица 2
Расчет тепловых нагрузок
	№
	Наименование здания
	Этажность
	Площадь общая здания, м2
	Теплопотребление, Гкал/ч

	
	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма

	1
	Магазин-склад строительных материалов
	1
	631,77
	0,051
	0,0000
	0,0103
	0,061

	2
	Контора. Магазин
	1
	380,5
	0,031
	0,0000
	0,0062
	0,037

	3
	Кафе-бар
	1
	62,29
	0,005
	0,0090
	0,0237
	0,037

	4
	Магазин
	1
	355,2
	0,029
	0,0000
	0,0058
	0,034

	5
	Магазин
	1
	72,31
	0,006
	0,0000
	0,0012
	0,007

	6
	Магазин
	1
	55,2
	0,004
	0,0000
	0,0009
	0,005

	7
	Торгово-складской объект
	2
	1581,39
	0,111
	0,0257
	0,0257
	0,162

	8
	Объект административно-торгового назначения
	2
	1186,94
	0,096
	0,0000
	0,0193
	0,115

	9
	Магазин
	1
	264,23
	0,021
	0,0000
	0,0043
	0,026

	10
	Объект административно-торгового назначения
	2
	687,3
	0,055
	0,0000
	0,0112
	0,067

	11
	Объект культурно-досугового назначения
	2
	1261,2
	0,095
	0,1082
	0,0032
	0,206

	12
	Объект транспортного обслуживания
	1
	242,08
	0,033
	0,0000
	0,0016
	0,034

	13
	Объект административно-делового назначения
	3
	1043,18
	0,100
	0,0200
	0,0012
	0,121

	14
	Объект административно-торгового назначения
	2
	1049,39
	0,085
	0,0000
	0,0171
	0,102

	15
	Банный комплекс
	2
	1100,9
	0,077
	0,2620
	0,6605
	0,999

	16
	Объект административно-торгового назначения
	2
	831,78
	0,067
	0,0000
	0,0135
	0,081

	17
	Объект административно-торгового назначения
	1
	215,22
	0,017
	0,0000
	0,0035
	0,021

	18
	Объект торгового назначения
	1
	228,04
	0,018
	0,0000
	0,0037
	0,022

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	0,899
	0,425
	0,813
	2,137


3.4.4 Газоснабжение

Для обеспечения устойчивого развития территории производственной зоны города Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области, в границах улицы Центральной, улицы Сухарева и подъездной автомобильной дороги к городу Белоярский проектом предусмотрено реконструкция системы газоснабжения проектируемой территории.

На территории микрорайона сохраняется газопровод высокого давления и газорегуляторный пункт; газопроводы низкого давления – проектные; система газоснабжения – кольцевая. Протяженность проектных газопроводов низкого давления - 1 км. 

При необходимости использования природного газа в технологических процессах или для теплоснабжения отдельных объектов схему газоснабжения данной территории следует разработать дополнительно.       

3.4.5 Электроснабжение

Электрификация территории промышленной зоны предусматривается по средствам линий электропередач номиналом 10 кВ, в подземном исполнении параллельно двумя кабельными линиями, общей протяжённостью 1,5 км, от существующих электрических линий, проходящим за пределами границы проекта планировки. 
Электроснабжения потребителей в пределах проектируемой территории осуществить от двух проектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ проходного типа.
Передача потребителям электрической мощности осуществляется через распределительную сеть 0,4 кВ от проектных трансформаторных подстанций. Протяженность проектных линий электропередач – 0,4 кВ - 0,5 км.
Установленную мощность трансформаторных подстанций и схему сетей 0,4 кВ, а также марку и сечение ЛЭП уточнить на стадии рабочего проектирования.
4. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Реализация принятых проектом планировки решений обуславливает необходимость в таких инженерных мероприятиях как вертикальная планировка и организация отвода поверхностных вод. 

Вертикальная планировка – важный элемент инженерной подготовки территории. Ее назначение – привести естественный рельеф в состояние, соответствующее наиболее благоприятным условиям для общего планировочного решения. При строительстве и реконструкции населенных мест с помощью вертикальной планировки сооружают уличную сеть в соответствии с требованиями транспорта, обеспечивают нормальный отвод поверхностных вод с территорий проектирования. Она имеет важное значение в создании необходимых условий для застройки жилых территорий, отдельных зданий и сооружений. Мероприятия по вертикальной планировке в значительной мере зависят от рельефа. Основным принципом вертикальной планировки является принцип балансирования земляных масс. При подготовке вертикальной планировки на данную территорию соблюдено условие, при котором баланс земляных масс приближен к нулевому. В результате проведенной работы обеспечен нулевой баланс земляных масс, что свидетельствует о равенстве объемов выемок и насыпей, обеспечены необходимые условия для возведения объектов капитального строительства, размещения зданий и сооружений, объектов инженерного и транспортного обеспечения.

Организация стока поверхностных дождевых и талых вод на территории проектирования осуществляется с помощью системы водоотвода. Организации стока поверхностных вод осуществляется с участков застройки, площадок разного назначения и территорий зеленых насаждений в лотки проездов, по которым вода направляется к лоткам проезжих частей прилегающих улиц. Такая организация водоотвода осуществляется с помощью вертикальной планировки всей территории, обеспечивающей сток создаваемыми продольными и поперечными уклонами на всех проездах, площадках и территориях жилой застройки. В результате проектных решений поверхностный водоотвод на территории обеспечен в такой мере, что из любой точки территории сток воды беспрепятственно доходит до лотков проезжей части прилегающих улиц.
Проектом планировки предлагаются несколько видов покрытий поверхности, которые будут обеспечивать на территории проектирования условия безопасного и комфортного передвижения, а также окончательно сформируют архитектурно-художественный облик среды. Для проектируемой территории определены следующие виды покрытий:

- асфальтобетон: проезды;

- тротуарная плитка: тротуары;

- резина: детские спортивные площадки, площадки отдыха. 

Данные виды покрытий прочные, ремонтнопригодные, экологичные и не допускают скольжения. Тротуары и проезды ограничены гранитными бортовыми камнями, уклон поверхности их покрытии должен обеспечивать отвод поверхностных вод (не менее 4‰). 

Грунт в насыпи отсыпается послойно и уплотняется до коэффициента 0,95, под проездами – до значения коэффициента уплотнения равному 0,98.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» охрана окружающей среды – это деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная деятельность).

При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции городских и сельских поселений должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, обеспечивающие ее благоприятное состояние, которое имеет непосредственное влияние как на жизнедеятельность человека, так и на устойчивое функционирование естественных экологических систем.

Здания, строения, сооружения и иные объекты должны размещаться с учетом требований в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм и градостроительных требований. При планировании и застройке городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иные меры по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством.

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития территории промышленной зоны г. Белоярский является установление зон с особыми условиями использования. Наличие данных зон определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависит планировочная структура и условия дальнейшего развития.
В настоящее время на проектируемую территорию накладывается следующее ограничение - это санитарно-защитные зоны и охранные зоны, установленные от объектов, находящихся как на проектируемой территории, так и за границами проекта планировки. 

В соответствии с п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлена санитарно-защитная зона в размере 20 м от канализационной насосной станции.

Охранная зона от линий электропередач напряжением 10 кВ устанавливается в размере                10 м согласно Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Ширина минимального расстояния от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений устанавливается в размере 7 м от оси газопровода в соответствии с                               СП 42-101-2003. «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Кроме того, проектными решениями предлагается провести комплекс следующих мероприятий по снижению негативного воздействия объектов на окружающую природную среду и здоровье человека.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха.
Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В соответствии со ст. 4 Федерального закона «Об охране окружающей среды» атмосферный воздух относится к объектам охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности.
По источникам загрязнения выделяют два вида загрязнения атмосферы:

- естественное (извержения вулканов, пыльные бури, лесные и степные пожары);
- искусственное (теплоэнергетика, транспорт, химическая промышленность, металлургия, промышленность строительных материалов).
По характеру загрязнителя загрязнение атмосферы бывает трех видов:

- физическое - механическое (пыль, твердые частицы), радиоактивное (радиоактивное излучение и изотопы), электромагнитное (различные виды электромагнитных волн, в т.ч. радиоволны), шумовое (различные громкие звуки и низкочастотные колебания) и тепловое загрязнение (например, выбросы теплого воздуха и т.п.);
- химическое - загрязнение газообразными веществами и аэрозолями. На сегодняшний день основные химические загрязнители атмосферного воздуха это оксид углерода (IV), оксиды азота, диоксид серы, углеводороды, альдегиды, тяжёлые металлы (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr), аммиак, атмосферная пыль и радиоактивные изотопы;
- биологическое - в основном загрязнение микробной природы. Например, загрязнение воздуха вегетативными формами и спорами бактерий и грибов, вирусами, а также их токсинами и продуктами жизнедеятельности.

Как правило, естественное загрязнение не угрожает отрицательными последствиями для биоценозов и живых организмов, их составляющих.

Источниками антропогенного загрязнениями атмосферного воздуха на проектируемой территории являются производственные и инженерные объекты, а также автотранспорт, выбросы от которого содержат оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды, сажу и т.д. 

Проектом предусматривается проведение следующих мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух:

Оборудование автозаправочной станции на территории промышленной зоны системой закольцовки паров бензина 

Создание и благоустройство санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы.

Разработка проектов установления СЗЗ для источников загрязнения.

Благоустройство и озеленение улиц, предложенное проектом, кроме декоративно-планировочной функции будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также шумо- и ветрозащитные функции.

Обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой.

Установление санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

Таблица 2
Объекты, имеющие градостроительные ограничения на территории промышленной зоны 

города Белоярский

	№п/п
	Наименование объекта
	Нормативный размер СЗЗ, м.

	1
	Производственная и комунально-

складская территория
	100

	2
	Мини-цех по производству бетонных изделий
	100

	3
	Станция технического обслуживания
	50

	4
	Автомойка
	50

	5
	Комплекс обслуживания 

автомобильного транспорта
	50

	6
	МГВД
	350

	7
	ЛПУ
	700

	8
	Линия электропередачи
	20

	9
	КНС
	20

	10
	Производственная база и стоянка грузовых автомобилей
	100

	11
	Водоочистные сооружения
	50


Для групп промышленных объектов и производств (промышленной территории) устанавливается единая санитарно-защитная зона, радиусом 100 м с учетом воздействия источников объектов и производств, входящих в единую зону.

Мероприятия по охране почв, подземных вод и водных объектов.

Загрязнение почв - это вид антропогенной деградации почв, при которой содержание химических веществ в почвах, подверженных антропогенному воздействию, превышает природный региональный фоновый уровень их содержания в почвах. Основной критерий загрязнения различными веществами - проявление признаков вредного действия этих веществ на отдельные виды живых организмов, так как устойчивость отдельных видов последних к химическому воздействию существенно различается. Экологическую опасность представляет то, что в окружающей человека природной среде по сравнению с природными уровнями превышено содержание определенных химических веществ за счет их поступления из антропогенных источников. Эта опасность может реализоваться не только для самых чувствительных видов живых организмов.

Загрязнение подземных вод - это изменение гидрохимического состояния, вызванное хозяйственной деятельностью изменение качества подземных вод (физических, химических и микробиологических показателей и свойств) по сравнению с естественным состоянием и санитарно-гигиеническими нормами к качеству питьевой воды, которые частично или полностью исключают возможность использования этих вод в питьевых целях без предварительной их водоподготовки или обработки.

На проектируемой территории необходимо проведение природоохранных мероприятий направленных на предотвращение загрязнений поверхностных и подземных вод, почвенного покрова, а также проведение инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение подтопления и развития водно-эрозионных процессов.

Способы очистки и утилизации промышленных стоков должны разрабатываться в соответствии с природоохранными требованиями каждым конкретным предприятием на стадии проектирования. В рабочем проекте предусматриваются очистные сооружения с учетом специфики промышленного предприятия. В зависимости от состава промышленные сточные воды очищаются либо вместе с бытовыми стоками, либо требуют специальных очистных сооружений. 

Стоки промышленных предприятий должны проходить дополнительную очистку, прежде чем поступить на коммунальные очистные установки. Производственные площадки должны быть оборудованы системами сбора и очистки поверхностных и промышленных сточных вод. Перед сбросом сточных вод в канализацию, откуда они поступают на канализационные очистные сооружения, необходимо осуществлять их механическую очитку. Механическая очистка предусматривает отделение грубых примесей, песка, взвешенных веществ с помощью решеток, песколовок и первичных отстойников.

При поступлении на канализационные очистные сооружения сточные воды подвергаются биологической очистке. На стадии биологической очистки оставшиеся хорошо растворимые компоненты сточных вод обезвреживаются бактериями и другими микроорганизмами. Удаление оставшихся соединений осуществляется доочисткой сточных вод.

Для предотвращения загрязнения почв и подземных вод в границах проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия:

- устройство сети ливневой канализации;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий.

На территории предусматривается сбор поверхностных стоков с помощью системы водоотводных лотков, с последующей очисткой на локальных очистных сооружениях поверхностного стока закрытого типа.

Мероприятия по санитарной очистке.
Санитарная очистка населенных мест - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей природной среды. Санитарная очистка включает в себя сбор всех видов твердых бытовых отходов (ТБО), их вывоз и утилизацию.
Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов в границах проекта планировки являются:

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега;
- организация системы водоотводных лотков;

- установка урн для мусора.

Вывоз смета с территории производится по мере его образования совместно с бытовыми отходами, вывоз которых с проектируемой территории предполагается специальным автотранспортом на полигон ТБО, расположенный в южной части города. Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадки строительства на санкционированные места захоронения.

Мероприятия по благоустройству территории.
Благоустройство территории - это комплекс мероприятий, направленный на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния участка. К основным элементам благоустройства территории относят прокладку дорожно-тропиночной сети, возведение малых архитектурных форм как декоративного, так и утилитарного характера.

Основными направлениями территориального развития и благоустройства территории являются:

- реорганизация территории с учётом развития внутренней инфраструктуры (расширение проездов, формирование улично-дорожной сети, устройство пешеходных тротуаров, организация проездов и парковок, хозяйственных площадок и площадок сбора мусора);

- устройство газонов и посадка деревьев;

- укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав;

- организация ливневой канализации.

Вся система зеленых насаждений на территории запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.
6. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

6.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

ЧС природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

1. Подтопление. Высокое стояние УГВ повышает риск возникновения ЧС, связанных с подтоплением. Территория проектирования подвержена подтоплению в следствии весеннего таяния снега, а так же интенсивных осадков в виде дождя.

С целью предотвращения риска возникновения ЧС, связанных с подтоплением, проектом рекомендуются следующие мероприятия:

- организацию систематического сбора и отвода воды с проектной территории (дренаж);

- повышение отметок поверхности земли при подготовке площадок для строительства зданий и сооружений;

- строительство дождевой канализации;

- агролесомелиорация.

2. Сильный снегопад, гололедные явления, сильный мороз. Из-за увеличения механических нагрузок вследствие снегопада и гололедных отложений происходит нарушение габаритов между проводами и землей, обрывы проводов, падение опор ЛЭП. Основные последствия данных явлений – нарушения работы транспорта с долговременной остановкой движения (в основном автомобильный транспорта), аварии в жилищно-коммунальной сфере, прежде всего в системах водо, теплоснабжения, нарушение энергоснабжения населенного пункта. 

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.


3. Природные пожары - это пожары, которые происходят в условиях окружающей природной среды. Они характеризуются как неконтролируемое стихийно распространяющееся горение растительности, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан; вызывающее нарушение теплового баланса в зоне пожара, загрязнение атмосферы продуктами горения и эрозию почвы. Причиной возникновения пожаров, как правило, является не соблюдение требований безопасности обращения с огнём граждан при отдыхе, а также неконтролируемые палы сухой травы и пожнивных остатков. Основными поражающими факторами являются открытое пламя и сильное задымление территории.

Опасность возникновения природных пожаров на территории квартала сохраняется с мая по сентябрь. Для успешного тушения пожаров разработана и реализуется единая система государственных и общественных мероприятий, названная пожарной профилактикой.
В основе мероприятий по предупреждению пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос; 

- разъяснительная и воспитательная работа.

6.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

ЧС техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
1. Аварии на автодорогах. По результатам анализа статистических данных выделяется ряд наиболее типичных причин возникновения дорожно-транспортных происшествий - вождение в нетрезвом состоянии, значительное превышение безопасной скорости, невнимательность при вождении, а также выезд на встречную полосу. Вследствие возникновения ДТП на дорогах страдают люди. 

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ может быть затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, а также неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие). Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения. 

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Мероприятия

- повышение персональной дисциплины участников дорожного движения;

- своевременная реконструкция дорожного полотна.


2. Аварии на системах ЖКХ. На территории существует риск возникновения ЧС на водопроводных сетях, линиях электропередач, канализационных сетях, сетях теплоснабжения. Возникновение ЧС на системах ЖКХ возможны по причинам:
- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60%;

- ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90%);

- халатности персонала, обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;

- прекращению подачи холодной воды;

- порывам тепловых сетей;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов.

Мероприятия

- проведение своевременных работ по реконструкции сетей и объектов;

- проведение плановых мероприятий по проверке состояния объекта и оборудования;

- своевременная замена технологического оборудования на более современное и надёжное.

3. Техногенные пожары. Для целей пожаротушения на территории проектирования необходима организация пожарного водоёма. Маршруты движения к водоемам, предназначенным для забора воды при тушении техногенных пожаров, будут представлены автомобильными дорогами с асфальтовым и грунтовым покрытием.

Мероприятия

- создание финансовых резервов и накопление муниципальных запасов материальных ресурсов; 

- систематический контроль сроков разработки Паспортов безопасности потенциально-опасных объектов, планов эвакуации людей из зданий в ночное и дневное время;

- приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения, обеспечение проезда к зданиям, сооружениям и открытым водоёмам;

- очистка площадей, примыкающих к лесной зоне и потенциально-опасным объектам, от мусора, ветхих бесхозных зданий и пр.;

- доведение до населения сигналов экстренной эвакуации и порядок действий по ним (пункты сбора, места временного размещения).

7. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Гражданская оборона

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными задачами в области гражданской обороны являются:

- обучение населения в области гражданской обороны;

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, оказание первой помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;

- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;

- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;

- срочное захоронение трупов в военное время;

- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

Систему гражданской обороны составляют:

- органы повседневного управления по обеспечению защиты населения;

- силы и средства, предназначенные для выполнения задач гражданской обороны;

- фонды и резервы финансовых, медицинских и материально-технических средств, предусмотренных на случай чрезвычайной ситуации;

- системы связи, оповещения, управления и информационного обеспечения.

С учётом особенностей градостроительного развития территории квартала проектом рекомендуется реализация следующих мероприятий гражданской обороны:

1. Организация защитных сооружений.
Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях. С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда убежищ и противорадиационных укрытий. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч. Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем комплексного освоения подземного пространства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения.

Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) средств (БС), отравляющих веществ (0В), а также при необходимости от катастрофического затопления, сильно действующих ядовитых веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах. Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток. Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим). Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых до двух суток.

Требования по наличию противорадиационных укрытий на проектируемой территории обеспечиваются за счёт оборудованных помещений в подвалах административных зданий. 
2. Мероприятия по защите системы водоснабжения.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя головных сооружений, обеспечивающих функционирование системы водоснабжения или заражения источников водоснабжения на территории следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары питьевой воды должны оборудоваться герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Кроме того, необходимо обеспечивать возможность использования систем водоснабжения для целей пожаротушения.

3. Мероприятия по защите системы электроснабжения.

Рабочий проект системы электроснабжения проектируемой территории рекомендуется выполнить с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения в условиях мирного и военного времени.

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

4. Мероприятия по защите системы электросвязи и проводного вещания.

При проектировании новых автоматических телефонных станций (АТС) предлагается предусматривать:

- прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости территории на АТС соседних кварталов;

- прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим распределительным шкафам телефонной сети;

- установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны (по заданию местных штабов гражданской обороны).

5. Предотвращение террористических актов. 

Опасности, связанные с диверсионными актами, могут иметь весьма значительные негативные последствия для жителей квартала и персонала организаций, расположенных на его территории. Принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма регламентируются Федеральным законом от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму».

В целях противодействия возможным диверсионным актам предусматривается установка автоматической пожарной сигнализации, и освещение территории объектов. В зданиях организованы системы охраны, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности людей.  В учреждениях назначается ответственное лицо, организующее профилактическую работу по предупреждению терактов и руководящее работами при угрозе теракта и по его ликвидации.

Рекомендуемые зоны оцепления при обнаружении взрывного устройства:

- автомобиль «Жигули» - 460 м;

- грузовой автомобиль   - 1250 м.

7.2 Обеспечение пожарной безопасности

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Опасные факторы пожара: открытый огонь, искры, повышенная температура окружающей среды и предметов, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, обрушивающиеся конструкции, взрывы. Таким образом, пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожара. Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Подлежит применению Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а также иные нормативные правовые акты. Обеспечение пожарной безопасности достигается путем применения системы пожарной безопасности, под которой понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности следующие:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация её деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности и подтверждения соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Общие требования для предотвращения пожара можно свести к следующему: пожар невозможен ни при каких-либо обстоятельствах, если исключается контакт источника зажигания с горючим материалом. Если потенциальный источник зажигания и горючую среду невозможно полностью исключить из технологического процесса, то данное оборудование или помещение, в котором оно размещено, должно быть надежно защищено автоматическими средствами - аварийное отключение оборудования или сигнализация. Соответственно методы противодействия пожару делятся на уменьшающие вероятность возникновения пожара (профилактические) и на защиту и спасение людей от огня. 

Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся:

- конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями;

- ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации;

- снижение технологической взрыво-пожарной и пожарной опасности помещений и зданий;

- наличие первичных, в том числе автоматических и привозных, средств пожаротушения, сигнализации и оповещение о пожаре.

Профилактические действия - это бытовые действия, уменьшающие вероятность возникновения пожара, а именно:

- изоляция розеток, расположенных в санузлах и на внешних стенах, от влаги и изоляция электропроводки во избежание возникновения короткого замыкания, способного привести к пожару;

- установка устройств защитного отключения и автоматических предохранителей;

- теплоизоляция газовых и электрических плит от деревянной мебели;

- использование пепельниц, зажигание свечей в подсвечниках;

- изучение сотрудниками предприятий пожарно-технического минимума.

Защитные действия делятся на защиту человека от высокой температуры (используется термоизолирующая одежда БОП (боевая одежда пожарного)) и от зачастую более опасных отравляющих веществ, выделяемых при пожаре в воздух (используются изолирующие противогазы и аппараты на сжатом воздухе, фильтрующие воздух капюшоны по типу противогазов).

Активная борьба с пожаром (тушение пожара) производится огнетушителями различного наполнения, песком и другими негорючими материалами, мешающими огню распространяться и гореть. Для защиты ценных вещей и документов от огня применяются несгораемые сейфы.

При принятии архитектурно-планировочных решений, с целью дальнейшего развития территории, соблюдены следующие условия пожарной безопасности:

- обеспечены нормативные противопожарные расстояния между зданиями; 

- обеспечены подъезды к каждому зданию и сооружению пожарной техники и возможность проезда со всех сторон шириной не менее 6 м;

- предусмотрены подъездные площадки с твердым покрытием для разворота пожарных машин у каждого пожарного гидранта;

- на территории запроектированы закольцованная система водоснабжения, оборудованная пожарными гидрантами для целей пожаротушения.

Для тушения пожара привлекаются техника и работники пожарной части, расположенной на расстоянии не более 3 км.

Для объектов обслуживания необходима разработка организационных мероприятий, включающих составление схемы путей эвакуации населения, назначения специалиста, ответственного за пожарную безопасность, регулярные осмотры сооружений на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

8. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения

Проект планировки разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», основных положений СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» и СП 35-105-2002. «Реконструкция городской застройки с учётом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в части отношения к созданию удобной для инвалидов среды». Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения отнесены:
- инвалиды, 

- люди с временным нарушением здоровья, 

- беременные женщины, 

- люди старших возрастов, 

- люди с детскими колясками и т.п.

Формирование архитектурной среды района по критериям доступности, безопасности, удобства и информативности для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения осуществляется без ущемления соответствующих возможностей остальных граждан.

Критерий доступности обеспечивается возможностью беспрепятственного достижения мест обслуживания, своевременного использования мест отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.

Критерий безопасности обеспечивается возможностью посещения мест обслуживания, общего пользования без риска быть травмированным каким-либо образом или причинения вреда своему имуществу, а также без нанесения вреда другим людям, зданиям, сооружениям, оборудованию.

Критерий информативности обеспечивается своевременным распознаванием ориентиров в архитектурной среде территории, точной идентификацией своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения, а также возможностью эффективной ориентации, как в светлое, так и в тёмное время суток.

В проекте предусмотрены мероприятия для беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения по территории проектирования, которые необходимо учесть при разработке рабочего проекта и выноса проектных решений в натуру:

- продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%;

-  необходимо предусмотреть съезды с тротуаров;

- поперечный уклон пути движения следует принять в пределах 1-2%;

- высоту бордюров по краям пешеходных путей на участках проектирования рекомендуется принимать не менее 0,05м;

- высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озеленённых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м;

- устройство доступных проходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт;

- обеспечение дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации.

Проект планировки осуществляет формирование индивидуальной жилой застройки с учётом приспособления проектируемых и существующих объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами. Все вновь строящиеся здания будут иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения.

Государственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных средств с учетом нужд инвалидов, приспособление транспортных средств, средств связи и информации для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами, создание условий для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней. Расходы на проведение указанных мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным расходам, осуществляются за счет других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

9. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	

	1. ТЕРРИТОРИЯ
	

	1.1
	Территория проектирования в границах проекта планировки
	га
	-
	16,51
	

	1.2
	Территория проектирования в границах красных линий
	га
	-
	13,47
	

	2. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
	

	
	2.1
	магазин
	объект
	3
	-
	

	
	2.2
	магазин-склад строительных материалов
	объект
	1
	-
	

	
	2.3
	административное здание с магазином
	 объект
	1
	-
	

	
	2.4
	кафе-бар
	объект
	1
	-
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2.5
	торгово-складской объект
	объект


	-
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2.6
	магазин
	
	-
	1
	

	
	2.7
	объект торгового назначения
	объект


	-
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2.8
	объект транспортного обслуживания
	объект
	-
	1
	

	
	2.9
	банный комплекс
	объект


	-
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2.10
	объект культурно-досугового назначения
	объект


	-
	1
	

	
	2.11
	объект административно-делового назначения
	объект


	-
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2.12
	объект административно-торгового назначения
	объект
	-
	5
	

	3. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	3.1
	Протяженность улично-дорожной сети - всего
	км
	0,7
	1,91

	
	в том числе:
	
	
	

	
	Улицы и дороги местного значения
	км
	0,3
	0,75

	
	Проезды 
	км
	0,4
	1,16

	4. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

	4.1
	Водоснабжение
	тыс. куб. м./в сутки
	-
	-

	4.2
	Водоотведение
	тыс. куб. м./в сутки
	-
	-

	4.3
	Электроснабжение
	млн. кВт. ч./в год
	-
	-

	4.4
	Расход газа
	млн. куб. м./год
	-
	-

	4.5
	Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение
	Гкал/год
	-
	11596

	5. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 

	 
	Всего, в том числе:
	млн. руб.
	-
	26,6

	5.1
	Жилищное строительство
	млн. руб.
	-
	-

	5.2
	Социальная инфраструктура
	млн. руб.
	-
	-

	5.3
	Инженерная инфраструктура
	млн. руб.
	-
	15,5

	5.4
	Дорожное строительство 
	млн. руб.
	-
	11,1


10. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ПЛАНИРОВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Планировочный элемент 01

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	134° 32' 14''
	171.39
	1255196.52
	2534797.93

	2
	224° 0' 59''
	60.51
	1255076.31
	2534920.1

	3
	314° 7' 40''
	39.24
	1255032.8
	2534878.06

	4
	334° 38' 20''
	23.63
	1255060.12
	2534849.89

	5
	334° 12' 13''
	28.33
	1255081.47
	2534839.77

	6
	333° 23' 4''
	29.66
	1255106.98
	2534827.44

	7
	333° 25' 42''
	5.84
	1255133.5
	2534814.15

	8
	328° 26' 25''
	51.78
	1255138.72
	2534811.54

	9
	224° 37' 1''
	5.03
	1255182.84
	2534784.44

	10
	314° 32' 14''
	42.82
	1255179.26
	2534780.91

	11
	43° 30' 41''
	24.24
	1255209.3
	2534750.39

	12
	134° 32' 14''
	43.29
	1255226.88
	2534767.08


Планировочный элемент 02

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 20' 4''
	29.25
	1255266.68
	2534813.22

	2
	134° 31' 1''
	179.88
	1255246.6
	2534834.5

	3
	224° 0' 28''
	47.1
	1255120.48
	2534962.77

	4
	314° 32' 14''
	183.24
	1255086.6
	2534930.04

	5
	313° 8' 50''
	26.16
	1255215.12
	2534799.42

	6
	44° 19' 43''
	47.06
	1255233.01
	2534780.34


Планировочный элемент 03

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	44° 3' 7''
	25.6
	1255275.78
	2534824.92

	2
	133° 38' 33''
	2.98
	1255294.18
	2534842.72

	3
	42° 43' 8''
	27.71
	1255292.12
	2534844.88

	4
	132° 41' 48''
	40.47
	1255312.48
	2534863.68

	5
	44° 4' 51''
	22.99
	1255285.04
	2534893.42

	6
	133° 32' 22''
	163.5
	1255301.56
	2534909.42

	7
	224° 0' 1''
	78.93
	1255188.93
	2535027.94

	8
	313° 58' 26''
	163.08
	1255132.15
	2534973.11

	9
	314° 36' 14''
	43.3
	1255245.38
	2534855.75


Планировочный элемент 04

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	134° 52' 34''
	26.15
	1255314.42
	2534913.86

	2
	45° 20' 20''
	4.23
	1255295.97
	2534932.39

	3
	133° 32' 22''
	135.04
	1255298.94
	2534935.4

	4
	43° 35' 0''
	105.32
	1255205.92
	2535033.29

	5
	311° 46' 53''
	159.54
	1255282.2
	2535105.9

	6
	223° 0' 0''
	61.01
	1255388.5
	2534986.93

	7
	315° 0' 0''
	1.97
	1255343.88
	2534945.32

	8
	224° 15' 59''
	43.08
	1255345.27
	2534943.93


Планировочный элемент 05

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 22''
	35.59
	1255354.21
	2534877.23

	2
	43° 41' 1''
	99.81
	1255329.7
	2534903.03

	3
	311° 46' 53''
	35.82
	1255401.88
	2534971.96

	4
	223° 33' 31''
	98.71
	1255425.75
	2534945.25


Планировочный элемент 06

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	134° 1' 59''
	36.01
	1255439.11
	2534957.96

	2
	43° 35' 32''
	68.84
	1255414.08
	2534983.85

	3
	314° 4' 11''
	36.06
	1255463.94
	2535031.31

	4
	223° 33' 20''
	68.87
	1255489.02
	2535005.41


Планировочный элемент 07

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	43° 35' 42''
	107.44
	1255402.68
	2534995.08

	2
	130° 39' 30''
	88.15
	1255480.49
	2535069.17

	3
	132° 42' 4''
	56.05
	1255423.05
	2535136.04

	4
	222° 23' 25''
	104
	1255385.04
	2535177.23

	5
	303° 37' 59''
	29.75
	1255308.23
	2535107.12

	6
	311° 46' 53''
	117.03
	1255324.7
	2535082.35


Планировочный элемент 08

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	42° 6' 32''
	55.78
	1255515.13
	2535046.44

	2
	43° 34' 25''
	70.83
	1255556.5
	2535083.84

	3
	137° 41' 18''
	198.64
	1255607.82
	2535132.66

	4
	222° 16' 30''
	99.55
	1255460.93
	2535266.38

	5
	309° 53' 29''
	199.37
	1255387.26
	2535199.41


Планировочный элемент 09

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	137° 41' 31''
	199.99
	1255619.55
	2535143.62

	2
	47° 52' 10''
	27.15
	1255471.65
	2535278.23

	3
	47° 52' 10''
	10.23
	1255489.87
	2535298.37

	4
	322° 5' 11''
	93.81
	1255496.73
	2535305.96

	5
	328° 53' 55''
	23.88
	1255570.74
	2535248.31

	6
	322° 24' 11''
	41.61
	1255591.18
	2535235.98

	7
	321° 56' 26''
	16.13
	1255624.14
	2535210.6

	8
	43° 43' 4''
	127.79
	1255636.85
	2535200.65

	9
	307° 18' 35''
	35.78
	1255729.21
	2535288.97

	10
	223° 33' 43''
	120.31
	1255750.89
	2535260.51

	11
	136° 45' 2''
	13.19
	1255663.71
	2535177.6

	12
	231° 14' 8''
	55.18
	1255654.1
	2535186.64


Планировочный элемент 10

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	43° 44' 28''
	15.31
	1255624.14
	2535210.6

	2
	313° 44' 27''
	3.97
	1255635.21
	2535221.18

	3
	43° 43' 4''
	113.82
	1255637.95
	2535218.31

	4
	143° 45' 46''
	75.42
	1255720.22
	2535296.97

	5
	164° 51' 17''
	131.94
	1255659.39
	2535341.56

	6
	161° 36' 38''
	78.44
	1255532.03
	2535376.03

	7
	251° 36' 38''
	53.45
	1255457.59
	2535400.77

	8
	313° 33' 25''
	71.31
	1255440.73
	2535350.05

	9
	47° 52' 10''
	10.23
	1255489.87
	2535298.37

	10
	322° 5' 11''
	93.81
	1255496.73
	2535305.96

	11
	328° 53' 55''
	23.88
	1255570.74
	2535248.31

	12
	322° 24' 11''
	41.61
	1255591.18
	2535235.98


Планировочный элемент 11

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	135° 28' 15''
	41.82
	1255778.76
	2535301.77

	2
	226° 33' 47''
	20.74
	1255748.94
	2535331.1

	3
	135° 15' 1''
	74.43
	1255734.68
	2535316.04

	4
	49° 31' 7''
	18.67
	1255681.82
	2535368.44

	5
	48° 2' 8''
	22.43
	1255693.94
	2535382.64

	6
	42° 37' 8''
	14.12
	1255708.94
	2535399.32

	7
	49° 14' 44''
	98.37
	1255719.33
	2535408.88

	8
	51° 3' 0''
	48.07
	1255783.55
	2535483.4

	9
	322° 16' 0''
	64.22
	1255813.77
	2535520.78

	10
	320° 7' 18''
	60.52
	1255864.56
	2535481.48

	11
	229° 46' 3''
	98.2
	1255911
	2535442.68

	12
	225° 16' 40''
	5.51
	1255847.57
	2535367.71

	13
	136° 11' 12''
	2.79
	1255843.7
	2535363.8

	14
	225° 27' 50''
	89.73
	1255841.69
	2535365.73


Планировочный элемент 12

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	141° 57' 17''
	77.74
	1255931.25
	2535450.2

	2
	142° 38' 58''
	59.58
	1255870.03
	2535498.11

	3
	50° 35' 52''
	187.3
	1255822.66
	2535534.26

	4
	51° 52' 39''
	42.52
	1255941.55
	2535678.99

	5
	329° 12' 22''
	127.24
	1255967.8
	2535712.44

	6
	244° 39' 23''
	36.79
	1256077.1
	2535647.3

	7
	231° 32' 55''
	209.22
	1256061.35
	2535614.05


Планировочный элемент 13

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	65° 10' 31''
	100.23
	1256092.4
	2535680.64

	2
	68° 49' 15''
	50.38
	1256134.48
	2535771.61

	3
	149° 15' 30''
	38.07
	1256152.68
	2535818.58

	4
	149° 19' 31''
	38.13
	1256119.96
	2535838.04

	5
	230° 42' 45''
	175.54
	1256087.16
	2535857.49

	6
	328° 54' 10''
	123.58
	1255976.01
	2535721.63

	7
	65° 10' 3''
	25.17
	1256081.83
	2535657.8


Планировочный элемент 14

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	65° 59' 14''
	85.59
	1256158.96
	2535828.89

	2
	149° 8' 54''
	64.86
	1256193.79
	2535907.07

	3
	239° 9' 22''
	84.98
	1256138.11
	2535940.33

	4
	329° 9' 0''
	75.04
	1256094.54
	2535867.37


Планировочный элемент 15

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	217° 11' 56''
	283.93
	1255950.33
	2535824.75

	2
	229° 21' 34''
	199.09
	1255724.17
	2535653.09

	3
	224° 17' 46''
	130.75
	1255594.5
	2535502.02

	4
	335° 11' 16''
	43.71
	1255500.91
	2535410.7

	5
	344° 51' 17''
	46.25
	1255540.59
	2535392.36

	6
	49° 18' 15''
	43.87
	1255585.23
	2535380.28

	7
	49° 18' 6''
	25.64
	1255613.84
	2535413.54

	8
	49° 15' 40''
	39.78
	1255630.56
	2535432.98

	9
	48° 51' 24''
	43.1
	1255656.52
	2535463.12

	10
	49° 22' 8''
	41.59
	1255684.88
	2535495.58

	11
	49° 3' 9''
	62.84
	1255711.96
	2535527.14

	12
	51° 15' 9''
	20.39
	1255753.14
	2535574.6

	13
	51° 39' 45''
	19.85
	1255765.9
	2535590.5

	14
	321° 39' 44''
	15.21
	1255778.22
	2535606.07

	15
	232° 12' 43''
	21.55
	1255790.14
	2535596.64

	16
	144° 5' 43''
	8.69
	1255776.94
	2535579.61

	17
	234° 24' 33''
	5.02
	1255769.9
	2535584.7

	18
	231° 17' 56''
	34.55
	1255766.98
	2535580.62

	19
	226° 34' 27''
	18.53
	1255745.38
	2535553.66

	20
	229° 0' 21''
	20.24
	1255732.64
	2535540.2

	21
	229° 9' 3''
	79.72
	1255719.36
	2535524.92

	22
	228° 57' 55''
	64.22
	1255667.22
	2535464.62

	23
	318° 26' 50''
	2.35
	1255625.06
	2535416.18

	24
	228° 6' 8''
	23.78
	1255626.82
	2535414.62

	25
	236° 24' 57''
	24.01
	1255610.94
	2535396.92

	26
	344° 50' 50''
	63.52
	1255597.66
	2535376.92

	27
	47° 14' 60''
	62.11
	1255658.98
	2535360.32

	28
	48° 54' 8''
	124.39
	1255701.14
	2535405.92

	29
	51° 16' 6''
	275.24
	1255782.9
	2535499.66

	30
	51° 9' 18''
	188.72
	1255955.11
	2535714.37

	31
	59° 42' 14''
	3.69
	1256073.48
	2535861.36

	32
	149° 22' 18''
	16.41
	1256075.34
	2535864.54

	33
	217° 47' 49''
	110.21
	1256061.22
	2535872.9

	34
	140° 49' 58''
	30.7
	1255974.14
	2535805.36


Планировочный элемент 16

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	123° 37' 58''
	103.54
	1255295.28
	2535126.57

	2
	44° 6' 20''
	112.28
	1255237.93
	2535212.79

	3
	44° 6' 36''
	77.45
	1255318.56
	2535290.93

	4
	317° 50' 5''
	99.39
	1255374.17
	2535344.84

	5
	225° 12' 52''
	111.54
	1255447.83
	2535278.13

	6
	224° 22' 37''
	103.5
	1255369.26
	2535198.96


Планировочный элемент 17

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	315° 5' 28''
	39.99
	1255063.55
	2535043.01

	2
	314° 2' 51''
	39.99
	1255091.87
	2535014.78

	3
	44° 1' 4''
	212.53
	1255119.67
	2534986.04

	4
	123° 37' 58''
	81.31
	1255272.51
	2535133.72

	5
	224° 0' 43''
	172.65
	1255227.48
	2535201.42

	6
	224° 2' 4''
	55.31
	1255103.31
	2535081.46


Планировочный элемент 18

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	44° 2' 45''
	128.32
	1255016.45
	2534886.29

	2
	134° 1' 38''
	40
	1255108.68
	2534975.5

	3
	134° 46' 39''
	39.99
	1255080.88
	2535004.26

	4
	224° 1' 60''
	127.75
	1255052.72
	2535032.64

	5
	313° 59' 33''
	80.01
	1254960.87
	2534943.85


Планировочный элемент 19

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	134° 7' 7''
	79.98
	1255364.6
	2535357.86

	2
	224° 5' 9''
	239.01
	1255308.92
	2535415.28

	3
	314° 6' 36''
	80.08
	1255137.24
	2535248.99

	4
	44° 6' 31''
	239.02
	1255192.98
	2535191.49


Планировочный элемент 20

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	161° 36' 49''
	90.24
	1255292.64
	2535421.66

	2
	224° 6' 30''
	142.09
	1255207.01
	2535450.12

	3
	286° 44' 23''
	90.11
	1255104.98
	2535351.22

	4
	44° 6' 11''
	225.19
	1255130.94
	2535264.94


Планировочный элемент 21

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	44° 6' 30''
	125.48
	1255099.79
	2535368.48

	2
	161° 36' 49''
	90.67
	1255189.89
	2535455.81

	3
	224° 6' 52''
	41.98
	1255103.85
	2535484.41

	4
	286° 44' 23''
	90.55
	1255073.71
	2535455.19


Планировочный элемент 22

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	43° 33' 6''
	10.03
	1255438.76
	2535428.12

	2
	133° 33' 28''
	177.21
	1255446.03
	2535435.03

	3
	224° 6' 33''
	95.68
	1255323.92
	2535563.45

	4
	314° 7' 57''
	15.87
	1255255.22
	2535496.86

	5
	341° 36' 32''
	181.77
	1255266.27
	2535485.46


Планировочный элемент 23

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 33' 28''
	71
	1255312.89
	2535575.05

	2
	224° 6' 30''
	150.08
	1255263.97
	2535626.5

	3
	341° 36' 38''
	40.02
	1255156.21
	2535522.05

	4
	44° 6' 53''
	21.26
	1255194.19
	2535509.42

	5
	313° 33' 26''
	35.5
	1255209.45
	2535524.22

	6
	44° 6' 31''
	109.99
	1255233.92
	2535498.49


Планировочный элемент 24

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 19''
	82
	1255118.97
	2535521.86

	2
	43° 32' 19''
	140.64
	1255062.48
	2535581.31

	3
	336° 2' 24''
	85.39
	1255164.43
	2535678.18

	4
	313° 32' 10''
	3.12
	1255242.45
	2535643.51

	5
	223° 32' 19''
	173.31
	1255244.6
	2535641.25


Планировочный элемент 25

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	358° 32' 11''
	3.07
	1255246.15
	2535651.72

	2
	88° 32' 25''
	189.81
	1255249.22
	2535651.64

	3
	178° 32' 25''
	82
	1255254.06
	2535841.39

	4
	268° 32' 24''
	157.12
	1255172.08
	2535843.48

	5
	336° 2' 24''
	85.43
	1255168.08
	2535686.41


Планировочный элемент 26

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	88° 32' 25''
	189.8
	1255254.69
	2535866.38

	2
	178° 32' 25''
	3.09
	1255259.53
	2536056.12

	3
	201° 2' 23''
	85.42
	1255256.44
	2536056.2

	4
	268° 32' 24''
	157.12
	1255176.72
	2536025.53

	5
	358° 32' 25''
	82
	1255172.72
	2535868.47


Планировочный элемент 27

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	223° 32' 26''
	3.08
	1255255.45
	2536066.72

	2
	201° 2' 23''
	85.42
	1255253.22
	2536064.6

	3
	133° 32' 24''
	153.37
	1255173.49
	2536033.93

	4
	43° 32' 11''
	82
	1255067.84
	2536145.11

	5
	313° 32' 22''
	186.06
	1255127.29
	2536201.6


Планировочный элемент 28

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	43° 32' 27''
	205
	1255272.82
	2536083.29

	2
	133° 32' 24''
	79.95
	1255421.42
	2536224.51

	3
	178° 32' 24''
	169.83
	1255366.35
	2536282.46

	4
	223° 32' 25''
	84.91
	1255196.57
	2536286.79

	5
	313° 32' 22''
	200.04
	1255135.02
	2536228.3


Планировочный элемент 29

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	358° 32' 26''
	85.34
	1255294.71
	2536313.8

	2
	313° 32' 25''
	81.66
	1255380.02
	2536311.63

	3
	43° 32' 25''
	69.11
	1255436.27
	2536252.43

	4
	88° 45' 53''
	39.6
	1255486.37
	2536300.04

	5
	133° 32' 24''
	69.69
	1255487.22
	2536339.63

	6
	178° 32' 26''
	142.52
	1255439.22
	2536390.14

	7
	268° 32' 25''
	80
	1255296.74
	2536393.77


Планировочный элемент 30

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	88° 32' 26''
	27.52
	1255384.92
	2536419.03

	2
	133° 32' 24''
	72.8
	1255385.62
	2536446.55

	3
	178° 32' 24''
	35.52
	1255335.47
	2536499.32

	4
	268° 32' 24''
	79
	1255299.96
	2536500.23

	5
	358° 32' 25''
	87
	1255297.94
	2536421.25


Планировочный элемент 31

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 6''
	91
	1255032.01
	2536348.33

	2
	43° 32' 6''
	133.4
	1254969.32
	2536414.31

	3
	358° 32' 24''
	205
	1255066.03
	2536506.19

	4
	268° 32' 24''
	79
	1255270.97
	2536500.96

	5
	178° 32' 24''
	155.31
	1255268.95
	2536421.99

	6
	223° 32' 6''
	112.68
	1255113.69
	2536425.95


Планировочный элемент 32

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	43° 32' 6''
	107.76
	1255055.4
	2536323.71

	2
	358° 32' 24''
	134.78
	1255133.52
	2536397.93

	3
	268° 32' 24''
	80
	1255268.25
	2536394.5

	4
	178° 32' 24''
	86.08
	1255266.22
	2536314.53

	5
	223° 32' 28''
	85.63
	1255180.16
	2536316.72

	6
	133° 32' 6''
	91.01
	1255118.09
	2536257.73


Планировочный элемент 33

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 6''
	91
	1255008.81
	2536326.29

	2
	223° 32' 6''
	196.02
	1254946.13
	2536392.26

	3
	313° 32' 46''
	91
	1254804.02
	2536257.24

	4
	43° 32' 6''
	196.01
	1254866.71
	2536191.29


Планировочный элемент 34

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 6''
	91
	1254952.81
	2536100.67

	2
	43° 32' 25''
	196
	1254890.13
	2536166.64

	3
	313° 32' 6''
	91
	1255032.21
	2536301.66

	4
	223° 32' 25''
	196
	1255094.89
	2536235.69


Планировочный элемент 35

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	223° 32' 24''
	3.08
	1255140.29
	2536022.42

	2
	201° 2' 23''
	85.42
	1255138.05
	2536020.3

	3
	133° 32' 26''
	106.16
	1255058.33
	2535989.63

	4
	43° 32' 11''
	82.01
	1254985.2
	2536066.59

	5
	313° 32' 14''
	138.85
	1255044.65
	2536123.08


Планировочный элемент 36

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	178° 30' 41''
	3.08
	1255144.36
	2536011.82

	2
	201° 2' 23''
	85.42
	1255141.28
	2536011.9

	3
	268° 32' 24''
	109.9
	1255061.56
	2535981.23

	4
	358° 32' 25''
	82
	1255058.76
	2535871.37

	5
	88° 32' 25''
	142.58
	1255140.73
	2535869.28


Планировочный элемент 37

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	178° 32' 25''
	82
	1255140.09
	2535844.29

	2
	268° 32' 24''
	109.9
	1255058.12
	2535846.38

	3
	336° 2' 24''
	85.42
	1255055.32
	2535736.52

	4
	358° 34' 10''
	3.08
	1255133.38
	2535701.83

	5
	88° 32' 25''
	142.58
	1255136.46
	2535701.75


Планировочный элемент 38

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 22''
	3.07
	1255131.85
	2535691.37

	2
	156° 1' 27''
	85.42
	1255129.73
	2535693.6

	3
	223° 32' 23''
	100.03
	1255051.68
	2535728.31

	4
	313° 32' 23''
	82
	1254979.17
	2535659.4

	5
	43° 32' 24''
	132.7
	1255035.66
	2535599.96


Планировочный элемент 39

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	178° 32' 24''
	78
	1255026.13
	2535847.2

	2
	268° 32' 24''
	43.75
	1254948.16
	2535849.18

	3
	223° 32' 25''
	77.31
	1254947.04
	2535805.45

	4
	313° 32' 25''
	96.01
	1254891
	2535752.19

	5
	43° 32' 40''
	91.62
	1254957.13
	2535682.6

	6
	88° 32' 24''
	101.51
	1255023.54
	2535745.72


Планировочный элемент 40

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	88° 32' 24''
	101.51
	1255026.77
	2535872.19

	2
	133° 32' 25''
	97.78
	1255029.35
	2535973.67

	3
	223° 32' 11''
	71.15
	1254962
	2536044.55

	4
	313° 32' 35''
	58.62
	1254910.42
	2535995.54

	5
	268° 32' 24''
	78.89
	1254950.8
	2535953.04

	6
	358° 32' 24''
	78
	1254948.79
	2535874.18


Планировочный элемент 41

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 28''
	157.03
	1254877.12
	2535766.59

	2
	43° 32' 25''
	161.85
	1254768.95
	2535880.42

	3
	313° 32' 35''
	64.35
	1254886.27
	2535991.91

	4
	268° 32' 24''
	131.07
	1254930.6
	2535945.27

	5
	223° 32' 33''
	69.17
	1254927.26
	2535814.24


Планировочный элемент 42

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 28''
	8
	1254772
	2535917.81

	2
	43° 32' 24''
	225.07
	1254766.49
	2535923.61

	3
	133° 33' 2''
	91
	1254929.64
	2536078.65

	4
	223° 32' 24''
	225.06
	1254866.95
	2536144.61

	5
	133° 31' 42''
	8
	1254703.8
	2535989.57

	6
	223° 32' 24''
	74.79
	1254698.29
	2535995.37

	7
	313° 32' 28''
	107
	1254644.08
	2535943.85

	8
	43° 32' 24''
	74.79
	1254717.79
	2535866.29


Планировочный элемент 43

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 25''
	91
	1254641.44
	2535977.21

	2
	43° 32' 38''
	278.76
	1254578.75
	2536043.18

	3
	313° 32' 38''
	91
	1254780.81
	2536235.22

	4
	223° 32' 38''
	278.76
	1254843.5
	2536169.26


Планировочный элемент 44

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 24''
	91
	1254584.24
	2535922.85

	2
	223° 32' 24''
	215.33
	1254521.55
	2535988.82

	3
	313° 32' 24''
	91
	1254365.46
	2535840.48

	4
	43° 32' 24''
	215.33
	1254428.14
	2535774.52


Планировочный элемент 45

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 25''
	8
	1254675.86
	2535826.44

	2
	223° 32' 25''
	215.33
	1254670.34
	2535832.24

	3
	133° 32' 24''
	91
	1254514.25
	2535683.91

	4
	43° 32' 25''
	215.33
	1254451.56
	2535749.87

	5
	133° 32' 27''
	8
	1254607.66
	2535898.21

	6
	43° 32' 25''
	38.89
	1254602.15
	2535904.01

	7
	313° 31' 24''
	107
	1254630.34
	2535930.79

	8
	223° 32' 25''
	38.86
	1254704.02
	2535853.21


Планировочный элемент 46

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 30''
	142.02
	1254821.5
	2535713.74

	2
	223° 32' 18''
	127.27
	1254723.67
	2535816.69

	3
	313° 32' 6''
	48.74
	1254631.41
	2535729.02

	4
	358° 32' 25''
	131.93
	1254664.98
	2535693.69

	5
	43° 32' 29''
	33.99
	1254796.87
	2535690.33


Планировочный элемент 47

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	88° 32' 24''
	88
	1254740.46
	2535575.73

	2
	358° 32' 25''
	65.06
	1254742.71
	2535663.7

	3
	43° 32' 29''
	45.5
	1254807.75
	2535662.04

	4
	313° 32' 26''
	88
	1254840.73
	2535693.39

	5
	223° 32' 24''
	81.96
	1254901.35
	2535629.6

	6
	178° 32' 24''
	101.51
	1254841.94
	2535573.14


Планировочный элемент 48

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	43° 32' 25''
	88
	1254542.49
	2535654.19

	2
	313° 32' 14''
	67.34
	1254606.29
	2535714.81

	3
	358° 32' 25''
	65.06
	1254652.67
	2535665.99

	4
	268° 32' 24''
	88
	1254717.71
	2535664.34

	5
	178° 32' 24''
	101.51
	1254715.47
	2535576.36

	6
	133° 32' 25''
	103.79
	1254613.99
	2535578.95


Планировочный элемент 49

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 31''
	95.53
	1254587.21
	2535564.9

	2
	223° 32' 25''
	107.57
	1254521.4
	2535634.14

	3
	313° 32' 31''
	95.53
	1254443.43
	2535560.04

	4
	43° 32' 25''
	107.57
	1254509.24
	2535490.8


Планировочный элемент 50

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	223° 32' 25''
	107.57
	1254430.47
	2535729.83

	2
	313° 32' 31''
	91
	1254352.49
	2535655.72

	3
	43° 32' 25''
	107.57
	1254415.18
	2535589.76

	4
	133° 32' 31''
	91
	1254493.16
	2535663.86


Планировочный элемент 51

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 31''
	91
	1254407.05
	2535754.47

	2
	223° 31' 54''
	107.57
	1254344.36
	2535820.44

	3
	313° 32' 31''
	91
	1254266.37
	2535746.35

	4
	43° 31' 54''
	107.57
	1254329.06
	2535680.38


Планировочный элемент 52

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	0° 28' 18''
	36.07
	1255127.34
	2535192.96

	2
	314° 6' 50''
	18.64
	1255163.41
	2535193.26

	3
	224° 0' 5''
	69.96
	1255176.38
	2535179.88

	4
	135° 1' 23''
	11.3
	1255126.06
	2535131.28

	5
	80° 12' 10''
	54.49
	1255118.07
	2535139.27








Проект внесения изменений в документацию по планировке территории промышленной зоны города Белоярский, в границах улицы Центральной, улицы Сухарева и подъездной автомобильной дороги к городу Белоярский, в составе проекта планировки и проекта межевания территории























ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА















































ООО «Терпланстрой» 


          2014











PAGE  
2

