# ПРИЛОЖЕНИЕ

# к постановлению администрации

# Белоярского района

# от   марта 2021 года №

| № п/п | Наименование вопроса (показателя) | Отметка о наличии, описание, наименование и реквизиты документов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Наличие организационно-распорядительных документов в том числе: |  |  |
|  | - документа о прохождении пожарно-технического минимума руководителя и лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности; |  |  |
|  | - инструкций о мерах пожарной безопасности; |  |  |
|  | - журнала проведения противопожарных инструктажей; |  |  |
|  | - приказа о проведении практических тренировок по эвакуации из организации персонала и детей (при условии нахождения в организации от 50 человек и более); |  |  |
|  | - журнала эксплуатации систем противопожарной защиты; |  |  |
|  | - паспорта для объектов, подверженных угрозе лесных пожаров (для загородных и палаточных организаций отдыха детей и их оздоровления). |  |  |
|  | Наличие и исправность: |  |  |
|  | - автоматической пожарной сигнализации; |  |  |
|  | - системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации; |  |  |
|  | - первичных средств пожаротушения в требуемом количестве; |  |  |
|  | - источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода; |  |  |
|  | - системы дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (если требуется); |  |  |
|  | - документов, подтверждающих проведение или проверку огнезащитной обработки деревянных конструкций, текстильных материалов и т.д. (если требуется). |  |  |
|  | Соответствие путей эвакуации установленным требованиям |  |  |
|  | Проведение компенсирующих мероприятий в лагере, расположенном за пределами нормативного времени прибытия первого пожарного подразделения (создание общественного объединения добровольной пожарной охраны, исполнение требований Правил противопожарного режима, осуществление обхода объекта и территории с установленной периодичностью), а также иные мероприятия с учетом особенностей расположения объекта). |  |  |

# ____________