ПРОЕКТ

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «   »        2021 года                                                                                                          №

О внесении изменения в приложение 5 к постановлению администрации Белоярского района от 22 сентября 2014 года № 1300

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение 5 «Номенклатура  и объем резерва материально-технических ресурсов (запасов) на объектах жилищно-коммунального хозяйства для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера» к постановлению администрации Белоярского района от 22 сентября 2014 года № 1300 «О создании резервов материальных ресурсов (запасов) Белоярского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях гражданской обороны» изменение, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Белоярского района Ойнеца А.В.

Глава Белоярского района                                                                               С.П.Маненков

Приложение

к постановлению администрации

Белоярского района

от «  »     2021 года  №

Приложение5

к постановлению администрации

Белоярского района

от 22 сентября 2014 года  № 1300

НОМЕНКЛАТУРА

И ОБЪЕМ РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (ЗАПАСОВ) НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### Насос погружной фекальный Иртыш ПФ2 | шт. | 1 |
| 2 | # Вентиль 15 | шт. | # 20 |
| 3 | # Вентиль д 150 | шт. | # 2 |
| 4 | # Вентиль д 50 | шт. | # 5 |
| 5 | # Вентиль д20 | шт. | # 17 |
| 6 | # Вентиль д25 | шт. | # 25 |
| 7 | # Вентиль д32 | шт. | # 30 |
| 8 | # Вентиль д40 | шт. | # 16 |
| 9 | # Вентиль чугунный 25,чуг.50 | шт. | # 4 |
| 10 | # Дизель - генератор КДE 3500 E | шт. | # 1 |
| 11 | # Дизель-генератор HDY 2500 LX | шт. | # 3 |
| 12 | # Железо оцинкованное 1,25*2,5 | т. | # 2 |
| 13 | # Задвижка 100 | шт. | # 5 |
| 14 | # Задвижка 15 АЗ | шт. | # 1 |
| 15 | # Задвижка 150 | шт. | # 10 |
| 16 | # Задвижка д 200 с эл/пр | шт. | # 2 |
| 17 | # Задвижка Д-400мм эл.пр | шт. | # 1 |
| 18 | # Задвижка д.50 | шт. | # 9 |
| 19 | # Задвижка ст.Ф-100 | шт. | # 2 |
| 20 | # Задвижка д150 | шт. | # 19 |
| 21 | # Задвижка стальная д.300 Ру 16 с эл.приводом | шт. | # 1 |
| 22 | # Коаксиальный дымоход длиной 0,5 метра, диаметр 60мм, отвод под дымоход 90 градусов | шт. | # 2 |
| 23 | # Насос «Гном»10/10 | шт. | # 2 |
| 24 | # Насос 80/50 | шт. | # 1 |
| 25 | # Насос глуб.(с электродвигат).ЭЦВ-6-6,5-85 | шт. | # 2 |
| 26 | # Настенный газовый котел BAXI, модель MAINFOUR 240F | шт. | # 2 |
| 27 | # Отвод 76 | шт. | # 10 |
| 28 | # Отвод д 150 стал | шт. | # 10 |
| 29 | # Отвод д.57 | шт. | # 4 |
| 30 | # Отвод д.89 | шт. | # 11 |
| 31 | # Отвод д159 | шт. | # 10 |
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| 32 | # Отвод д159 АЗ | шт. | # 10 |
| 33 | # Отвод Ш107 | шт. | # 10 |
| 34 | # Профнастил оцинкованный 0,5 мм | # м2 | # 1 200 |
| 35 | # Раскладушка | # шт. | # 36 |
| 36 | # Стекло 4мм | # м2 | # 193,6 |
| 37 | # Тепловая пушка V-2200 | # шт. | # 3 |
| 38 | # Труба 20*2,8 | # т | # 0,107 |
| 39 | # Труба 50*3,5 | # т | # 0,700 |
| 40 | # Труба 76 | # т | # 0,260 |
| 41 | # Труба 76 | # т | # 1,431 |
| 42 | # Труба 89*3,8 | # т | # 0,164 |
| 43 | # Труба водопроводная Ш 325 | # пог. м | # 30 |
| 44 | # Труба водопроводная Ш107 | # пог. м | # 75 |
| 45 | # Труба водопроводная Ш159 | # пог. м | # 50 |
| 46 | # Труба водопроводная Ш219 | # пог. м | # 50 |
| 47 | # Труба водопроводная Ш32 | # пог. м | # 75 |
| 48 | # Труба водопроводная Ш425 | # пог. м | # 30 |
| 49 | # Труба водопроводная Ш530 | # пог. м | # 30 |
| 50 | # Труба водопроводная Ш57 | # пог. м | # 75 |
| 51 | # Труба д15 АЗ | # т | # 0,184 |
| 52 | # Труба д25 АЗ | # т | # 0,110 |
| 53 | # Чугунный радиатор отопления МС 140 | секция | # 450 |
| 54 | # Эл.насос НМШ 2-40 | шт. | # 1 |
| 55 | # Передвижная дизельная электростанция Азимут АД-30-Т400-1РП на шасси | шт. | # 1 |
| 56 | # Тягач седельный КАМАЗ 65221-63, идентификационный номер (VIN) XTC652213C1259705, регистрационный знак В615АО 186 RUS. (Полуприцеп + аварийная мобильная котельная, мощностью 2000 мВт идентификационный номер (VIN) X89932311С1AB5063, регистрационный знак AT2160 86 RUS) | шт. | # 1 |